“三滩” 引水生态综合治理一期工程

大河坝水库环境影响报告书

（征求意见稿）

建设单位：海南州三滩引水生态综合治理工程建设局

编制单位：黄河水资源保护科学研究院

2025 年 11 月

概  述

# 一、项目背景及工程特点

“三滩”包括切吉滩、塔拉滩和木格滩，行政区域涉及青海省海南藏族自治州共和县、兴海县和贵南县等三县。该区域土地平整，地域辽阔，总面积近 1400 万亩，其中塔拉滩 445 万亩，切吉滩 620 万亩，木格滩 330 万亩，约占三县总面积的 26.5%。

“三滩”地区处于干旱半干旱地区，水资源匮乏，时空分布不均。近年来，受自然和人为因素影响，草场荒漠化严重，生态环境呈恶化趋势，相较水土流失治理速度，生态治理建设滞后。生态环境的恶化不但造成了水土流失、草场退化，还使得项目区雹灾、洪灾不断，沙尘暴频繁，牧民群众生活贫困，生存环境恶劣；且由于缺乏骨干工程调控，供水保证率较低，制约了牧区经济社会的发展。针对该区域治理开发中存在的问题，水利部和青海省先后开展了青海省三江源区水资源综合规划、青海省三江源国家生态保护综合试验区总体方案、青海省浅山干旱区水利综合工程规划，陆续实施了一些防风固沙工程，草原节灌工程和灌区工程，在生态治理方面也加大了治理力度，取得了一定成效。

随着国家生态文明建设的深入、西部大开发战略的进一步实施和全面建设小康社会步伐的加快，区域经济社会发展对加快生态环境保护建设、水资源保障的要求越来越高，群众对脱贫致富的需求也越来越迫切。在国家深入实施西部大开发战略、支持青海等省藏区跨越发展、加快水利改革发展等重大机遇下，从国家全面建成小康社会和大力发展生态文明的要求出发，近年来，青海省结合地域特点发布《青海省“四区两带一线”发展规划纲要》，对沿黄河发展带分别提出了发展定位、发展目标和重点任务；省委、省政府《关于加快青海省水利改革与发展的若干意见》对水利支撑社会经济发展提出了更高的要求，迫切需要加快项目区水利基础设施建设。因此，针对“三滩”项目区生态环境恶化及农牧业发展受限等突出问题，加快“三滩”项目区生态治理，发展高效灌溉饲草料基地替代现有中低密度草场，解决农牧民生产生活问题，并对中低密度草场实施封禁、退牧、休牧、轮牧，并进行沙丘治理等，是保护生态环境，建设生态文明，实现共同富裕的迫切需求；对提高区域供水保障能力，促进经济社会全面发展具有重要意义。

“三滩 ”引水生态综合治理一期工程范围为切吉滩和塔拉滩，涉及共和县、兴海县两县面积 2.88 万 km2 。考虑行政区划、河流水系分布的相对完整性，供水项目区范围将两滩涉及的共和县塘格木镇、廿地乡、沙珠玉乡、切吉乡、恰 卜恰镇、铁盖乡、龙羊峡镇，兴海县河卡镇等 8 个乡镇全部纳入，总面积 1.14 万 km2。

工程开发任务以农田灌溉和饲草料基地灌溉为主，兼顾共和县城工业生活用水，并为改善沿线乡镇生活供水创造条件。大河坝水库为“三滩 ”引水生态综合治理一期工程的水源工程。供水对象包括 59.4 万亩灌区，共和县城工业生活供水及沿线 3.8 万人生活用水。灌区包括 29.7 万亩农田（其中现状 6.2 万亩、改善灌溉 15 万亩、新增灌溉 8.5万亩）和 29.7 万亩林草（其中林地 1.5 万亩、草地 28.2 万亩）。2025 年，大河坝水库项目列入国家发展改革委“两重 ”项目实施方案，考虑项目立项，需将“三滩 ”一期可行性研究拆分为大河坝水库、输配水工程可研两部分。本工程建设主要为“三滩 ”引水生态综合治理一期工程的引水口工程、输水隧洞及大河坝水库工程，因此评价对象仅包括大河坝引水口调出区和大河坝水库、输水隧洞等输水线路区，受水区不在本次评价范围。

引水口工程位于黄河一级支流大河坝河上，设计为无坝取水型式中的下沉式引水口，主要由汇水池、取水闸、排沙洞、排沙闸等组成。取水闸设计流量与输水隧洞相同，均为 16.0m3/s 。输水洞采用无压洞布置。输水洞总长 24.68km ，为城门洞型，出水口流经消力池消能后平顺归入切吉河。大河坝水库工程为该工程的调蓄水库，位于隧洞出口下游的内陆河切吉河上，大河坝水库坝顶高程 3348.60m ，最大坝高 60.5m ，总库容 7645万 m3 。工程建设工期约 62 个月，静态总投资 325274.23 万元。

本工程为跨流域引调水工程，输水线路长，涉及范围广。从黄河一级支流大河坝河调水，通过输水管线输运，利用西北内陆河切吉河建库调蓄，供水至切吉滩、塔拉滩和共和县城及沿线乡镇。工程地处青藏高原生态屏障东部，青藏高原生态屏障是我国重要的生态屏障，在维护国家生态安全中的战略地位极其重要。工程区域也是青藏高原的经济发展核心区域，在区域社会经济发展中具有重要作用。工程建成后，可解决饲草料基地灌溉水源问题，同时为共和县等重要城镇供水，为区域社会经济可持续发展提供水源保障，属非污染生态影响类项目。工程地处西北干旱区，水资源缺乏供水保证率低，水生生态环境敏感，大河坝引水口建设形式是本工程关注的重点。

# 二、环境影响评价过程

2015 年 10 月，青海省水利工程前期工作管理中心委托黄河水资源保护科学研究院开展“三滩 ”引水生态综合治理一期工程环境影响评价工作。接受委托后，评价单位按照国家现行的环境影响评价法律法规、技术导则和规范的要求，在建设单位、设计单位的支持下，多次深入工程现场，对调出区、输水线路区和灌区生态环境进行了全面、详细的查勘和调查，并收集了大量资料；分别委托了青海汇君检测技术有限公司、北京中环美地科技有限公司、陕西格林维泽环保技术服务有限公司、北京拓普沃德科技发展有限公司等单位开展工程评价范围环境质量现状监测、陆生生态现状调查与评价、水生生态现状调查与评价、地下水环境影响评价等工作。在以上工作基础上，预测了工程施工期、运行期、建设征地和移民安置对自然环境、生态环境和社会环境的影响，进行了环境保护投资概算和环境影响经济损益分析，开展环境风险评价，提出了环境监测计划和环境保护对策措施。于 2018 年 12 月编制完成“三滩 ”引水生态综合治理一期工程环境影响报告书和可行性研究报告环评篇章，满足生态环境主管部门审查需要。

2024 年 10 月，工程可行性研究对大河坝河取水口进行了重新选址，新建大河坝调蓄水库和调整引调水路线。2025 年 2 月“三滩 ”引水综合治理一期工程大河坝水库列入国家“两重 ”项目实施方案。工程的主要开发任务发生变化，供水对象改变、水源坝址重新选址，引调水路线重新选线，引水水源枢纽位置及坝型改变，环境影响显著变化，依据《环评管理中部分行业建设项目重大变动清单》（环办〔2015〕52 号），本工程设计现已发生了重大变动，因此需重新编制环境影响报告书。由于项目区前期环境现状调查成果均已超过 5 年，且《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2022）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ/2.4-2021）等环境影响评价相关导则均已发生变化，

按照国家现行的环境影响评价法律法规、技术导则和规范的要求，依据工程最新调水方案和设计内容，我院再次深入工程现场，对项目区生态环境及社会环境进行全面调查，分别委托谱尼测试集团股份有限公司、北京中环美地科技有限公司、陕西格林维泽环保技术服务有限公司和北京拓普沃德科技发展有限公司等单位对评价区域内的水环境、声环境、土壤质量现状，以及陆生生态、水生生态、地下水进行现场调查和监测，开展了水文情势、地表水环境、水生生态、陆生生态、地下水环境、施工期、移民安置等影响

评价工作。

为加快推进工程前期论证，2024 年 10 月份以来，评价单位经多方调研与政策分析，深入了解黄河上游茨哈至羊曲河段干支流水生生态环境保护要求。其中《关于黄河羊曲水电站工程环境影响报告书的批复》（环审〔2020〕104 号）中明确，“将黄河干流羊曲水电站库尾 5.7km 河段、库区支流巴沟河和大河坝河全河段划为鱼类栖息地。划为鱼类栖息地的河段，原则上不再建设拦河建筑物。”据此评价单位又收集了《黄河羊曲水电站环境影响报告书》和《黄河羊曲水电站蓄水阶段环境保护验收调查报告》等资料，并加强与工程建设单位和设计单位沟通，提出调整引水方案的优化建议。为了降低水生生态环境的影响，设计单位将前期大河坝河高坝大库（坝高 126.3m）建设方案调整为方便同步建设鱼道的闸坝引水口（坝高 10m）。考虑到《关于黄河羊曲水电站工程环境影响报告书的批复》（环审〔2020〕104 号）的要求，环评单位提出进一步论证引水方式的优化方案，以降低工程建设对大河坝河水生生态环境的影响，满足生态环境主管部门的审批要求。目前，通过设计单位与环评单位的进一步论证，引水口形式设计优化为无坝取水型式中的下沉式引水口，对河道上下游的连通性不再形成阻隔。

在以上工作的基础上，编制完成了《“三滩 ”引水生态综合治理一期工程大河坝水库环境影响报告书》。

# 三、相关情况分析判定

1.经识别，本工程调出区大河坝河涉及重点保护野生动物栖息地，重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场、洄游通道，以及饮用水水源保护区。上述区域属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）第三条第一项中的“（一）国家公园、自然保护区、饮用水水源保护区 ”和第三条第二项中的“除（一）外的生态保护红线管控范围…重点保护野生动物栖息地……重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道… … ”属于环境敏感区。因此，本工程属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）“五十一、水利：124 水库，库容 1000 万立方米及以上；126引水工程，跨流域调水：大中型河流引水；涉及环境敏感区的 ”项目，故本项目应编制环境影响报告书。

2.工程建设符合相关法律法规及《产业结构调整指导目录（2024 年本）》 《全国主

体功能区规划》《全国生态功能区划》（修订版）、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《“十四五”水安全保障规划》《黄河流域综合规划（2012—2030 年）》，以及《青海省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《青海省生态环境建设规划》《青海省“十四五”水安全保障规划》《海南州生态环境保护与建设规划》等相关规划，工程建设与青海省主体功能区规划、生态功能区划等环境规划相协调。

3.本工程属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中的“鼓励类 ”水利项目，符合国家产业政策。工程是青海省重大生态综合治理项目和重要水资源配置工程，列入国家发展改革委“两重 ”项目实施方案。经分析论证，本工程实施后，2035 年海南州总用水量 3.43 亿 m3 ，不超过海南州用水总量控制指标 5.35 亿 m3 。本工程占地范围不涉及青海省生态保护红线，符合青海省海南州“三线一单 ”生态环境分区管控方案的要求。

4.依据《关于黄河羊曲水电站工程环境影响报告书的批复》（环审〔2020〕104 号），国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司负责组织编制了《黄河羊曲水电站鱼类栖息地保护规划报告》，将大河坝全河段划为鱼类栖息地进行保护。依据大河坝河水生生态现状调查，大河坝河主要洄游性物种有国家二级重点保护野生动物厚唇裸重唇鱼、骨唇黄河鱼和拟鲇高原鳅等，以及列入《中国生物多样性红色名录》的易危种花斑裸鲤、黄河裸裂尻鱼、黄河高原鳅等，水生态环境敏感。

# 四、关注的主要环境问题及影响

针对工程建设和区域环境特点，项目重点关注的主要环境问题及环境影响如下：

1.水源工程选址、调水规模及引水方案环境合理性分析；

2.施工期环境影响：工程占地对生态环境的影响，施工扬尘、噪声、废水、固体废物以及水土流失对环境的影响。

3.运行期环境影响：对大河坝河鱼类栖息地的影响及保护措施；对大河坝引水口、大河坝水库下游水文情势影响，以及引水口闸坝下泄生态流量的满足程度和保障措施。

# 五、环评的主要结论

“三滩 ”引水生态综合治理一期工程大河坝水库符合国家相关法律法规、产业政策及相关生态环境保护规划要求。工程实施后，可充分发挥大河坝河水资源的综合利用效益，有效改善灌区的农牧业生产和城乡供水条件，对促进社会经济发展具有重要的意义。

本报告书重点从水资源、水文情势、地表水、水生生态、陆生生态等方面预测了工程建设运行产生的环境影响，并提出了引水优化调度措施、生态流量下泄措施、水污染防治措施、增殖放流、生态恢复与补偿、施工期污染防治等措施，在落实报告书提出的各项环保措施和建议的前提下，各种不利影响可以得到有效地预防和减免。

# 六、致谢

本项目环评工作的开展过程中，得到青海省生态环境厅、青海省水利厅、青海省林业和草原局、青海省农牧厅、海南州人民政府、海南州水利局、海南州林业和草原局、海南州生态环境局、海南州农牧局、海南州自然资源局、工程设计单位黄河勘测规划设计研究院有限公司及各协作单位的大力支持和帮助，项目所在共和县、兴海县两县政府、水利、生态环境及林业局等单位也提供了多方面的指导和帮助，在此，对上述指导、帮助和支持本项工作的单位、专家致以诚挚的谢意！由于时间仓促，报告目前为阶段咨询稿，内容尚有不当之处，敬请批评指正。

目  录

第一章  总则 	 1

1. 1  评价目的 	 1

1.2  评价依据 	 1

1.3  环境功能区划 	 5

1.4  评价标准 	 5

1.5  评价等级 	 7

1.6  评价时段与范围 	 9

1.7  环境保护目标 	 11

1.8  评价重点 	 13

1.9  评价工作程序 	 14

第二章  工程概况 	 16

2. 1  工程地理位置 	 16

2.2  工程任务、组成及规模 	 16

2.3  水资源供需分析及配置 	 17

2.4  工程调度运行方式 	 17

2.5  工程布置及主要建筑物 	 18

2.6  施工组织设计 	 19

第三章  工程分析 	 21

3.1  工程建设的规划协调性分析 	21

3.2  与青海省“三线一单”的符合性 	 23

3.3  工程方案环境合理性分析 	 25

3.4  与“先节水后调水”原则的符合性 	 33

3.5  工程环境影响识别 	 34

第四章  区域环境现状调查与评价 	 36

4. 1   自然环境 	 36

4.2  地表水环境现状调查与评价 	42

4.3  地下水环境现状调查与评价 	46

4.4  陆生生态环境现状调查与评价 	48

4.5  水生生态环境现状调查与评价 	95

4.6  环境空气质量现状调查与评价 	 141

4.7  声环境质量现状调查与评价 	143

4.8  土壤环境质量现状调查与评价 	 144

4.9  主要环境问题 	 146

第五章  环境影响预测与评价 	 148

5. 1  水文情势影响分析 	 148

5.2  下泄生态流量分析 	 159

5.3  地表水环境影响分析 	 171

5.4  地下水环境影响分析 	 203

5.5  水生生态环境影响分析 	 209

5.6  陆生生态环境影响分析 	 218

5.7  环境空气影响分析 	 229

5.8  声环境影响分析 	 238

5.9  固体废弃物影响分析 	 243

5. 10  土壤环境影响分析 	 246

5. 11  冻土环境的影响分析 	 247

5. 12  移民占地及影响分析 	 248

5. 13  人群健康影响分析 	 249

第六章  环境保护措施 	 252

6. 1  生态环境保护措施 	 252

6.2  地表水环境保护措施 	 262

6.3  地下水环境保护措施 	 275

6.4  声环境保护措施 	 276

6.5  环境空气保护措施 	 277

6.6  固体废弃物保护措施 	 281

6.7  土壤环境保护对策 	 284

6.8  移民安置保护措施 	 286

6.9  人群健康保护措施 	 286

第七章  环境风险影响分析 	 289

7. 1  评价目的 	 289

7.2  评价等级及重点 	 289

7.3  环境风险识别 	 289

7.4  环境风险分析 	 292

7.5  环境风险管理 	 295

第八章  环境监测与管理计划 	 304

8. 1  环境管理 	 304

8.2  环境监理计划 	 306

8.3  环境监测 	 307

第九章  环境保护投资估算与经济损益分析 	 318

9. 1  环境保护投资估算 	 318

9.2  环境经济损益分析 	 318

第十章  评价结论及建议 	 321

10. 1  综合评价结论 	 321

10.2  评价建议 	 321

# 第一章  总则

# 1.1  评价目的

大河坝水库工程是“三滩 ”引水生态综合治理一期工程的水源工程，位于青海省海南藏族自治州，主要涉及兴海县，属黄河源区和青藏高原农牧区，生态环境脆弱，经济社会发展水平低。本工程点多、面广、施工场地分散，施工周期长。根据工程所在区域的环境特征以及工程自身特点，对工程施工期和运行期带来的环境影响进行深入论证和分析。

# 1.2  评价依据

## 1.2.1  法律法规及规范性文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015 年 1 月起施行）；

（2）《中华人民共和国水法》（2016 年 7 月修正）；

（3）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年 12 月修正）；

（4）《中华人民共和国黄河保护法》（2023 年 4 月 1  日起施行）；

（5）《中华人民共和国城乡规划法》（2019 年 4 月修正）；

（6）《中华人民共和国土地管理法》（2019 年 8 月修正）；

（7）《中华人民共和国水污染防治法》（2017 年 6 月修正）；

（8）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018 年 10 月修正）；

（9）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022 年 6 月起施行）；

（10）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 9 月起施行）；

（11）《中华人民共和国水土保持法》（2011 年 3 月起施行）；

（12）《中华人民共和国野生动物保护法》（2023 年 5 月起施行）；

（13）《中华人民共和国防沙治沙法》（2018 年 10 月修正）；

（14）《中华人民共和国渔业法》（2013 年 12 月修订）；

（15）《中华人民共和国草原法》（2021 年 4 月修正）；

（16）《中华人民共和国青藏高原生态保护法》（2023 年 4 月）；

（17）《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》（2013 年 12 月修订）；

（18）《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》（2016 年 2 月）；

（19）《中华人民共和国野生植物保护条例》（2017 年 10 月修订）；

（20）《地下水管理条例》，国务院令第 748 号（2021 年 12 月施行）；

（21）《土地复垦条例》，国务院令第 592 号（2011 年 3 月施行）；

（22）《基本农田保护条例》国务院令第 257 号（2011 年 1 月修订）；

（23）《建设项目环境保护管理条例》（2017 年 7 月修订）；

（24）《中华人民共和国河道管理条例》（2018 年 3 月修订）；

（25）《青海省国家生态文明高地建设条例》（2024 年 8 月）。

## 1.2.2  相关规划及区划

（1）《全国国土规划纲要（2016—2030 年）》；

（2）《全国国土空间规划纲要（2021—2035 年）》；

（3）《全国主体功能区规划》（国发〔2010〕46 号）

（4）《全国生态功能区划（修编版）》（2015 年 11 月）；

（5）《全国重要江河湖泊水功能区划》（国函〔2011〕167 号）；

（6）《全国水资源保护规划》（2015 年）；

（7）《黄河流域综合规划》（国函〔2013〕34 号）；

（8）《黄河流域防洪规划》（国函〔2008〕63 号）；

（9）《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》（国务院，2021 年 10 月）；

（10）《“十四五 ”全国饲草产业发展规划》；

（11）《“十四五”生态环境保护规划》（2022 年）；

（12）《“十四五 ”水安全保障规划》；

（13）《加快建设农业强国规划（2024－2035 年）》；

（14）《国家重点生态功能保护区规划纲要》（环发〔2007〕165 号）；

（15）《全国生物物种资源保护与利用规划纲要》（环发〔2007〕163 号）；

（16）《中国生物多样性保护战略与行动计划（2011-2030 年）》（环发〔2010〕 106 号）；

（17）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17 号）；

（18）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37 号）；

（19）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31 号）；

（20）《“十四五”重点流域水环境综合治理规划》；

（21）《青海省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》 （2021 年 2 月）；

（22）《青海省“十四五”水安全保障规划》（2021 年 12 月）；

（23）《青海省山洪灾害防治“十四五”规划》；

（24）《青海省农村牧区供水保障“十四五”规划》；

（25）《青海省中型灌区续建配套与节水改造规划》；

（26）《青海省节水型社会建设“十四五”规划》；

（27）《青海省“十四五”水土保持规划》；

（28）《青海省“十四五”水文事业发展规划》；

（29）《中华水塔水生态保护规划》；

（30）《黄河青海流域生态保护和高质量发展规划》（2022 年 6 月）；

（31）《黄河青海流域生态保护和高质量发展水安全保障规划》；

（32）《青海省国土空间规划（2021—2035 年）》（2024 年 5 月）；

（33）《青海省主体功能区规划》（2014 年）；

（34）《海南藏族自治州国土空间总体规划（2021—2035 年）》 （2024 年 7 月）；

（35）《海南州“十四五”生态环境保护规划》（2021 年 12 月）；

（36）《海南藏族自治州“十四五”农牧特色产业发展规划》；

（37）《海南州“十四五 ”水安全保障规划》。

## 1.2.3  环境影响评价技术导则、规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则-水利水电工程》（HJ/T88-2003）；

（3）《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19－2022）；

（4）《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

（5）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）；

（7）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ/2.4-2021）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（9）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号，2019 年）；

（10）《生物多样性观测技术导则 陆生维管植物》（HJ 710.1-2014）；

（11）《生物多样性观测技术导则 内陆水域鱼类》（HJ 710.7-2014）；

（12）《生物多样性观测技术导则 淡水底栖大型无脊椎动物（HJ 710.8-2014）》；

（13）《淡水生物资源调查技术规范》（DB43/T 432-2009）；

（14）《全国淡水生物物种资源调查技术规范（试行）》；

（15）《生态环境状况评价技术规范（试行）》（国家环境保护总局，2006 年 3月）；

（16）《环境监测技术规范》（国家环保总局，1986）；

（17）《关于进一步加强水电建设环境保护工作的通知》（环办〔2012〕4 号）；

（18）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（19）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

（20）《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；

（21）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（22）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（23）《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）；

（24）《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；

（25）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（26）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

（27）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

（28）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

（29）《水利水电工程生态流量计算与泄放设计规范》（SL/T 820-2023）；

（30）《水库生态流量泄放规程》（SL/T 819-2023）；

（31）《水利水电工程设计概（估）算编制规定环境保护工程》（中国水利水电出版社）（2025 年 4 月 1  日起执行）。

# 1.3  环境功能区划

（1）水环境功能区划

根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011—2030 年）》和《青海省水功能区划（2015—2020 年）》，评价范围内的大河坝河所处一级功能区为大河坝河兴海保留区，起止断面为源头～入黄口，水质目标为Ⅲ类。

（2）环境空气功能区划

项目区环境空气功能区划为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区。

（3）声环境功能区划

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），交通干线两侧 50m 范围内为 4a 类声环境功能区，其他评价区域位于农村地区和城镇区的，执行 1 类、2 类声环境功能区。

（4）生态功能区划

根据《青海省生态功能区划》，工程所在区域属于青根河水源涵养生态功能区、鄂拉山生物多样性保护与水源涵养生态功能区。其中，青根河水源涵养生态功能区是青海省森林植被主要分布区域之一，具有重要的水源涵养功能。

# 1.4  评价标准

## 1.4.1  环境质量标准

本次环境评价执行的环境质量标准见表 1.4.1-1。

### 表 1.4.1-1    环境质量标准

| 环境要素 | 标准名称及级（类）别 | 污染因子 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |
| 地表水环境 | 《地表水环境质量标准》 （ GB3838 – 2002 ）Ⅲ类 | pH |  | 6～9 |
|  |  | DO | mg/L | ≥5 |
|  |  | CODCr | mg/L | ≤20 |
|  |  | 高锰酸盐指数 | mg/L | ≤6 |
|  |  | BOD5 | mg/L | ≤4 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | ≤1.0 |
| 地下水环境 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类 | pH |  | 6.5～8.5 |
|  |  | 高锰酸盐指数 | mg/L | ≤3.0 |
|  |  | 总硬度 （以 CaCO3 计） | mg/L | ≤450 |
|  |  | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 |

| 环境要素 | 标准名称及级（类）别 | 污染因子 | 标准值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 |  | 数值 |  |  |
|  |  | 溶解性总固体 | mg/L |  | ≤1000 |  |  |
|  |  | 氨氮 | mg/L |  | ≤0.2 |  |  |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 二级标准 | 项目 | 标准值 |  |  |  |  |
|  |  |  | 取值时间 |  | 单位 | 数值 |  |
|  |  | TSP | 24h 平均 |  | mg/m3 | 0.30 |  |
|  |  | SO2 | 24h 平均 |  | mg/m3 | 0.15 |  |
|  |  | NOx | 24h 平均 |  | mg/m3 | 0.10 |  |
|  |  | PM10 | 24h 平均 |  | mg/m3 | 0.15 |  |
|  |  | PM2.5 | 24h 平均 |  | mg/m3 | 0.15 |  |
| 声环境 | 村庄：《声环境质量标准》 （GB3096–2008）1 类 | 等效声级 LAeq | 昼间 dB（A） |  | ≤55 |  |  |
|  |  |  | 夜间 dB（A） |  | ≤45 |  |  |
|  | 城镇：《声环境质量标准》 （GB3096–2008）2 类 | 等效声级 LAeq | 昼间 dB（A） |  | ≤60 |  |  |
|  |  |  | 夜间 dB（A） |  | ≤50 |  |  |
|  | 交通道路沿线：《声环境质 量标准》（GB3096–2008） 4a 类 | 等效声级 LAeq | 昼间 dB（A） |  | ≤70 |  |  |
|  |  |  | 夜间 dB（A） |  | ≤55 |  |  |
| 土壤环境 | 《土壤环境质量 农用地土 壤污染风险管控标准》 （GB15618-2018） | 污染因子 | 标准值（mg/kg） |  |  |  |  |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5<pH<6.5 | 6.5<pH≤7.5 |  | pH>7.5 |
|  |  | 镉 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.6 |
|  |  | 汞 | 1.3 | 1.8 | 2.4 |  | 3.4 |
|  |  | 砷 | 40 | 40 | 30 |  | 25 |
|  |  | 铅 | 70 | 90 | 120 |  | 170 |
|  |  | 铬 | 150 | 150 | 200 |  | 250 |
|  |  | 铜 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |
|  |  | 镍 | 60 | 70 | 100 |  | 190 |
|  |  | 锌 | 200 | 200 | 250 |  | 300 |
|  | 《土壤环境质量 建设用地 土壤污染风险管控标准》 （GB36600-2018） | 污染因子 | 筛选值（mg/kg） |  | 管制值（mg/kg） |  |  |
|  |  |  | 第一类用地 | 第二类用地 | 第一类用地 |  | 第二类用地 |
|  |  | 砷 | 20 | 60 | 120 |  | 140 |
|  |  | 镉 | 20 | 65 | 47 |  | 172 |
|  |  | 铬（六价） | 3.0 | 5.7 | 30 |  | 78 |
|  |  | 铜 | 2000 | 18000 | 8000 |  | 36000 |
|  |  | 铅 | 400 | 800 | 800 |  | 2500 |
|  |  | 汞 | 8 | 38 | 33 |  | 82 |
|  |  | 镍 | 150 | 900 | 600 |  | 2000 |

## 1.4.2  污染物排放标准

评价执行的污染物排放标准见表 1.4.2-1。

（1）废水：施工废水处理后综合利用，不得排入水体或随意排放。

（2）废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值。

（3）噪声：施工噪声限值执行《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）、 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）规定的噪声限值。

（4）固废：执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

# 1.5  评价等级

## 1.5.1  生态环境

（1）陆生生态

依据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ/19－2022），本工程不涉及陆生生态相关国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境及自然公园；不涉及生态保护红线、天然林、公益林等生态保护目标，地下水水位影响范围内涉及河流湿地；工程占地规模 5.95km2 ，小于 20km2 ；考虑到本次引水工程属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；综合确定陆生生态评价等级为二级。

（2）水生生态

根据 2017 年 7 月和2018 年 7 月开展的“三滩 ”引水生态综合治理一期工程水生生态调查结果，结合《关于黄河羊曲水电站工程环境影响报告书的批复》（环审〔2020〕 104 号）“明确在大河坝河划定鱼类栖息地并予以保护。将黄河干流羊曲水电站库尾 5.7公里河段、库区支流巴沟河和大河坝河全河段划为鱼类栖息地。”本工程大河坝引水口位于大河坝河入黄口上游约 70km 处，因此本工程涉及水生生态重要生境；初步判定水生生态评价等级为一级；考虑到本次引水工程属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；综合确定本次水生生态评价等级为一级。

## 1.5.2  水环境

（1）地表水

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），判断本项目地表水环境影响评价为水文要素影响型。切吉水库径流量为 0.26 亿 m3 ，总库容 7645 万 m3 ，年径流量与总库容的比值小于 10 ，属于水温分层性，故地表水环境评价等级为一级。

（2）地下水

根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）建设项目评价工作等级划分方法，本项目属于Ⅲ类项目，项目区域不涉及集中式地下水饮用水源地和分散式饮用水水源地，环境敏感程度为不敏感，地下水环境影响评价定为三级。

## 1.5.3  声环境

根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021），项目所在区域涉及 1 类（乡村区域）、2 类（工业活动较多的村庄、城镇）和 4a 类声环境功能区，声环境影响评价工作等级定为二级。

## 1.5.4  环境空气

工程区域地处青藏高原农牧区，施工点分散，施工场地开阔，污染物扩散能力强。

工程在建设施工过程中，主要大气污染源有场地开挖、物料运输、装卸、暂存等过程产生的粉尘；施工机械、车辆等机械尾气及施工机械排出含 NO2 、CO 等废气，随着施工期的结束而结束。工程运行期无大气污染物产生。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）的评价分级原则，本次大气环境影响评价等级定为三级。

## 1.5.5  土壤环境

“三滩”引水生态治理一期工程大河坝水库在大河坝河干流取水，输水线路区调蓄水库大河坝水库总库容 7645 万 m3，同时工程属于从黄河流域向西北诸河流域调水的跨流域调水引水工程。项目灌区地下水类型主要为基岩裂隙水和松散岩类孔隙水，地下水埋深大于 10m；土壤含盐量基本在 0.3～2g/kg 之间，依据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价工作等级划分原则，本工程项目类别为水利Ⅱ类，所在区域生态影响敏感程度为不敏感，确定土壤环境影响评价工作等级为三级。

# 1.6  评价时段与范围

## 1.6.1  评价时段

分工程施工期和运行期两个时期。施工期：施工全过程。运行期：工程运行并发挥效益后长期，即工程全生命周期。

## 1.6.2  评价范围

依据导则要求，明确各环境要素评价范围，主要包括地表水环境、地下水环境、生态环境、声环境、大气环境、土壤环境、环境风险等。

根据各环境要素评价等级确定评价范围，见表 1.6.2-1。

### 表 1.6.2-1    本项目环境影响评价范围一览表

| 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 地表水 | 大河坝河引水口至大河坝河入黄口，切吉河大河坝水库库尾至切吉河入沙珠玉河河口 |
| 地下水 | 项目施工期间可能造成地下水水位、水质变化的补给径流区域， 以及施工区外延 200m 范围， 运行期大河坝河、输水隧洞沿线及大河坝水库库区周边区域。 |
| 环境空气 | 大河坝引水口、输水隧洞、大河坝水库等施工区、施工运输道路等周边 200m 范围 |
| 声环境 | 大河坝引水口、输水隧洞、大河坝水库等施工区、施工运输道路等周边 200m 范围 |
| 陆生生态 | 工程施工占地及其周边直接影响区域和间接影响区域，具体为各段输水线路工程两端及两侧 300m 范围内，大河坝引水口上游 1km 至大河坝河入黄口两岸一级分水岭区，隧洞切吉河出水 口至工程下游 1000m 位置两岸一级分水岭区 |
| 水生生态 | 工程建设运行影响河段，包括大河坝河、切吉河等，具体河段为大河坝河取水口上游 500m 至 入黄口、切吉河源头至入沙珠玉河河口 |
| 土壤 | 工程永久占地、施工临时占地区及其外扩 1km 范围 |

### 1.6.1.1  生态环境

1.陆生生态

以维持整个项目区生态完整性、涵盖评价项目全部活动的直接影响区和间接影响区为原则，确定本工程生态环境现状评价及影响预测范围如下：

（1）调出区：引水口工程、施工生活区、业主营地、料场、弃渣场、施工道路及施工工厂等施工占地区及其周边 300m 范围；引水口下游受工程运营影响区域。

（2）输水线路区：连接大河坝引水口及大河坝水库之间的输水隧洞两端及两侧  300m 范围内、 自然河流及其两侧 1km 范围，包括施工营区、渣场和施工工厂设施等；隧洞切吉河出水口至工程下游 1000m 位置两岸一级分水岭区。

2.水生生态

（1）调出区：大河坝河干流全河段及其支流水塔拉河。

（2）输水线路区：切吉河源头至入沙珠玉河河口。

### 1.6.1.2  地表水环境

1.水文情势评价范围

施工期：引水口上游 500m至引水口下游出山口约 10km 的大河坝河干流河段；

运行期：

（1）调出区：大河坝引水口至入黄口，河段长约 80km ，包括引水口上下游河段。重点评价河段为大河坝引水口至入黄口段。

（2）输水线路区：输水隧洞出口至切吉河大河坝水库坝址约 22km 的河段。

2.水温评价范围

水温影响主要在运行期，评价范围为大河坝水库库区。

3.地表水环境评价范围

施工期：（1）调出区：水塔拉河与大河坝河汇口上游灰岩骨料场及砂石料加工系统上游 500m 至围堰下游 500m之间的河段，河段长约 10km；

（2）输水隧洞工程区：切吉河隧洞出口上下游 500m之间的河段；

运行期：（1）调出区：引水口至入黄口约 80km 长的河段；

（2）输水隧洞工程：切吉河隧洞出口至切吉水库坝址约 22km 的河段。

### 1.6.1.3  地下水环境

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，以及区域水文地质情况和区域地下水环境敏感区的分布情况，确定项目地下水评价范围为项目施工期间可能造成地下水水位、水质变化的补给径流区域，以及施工区外延 200m 范围。

（1）调出区：大河坝引水口施工区周边 200m 范围，包括施工营地和施工工厂设施，引水口下游河道两侧 1km 范围内。

（2）输水线路区：输水隧洞及切吉河自流河段两侧 200m 范围，包括施工营地和施工工厂设施，大河坝水库淹没区及其周边 1km 范围。

### 1.6.1.4  环境空气

结合工程施工特点，本工程环境空气评价范围为施工封闭区域周边 500m ，施工道路中心线外两侧 200m；具体为大河坝引水口、大河坝水库大坝、土石料场、渣场、砂石料加工系统、混凝土拌和系统等施工边界 500m 范围，施工进场道路中心线外两侧

200m。

### 1.6.1.5  声环境

结合工程施工特点，本工程声环境评价范围为施工封闭区中心周边 200m ，施工道路中心线外两侧 200m；具体为大河坝引水口、大河坝水库大坝、土石料场、渣场、砂石料加工系统、混凝土拌和系统等施工区边界 200m 范围、施工进场道路中心线外两侧200m 范围。

### 1.6.1.6  土壤环境

本工程土壤环境现状评价及影响预测范围如下：

（1）调出区：大河坝引水口施工占地周边及受影响河段两岸 1km 的范围。

（2）输水线路区：输水隧洞及其两侧 1km 范围；施工营地、施工工厂区均位于工程两侧 1km 以内，大河坝水库上游自然河流两侧 1km 范围，大河坝水库淹没范围及坝下受影响河段两侧 1km 范围。

# 1.7  环境保护目标

## 1.7.1  环境功能保护目标

（1）陆生生态环境

维护工程建设影响范围内野生动植物资源及生态系统的完整性，本评价将采取切实有效的生态保护及恢复措施，减免工程建设及运营对施工区和水库淹没区陆生动植物的占压与破坏，使工程的负面影响降到最低，不因工程建设运行和水库淹没影响评价范围内生态系统的结构和功能，不对珍稀保护动植物产生显著不利影响，控制环境影响在生态环境可以承受的范围内。

（2）水生生态环境

维护调出区大河坝河及其支流水生生态系统的完整性与生物多样性，保护水生生物及重要鱼类资源。采取生态流量下泄保障措施、栖息地保护及修复措施、过鱼保护措施、增殖放流等减免因工程建设运行对大河坝河及支流水塔拉河重要保护鱼类和生境的破 坏，使工程建设不利影响减到最低。

维护输水线路区切吉河、切吉水库原有水生生态系统及鱼类区系组成和种群稳定性，避免工程建设运行对其产生不利影响。

（3）地表水环境

工程施工期和运行期，确保生产废水、生活污水得到处理并达到相应水质标准，尽可能减少工程施工对大河坝河、切吉河、切吉水库以及管线工程沿线沟渠等河流水环境产生的不利影响，保障相关引水口符合饮用水的水质要求。

（4）地下水环境

优化工程施工方式，防止因工程施工对各施工区特别是引水隧洞施工区地下水水位及水质产生不利影响。保障区域地下水水质满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017） Ⅲ类。

（5）声环境

施工期间严格控制，确保工程建设不对施工区附近的居民的正常生活环境造成影响，满足《声环境质量标准》（GB3096–2008）1 类、2 类及 4a 类标准，不因工程的建设而使工程所在区域的声环境质量下降。

（6）环境空气

确保工程区域满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。

## 1.7.2  环境敏感保护目标

（1）地表水环境敏感保护目标

根据调查，大河坝河有 26 个引水口，为生活、工业和农业灌溉用水，年取水量为2471.08 万 m3/a。其中，大河坝河取水口下游干流有 2 个引水口，为子科滩镇泉曲村（泉曲灌区 3 段）取水口、兴海县唐乃亥乡桑当村取水口，分别为农业和生活取水口，取水量 170 万 m3/a、4 万 m3/a。

（2）水生生态敏感保护目标

依据《关于黄河羊曲水电站工程环境影响报告书的批复》（环审〔2020〕104 号），国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司负责组织编制了《黄河羊曲水电站鱼类栖息地保护规划报告》，将大河坝全河段划为鱼类栖息地进行保护。依据大河坝河水生生态现状调查，大河坝河主要洄游性物种有国家二级重点保护野生动物厚唇裸重唇鱼、骨唇黄河鱼和拟鲇高原鳅等，以及列入《中国生物多样性红色名录》的易危种花斑裸鲤、黄河裸裂尻鱼、黄河高原鳅等，水生态环境敏感。

（3）陆生生态敏感保护目标

经调查，评价区分布有四裂红景天、粗茎红景天、唐古红景天、狭叶红景天、水母雪兔子、鸡爪大黄、驼绒藜、多枝黄芪、蕨麻、达乌里秦艽、中国沙棘、青海黄芪、金翼黄芪和马衔山黄芪等野生植物重要物种；分布有荒漠猫、胡兀鹫、斑尾榛鸡、黑颈鹤、藏狐、沙狐、雀鹰、高山兀鹫、红隼、燕隼、猎隼、藏雪鸡、暗腹雪鸡、蓝马鸡、鹮嘴鹬、雕鸮和纵纹腹小鸮等野生动物重要物种。

（4）声环境、大气环境敏感点

根据现场查勘情况及施工总布置，大河坝引水口附近的水塔拉灰岩料场及施工临时道路距离青根河村最近为 440m ，其余工程及施工布置 500m 范围内无村庄分布。评价区内大气、声环境敏感点与工程及施工布置相对位置关系见表 1.7.2-1。

### 表 1.7.2-1    “三滩” 引水生态综合治理一期工程大河坝水库声环境、环境空气敏感点

| 区域 | 村庄名称 | 涉及工程/施工布置 | 户数 | 人口 | 第一排户数 | 距工程的最近距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大河坝 引水口 | 青根河村 | 水塔拉灰岩料场 | 10 | 40 | 2 | 440 |

# 1.8  评价重点

本项目位于西北内陆干旱区域，水资源保障能力弱，生态环境脆弱，工程主要任务是通过水源工程、输配水工程建设，为区域社会经济发展提供水利保障，同时改善区域生态环境，保护草场资源，维持青海三江源地区生态平衡具有重要意义。工程建设可能对区域生态环境、水环境、土壤环境等产生不同程度的影响。结合工程及区域环境特点，确定环境影响评价重点如下：

（1）工程规模合理性分析

根据区域用水现状、需水量预测及水资源供需平衡分析，分析本次水源工程规模的环境合理性。

（2）工程分析及施工布置合理性分析

识别并分析工程施工、运行、占地及移民安置对区域环境的影响性质、范围和程度，分析工程施工营地、取弃土场及施工道路等施工布置合理性。

（3）生态环境影响评价

本工程调出区径流量减少将改变大河坝河下游至入黄口河段的水文情势，重点分析

工程运行导致水生生境质量、连通性以及产卵场、索饵场等重要生境的变化情况，预测分析鱼类等重要水生生物的种类组成、种群结构、资源时空分布等变化情况，尤其是对洄游性鱼类及珍稀特有鱼类的影响。

明确羊曲水电站鱼类栖息地在大河坝河的分布。重点分析工程建设运行对鱼类栖息地及重点保护野生动物厚唇裸重唇鱼、骨唇黄河鱼和拟鲇高原鳅等的影响。

（4）地下水及土壤盐渍化影响

本工程包括引水口、输水工程和调蓄工程，由于工程区域降雨量远小于蒸发量，因此应对工程施工活动及运行对区域地下水水位变化、地下水水质、土壤盐渍化等影响进行分析。

（5）环境保护措施与生态修复措施

根据工程建设对环境预测与影响分析成果，对大河坝河及切吉河的水环境、区域生态环境、灌区土壤环境等提出切实可行的减缓、保护和恢复措施。

# 1.9  评价工作程序

根据拟建工程特点、区域环境特征，按照《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》《环境影响评价技术导则》等相关要求，确定本工程环境影响评价工作程序，绘制评价工作程序图，具体见图 1.9-1。

## 图 1.9-1    环境影响评价工作程序图

# 第二章  工程概况

# 2.1  工程地理位置

“三滩”引水生态综合治理工程位于青海省海南藏族自治州境内，“三滩”包括切吉滩、塔拉滩和木格滩，行政区域涉及青海省海南藏族自治州共和县、兴海县和贵南县等三县。切吉滩、塔拉滩位于共和盆地西北、青海湖南侧与黄河干流中间地带，涉及共和县、兴海县；木格滩位于共和盆地西南，龙羊峡水库右岸的贵南县境内。

# 2.2  工程任务、组成及规模

## 2.2.1  工程任务

“三滩 ”引水生态综合治理一期工程开发任务以农田灌溉和饲草料基地灌溉为主，兼顾共和县城工业生活用水，并为改善沿线乡镇生活供水创造条件。大河坝水库为“三滩 ”引水生态综合治理一期工程的水源工程。供水对象包括 59.4 万亩灌区，共和县城工业生活供水及沿线 3.8 万人生活用水。灌区包括 29.7 万亩农田（其中现状 6.2 万亩、改善灌溉 15 万亩、新增灌溉 8.5 万亩）和 29.7 万亩林草（其中林地 1.5 万亩、草地 28.2万亩）。

## 2.2.2  设计水平年和标准

（1）设计水平年

现状年采用 2021 年，设计水平年为 2035 年。

（2）设计标准

工程供水对象为农田灌区、饲草料基地灌区，城乡生活和工业。“三滩”地区属干旱地区，现状灌区仍采用现状传统灌溉模式，新建灌区采用以喷灌为主的节水灌溉方式，现状灌区灌溉保证率采用 75% ，新建农田灌区、饲草灌区灌溉设计保证率采用 85% 。供水范围内城乡生活和工业供水设计保证率为 95%。

## 2.2.3  工程组成及规模

大河坝取水口位于水塔拉与青根河汇合口下游直线距离约 3.7km 河流弯道处，取水

口设计为无坝取水型式中的下沉式取水口，主要由汇水池、取水闸、排沙洞、排沙闸等组成。输水隧洞是从大河坝取水口引水至切吉河上游的大河坝水库，为城门洞型无压洞，总长 24.68km。设计在切吉现状水库坝址上游新建中型水库、拆除切吉现状水库，即在切吉现状水库坝址上移 2km位置新建大河坝水库（注入式）。

# 2.3  水资源供需分析及配置

供水范围多年平均情况下可供水量 11685 万 m3 ，其中配置农业灌溉水量 9465 万m3，配置城镇和农村生活水量 2220 万 m3。通过三滩引水工程建设，当地供水工程和三滩引水工程可以基本满足供水范围内用水需求。

## 表 2.3-1    工程建成后 2035  年水资源供需分析（年均） 单位：万 m3

| 灌片 | 农业灌溉 |  |  | 工业灌溉 |  |  | 合计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 需水量 | 供水量 | 缺水量 | 需水量 | 供水量 | 缺水量 | 需水量 | 供水量 | 缺水量 |
| 切吉灌片 | 5638 | 5265 | 373 | 2078 | 2078 | 0 | 7716 | 7343 | 373 |
| 塔什秋灌片 | 1748 | 1632 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1748 | 1632 | 116 |
| 河卡灌片 | 2701 | 2568 | 134 | 142 | 142 | 0 | 2843 | 2709 | 134 |
| 合计 | 10088 | 9465 | 623 | 2220 | 2220 | 0 | 12307 | 11685 | 623 |

# 2.4  工程调度运行方式

（1）大河坝引水口

大河坝取水口 4 月~9 月、10 月~翌年 3 月生态流量分别为 2.32m3/s 、0.96m3/s 。汛期（6 月~9 月）当来水流量小于生态流量时，则取水闸全关不引水，所有来水均从河道下泄；当来水流量小于排沙洞防淤堵流量 35.0m3/s 时，关闭排沙洞出口的排沙闸，壅高排沙闸内水位以保证输水洞正常输水，通过控制取水闸门开度来限制引水流量，进而保证生态流量从天然河道下泄，当闸门全开时引水流量可达设计流量 16m3/s；来水流量大于排沙洞防淤堵流量时，取水闸关闭不引水，所有来水均从河道下泄；当排沙洞内泥沙淤积到输水洞进口高程以下 0.5m 时，打开排沙闸将泥沙排入下游河道；当大河坝水库蓄满时，取水闸闸门全关不引水。非汛期通过控制取水闸门开度来限制引水流量，进而保证生态流量从天然河道下泄；当大河坝水库蓄满时，取水闸闸门全关不引水；输水洞检修期的 1 月份取水闸闸门关闭不引水。

（2）输水隧洞

输水洞是从大河坝取水口引水至切吉河上游的大河坝水库，输水洞为圆形无压洞，

设计流量 16.0m3/s，输水洞引水时不能影响大河坝河上的生态用水要求，即大河坝取水口来水量在满足断面生态用水的前提下，输水洞利用剩余水量引水。1 月份为输水洞检修期，当月隧洞不引水。

（3）大河坝水库

大河坝水库是本工程的调蓄水库，水库死水位 3305m，正常蓄水位 3343m，兴利库容为 6354 万 m3，水库属多年调节水库。水库工程任务以农田灌溉和饲草料基地灌溉为主，兼顾共和县城工业生活用水，并为改善沿线乡镇生活供水创造条件。生活工业、高效灌溉、常规灌溉设计保证率分别为 95% 、85% 、75% 。4 月~6 月上旬、10 月~11 月冬灌期水库供水运用，库水位逐渐降低，最低至死水位 3305.0m；6 月中旬~9 月为大河坝河的汛期，可引水量较多，水库蓄水运用，水库水位逐渐抬升；12 月~3 月由于仅有生活工业用水，供水量较小，水库水位仍有小幅抬升。

# 2.5  工程布置及主要建筑物

## 2.5.1  工程等别和标准

### 2.5.1.1  工程等别和建筑物级别

本阶段三滩生态综合治理一期工程设计灌区面积为 59.4 万亩，新建大河坝水库总库容 7645 万 m3 ，多年平均供水量 11295 万 m3 。按灌区面积 59.4 万亩确定工程等别为Ⅱ等，工程规模为大（2）型。

### 2.5.1.2  合理使用年限

“三滩 ”引水生态综合治理一期工程等别按灌溉面积确定为Ⅱ等，工程的合理使用年限为 50 年。

## 2.5.2  工程总布置

工程总布置是在水塔拉和青根河汇合口下游直线距离约 3.7km 处的大河坝河上新建大河坝引水口，在切吉水库坝址上游 2km位置新建大河坝水库，通过大河坝引水口左岸的输水洞跨过黄清河、穿过共玉高速和 214 国道及河卡山，将水从大河坝河输送至切吉河上游，利用自然河道注入大河坝水库，调蓄后通过水库供水工程输水至下游受水区。

# 2.6  施工组织设计

## 2.6.1  料场选择与开采

（1）料场选择

大河坝水库混凝土骨料推荐隧洞出口砂砾石料场和黄清河砂砾石料场的天然砂砾石骨料方案。水库建筑物混凝土骨料、隧洞TBM 段及出口段混凝土骨料采用隧洞出口砂石料加工骨料；取水口及隧洞前段水工混凝土等采用黄清河砂砾石天然骨料方案。大坝、溢洪洞和放空洞等建筑物开挖的砂砾石料、强风化岩石和弱风化岩石能够满足大坝填筑料要求。大坝开挖灰岩料储量和质量均能满足本工程要求，选择利用开挖灰岩料作为排水料。本工程坝基、溢洪洞和防空洞开挖的坡积、粉土及全风化石料难以满足大坝填筑料的要求，其余坝基、溢洪洞、放空洞等冲砂砾石层、强风化、弱风化及新鲜石方开挖等可利用料用于砂砾石坝壳料的填筑。其余不可利用的坡积层等直接利用于坝后压戗，多余料运输至弃渣场。

（2）料场开采

1）砂砾石天然骨料开采

混凝土天然骨料原料由 3m3 液压反铲挖掘机开采，装 20t 自卸汽车运输至天然砂石料加工系统。成品骨料再由 3m3 液压正铲挖掘机于堆料场装料，20t 自卸汽车运输至混凝土拌和站。

2）过渡料、垫层料开采

过渡料、垫层料原料由 3.0m3 液压反铲挖掘机开采，装 20t 自卸汽车运输 1.0km ，至天然砂石料加工系统运至坝面填筑。成品料再由3.0m3 液压正铲挖掘机于堆料场装料， 20t 自卸汽车运输至填筑工作面，运距 18km。

3）砂砾石填筑料开采

砂砾石填筑料采用 162kW 推土机辅助，3.0m3 液压反铲挖掘机开挖，32t  自卸汽车直接运输上坝。料场位于上游库区，平均运距 8km。

## 2.6.2  施工导截流

### 2.6.2.1  大河坝引水口工程

采用围堰一次断流，隧洞导流的方式，利用坝址区河道弯曲的地形，在右岸布置导流隧洞。取水口工程采用非汛期围堰挡水、导流洞泄流的导流方式，汛期将下游围堰拆除，上游围堰过水、导流洞泄流，闸坝工程停工。输水洞进口需要全年施工，在输水洞进口布置全年围堰挡水，非汛期由导流洞过流，汛期上游围堰过水，由输水洞围堰束窄的河道过流的导流方式。

### 2.6.2.2  大河坝水库工程

大坝施工期间利用放空洞导流，采用围堰一次拦断河床，隧洞过流的导流方式。结合初期导流时段选择，采用围堰一次拦断河床、基坑全年施工的隧洞导流方式。

## 2.6.3  施工总进度

工程建设全过程包括工程筹建期、工程准备期、主体工程施工期和工程完建期。施工总工期为后三项工期之和。工程筹建期 12.0 个月，准备期 2 个月，主体工程施工期60 个月，工程总工期 62 个月。

本工程关键线路为：工程准备→输水隧洞出口开挖→TBM  步进段开挖→TBM  段掘进→TBM  拆除→TBM  段衬砌→工程完工。关键路线上的项目都必须按计划规定的时间完工，否则将影响甚至延误整个工期。其他工程在自由时差允许范围内可以进行调整，用以削峰或填谷，以便工程资源需求均衡。

# 第三章  工程分析

# 3.1  工程建设的规划协调性分析

本工程与规划协调性分析从国家及省区综合规划、专项规划、专业规划等不同层次进行，具体见表 3.1-1。

## 表 3.1-1    工程建设与规划相符性分析

| 规划名称 | 规划相关要求 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- |
| 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远 景目标纲要》 | 立足流域整体和水资源空间均衡配置，加强跨行政区河流水系治理保护和骨干工程建设，强化大中小微水利设施协调配套，提升水资源优化配置和水旱灾害防御能力。坚持节水优先，完善水资源配置体系，建设水资源配置骨干项目，加强重点水源和城市应急备用水源工程建设。 | 本工程在保障大河坝河流域生态安全的前提下向切吉滩、塔拉滩林草、农田灌溉、共和县城工业生活供水。工程的建设有助于补齐区域内缺少控制性供水工程的短板，可促进水资源配置体系完善。工程建成运行后增加了水利工程供水能力，保障了用水需求，促进区域社会经济发展。 |
| 《全国主体功能区规划》 | 根据国务院批准的《全国主体功能区规划》(国发〔2010〕46 号)，本工程所在区域为限制开发区域的三江源草原草甸生态功能区。其功能定位是：保障国家生态安全的重要区域，人与自然和谐相处的示范区。发展方向为封育草原，治理退化草原，减少载畜量，涵养水源，恢复湿地，实施生态移民。 | 本工程属于生态治理工程，对减缓区域草地退化，改善区域生态环境，优化区域畜牧业结构，提高牧区社会经济发展水平具有积极的促进作用。因此，本次工程建设符合《全国主体功能区规划》的定位与要求。 |
| 《全国生态功能区规划》 | 根据《全国生态功能区划》的划分，青海三滩项目被划分为“三江源水源涵养重要区” ，规划主要生态保护措施为：加大退牧还草、退耕还林和沙化土地防治等生态保护工程的实施力度，加大牧区生产设施建设力度，逐步改变牧业粗放经营和超载过牧，走生态经济型发展道路。 | 本次工程建设属非污染型生态项目，工程建成后将有助于区域生态环境保护，减缓草地退化现象，减少沙尘危害。提高草地载畜量，促进畜牧业结构调整和生产经营方式改变，促进牧区经济社会的发展。同时本工程在采取严格的生态环境保护措施、合理优化施工占地后，工程建成后将有助于区域生态环境改善，工程建设符合《全国生态功能区划》对本区域的规划要求。 |
| 《“十四五”水安全保障规划》 | 规划提出:“坚持空间均衡，按照“强骨干、增调配、成网络”的思路，立足流域整体和水资源空间配置，抓紧推进一批跨流域跨区域水资源配置工程建设，强化大中小微供水工程协调配套，加快形成以重大引调水工程和骨干输配水通道为纲、以区域河湖水系连通和供水灌溉工程为目标、以重点水源工程为结的水资源配置体系。” | 本工程的建设可完善共和盆地水资源调配体系，构建盆地水利基础设施网络，缓解资源性缺水矛盾。工程的实施符合《“十四五”水安全保障规划》的要求。 |
| 《黄河流域综合规划》 | 2013 年国务院批复了《黄河流域综合规划》，“三滩”引水生态综合治理一期工程供水范围为切吉滩和塔拉滩，即为“黄河流域综合规划”提出的“塔拉滩生态治理工程”，工程实施后有助于改善区域生态环境质量，防止产生水土流失。 | 本工程已纳入“黄河流域综合规划” ，工程建设符合“黄河流域综合规划”灌溉专项规划内容。 |
| 《青海省国民经济和社会发展第十四 | 纲要中提出：按照东节西配、南防北治的发展思路，加快构建东部地区多源互补丰枯调剂、西部地区合 | 工程任务为农业、生活和工业供水，可促进区域水资源优化配置，保障切吉滩、 |

| 规划名称 | 规划相关要求 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- |
| 个五年规划和二〇 三五年远景目标纲 要》 | 理配置高效利用、南北部地区保护生态保障民生的水安全格局。提升泛共和盆地水资源保障能力，推动实施“三滩”引水生态治理一期工程，研究推动共和盆地及其外围水资源配置等工程。配合推动南水北调西线工程前期工作。“十四五”时期，新增供水能力4 亿立方米。 | 塔拉滩和共和县供水安全，促进区域社会经济、生态环境与水土资源的和谐发展，社会效益显著。本工程的实施符合《青海省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》要求。 |
| 《青海省主体功能区划》 | 根据《青海省主体功能区规划》，本工程所在区域兴海县为限制开发区域（国家重点生态功能区）中的三江源草原草甸湿地生态功能区。其功能定位是：保障国家生态安全的重要区域，人与自然和谐相处的示范区。其发展方向为三江源地区要把生态保护和建设作为主要任务，全力推进国家级生态保护综合试验区建设，建立生态补偿机制，创新草原管护体制，强化生态系统自然修复功能，建成全国重要的生态安全屏障。加快区域内城镇化进程，积极发展生态畜牧业… | 本工程建成后，对改善区域生态环境，减缓草地退化趋势，减少沙尘危害具有积极作用，同时可提高草场生产力和载畜量，促进牧区经济社会发展和进步。因此，本次工程建设符合《青海省主体功能区规划》的定位与要求。 |
| 《青海省生态功能区划》 | 根据《青海省生态功能区划》，工程所在区域属于青海东部农牧生态区中的沙珠玉荒漠化生态功能区、塔拉滩荒漠化生态功能区以及青根河水源涵养生态功能区。其中沙珠玉荒漠化生态功能区和塔拉滩荒漠化生态功能区区域植被稀疏，土地荒漠化严重，是青海沙漠化防治重点区域。青根河水源涵养生态功能区是青海省森林植被主要分布区域之一，具有重要的水源涵养功能。 | 本工程属于生态治理项目，工程建成后，缓解草地退化的区域，改善区域生态环境，对促进地区牧业发展具有积极意义，工程与规划的区域定位协调一致。 |
| 《青海省国土空间规 划 （ 2021-2035年）》 | 2023 年 12 月，国务院以国函〔2023〕159 号批复了《青海省国土空间规划（2021-2035 年）》，规划在“第九章 强化空间统筹，保障重大基础设施建设”中提出：“保障重大水利基础设施建设。优化河湟谷地、柴达木盆地和泛共和盆地等重点地区水资源配置，促进水资源空间均衡。保障节水供水重大水利工程、蓄水引水重点水源工程、治水保水重要防洪工程、增水洁水生态修复工程等空间需求，有效缓解河湟谷地、柴达木盆地和泛共和盆地的水资源短缺问题 ，支撑兰州—西宁城市群和产业‘四地9建设。” | 该工程的建设可完善泛共和盆地内水资源调配体系，构建盆地水利基础设施网络，缓解盆地资源性缺水矛盾，支撑兰州—西宁城市群建设，保障区域经济社会高质量发展。因此，本工程的实施符合《青海省国土空间规划（ 2021-2035年）》。 |
| 《青海省“十四五”水安全保障规划》 | 环青海湖地区（泛共和盆地）：打造特色“环湖圈”和泛共和盆地绿色产业集聚区，按照国家公园示范省建设要求和青海省国土空间开发功能定位，划定水源涵养、水生态空间范围，加强生态环境保护。持续推进山水林田湖草沙冰系统治理，加快推进共和盆地及其外围水资源配置一期工程，防止草地退化沙化，促进草畜平衡，支撑生态旅游、现代畜牧业发展示范区建设。实施中小型水源工程及配套建设，提高农牧区水利管理能力，持续巩固提升农牧区供水安全保障水平。加快推进共和盆地及其外围水资源配置工程，其中，开工建设共和盆地及其外围水资源配置一期工程(三滩引水生态综合治理一期工程)，主要任务为塔拉滩、切吉滩片区生态治理供水工程。 | 本工程可完善泛共和盆地内水资源调配体系，构建盆地水利基础设施网络，防止草地退化沙化，促进草畜平衡，保障 经济社会高质量发展，符合《青海省“十四五”水安全保障规划》。 |
| 《青海省水网规划》 | 加速推动共和盆地及其外围水资源配置工程，实施大河坝水库向切吉滩、塔拉滩供水主干管，泽曲至茫什多水库、茫什多水库向木格滩供水骨干线，支撑三滩生态治理，筑牢“中华水塔”生态屏障； 以“三滩”引水、贵德北岸供水工程、拉西瓦供水工 | 本工程已纳入规划，为规划提出的重大项目之一。“三滩”引水生态综合治理一期工程的建设，符合规划提出的水网建设要求和泛共和盆地及其外围地区水资源优化配置工程建设的要求。 |

| 规划名称 | 规划相关要求 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- |
|  | 程为供水主骨架，通过江前水库配套供水工程、沿黄地区提水泵站改造工程、东吾羊水库配套供水工程等项目的实施，织密泛共和盆地城镇区供水网络，为新能源、大数据、生态农牧业等产业创新发展提供水安全保障。 |  |

# 3.2  与青海省“三线一单”的符合性

（1）与生态保护红线的符合性

经与青海省海南州自然资源和规划局生态保护红线范围比对结果，本工程用地范围不涉及生态保护红线，工程与生态保护红线的位置关系如图 3.2-1。

## 图 3.2-1    工程与生态保护红线的相对位置关系

（2）与资源利用上线的符合性

1）用水总量

青海省水资源利用上限根据实行最严格水资源管理制度“三条红线”控制指标确定。根据青海省水利厅、青海省发展和改革委员会《关于印发“十四五”用水总量和强度控制指标分解方案的通知》（青水资〔2022〕55 号），青海省海南州 2023 年~2025 年用水总量控制指标为 3.33 亿 m3。根据全国用水总量控制方案，2030 年青海省用水总量控制

指标为 47.54 亿 m3，按照青海省 2023 年~2025 年用水总量控制指标比例进行同比放大， 2030 年海南州用水总量控制指标为 5.35 亿 m3。根据《青海省水资源公报》，2017～2021年青海省海南州平均用水量为 2.51 亿 m3 ，未超出用水总量控制。

三滩引水工程生效后，向海南州多年平均新增供水 1.08 亿 m3 ，加上现有工程取水量，考虑农业及工业生活节水量 0.17 亿 m3 ，2035 年海南州总用水量 3.43 亿 m3 ，不超过海南州用水总量控制指标 5.35 亿 m3 ，因此三滩引水工程生效后海南州用水不超过用水总量控制指标。

2）用水效率

根据海南州 2025 年用水效率红线指标，2025 年农田灌溉水利用系数控制指标为0.486，其中共和县与兴海县分别为 0.467 和 0.456。本工程 2035 年考虑实施灌区节水改造，进一步加大干支渠衬砌力度，同时实施高效节水，项目区的现状灌区灌溉水利用系数可提高至 0.6 ，改善及新增灌区灌溉水利用系数可达到 0.73~0.86 。现状年万元工业增加值用水量为 10m3/万元，2035 年项目区的万元工业增加值用水量比现状有所下降为9m3/万元，工业用水效率有所提升。

3）生态流量保障程度

本工程利用大河坝引水口引调水的同时，综合考虑了大河坝河鱼类繁殖期（4 月~ 6 月）和河谷林需水高峰期（6 月～9 月）的需水要求，确定大河坝河生态流量为：10月～次年 3 月 0.96m3/s、4 月～9 月为 2.32m3/s ，其中 6 月、9 月各一次 3 天的大流量下泄过程，维持鱼类产卵繁殖和河谷林需水适宜水量。切吉河生态基流取多年平均流量的20%（0.16m3/s）下泄生态流量，保证了河道生态用水。

（3）与环境质量底线的符合性

到 2035 年，青海省水环境质量底线目标为全省水环境安全，水生态系统稳定，水质优良。柴达木、青海湖等内陆河及重要湖库控制断面水质稳定保持在Ⅲ类以上；黄河支流达到或优于Ⅲ类比例为 100%。全省地级城市、县城和重点乡镇集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例为 100%。

工程区域水环境质量现状良好，各项废污水处理后回用，对周边地表水环境影响较小。经预测，工程建成后大河坝河和切吉河地表水为 II~Ⅲ类，符合环境质量底线要求。

（4）与生态环境准入清单的符合性

根据 2025 年青海省生态环境厅官网“青海省三线一单综合信息应用平台”查询结果，判定项目涉及 3 个环境管控单元。包括优先保护单元 1 个，一般管控单元 2 个。项目建设符合生态环境准入清单要求，详见表 3.2-1。

## 表 3.2-1    工程涉及环境管控单元明细表

| 管控单元 | 编码 | 管控单 元分类 | 空间布局约束 | 污染物排放管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 兴海县生态空 间水源涵养重 要区分区 | ZH632 524100 03 | 优先保护单元 | 1.执行海南州生态环境管控要求中第十七条关于水源涵养极重要区空间布局约束的准入要求。 | —— |
| 兴海县一般管 控单元耕地分 区 | ZH632 524300 01 | 一般管控单元 | 1.执行海南州生态环境管控要求中第七条关于草原及农用地空间布局约束的准入要求。 2.执行海南州生态环境管控要求中第二十三条关于江源地区空间布局约束的准入要求。 | 1.执行海南州生态环境管控要求中第八条关于草原及农用地污染物排放管控的准入要求。 2.执行海南州生态环境管控要求中第二十四条关于三江源地区 污染物排放管控的准入要求。 |
| 兴海县一般管控单元分区 | ZH632 524300 02 | 一般管控单元 | 1.禁止新建火电、钢铁、有色冶炼、石油加工及炼焦、化工、平板玻璃、水泥等大气污染型项目，以及恶臭污染型食品加工、生物医药等项目。区内现有不符合布局要求的，限期退出或关停。对已造成的污染，应限期治理。 2.禁止新建、改扩建小水电项目，已达到设计使用年限的小水电项目有序退出。 3.禁止在邻近基本农田区域新增排放重金属和多环芳烃、石油烃等有机污染物的开发建设活动。 4.执行海南州生态环境管控要求中第二十三条关于三江源地区空间布局约束的准入要求。 | 1.对严格管控类农用地，不得在土壤超标区域种植食用农产品。对安全利用类农用地，应制定安全利用方案，降低农产品超标风险。已对土壤造成严重污染的企业，限期有序搬迁或依法关闭，其退出用地，须经评估后，方可进入用地程序。 2.执行海南州生态环境管控要求中第二十四条关于三江源地区污染物排放管控的准入要求。 |

# 3.3  工程方案环境合理性分析

## 3.3.1  工程水源方案的环境合理性

“三滩”地区处于干旱半干旱地区，水资源匮乏。根据工程特点和项目区河流水系、生态环境特征，开展水源选取的环境合理性论证。

1.水源方案

在现有水利设施条件下，设计水平年灌区内水资源缺口较大，考虑开发利用本地水源和外调水源等 5 种方案来解决。

水源方案 1 ：大河坝水库（干流）方案；水源方案 2 ：青根河水库+大河坝引水口+大河坝水库方案；水源方案 3：大河坝引水口+大河坝水库方案；水源方案 4：龙羊峡水库提水方案；水源方案 5 ：大河坝引水口+大河坝水库+龙羊峡水库提水方案。

2.方案比选

5 个方案均可以实现农业灌溉以及相应的城乡供水任务，以下主要从环境角度对方案的合理性进行分析。

（1）涉及环境敏感区识别

经调查，项目位于西北半干旱荒漠化草原区，植被类型简单，5 个水源方案不涉及国家公园、 自然保护区、世界自然遗产、重要生境及自然公园；不涉及生态保护红线、天然林、公益林、湿地等生态保护目标。根据《关于黄河羊曲水电站工程环境影响报告书的批复》（环审〔2020〕104 号），“明确在大河坝河划定鱼类栖息地并予以保护。将黄河干流羊曲水电站库尾 5.7km 河段、库区支流巴沟河和大河坝河全河段划为鱼类栖息地。”

由于大河坝河为黄河一级支流，且是项目区径流量相对较大的河流，除方案 4 从龙羊峡水库提水（提水泵站施工时受龙羊峡水库运行影响较大，施工布置困难。且在库区岸边施工，考虑到龙羊峡为已建工程，需在龙羊峡库区设置竖井，下部设置水平状连接隧洞，后期预留岩塞爆破，施工较为复杂，年提水电费 1947 万元，投资较大）以外，方案 1 、方案 2 、方案 3 、方案 5 均涉及大河坝河水源。

（2）对大河坝河影响分析

本次引水工程属于水文要素影响型，工程建设运行对环境敏感因素的影响主要为部分方案涉及拦河工程建设及水文情势的变化对水源区河流（大河坝河）水生生态的影响。方案对大河坝河环境影响判断见表 3.3.1-1。

表 3.3.1-1    5 个水源比选方案对大河坝河环境影响判断

| 工程方案 | 调水河流 | 取水建筑物形式 | 最大坝高(m) | 库容 （万 m3） | 大河坝河阻隔情况 | 引水建筑物规模 | 水生生态影响判断 | 过鱼设施建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案 1 | 大河坝河 | 大河坝河水库 | 126.3 | 6554 | 明显阻隔 | 高坝大库引水 | 1.高坝大库造成河流阻隔明显，将原有河段分割成不连续的环境单元，对鱼类的洄游、基因交流等产生较大影响。 2.库区河段水文情势改变，鱼类种类组成将由“河流型”逐步向“水库型”演变。 3.坝下水深降低，流速改变对鱼类生境产生影响，会使部分产卵水域干枯。 4.低温水下泄可能造成产卵期推迟，影响鱼类产卵及鱼类早期发育。 | 建设 1 套集运鱼系统 |
| 方案 2 | 大河坝河 | 青根河水库 | 81 | 7894 | 明显阻隔 | 高坝大库+ 闸坝引水 | 青根河水库对环境影响同方案 1 。此外，该方案对大河坝河进行 2 次阻隔，产生累积影响。 | 青根河上建设 1 套集运鱼系统， 大河坝引水口 建设鱼道 |
|  | 大河坝河 | 大河坝引水口 | 10 |  | 一定阻隔 |  |  |  |
|  | 切吉河 | 大河坝水库 | 43 | 2226 | / |  |  |  |
| 方案 3 | 大河坝河 | 大河坝引水口 | 10 |  | / | 无坝 | 1. 引水口下游水量减少，可能对局部河段的生态流量保证程度产生影响。 2.切吉河水量变化，水生生态环境发生变化。 | 无坝引水，保持河道连通性 |
|  | 切吉河 | 大河坝水库 | 64 | 7645 | / |  |  |  |
| 方案 4 | 黄河 | 泵站 | / | / | / | / | / | / |
| 方案 5 | 黄河 | 泵站 | / | / | / | 闸坝引水 | 对大河坝河水生生态影响同方案 3。 | 大河坝引水口建设鱼道 |
|  | 大河坝河 | 大河坝引水口 | 10 |  | 一定阻隔 |  |  |  |
|  | 切吉河 | 大河坝水库 | 60 | 5698 | / |  |  |  |

| 方案 1 ：该方案在水塔拉河与青根河汇合口下游直线距离约 4km 处的大河坝河上修建大河坝河调蓄水库，挡水建筑物采用壤土心墙堆石坝，最大坝高 126.3m。 | 方案 2 ：在大河坝河上游支流青根河上修建青根河水库，其最大坝高 81.0m 。同时在水塔拉与青根河汇合口下游约4.1km 处的大河坝河上修建引水口，采用有坝引水中的闸坝式布置，河床地面以上最大高度 10m。 |
| --- | --- |
| 方案 3 ：在水塔拉和青根河汇合口下游 3.7km 新建无坝取水口。 | 方案 5：在水塔拉和青根河汇合口下游 3.7km 新建拦河坝，坝高 10m ，在大河坝拦河坝左侧设引水口（同方案3）。同时从龙羊峡水库提水。 |

图 3.3.1-1    工程涉及大河坝河水源方案说明

方案 1 、方案 2 、方案 3 、方案 5 水源均涉及大河坝河，只是工程布局不同。方案 1为新建高坝大库，不能设置鱼道等连通工程，设计在大河坝河上建设 1 套集运鱼系统；

方案 2 在大河坝河上游青根河和大河坝引水口处分别建设 1 套集运鱼系统和 1 座鱼道；方案 3 在大河坝引水口采用无坝引水，保证了河道连通性；方案 5 在大河坝引水口处建设 1 座鱼道。通过比选分析认为，从水源条件、水生生境阻隔、过鱼设施、低温水下泄等多方面进行比选，方案 3 较其他方案对水生生态的影响相对较小。

## 3.3.2  引水口设计方案的环境合理性

依据水源河流大河坝河的来水情况，结合大河坝河鱼类的保护要求，最终选择大河坝河上水塔拉和青根河汇合口下游直线距离约 3.7km 作为引水口位置。引水口设计方案无坝取水型式中的下沉式取水口。

大河坝取水口为无坝取水型式中的下沉式取水口。在取水闸前下挖汇水池，使天然径流汇入取水闸前以保证设计引水流量。通过取水闸闸门的开度控制，使水位始终雍高到天然河道高程 3587m 以上，以保证天然河道的生态基流和过鱼的要求。取水闸后接排沙洞，洞内分岔衔接输水洞，分岔处输水洞的进口高程比排沙洞底部高程高 2.5m ，起到“拦沙坎 ”的作用。当取水闸引水时，关闭排沙洞出口的排沙闸，可以利用“拦沙坎 ”的作用将推移质泥沙沉积在排沙洞后半段，防止泥沙进入输水洞。当泥沙淤积到输水洞进口高程以下 0.5m 时，打开排沙洞出口的排沙闸将泥沙排入下游河道。当天然径流大于排沙流量或汛期发生洪水时，关闭取水闸闸门，使其从天然河道下泄。该方案能够在不建设拦河建筑物的前提下，同时满足生态基流、鱼类洄游、设计引水流量和泄洪排沙四个要求。

总之，相比于其他有坝引水方案，无坝引水方案能够在不建设拦河建筑物的前提下，同时满足生态基流、鱼类洄游、设计引水流量和泄洪排沙四个要求，既满足了引水需求，又维持了鱼类自下而上寻找适应产卵生境的需求，可以保证鱼类种群之间的交流和联系，对大河坝河河流形态和水生生境改变相对较小。符合大河坝河水生生态的保护要求。

## 3.3.3  工程规模环境合理性分析

### 3.3.3.1  水资源配置的环境合理性

1.水资源配置思路的环境合理性

基准年项目区多年平均需水量 21546 万 m3 ，可供水量 18804 万 m3 ，缺水量 1496万 m3。根据人口、农业灌溉面积发展预测，并考虑未来人民生活质量不断提高，生活、工业、农业等节水力度加大等因素，同时为未来新增工业用水需求留有余地，2035 年项目区需水量 21596 万 m3 。其中，生活需水量 922.6 万 m3 ，工业需水量 1198.0 万 m3，农业灌溉需水量 19335.1 万 m3 ，河道外生态环境需水量为 140.4 万 m3 。2035 年，三滩引水工程建成前（无本工程），考虑规划的 5 座小型水库建成生效，项目区已建、在建及规划工程多年平均可供水量 11545 万 m3 ，缺水量 10050 万 m3 ，缺水率 46.54% ，主

要集中在农业灌溉缺水；三滩引水工程建成后（有本工程），项目区多年平均可供水量20141 万 m3 ，缺水量 1454 万 m3 ，缺水率 6.73%。

论证认为，本工程设计方案结合现状实际供用水格局，以提高用水效率为核心，在满足城乡生活用水的前提下，优先考虑河流的基本生态用水，合理配置生产用水。本地不再新建及改扩建水利工程，最大程度利用当地已有水源工程进行供水，并逐步退减超采的地下水，不足水量通过引调水补充，通过当地水源及外调水源联合调度，实现供需水在时间和空间上的有效配置，可有效解决 2035 年区域缺水状况。本工程需水预测各经济指标及人口指标均符合相关规划要求，用水指标的选取合理，水资源配置方案统筹了区域生态环境保护与经济社会发展之间的协调。

2.供水对象的环境合理性

本工程供水对象主要为现状供水保证率低的灌区、新增旱地及草地，同时解决共和县城生活工业用水，并考虑替代现状存在问题的农村人饮工程。本引水工程设计时考虑作为兴海县城的应急备用水源，在本工程的引水线路上预留引水口。

（1）共和县城供水：2035 年共和县城需水量 1946 万 m3 ，当地水可供水量 1025万 m3，缺水量 921 万 m3。输水线路水量损失及净水厂自用水量按照引水量的6%考虑，则共和县城在大河坝水库端需引水量为 980 万 m3 。另外，龙羊峡镇现状 2 个村从共和县城水厂引水，设计水平年需水量 10.1 万 m3 ，合计共和县城需在大河坝水库端引水量为 991 万 m3。

（2）农村人饮供水：现状人畜饮水工程存在水源问题的乡镇主要集中在塘格木镇、铁盖乡和河卡镇。2035 年水平，同时考虑人口自然增长和城镇化进程加快影响，需解决饮水问题的人口数量为 2.94 万人，牲畜数量为 62.07 万羊单位，需水量 222.4 万 m3，输水线路水量损失按照需引水量的2%考虑，则人畜饮水在大河坝水库端需引水量为226.9 万 m3。

（3）农业灌溉供水：纳入供水区的灌溉面积合计 59.4 万亩，分为切吉灌片、塔什秋灌片和河卡灌片。由大河坝引水口+大河坝水库解决的灌溉面积合计 55.5 万亩，其中农田、林地、草地灌溉面积分别为 28.9 万亩、1.0 万亩、25.6 万亩，多年平均总需水量9503 万 m3。

本项目立足区域内水资源禀赋特点及用水需要，不足水量通过大河坝河、切吉河水

源补充，以满足供水范围内生活、工业和农业用水需求。2035 年总配置水量为 11637万 m3 ，本地水源配置水量 2437 万 m3 ， 占比 20.94% ，外调水源配置水量 9200 万 m3 ，占比 79.06% 。此外，在本引水工程设计时预留向兴海县城供水的引水口，当遇特殊干旱年份时 ，本引水工程可向兴海县城提供应急备用水源 ，引水口设计引水流量为0.12m3/s。

3.用水结构的环境合理性

现状年项目区城乡生活用水 492 万 m3 ，工业用水 483.6 万 m3 ，农业用水 20333.2万 m3 ，河道外生态环境用水 122.9 万 m3 。设计水平年 2035 年，生活需水 922.6m3 、工业用水 1198m3 、农业 19335.1m3 ，河道外生态环境用水 140.4 万 m3。

经分析，2035 年生活用水占总水量的 4.27% ，与现状年用水结构相比，生活用水比例增加 1.98%；工业用水占总水量的 5.55%，较现状增加 3.29%；农业用水由于用水效率及节水水平提升，用水量呈现减少的趋势，占总水量的 89.5%，较现状年减少 5.34%。因此，设计水平年不同行业间用水更趋均衡，符合区域高质量发展要求。

### 3.3.3.2  引调水规模的环境合理性

1. 引调水量的环境合理性

1）调水量占大河坝河径流量的比例

本工程建设大河坝引水口和大河坝水库，联合调节后向供水区供水。P=25%、50%、 75%、90%不同保证率来水条件下，从大河坝河多年平均调水量分别为 1.38 亿 m3、0.92亿 m3 、0.41 亿 m3 、0.16 亿 m3 ， 占大河坝河天然径流量的 34.13% 、37.43% 、48.63%、 53.28%。

2）调水后对大河坝河水文情势影响程度评价

多年平均条件下，工程运行后大河坝引水口断面流量由 7.60m3/s 降低至 4.72m3/s，减少约 37.89%。工程运行后，P=25%枯水年条件下，大河坝引水口断面流量由 9.11m3/s降低至 6.00m3/s ，减少约 34.14%；P=50%平水年条件下, 大河坝引水口断面流量由7.29m3/s 降低至 4.56m3/s ，减少约 37.45%；P=75%枯水年条件下，大河坝引水口断面流量由 5.72m3/s 降低至 2.94m3/s ，减少约 48.60%；P=90%特枯水年条件下，大河坝引水口断面流量由 4.58m3/s 降低至 2.14m3/s ，减少约 53.28%。

3）调水后大河坝河水资源开发利用程度评价

本工程运行后，大河坝河水资源开发利用率达到 37.94% ，小于水资源开发利用率40%阈值。

2. 引调水过程的环境合理性

1）水库调度运行环境合理性分析

本工程通过大河坝引水口调水，通过切吉河上的大河坝水库调蓄后，与当地水资源联合运用，首先满足各级水利工程河道内生态用水后，再配置城乡生活生产、农业灌溉用水；适度挖潜当地水利设施供水量，不足部分再由外调水满足；优先考虑当地水资源用于灌溉，城乡综合用水不足部分由外调水补充。因此，工程水库运行调度总体体现了“生态优先”原则。

根据实地查勘调研，项目区内水库建设时间较早，未建设生态流量泄放设施，坝下普遍存在不同程度的脱水河段。工程运行后，大河坝引水口、大河坝水库、切吉水库设置下泄生态流量。本工程基于“以新带老”原则，通过退还河流现已被挤占的生态用水，逐步恢复河道生态流量，实施后能够改善坝下生态环境状况。

2）工程调水时段环境合理性分析

本工程从大河坝河调水时段为除 1 月以外的全年其余月份，以 6~7 月调水量最大。大河坝河流域主要保护对象包括国家二级保护动物厚唇裸重唇鱼、拟鲶高原鳅，列入《中国生物多样性红色名录》的易危种花斑裸鲤和黄河裸裂尻鱼等。每年的 4~6 月应维持天然的水文过程，避免因调水导致河段水位的大起大落。

### 3.3.3.3  引黄规模的环境合理性

三滩引水工程规划建设大河坝引水口和大河坝水库，联合调节后向供水区供水，因此将大河坝引水口+大河坝水库作为一个供水系统计算耗水量。本工程从大河坝河多年平均引水量 0.92 亿 m3 ，大河坝水库断面多年平均供水量 1.02 亿 m3 ，按照耗水系数法进行耗黄水量分析，供水区国民经济耗水量合计 0.85 万 m3 。考虑大河坝水库库损 0.08亿 m3 ，并根据切吉河供水量和大河坝河调入水量比例，确定切吉河和大河坝河分摊耗黄水量系数分别为 0.18 、0.82 ，则切吉河和大河坝河耗水量分别为 0.17 亿 m3 、0.76 亿m3 ，考虑大河坝河至大河坝水库间的水量损失，本项目合计耗黄水量 0.78 亿 m3。

海南州黄河流域耗水控制指标 2.23 亿 m3 ，根据《青海省水资源公报》成果，2020年海南州取黄河流域地表水量 1.77 亿 m3 ，按照海南州黄河流域综合耗水系数 0.67 ，计算海南州耗黄河水量 1.19 亿 m3 ，海南州还有黄河耗水指标 1.04 亿 m3 。根据《引黄济

宁工程水资源论证报告书》，青海省 2018 年底剩余水指标 3.28 亿 m3，全部用来解决引黄济宁耗水指标需求，目前海南州已无剩余耗黄指标。考虑目前“八七”分水方案调整及南水北调西线工程建成生效，本工程耗黄指标将由新增海南州耗水指标解决。

# 3.4  与“先节水后调水”原则的符合性

本工程在可行性研究阶段设计工作中，贯彻落实“先节水后调水”原则，统筹考虑工程调水与节水之间的关系。

1.现状用水水平及效率

现状农田灌溉水有效利用系数 0.464 ，城镇供水管网漏损率为 10% ，农业灌溉用水效率不高，在灌溉用水、城乡生活及工业用水方面有一定节水潜力。现状农业用水节水水平相对较低，相较青海省平均水平具有较大的节水潜力；工业用水已达到青海省较为先进水平，居民生活定额均较低，加强节水情况下现状年总节水潜力为 542 万 m3。

2.工程设计节水指标

至 2035 年，项目区万元工业增加值用水定额为 9m3 ，设计水平年无工程情况下，供水范围内农业灌溉水利用系数为 0.6 ，工程建成之后，供水范围内常规灌溉水利用系数提高至 0.73 ，高效灌溉水利用系数提升至 0.86 ，城镇供水管网漏损率 8%。

3.节水符合性分析

本次设计生活、工业用水指标、用水定额符合相关规划、标准及节水要求，农业种植结构，符合青海省及海南州相关规划要求，农业灌溉定额低于当地用水定额标准值，灌溉水利用系数高于控制性指标要求，达到农业高效节水水平，需水预测成果合理。供水分析范围内的供水量符合当地水利发展相关规划与已建工程的实际情况，设计水平年已有和规划供水工程的供水能力已充分利用，可供水量预测成果合理。

在水资源配置方案节水符合性及工程布局节水合理性分析的基础上，综合考虑当地水资源条件、工程建设条件、输水工程效率、经济社会发展情况、现有供水工程以及各行业节水潜力等条件，按照“节水优先”的要求确定工程规模。根据节水指标及节水目标的要求，在对供水分析范围现状用水户用水水平和节水潜力分析的基础上，农田灌溉节水通过对渠系防渗改造等措施；工业节水通过调整工业布局结构、工艺改造、改造供水管网和完善计量设施等措施；生活节水通过输水管道升级改造、推广节水器具等措施来

达到节水目标，节水措施合理可行。

# 3.5  工程环境影响识别

根据工程施工及运行对环境的作用方式，结合工程影响区域的环境敏感程度和可能受影响的程度，采用矩阵法对工程的环境影响因子进行识别。工程的环境影响将按照时段分为施工期和运行期两个阶段，影响的性质分为有利影响与不利影响两种类型，影响程度分为无影响、影响较小、中等影响、影响较大四个等级，影响的时间分为短期影响与长期影响两种。工程环境影响识别矩阵见表 3.5-1 ，从中可知：

（1）施工期对环境的影响主要为不利影响：主要表现在切吉河水利枢纽工程区、输水洞工程区环境空气、声环境、土地资源、陆生植被及动物、水土流失等的不利影响，上述影响均为短期的和可逆的。

（2）工程建成运行后，一方面区域生态环境将有较大的提高，将有效促进区域社会稳定、经济可持续发展及人民生活水平的提高，工程运行期将改善区域社会环境及生态环境，另一方面，由于大河坝取水口、切吉河水利枢纽的建设，对水生生态的影响也将是长期的。

## 表 3.5-1                                                                三滩引水生态综合治理一期工程大河坝水库环境影响因子识别矩阵

| 工程内容 环境因子 |  |  |  |  |  | 施工期 |  |  |  |  |  |  | 运行期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 引水口和大坝工程 | 施工导流 | 输水洞工程 | 料场 | 渣场 | 施工道路 | 施工营地 | 工程引水 | 移民安置 |
| 社会环境 | 就业劳务 |  |  |  |  | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 |  |  |
|  | 社会环境 |  |  | 土地资源 |  | ▲1 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | ▲1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 经济收入 |  | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 |  |  |
|  | 人群健康 |  |  |  |  | ▲1 | ▲1 | ▲2 | ▲1 | ▲1 |  |  |  |  |
|  | 移民环境 |  |  | 生活质量 |  | □3 |  |  |  |  |  |  | □3 | □3 |
|  |  |  |  | 环境容量 |  |  |  |  |  |  |  |  | ■1 | ▲1 |
| 生态环境 | 大河坝 河引水 和切吉 河枢纽 工程 |  | 土地利用方式 |  |  | ■1 | ▲1 |  | ▲1 | ▲2 | ▲1 | ▲1 | ■1 |  |
|  |  |  | 水生生物 |  |  | ▲1 | ▲1 |  | ▲3 | ▲2 | ▲1 | ▲1 | ■1 |  |
|  |  |  | 生物多样性 |  |  | ▲1 | ▲1 |  | ▲1 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | ■1 |  |
|  |  |  | 生境连通性 |  |  | ■1 | ▲1 |  |  |  | ▲1 |  |  |  |
|  | 输水洞 |  | 土地利用方式 |  |  |  |  | ▲1 |  | ▲1 | ▲1 |  |  |  |
|  |  |  | 水土流失 |  |  |  |  | ▲1 |  | ▲1 | ▲1 |  |  | ■3 |
|  |  |  | 陆生植物 |  |  |  |  | ▲1 |  | ▲2 | ▲1 |  |  | ■3 |
|  |  |  | 陆生动物 |  |  |  |  | ▲1 |  | ▲1 | ▲1 |  |  |  |
|  |  |  | 生境连通性 |  |  |  |  | ▲1 |  | ▲1 | ▲1 |  |  |  |
| 自然环境 | 环境空气 |  |  |  |  | ▲1 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | ▲1 |  |  | ▲1 |  |
|  | 声环境 |  |  |  |  | ▲1 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | ▲1 |  |
|  | 水环境 | 水源区 |  |  | 地下水 | ■1 |  |  |  |  | ■1 |  | ■1 |  |
|  |  | 输水洞沿线 |  |  | 地表水 | ▲1 | ▲1 | ▲1 |  |  |  | ▲1 | □3 |  |
|  |  |  |  |  | 地下水 | ▲1 | ▲1 | ▲1 |  |  |  |  | □1 |  |

备注： ■长期不利影响； ▲短期不利影响； □长期有利影响；△短期有利影响；空格为无相互作用；1 、2 、3 表示影响程度从小到大；

# 第四章  区域环境现状调查与评价

# 4.1  自然环境

## 4.1.1  地形地貌

黄河龙羊峡以上区域除龙羊峡水库两岸的塔拉滩、切吉滩、木格滩、巴滩地区地势较为平坦外，大部分区域以山区为主，高山峡谷相间，地形坡度较大，黄河穿行于峡谷两岸，切割较深，形成著名的拉加峡谷。左岸主要支流有曲什安河和大河坝河，右岸主要支流有泽曲、巴沟和茫拉河、沙沟。龙羊峡以下至积石峡区间基本为山区，黄河干流出龙羊峡后向东沿拉鸡山南侧穿行，流域北缘与湟水流域相接，北岸支流较小较多，南岸水系发育较好，有西沟、东沟、隆务河等较大支流。干流比降较大，水力资源丰富。共和盆地位于青藏高原东北缘，隶属于青海省海南藏族自治州的共和县、贵南县和兴海县 ( 河 卡) 和 海 西藏 族 自 治 州 的 乌 兰 县 ( 茶 卡) ， 地 理位 置 98°96'~101°22' ， 北 纬35°27,~36°56'，长约 210km，平均宽度 50km，最宽处 90km，呈菱形，总面积约为 1.38万 km2，盆地内整体地形以 3°~10°的倾角由西北向东南缓倾，平均海拔在 3000m~3500m之间。

共和盆地为形成于早新生代或晚中生代的断陷盆地，四周群山环抱，中间宽阔平坦北面为青海南山，西部及南部是哇洪山及河卡山和贵南南山，东面为瓦里关山。盆地位于西秦岭西端，北以青海南山断裂与南祁连陆块和拉脊山早古生代缝合带为邻；西以温泉断裂与柴达木地块接界，南为勉略一阿尼玛卿构造带，向东渐变过渡与西秦岭构造带相接。

## 4.1.2  地质

根据《青海省地貌及动力地质现象分布图》，工程区所属地貌单元为祁连山高、中山山地与山间盆地区 (Ⅰ) ；柴达木－共和盆地区 (Ⅲ) 及东昆仑－西倾山高、中山山地与山间盆地谷地区 (Ⅳ) 。工程区大地构造上属松潘甘孜印支褶皱系青海南山冒地槽

带，新构造运动分区属青藏高原北部断块隆起区的柴达木—共和断陷带。工程区50 年超越概率 10％的地震动峰值加速度为 0.10g～0.15g ，地震动反应谱特征周期为 0.40s~ 0.45s，对应的地震基本烈度为Ⅶ度。引水口及输水隧洞区域稳定性程度为稳定性较差。

## 4.1.3  气候与气象

项目区地处西北内陆，远离海洋，属高原干旱、半干旱大陆性气候，表现为高寒干旱、冷热两季交替、干湿两季分明、年温差小、日温差大、日照时间长、辐射强烈，气候地理分布差异大，垂直变化明显等特点。根据项目区内共和、兴海及贵南三县气象站资料统计，项目区内多年平均气温 1.4℃~4.0℃。极端最高气温 33.7℃ , 极端最低气温-31.5℃。

项目区域河谷地区降水量一般在 300mm，两岸山区则达到 400mm～500mm。项目区内共和、兴海及贵南三县多年平均降水量 314.3mm～403.8mm。项目区域降雨量年内分配不均，降雨量主要集中在 6 月～9 月，占全年降水量的73%～79%。蒸发量在地区上的变化与降水量相反，随海拔的升高而降低，河谷地区多年平均蒸发量在 900mm 以上，而山区则在 700mm 左右。项目区内年日照时数 2700h～2908h ，年辐射量 5500~ 6500MJ/m2 ，多大风和沙尘天气。依据项目区周边共和县及兴海县气象资料分析如下：

（1）共和县

共和县地处青藏高原东北角，青海湖之南，与湟源、贵德、贵南、兴海、都兰、乌兰、天峻、刚察、海晏九县交界，总面积 17252.27km2 ， 占全州总面积的 38.93% 。地势由西北向东南倾斜，耕地面积 30460 hm2 ，其中水浇地面积 13784.13 hm2 ，脑山地面积 16675.87 hm2。平均海拔 3200m，最高峰为鄂拉山的切龙岗，海拔 5290m，最低处是黄河谷地龙羊峡，海拔 2460m，属高原大陆性气候，四季不明，昼夜温差大，日照充足，平均年降水量 250~420mm，年平均气温-0.7℃~6.3℃ , 南北年平均温差 7℃ , 无霜期 108天，有冰雹、积雪、干旱、风沙等灾害性天气。

（2）兴海县

兴海县由于地理位置和地形的影响，具有显著的高原气候特征。县内绝大多数地区年平均气温在 1～-4℃之间，并且地区之间差异大，黄河谷地小块农业区年均温达 6.1℃ ,

高寒地区年均温-4.6℃ , 差异达 10.7℃；按候温划分，兴海县无明显夏季，月际温度变化亦不剧烈；全县日照时数 2670～2793 小时，太阳年总辐射 162～173Kcal/cm2 ；热量条件最好的6～9 月份，亦是降水最充沛的时期，按年降雨量的分配，其干、湿两季非常明显。

## 4.1.4  河流水系

三滩地区河流水系众多，本工程水源地及引水线路主要涉及大河坝河流域及沙珠玉河流域。

大河坝河为黄河左岸一级支流，发源于虽根尔岗西北麓的白尕湖。上游为青根河，大河坝河上游称青根河，发源于兴海县与都兰县交界的虽根尔岗西北，河源海拔 5208m，向北流至鄂拉山后绕虽根尔山折向东南，至 G214 公路处与右岸较大支流水塔拉河交汇，水塔拉河和黄清河为青根河的两条主要支流，水塔拉河汇入后，称大河坝河，河流在海南州兴海县唐乃亥汇入黄河。全长 165.3km，流域面积 3986km2，多年平均流量 11.2m3/s，平均径流量为 3.54 亿 m3 。根据上村站资料统计，大河期河多年平均年径流量为 3.758亿 m ，多年平均沙量为 102.51 万 t。

沙珠玉河流域为内陆河，地貌整体呈簸箕形，由南部鄂拉山、北部青海南山、中部沙珠玉盆地构成。湖盆西部高地略高将沙珠玉河流域与茶卡盐湖流域分隔开。东部塔滩地势较高，将沙珠玉河与黄河流域分隔。沙珠玉河作为青海省一个独立的内陆河水系，源出鄂拉山西南侧，河源海拔 5236m。源头分两支南支为哇洪河，北支为大水河，出山后经过山前洪积扇后逐渐下渗消失，最终至湖盆中央哇玉香卡农场处出露汇合后，蜿蜒折向东流，沿途同时受蒸发损失和南北两侧出山径流下渗形成的地下水补给。其中北侧有然去乎沟、巨什科沟、哈干沟、卡让沟等支流南侧有羊清沟、鹿龙沟、叉叉沟、直亥买沟、切吉河等支流。根据资料，沙珠玉河向东流至流域最低点达连海村附近，形成约4km 的水面，即尾间达连海湖，最终达到径流补给与蒸散发的平衡。沙珠玉河总流域面积 6512km2 ，沙珠玉河河长 133km 年平均流量 1.79m3/s 。河口海拔 2862m ，河道比降12.5‰ 。较大支流莫日、鹿龙、直亥买均分布于右岸，左岸支流少，且多出山口后潜入地下。

切吉河属沙珠玉河支流，发源于共和盆地南侧的鄂拉山，三条主要支流出山后流经较平坦的洪积扇区，再次进入山区峡谷，经大河坝水库(注入式坝址)再次出山，经宁曲村、达拉村、汇入直亥买沟，最终进入沙珠玉河。流域内以高山草地植被为主，植被良好。切吉河大河坝水库(注入式坝址)以上河长 30km ，河道平均比降 49%。

## 4.1.5  土壤与冻土

1.土壤

项目区北侧的切吉滩位于青海南山和鄂拉山之间，土地资源总面积620 万亩。切吉滩成土母质为第四纪黄土和风成沙，厚度在 30~200cm ，主要土壤类型为栗钙土（包括淡栗钙土和棕栗钙土）和风沙土（包括流动风沙土、半固定风沙土、固定风沙土）。该区域土壤有机质含量普遍较低，属中下等水平，土壤全氮含量中等水平。

工程西北部的塔拉滩土壤类型主要为栗钙土和风沙土，栗钙土又分为栗钙土亚类和淡栗钙土亚类。廿地和三塔拉的中南部，面积 17.6 万亩，基本为栗钙土亚类，土层厚度一般大于 80cm ，质地为中壤、粘土，保水保肥，潜在肥力较高。一、二塔拉的中部和三塔拉 214 国道两侧，面积 109.7 万亩，地形平坦开阔，由砂壤质淡栗钙土覆盖，土层厚 50cm~80cm ，属潜在沙漠化土地。一塔拉北部，三塔拉的大部以及沙珠玉的西部，面积 95.1 万亩，由砂壤质淡栗钙土覆盖，土层厚 30cm~60cm ，局部有流沙侵入，以沙漠化土地为主，局部地形波状起伏。项目区西北部和东南部及黄河沿岸一带，面积 97.35万亩，全由沙丘群、沙丘链及半流动波状沙垅等覆盖，属严重或强烈沙漠化土地。河卡滩为河卡山北坡冲洪积形成山前凹陷平原，土壤为暗栗钙土，土层较厚，土壤潜在肥力较高。

项目区北侧共和县土壤土体深厚，但保肥保水性能较差，土壤养分缺磷、少氮、钾较为丰富，耕作土壤土体厚度一般达 50~100 厘米；农业区的曲沟、恰 卜恰、东巴等地的壤质灌溉黄麻土，土体厚度一般在 150 厘米以上；土壤质地多为壤土，占全县土壤的90.16% ，粘土次之，砂土最少；土壤多为碱性，pH 值在 7~7.5 的中性土壤只占 2.3%， 7.5~8.5 的弱碱性土壤占 61.6% ，8.5~9.0 以上的占 36.1% 。兴海县由于地形多样、热量和水分等气象因子的影响，土壤的分布规律有明显的差异性，土壤分为 12 个土类，高

山草甸土最多占全县总土壤面积的 36.85% ，高山草原土次之占全县总土壤面积的16.4%，盐土和风沙土最少；土壤养分有机质、氮、钾含量较为丰富，磷含量较为缺乏。

2.冻土

受工程区特定的地理位置和远近期冰缘气候条件的影响，区内不连续多年冻土和季节性冻土所占面积较大，以不稳定冻土为主。海拔 3800~4000m 以上的中高山区均发育多年冻土，其分布范围自黄清河、青根河口，经水塔拉河口至野马台山北坡一线以西，为多年片状冻结区，河卡南山及日干山则为岛状冻结区。在片状冻结区，无论是高山还是山间谷地，融区面积很少或没有，而冻结区的物理地质现象如河冰锥、冻胀丘、热融塌陷、寒冻石流、乳状地面却广泛发育。岛状冻结区冻土只分布在河卡南山、日干山的脊部，融区面积可达 60%～70%左右，冻结层厚度小于 30m 。区内除广泛发育的多年冻土外，其他地区全部是季节性冻土区，据兴海县气象站资料，冻结期为九月至翌年三月，最大冻结厚度 1.55~2.11m。

区内冻害的发育与冻土物质组成关系密切。岩石、碎石土、卵石土、中粗砂等冻胀作用弱，冻害较轻。粉砂、一般黏性土等冻胀作用较强，冻胀量达季节融化层厚的 10%左右，冻害中等。含水量高的腐殖质土冻胀作用强烈，冻胀量大，冻害程度严重。

项目区分布有永久冻土和季节冻土，分区界线受海拔控制，3800m 以上为永久冻土区，3800m 以下为季节冻结区，从 3800m 开始冻结层随海拔的增高而急剧加厚，到海拔 4000m冻结层厚度近百米，季节冻土分布于海拔 3800—4000m 以下地区，冻结时间自 10 月至翌年 4 月，历时 7 个月，最大冻土 1.50m。

## 4.1.6  生态环境

高原多年冻土地区生态环境严酷，由于深居高原腹部地带，受层层山脉阻隔，潮湿气流难以渗入，干旱少雨，加之封冻时间长，生长期短，造成高原植被相当脆弱，一旦破坏很难恢复。特别是在植被稀疏的地方，地面裸露，侵蚀强烈，土壤流失严重，土地沙化和荒漠化现象在多年冻土地区不断扩展和蔓延。

1.植物资源

项目区植被类型比较简单，以干旱半干旱的温性草原类、温性荒漠草原类、温性荒

漠类植被为主。主要为草地和灌丛，包括亚高山落叶阔叶灌丛、温带落叶灌丛、嵩草+杂类草高寒草甸、禾草+薹草高寒草原、温带丛生矮禾草+矮半灌木荒漠草原、温带丛生禾草草原及非自然植被等。主要植物种类有紫花针茅、黄花地丁、蒿、芙蓉菊、紫菀、黄芪、龙胆、苔草、芨芨草、虎尾草、金露梅等。

2.动物资源

项目区野生动物区系属古北界青藏区“青海藏南亚区”，可分为寒温带动物区系和高原高寒动物区系。动物分布型属“高地型” ，以青藏类为主，并有少量中亚型以及广布种分布。野生动物主要有旱獭、高原鼢鼠、藏狐、胡兀鹫、高原山鹑、青海沙蜥等。

## 4.1.7  水资源开发利用

1.水资源量

项目区涉及青海省海南州共和县和兴海县共计8 个乡镇，项目区水资源总量为5.118亿 m3，其中地表水资源量 3.802 亿 m3，地下水资源量 3.438 亿 m3，重复量 2.122 亿 m3。

2.供水工程

截至 2021 年，项目区共建成蓄水工程 16 座，其中中型水库 2 座，小型水库 14 座，总库容 4833 万 m3 ，兴利库容 3897 万 m3 ；有引水灌溉工程 17 处，供水规模 8.1m3/s；现有提水灌溉工程 7 处，提水规模为 4.68 m3/s；共和县城供水工程有 4 眼机井、恰让水库和切吉叉叉沟供水工程， 日最大供水能力为 2.68 万 m3 。在地表水蓄水工程中，切吉水库同时承担向共和县塘格木镇、兴海县河卡镇境内的灌区供水任务。现状项目区内的部分水库工程已做除险加固工作，但仍有部分工程淤积较为严重，通常是带病运行，在灌溉期也无法保证下游农业灌溉用水需求，需要继续开展水库的除险加固工作。

现状部分灌区采用引沟道水发展灌溉，如叉叉沟灌区、哇玉灌区等，由于无水库进行调节，供水保证率不高，经常出现干旱缺水的情况。现状项目区内有引水灌溉工程 14 处，引水规模 8.1m3/s 。在铁盖乡、龙羊峡镇和恰 卜恰镇现状建设有提水灌溉工程，水源为恰 卜恰河与黄河，提水灌溉工程有 36 处，提水规模 4.68m3/s。

现状项目区范围内的生活用水主要采用水库水和地下水，部分人饮工程的水源采用引沟道水，供水保证率不高。现状建有集中式人畜饮水工程 60 处，总日供水量约 2.63

万 m3/d 。项目区现状规模以上机电井 50 眼。

3.灌区工程

项目区以传统畜牧业和种植业为主，有统计数据的灌区 40 处，现状有效灌溉面积47.16 万亩，其中耕地有效灌溉面积 40.52 万亩，林地 6.64 万亩。2021 年实灌面积 23.85万亩，灌溉用水量 7780 万 m3。

# 4.2  地表水环境现状调查与评价

## 4.2.1  地表水功能区划

根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011～2030 年）》和《青海省水功能区划（2015-2020 年）》，评价范围内的大河坝河所处一级功能区为大河坝河兴海保留区，起止断面为源头～入黄口，水质目标为Ⅲ类。

## 4.2.2  地表水环境现状调查与评价

2017 年开展了丰水期（7 月）、平水期（10 月）2 期监测，2025 年开展了枯水期（4 月）、丰水期（9 月）2 期监测。评价方法采用单因子评价法（最差项目赋全值），对照相关环境质量标准进行区域水环境现状评价，分析主要污染物、超标因子及超标原因。

根据 2017 年 7 月、10 月的实测资料可知，5 个断面水质在平水期和丰水期整体上均为 I 类。2025 年 4 月、9 月6 个断面在枯水期、丰水期为 I~Ⅲ类水质，满足水功能区Ⅲ类目标要求。2025 年 4 月、9 月大河坝河取水口和大河坝河水库坝址断面水质均满足集中式生活饮用水地表水源地硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰 5 项补充项目标准。

### 表 4.2.2-1    2017 年 7 月、10 月地表水水质现状监测成果表   单位：mg/L ，pH 、水温除外

| 断面 | 水期 | 项 目 | 水温 | pH | 溶解氧 | 高锰 酸盐 指数 | COD | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子 表面活性剂 | 硫化物 | 水质类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 切吉河 | 丰水期7 月 | 水质均值 | 11.0 | 8.3 | 6.4 | 1.4 | 7 | 0.6 | 0.036 | 0.01 | 0.78 | <0.005 | <0.05 | 0.22 | <0.0003 | 0.0007 | <0.00001 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | <0.002 | <0.01 | <0.05 | <0.005 | I 类 |
|  |  | 水质类别 |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |  |
|  | 平水期10 月 | 水质均值 | 5.0 | 8.3 | 9.4 | 1.2 | 8 | 1.4 | 0.043 | 0.01 | 0.77 | <0.005 | <0.05 | 0.30 | <0.0003 | 0.0002 | <0.00001 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | <0.002 | <0.01 | <0.05 | <0.005 | I 类 |
|  |  | 水质类别 |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |  |
| 大河 坝河 | 丰水期7 月 | 水质均值 | 7.6 | 8.2 | 6.9 | 1.6 | 7 | 1.0 | 0.070 | 0.01 | 0.73 | <0.005 | <0.05 | 0.3 | <0.0003 | 0.0007 | <0.00001 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | <0.002 | <0.01 | <0.05 | <0.005 | I 类 |
|  |  | 水质类别 |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |  |
|  | 平水期10 月 | 水质均值 | 7.4 | 8.1 | 9.2 | 1.5 | 8 | 1.5 | 0.082 | <0.01 | 0.8 | <0.005 | <0.05 | 0.29 | <0.0003 | 0.0003 | <0.00001 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | <0.002 | <0.01 | <0.05 | <0.005 | I 类 |
|  |  | 水质类别 |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |  |
| 水塔拉河 | 丰水期7 月 | 水质均值 | 8.4 | 8.3 | 6.9 | 1.4 | 9 | 1.0 | 0.043 | 0.01 | 0.86 | <0.005 | <0.05 | 0.19 | <0.0003 | 0.0006 | <0.00001 | 0.0010 | <0.004 | 0.0077 | <0.001 | <0.002 | <0.01 | <0.05 | <0.005 | I 类 |
|  |  | 水质类别 |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |  |
|  | 平水期10 月 | 水质均值 | 2.2 | 8.3 | 9.3 | 1.2 | 10 | 1.2 | 0.119 | <0.01 | 0.82 | <0.005 | <0.05 | 0.23 | <0.0003 | <0.0002 | <0.00001 | 0.0010 | <0.004 | 0.0077 | <0.001 | <0.002 | <0.01 | <0.05 | <0.005 | I 类 |
|  |  | 水质类别 |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |  |
| 青根 河大 桥 | 丰水期7 月 | 水质均值 | 9.0 | 8.3 | 7.0 | 1.6 | 6 | 0.6 | 0.048 | 0.01 | 0.80 | <0.005 | <0.05 | 0.28 | <0.0003 | 0.0007 | <0.00001 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | <0.002 | <0.01 | <0.05 | <0.005 | I 类 |
|  |  | 水质类别 |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |  |
|  | 平水期10 月 | 水质均值 | 1.8 | 8.4 | 9.2 | 1.2 | 6 | 1.3 | 0.104 | <0.01 | 0.72 | <0.005 | <0.05 | 0.38 | <0.0003 | 0.0004 | <0.00001 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | <0.002 | <0.01 | <0.05 | <0.005 | I 类 |
|  |  | 水质类别 |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |  |
| 青根 河上 游 | 丰水期7 月 | 水质均值 | 7.2 | 8.2 | 7.1 | 1.4 | 7 | 1.4 | 0.043 | 0.01 | 0.77 | <0.005 | <0.05 | 0.40 | <0.0003 | 0.0005 | <0.00001 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | <0.002 | <0.01 | <0.05 | <0.005 | I 类 |
|  |  | 水质类别 |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |  |
|  | 平水期10 月 | 水质均值 | 1.2 | 8.4 | 9.3 | 1.4 | 9 | 1.4 | 0.050 | 0.01 | 0.72 | <0.005 | <0.05 | 0.46 | <0.0003 | 0.0007 | <0.00001 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | <0.002 | <0.01 | <0.05 | <0.005 | I 类 |
|  |  | 水质类别 |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |  |

### 表 4.2.2-2    2025 年 4 月、9 月地表水水质现状监测成果表   单位：mg/L ，pH 、水温除外

| 断面 | 水期 | 项目 | pH | 水温 | DO | CO D | BOD 5 | CODM n | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 氟化物 | 氰化物 | 铜 | 锌 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 铅 | 六价铬 | 阴离 子表 面活 性剂 | 硫化物 | 挥发酚 | 石油类 | 浊度 | 水 质 类 别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 河 坝 河 引 水口 | 枯 水 期 4 月 | 均值 | 8 | 1.9 | 8.55 | 7 | 1 | 3 | 0.16 | 0.1 | 2.67 | 0.422 | < 0.004 | 0.077 | < 0.004 | < 0.0004 | 0.0014 | < 0.00004 | < 0.00005 | 0.0005 | 0.01 | < 0.05 | <0 .01 | < 0.0003 | < 0.01 | 8.3 | II |
|  |  | 类 别 | I | I | I | I | I | II | I | II |  | I | I | II | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |  |  |
|  | 丰 水 期 9 月 | 均 值 | 8.60 | 8.83 | 7.26 | 8.67 | 1.47 | 2.30 | 0.08 | 0.08 | 1.78 | 0.41 | < 0.004 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | < 0.00004 | < 0.00005 | 0.00 | 0.01 | < 0.05 | < 0.01 | < 0.0003 | < 0.01 | 8.83 | II |
|  |  | 类别 | I | I | II | I | I | II | I | II |  | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |  |  |
| 大 河 坝 水 库 坝 址 | 枯 水 期 4 月 | 均值 | 8.1 | 9.6 | 7.38 | 6.75 | 1.2 | 2.7 | 0.094 | 0.19 | 2.77 | 0.277 | < 0.004 | < 0.006 | 0.003 | < 0.0004 | < 0.0003 | < 0.00004 | 0.00007 | 0.00031 | < 0.004 | < 0.05 | < 0.01 | < 0.0003 | < 0.01 | 9.1 | Ⅲ |
|  |  | 类 别 | I | I | II | I | I | II | I | Ⅲ |  | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |  |  |
|  | 丰 水 期 9 月 | 均 值 | 8.33 | 9.80 | 7.29 | 6.67 | 1.87 | 2.00 | 0.09 | 0.02 | 2.68 | 0.27 | < 0.004 | 0.01 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | < 0.00004 | < 0.00005 | 0.00 | 0.01 | < 0.05 | < 0.01 | < 0.0003 | < 0.01 | 4.50 | II |
|  |  | 类别 | I | I | II | I | I | I | I | I |  | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |  |  |
| 青跟河引水口） | 枯 水 期 4 月 | 均值 | 7.7 | 2.2 | 8.74 | 7 | 1.1 | 2.7 | 0.173 | 0.07 | 1.91 | 0.555 | < 0.004 | < 0.006 | < 0.004 | < 0.0004 | 0.0019 | < 0.00004 | < 0.00005 | 0.00084 | 0.019 | < 0.05 | < 0.01 | < 0.0003 | < 0.01 | 8.7 | II |
|  |  | 类 别 | I | I | I | I | I | II | II | II |  | I | I | I | I | I | I | I | I | I | II | I | I | I | I |  |  |
|  | 丰 水 期 9 月 | 均 值 | 8.40 | 6.27 | 7.41 | 6.33 | 1.70 | 1.80 | 0.09 | 0.04 | 1.32 | 0.56 | < 0.004 | < 0.006 | < 0.004 | 0.00 | 0.00 | < 0.00004 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | < 0.05 | < 0.01 | < 0.0003 | < 0.01 | 7.27 | II |
|  |  | 类别 | I | I | II | I | I | I | I | II |  | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |  |  |
| 水 塔 拉 河 引 水口 | 枯 水 期 4 月 | 均 值 | 8.2 | 1.7 | 8.88 | 6.75 | 1.1 | 2.7 | 0.148 | 0.15 | 2.4 | 0.21 | < 0.004 | < 0.006 | < 0.004 | < 0.0004 | 0.0009 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00044 | 0.014 | < 0.05 | < 0.01 | < 0.0003 | < 0.01 | 8.7 | Ⅲ |
|  |  | 类别 | I | I | I | I | I | II | I | Ⅲ |  | I | I | I | I | I | I | I | I | I | II | I | I | I | I |  |  |
|  | 丰 水 期 9 月 | 均 值 | 8.50 | 8.07 | 7.27 | 6.67 | 2.17 | 2.10 | 0.08 | 0.08 | 1.81 | 0.23 | < 0.004 | < 0.006 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | < 0.00004 | < 0.00005 | 0.00 | <0.004 | < 0.05 | < 0.01 | < 0.0003 | < 0.01 | 8.03 | II |
|  |  | 类别 | I | I | II | I | I | II | I | II |  | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |  |  |
| 老 切 吉 水 库 库区 | 枯 水 期 4 月 | 均值 | 8.1 | 9.7 | 7.31 | 7 | 1.2 | 2.3 | 0.133 | 0.06 | 2.5 | 0.26 | < 0.004 | < 0.006 | 0.005 | < 0.0004 | 0.0002 | < 0.00004 | < 0.00005 | 0.00022 | 0.005 | < 0.05 | < 0.01 | < 0.0003 | < 0.01 | 5.6 | II |
|  |  | 类 别 | I | I | II | I | I | II | I | II |  | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |  |  |
|  | 丰 水 | 均 值 | 8.43 | 12.20 | 6.62 | 7.00 | 0.83 | 1.97 | 0.26 | 0.04 | 2.69 | 0.29 | < 0.004 | 0.03 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | < 0.00004 | 0.00 | 0.00 | < 0.004 | < 0.05 | < 0.01 | < 0.0003 | < 0.01 | 8.47 | II |

|  | 期 9 月 | 类别 | I | I | II | I | I | I | II | II |  | I | I | II | II | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6km 大 河 坝 水 库 坝 址下 游 | 枯 水 期 4 月 | 均值 | 8.1 | 8.7 | 7.34 | 6 | 1.3 | 1.7 | 0.106 | 0.1 | 2.52 | 0.273 | < 0.004 | < 0.006 | < 0.004 | < 0.0004 | 0.00061 7 | < 0.00004 | 0.0001 | 0.00016 | 0.01 | < 0.05 | < 0.01 | < 0.0003 | < 0.01 | 8.4 | II |
|  |  | 类 别 | I | I | II | I | I | I | I | II |  | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |  |  |
|  | 丰 水 期 9 月 | 均 值 | 8.37 | 10.37 | 7.38 | 5.00 | 0.80 | 1.77 | 0.09 | 0.05 | 2.39 | 0.28 | < 0.004 | 0.02 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | < 0.00004 | < 0.00005 | 0.00 | 0.01 | < 0.05 | < 0.01 | < 0.0003 | < 0.01 | 6.20 | II |
|  |  | 类别 | I | I | II | I | I | I | I | II |  | I | I | II | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |  |  |

### 表 4.2.2-3    2025 年 4 月、9 月集中式生活饮用水地表水源地项目监测成果   单位：mg/L

| 断面 | 水期 | 氯化物 | 硝酸盐 | 硫酸盐 | 锰 | 铁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大河坝河引水口 | 枯水期 4 月 | 58.6 | 1.2 | 63.1 | 0.009 | 0.13 |
|  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 丰水期 9 月 | 47.93 | 1.29 | 61.97 | <0.004 | 0.04 |
|  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 大河坝水库坝址 | 枯水期 4 月 | 17.2 | 2.09 | 53.4 | 0.004 | 0.04 |
|  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 丰水期 9 月 | 15.90 | 2.17 | 51.70 | 0.01 | 0.20 |
|  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

（2）富营养化状况评价

在《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表 1 基本项目包含的总磷、总氮、高锰酸盐指数 3 个因子基础上，2025 年 4 月在拟建大河坝水库坝址断面补充监测了叶绿素 a 、透明度 2 个与富营养化评价有关因子数据。根据《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办〔2011〕22 号）对各监测断面进行营养状态评价。经评价，2025 年 4 月，拟建大河坝水库坝址断面现状水质为中营养状态，营养状态评价结果详见表 4.2.2-4。

### 表 4.2.2-4    大河坝水库坝址断面富营养化评价结果

| 评价项目 | 监测结果 | 营养状态指数 TSI | 营养状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 叶绿素 a（chla) | <2 ug/L | 49.21 | 中营养 |
| 总磷（TP) | 0.05mg/L |  |  |
| 总氮（TN） | 2.66mg/L |  |  |
| 透明度（SD） | >40cm |  |  |
| 高锰酸盐指数（CODMn） | 3.7 mg/L |  |  |

注：经监测分析，监测点位叶绿素浓度低于检出限，因此营养状态现状评价采用叶绿素检出限浓度限值 2μg/L。

# 4.3  地下水环境现状调查与评价

本次地下水环境质量现状监测工作于 2025 年 9 月 21 日开展，共布设监测点位 4 处，分布在引水口至大河坝水库。根据对评价区共计 4 个监测点地下水进行测试分析，结果表明除了 ST01、ST03、ST04 三个点的总大肠杆菌群出现超标，其余所有因子均满足地下水环境质量Ⅲ类水要求。其中 ST01 监测点的总大肠杆菌群标准指数为 1.33 ，ST03监测点的总大肠杆菌群标准指数为 1.67 ，而 ST04 监测点的总大肠杆菌群标准指数为1.33 。总体上超标倍数较低，主要原因是在高原地区生活污废水无规律排放、畜牧业发展等原因造成。总体上评价区内地下水水质良好，基本满足地下水环境质量Ⅲ类水要求。

## 表 4.3-1          地下水环境质量现状监测与评价结果

| 序号 | pH 值 （-） | 氨氮mg/L | 硝酸盐mg/L | 汞mg/L | 砷mg/L | 总硬度mg/L | 铅mg/L | 氟化物mg/L | 镉mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ST01 | 8.4 | 0.058 | 2.51 | <0.00004 | 0.0024 | 201 | 0.00038 | 0.232 | <0.00005 |
| ST02 | 8.5 | 0.051 | 3.24 | <0.00004 | 0.0023 | 290 | 0.00028 | 0.35 | <0.00005 |
| ST03 | 8.2 | 0.052 | 3.15 | <0.00004 | <0.0003 | 263 | 0.0002 | 0.324 | <0.00005 |
| ST04 | 8.3 | 0.079 | 1.34 | <0.00004 | 0.0008 | 257 | 0.00027 | 0.333 | <0.00005 |
| 序号 | TDS mg/L | 铁mg/L | 锰mg/L | 钾mg/L | 钠mg/L | 镁mg/L | 钙mg/L | 碳酸根mg/L | 重碳酸根 mg/L |
| ST01 | 412 | 0.05 | <0.004 | 1.33 | 41.8 | 9.41 | 68.5 | <5 | 186 |
| ST02 | 443 | 0.04 | <0.004 | 1.4 | 21.1 | 15.2 | 78.2 | <5 | 260 |
| ST03 | 321 | 0.04 | <0.004 | 1.6 | 26.7 | 21.6 | 64.1 | <5 | 319 |
| ST04 | 306 | 0.05 | 0.01 | 1.61 | 27.3 | 16 | 72.6 | <5 | 249 |
| 序号 | 氯化物mg/L | 硫酸盐mg/L | 亚硝酸盐 mg/L | 挥发酚mg/L | 氰化物mg/L | 铬（六价） mg/L | 高锰酸盐指数mg/L | 总大肠菌群 MPN/L | 细菌总数 CFU/mL |
| ST01 | 77.6 | 88.1 | 0.005 | <0.004 | <0.0003 | 0.009 | 1.6 | 4 | 82 |
| ST02 | 28.6 | 114 | 0.005 | <0.004 | <0.0003 | 0.005 | 1.4 | 2 | 76 |
| ST03 | 20.5 | 41 | 0.004 | <0.004 | <0.0003 | <0.004 | 0.8 | 5 | 92 |
| ST04 | 20 | 48.3 | 0.005 | <0.004 | <0.0003 | 0.01 | 0.7 | 4 | 90 |

# 4.4  陆生生态环境现状调查与评价

## 4.4.1  调查概况

### 4.4.1.1  调查时间

依据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）的最新要求，评价单位于2025 年 3 月和 8 月分两次对项目区进行了全面踏勘和野外调查，并采用了红外线相机拍摄调查技术。在调查期间多次走访青海省和海南州生态环境、林业、自然资源、农业农村等部门，陆续收集生态环境相关资料。

### 4.4.1.2  调查范围

本次调查涵盖整个陆生生态评价范围，重点调查以下 2 类区域：（1）工程永久占地区和临时占地区，包括引水口、输水隧洞、大河坝水库坝址永久占地、库区、施工道路区、料场、渣场及其他施工占地区。（2）其他重点区域，工程涉及到的国家和地方重点保护野生动物、重点保护野生植物区域等。

### 4.4.1.3  调查内容及方法

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）要求，结合评价区域环境特征，采用现场踏勘、样方调查、样线调查、红外相机拍摄调查、遥感解译、资料查阅及走访等方法，开展了区域陆生生态现状调查。具体调查内容及方法见表 4.4.1-1。

#### 表 4.4.1-1    陆生生态现状调查基本情况表

| 调查生态因子 | 调查方法 | 调查内容 |
| --- | --- | --- |
| 基础地理信息 | 现场踏勘及区域 DEM 数据分析 | 地貌、高程、坡度等。 |
| 生态系统 | 遥感解译和现场踏勘相结合 | 生态系统类型及分布 |
| 土地利用 | 现场踏勘与遥感解译相结合的方法。通过野外建立判译标志，运用 GPS 定位技术，在室内应用 ARCGIS 图像处理软件对遥感影像数据进行分类 | 土地利用类型及面积 |
| 植被 | 通过现场踏勘、遥感解译、无人机拍摄及查阅资料 | 植被类型及空间分布、物种组成和生物量 |
| 野生植物 | 采用现场踏勘、样方调查、资料查阅及现场走访 | 植物种类及分布 |
| 名木古树、公益林等 | 林业勘察数据等相关资料收集及海南州林业与草原部门、村民走访、现场调查 | 位置、保护现状等 |
| 环境敏感区 | 现场踏勘，海南州林业部门咨询 | 位置、面积、保护级别等 |
| 野生动物 | 实地考察、查阅资料、访谈法、样线法、红外相机拍摄法等 | 野生动物的种类及分布 |
| 生物量 | 草本植物采用收割法、其他植物参考国内外有关生物量的相关成果 | 各植被类型生物量 |

## 4.4.2  土地利用

### 4.4.2.1  评价区整体

评价单位采用遥感解译分析与现场调查相结合的方法，对评价区内的土地利用现状进行了调查。评价区整体采用Landsat8 卫星影像数据，土地类型分类依据《土地利用现状分类》（GBT 21010-2017）中的土地利用现状分类方法。经调查，评价区域总面积为 21894.64hm2 ，主要土地利用类型有耕地、林地、草地、建设用地、水域及水利设施用地和其他用地。土地利用类型详见表 4.4.2-1。

#### 表 4.4.2-1    评价区土地利用现状情况

| 一级分类 | 面积（hm2） | 比例（%） | 二级分类 | 面积（hm2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耕地 | 536.97 | 2.45 | 旱地 | 15.10 | 0.07 |
|  |  |  | 水浇地 | 521.87 | 2.38 |
| 园地 | 2.51 | 0.01 | 果园 | 2.51 | 0.01 |
| 林地 | 1627.27 | 7.44 | 乔木林地 | 1089.38 | 4.98 |
|  |  |  | 灌木林地 | 424.01 | 1.94 |
|  |  |  | 其他林地 | 113.88 | 0.52 |
| 草地 | 17339.6 | 79.2 | 天然牧草地 | 17203.89 | 78.58 |
|  |  |  | 人工牧草地 | 118.43 | 0.54 |
|  |  |  | 其他草地 | 17.28 | 0.08 |
| 住宅用地 | 102.18 | 0.47 | 农村宅基地 | 102.18 | 0.47 |
| 工矿仓储用地 | 17.2 | 0.08 | 工业用地 | 3.84 | 0.02 |
|  |  |  | 采矿用地 | 13.36 | 0.06 |
| 交通运输用地 | 142.53 | 0.65 | 公路用地 | 74.36 | 0.34 |
|  |  |  | 城镇村道路用地 | 3.69 | 0.02 |
|  |  |  | 农村道路 | 64.48 | 0.29 |
| 水域及水利设施用地 | 2095.76 | 9.59 | 河流水面 | 306.23 | 1.40 |
|  |  |  | 水库水面 | 14.44 | 0.07 |
|  |  |  | 内陆滩涂 | 1711.47 | 7.82 |
|  |  |  | 沟渠 | 23.08 | 0.11 |
|  |  |  | 水工建筑用地 | 40.54 | 0.19 |
| 其他类建设用地 | 12.33 | 0.06 | 商业服务业设施用地、特殊用地等 | 12.33 | 0.06 |
| 其他用地 | 18.29 | 0.08 | 裸土地 | 4.24 | 0.02 |
|  |  |  | 设施农用地 | 14.05 | 0.06 |
| 合计 | 21894.64 | 100.00 |  | 21894.64 | 100.00 |

经分析，评价区以草地占地面积最大，为 17339.6hm2 ，占评价区总面积的 79.20%，以天然牧草地为主，广泛分布于评价区各处；其次为水域及水利设施用地，面积为207.96hm2 ， 占评价区面积的 2.40% ，主要为河流水面和内陆滩涂；林地和耕地也有一定面积分布，面积分别为 1627.27hm2 和 536.97hm2，占评价区总面积的 3.57%和 2.45%，林地主要为灌木林地，耕地以水浇地居多；交通运输用地面积、住宅用地、其他用地、

工矿仓储用地、建设用地及园地面积均较小， 占比均不到总面积的 0.1%。

### 4.4.2.2  调出区

调出区评价区总面积 12690.35hm2 。各土地利用类型情况见表 4.4.2-2。

#### 表 4.4.2-2        调出区评价区土地利用现状情况

| 一级分类 | 面积（hm2） | 比例（%） | 二级分类 | 面积（hm2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耕地 | 517.12 | 4.07 | 旱地 | 12.72 | 0.10 |
|  |  |  | 水浇地 | 504.40 | 3.97 |
| 园地 | 2.51 | 0.02 | 果园 | 2.51 | 0.02 |
| 林地 | 1529.65 | 12.05 | 乔木林地 | 1089.38 | 8.58 |
|  |  |  | 灌木林地 | 326.39 | 2.57 |
|  |  |  | 其他林地 | 113.88 | 0.90 |
| 草地 | 8443.93 | 66.54 | 天然牧草地 | 8328.39 | 65.63 |
|  |  |  | 人工牧草地 | 98.26 | 0.77 |
|  |  |  | 其他草地 | 17.28 | 0.14 |
| 住宅用地 | 96.23 | 0.76 | 农村宅基地 | 96.23 | 0.76 |
| 工矿仓储用地 | 8.45 | 0.07 | 采矿用地 | 8.38 | 0.07 |
|  |  |  | 物流仓储用地 | 0.07 | 0.00 |
| 交通运输用地 | 95.47 | 0.75 | 公路用地 | 57.24 | 0.45 |
|  |  |  | 城镇村道路用地 | 3.69 | 0.03 |
|  |  |  | 农村道路 | 34.54 | 0.27 |
| 水域及水利设施用 地 | 1967.15 | 15.50 | 河流水面 | 232.17 | 1.83 |
|  |  |  | 内陆滩涂 | 1682.64 | 13.26 |
|  |  |  | 沟渠 | 14.85 | 0.12 |
|  |  |  | 水工建筑用地 | 37.49 | 0.30 |
| 其他类建设用地 | 12.31 | 0.10 | 商业服务业设施用地、特殊用地等 | 12.31 | 0.10 |
| 其他用地 | 17.53 | 0.14 | 裸土地 | 4.24 | 0.03 |
|  |  |  | 设施农用地 | 13.29 | 0.10 |
| 合计 | 12690.35 | 100.00 |  | 12690.35 | 100.00 |

工程地处青藏高原高海拔区，受人为活动影响较小，草地为主要的土地利用类型，广泛分布于整个调出区及其周边，面积为 8443.93hm2 ， 占总面积的 66.54% ，其次为水域及水利设施用地和林地，面积分别为 1967.15hm2 和 1529.65hm2 ，占比分别为 15.50%和 12.05%；其他用地类型面积较小。

### 4.4.2.3  输水线路区

输水线路评价区指大河坝引水口至大河坝水库之间的输水隧洞、切吉河自流河段、大河坝水库、水库下游河段及其周边区域，总面积 21894.62hm2 。通过现场调查和遥感解译得到评价区各土地利用类型情况见表 4.4.2-3。

#### 表 4.4.2-3    输水线路区土地利用现状情况

| 一级分类 | 面积（hm2） | 比例（%） | 二级分类 | 面积（hm2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耕地 | 19.85 | 0.22 | 旱地 | 2.38 | 0.03 |
|  |  |  | 水浇地 | 17.47 | 0.19 |
| 林地 | 97.62 | 1.06 | 灌木林地 | 97.62 | 1.06 |
| 草地 | 8895.67 | 96.65 | 天然牧草地 | 8875.5 | 96.43 |
|  |  |  | 人工牧草地 | 20.17 | 0.22 |
| 住宅用地 | 5.95 | 0.06 | 农村宅基地 | 5.95 | 0.06 |
| 工矿仓储用地 | 8.75 | 0.09 | 工业用地 | 3.77 | 0.04 |
|  |  |  | 采矿用地 | 4.98 | 0.05 |
| 交通运输用地 | 47.06 | 0.52 | 公路用地 | 17.12 | 0.19 |
|  |  |  | 农村道路 | 29.94 | 0.33 |
| 水域及水利设施用 地 | 128.61 | 1.39 | 河流水面 | 74.06 | 0.80 |
|  |  |  | 水库水面 | 14.44 | 0.16 |
|  |  |  | 内陆滩涂 | 28.83 | 0.31 |
|  |  |  | 沟渠 | 8.23 | 0.09 |
|  |  |  | 水工建筑用地 | 3.05 | 0.03 |
| 其他类建设用地 | 0.02 | 0.0002 | 商业服务业设施用地、特殊用地等 | 0.02 | 0.0002 |
| 其他用地 | 0.76 | 0.01 | 设施农用地 | 0.76 | 0.01 |
| 合计 | 9204.29 | 100.00 |  | 9204.29 | 100.00 |

区域内生态系统受人为活动影响较小，草地为主要的土地利用类型，广泛分布于输水隧洞上方及切吉河两侧，面积为 8895.67hm2 ， 占比 96.65%；其次为水域及水利设施用地，面积为 128.61hm2 ， 占比 1.39% ，主要为河流水面和内陆滩涂；再次林地，面积为 97.62hm2 ， 占比 1.06% ，主要为灌木林地；交通运输用地、耕地、工矿仓储用地、住宅用地等面积较小。

| 切吉水库库区 | 大河坝水库坝址及切吉水库库尾 |
| --- | --- |
| 切吉河 | 输水隧洞上方山体 |
| 隧洞出口处 | 弃渣场 |

#### 图 4.4.2-1    输水线路区现场照片

## 4.4.3  陆生植物现状调查与评价

### 4.4.3.1  陆生植物调查

为了获取评价区植被类型及其生长状况信息（覆盖度、生物量、分布特征等），评

价人员采用了遥感影像解译、无人机拍摄、实地踏勘、样方调查、查阅资料等多种方法。

（1）遥感影像解译

本次评价选用的卫星影像数据为多光谱影像，不同地物（水、土、植被等）具有不同的透过率波段影像，可以通过对这些不同波段的遥感影像进行解译，并结合实地调查，可得到评价区植被类型、植被覆盖度等成果。

（2）无人机航拍技术

本项目评价区尤其是库区范围内大部分区域地形复杂、无交通道路，难以到达，利用无人机技术可以对这些区域进行详细的调查。将低速无人机作为空中平台，通过搭载CCD 数码相机获取影像信息，传输到地面计算机进行影像处理和利用。

（3）样方调查

1）样方布设原则

①主要的工程直接占地区、间接影响区均要布设样方。

②交通不便人员无法到达的区域，可在无人机观测、遥感调查及该地区植被资料的基础上，在其周边分布有类似植被的区域布设样方。

③每个区域均选择典型植被布设样方，保证每种群系至少有 3 个样方。

④山区不同海拔的地带性植被均布设样方，在坡向对植被生长有较大影响时，在不同坡向也要布设样方。

⑤工程涉及的生态敏感区内都要布设样方。

2）样方调查内容

乔木样方：在 1000m2 样地内，依据样地的地形，按照梅花布点取样的方法，在样方内布设 20m×20m 的样方，统计样方内的乔木种类、冠幅、株高、测定覆盖度，同时记录 GPS 坐标。

灌丛样方：在 500m2 样地内，依据样地的地形，按照梅花布点取样的方法，布设10m×10m 的样方，统计样方内的灌木种类、株高、测定覆盖度。同时取样称重，记录GPS 坐标。

草地样方：在 100m2 样地内，按照梅花布点取样的方法，布设 1m×1m 的样方，统计样方内的草本种类、观测长势，估测覆盖度，实测地上生物量，同时记录 GPS 坐标。

3）样方调查时间

评价单位于 2025 年 8 月 11  日-16 日对评价区进行了样方调查。

4）样方基本信息

结合遥感解译成果，两次现场样方调查共设置样方 36 个。包含调出区和输水线路区。经调查，项目区主要植被包括 4 个植被型组，4 个植被型，12 个群系，其中草原分布最为广泛。样方信息见表 4.4.3-1。

#### 表 4.4.3-1    样方信息汇总表

| 序号 | 群系类型 | 坐标 | 海拔（m） | 工程区 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨树群系 | 99.8858E ，N36.0957 | 3256 | 大河坝河下游区 | 拉吉亥村附近 |
| 2 | 杨树群系 | 100.0835E ，N36.0795 | 2999 | 大河坝河下游区 | 明星村附近 |
| 3 | 杨树群系 | 99.9758E ，N35.5354 | 2898 | 大河坝河下游区 | 大河坝河下游河滩地 |
| 4 | 柠条锦鸡儿群系 | 99.8317E ，N36.0624 | 3327 | 输水线路区 | 切吉滩-切吉输水隧洞 |
| 5 | 柠条锦鸡儿群系 | 99.5823E ，N35.7847 | 3722 | 水源工程区 | 水塔拉灰岩料场东侧 |
| 6 | 柠条锦鸡儿群系 | 99.6399E ，N35.7965 | 3628 | 水源工程区 | 大河坝引水口-4#渣场北侧 |
| 7 | 金露梅群系 | 99.5815E ，N35.7851 | 3721 | 水源工程区 | 水塔拉灰岩料场东侧 |
| 8 | 金露梅群系 | 99.6410E ，N35.7970 | 3600 | 水源工程区 | 大河坝引水口-4#渣场北侧 |
| 9 | 金露梅群系 | 99.6302E ，N35.7977 | 3647 | 水源工程区 | 大河坝引水口-3#渣场北侧 |
| 10 | 红砂群系 | 99.8338E ，N36.065 | 3321 | 输水线路区 | 切吉滩-切吉输水隧洞 |
| 11 | 红砂群系 | 99.5799E ，N35.7857 | 3720 | 水源工程区 | 青根河村东侧-临时施工道路 |
| 12 | 红砂群系 | 99.6400E ，N35.799 | 3540 | 水源工程区 | 大河坝引水口-施工生活区南侧 |
| 13 | 芨芨草群系 | 100.3945E ，N36.0966 | 2994 | 输水线路区 | 切吉水库区域 |
| 14 | 芨芨草群系 | 100.0595E ，N36.0925 | 3043 | 输水线路区 | 切吉水库区域 |
| 15 | 芨芨草群系 | 99.9229E ，N36.1854 | 3059 | 输水线路区 | 切吉水库区域 |
| 16 | 披碱草群系 | 100.1196E ，N36.0557 | 2972 | 切吉水库 | 切吉水库区域 |
| 17 | 披碱草群系 | 100.0515E ，N36.0824 | 3028 | 9#渣场 | 9#渣场切吉河附近 |
| 18 | 披碱草群系 | 99.9231E ，N36.1883 | 3092 | 9#渣场 | 9#渣场切吉河附近 |
| 19 | 冷蒿群系 | 99.8871E ，N36.096 | 3256 | 输水线路区 | 干渠-3#调节水池 |
| 20 | 冷蒿群系 | 99.6960E ，N35.8761 | 3775 | 输水线路区 | 干渠-6#渣场公路北侧 |
| 21 | 冷蒿群系 | 99.7203E ，N35.8953 | 3815 | 输水线路区 | 干渠-7#渣场南侧 |
| 22 | 披针野决明群系 | 100.1205E ，N36.0517 | 2976 | 大河坝水库区域 | 淹没范围区域 |
| 23 | 披针野决明群系 | 100.0510E ，N36.0828 | 3029 | 大河坝水库区域 | 淹没范围区域 |
| 24 | 披针野决明群系 | 99.7992E ，N36.0143 | 3418 | 输水线路区 | 9#渣场北侧-切吉河附近 |
| 25 | 糙叶黄芪群系 | 100.0048E ，N35.9114 | 3233 | 输水线路区 | 5#调节水池 |
| 26 | 糙叶黄芪群系 | 99.7996E ，N36.0147 | 3416 | 输水线路区 | 9#渣场北侧-切吉河附近 |

| 序号 | 群系类型 | 坐标 | 海拔（m） | 工程区 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 糙叶黄芪群系 | 99.8858E ，N36.0957 | 3256 | 输水线路区 | 干渠-3#调节水池 |
| 28 | 狗娃花群系 | 100.0043E ，N35.9114 | 3232 | 输水线路区 | 5#调节水池 |
| 29 | 狗娃花群系 | 99.8446E ，N36.0785 | 3292 | 水源工程区 | 切吉水库-10#渣场 |
| 30 | 狗娃花群系 | 99.7986E ，N36.0138 | 3419 | 水源工程区 | 9#渣场北侧-切吉河附近 |
| 31 | 麻花艽群系 | 99.8269E ，N36.0558 | 3233 | 水源工程区 | 切吉水库取水口南侧-切吉河附 近 |
| 32 | 麻花艽群系 | 99.8270E ，N36.0559 | 3233 | 水源工程区 | 切吉水库取水口南侧-切吉河附 近 |
| 33 | 麻花艽群系 | 99.5833E ，N35.7846 | 3715 | 水源工程区 | 水塔拉灰岩料场东侧 |
| 34 | 画眉草群系 | 99.8378E ，N36.0738 | 3305 | 水源工程区 | 切吉水库-10#渣场 |
| 35 | 画眉草群系 | 99.839E ，N36.0749 | 3303 | 水源工程区 | 切吉水库-10#渣场 |
| 36 | 画眉草群系 | 99.8443E ，N36.0782 | 3293 | 水源工程区 | 切吉水库-10#渣场 |

#### 图 4.4.3-1    植被及野生植物现场调查照片

### 4.4.3.2  植被

1.植被区划及其特征

（1）植被区划

根据《青海植被》，评价区位于两个植被区，两个植被亚区，两个植被地带，两个植被地区，具体如下：Ⅱ青海东北部和青南高原西部草原区ⅡA   青海东北部温性草原亚区ⅡAi 湟 水- 黄河 流 域 森 林 、温 性 草 原 地 带 ⅡA i - 1   湟 水 -黄 河 流 域 森 林 、温 性 草原 地 区 ⅡB   青南高原西部高寒草原亚区ⅡBi 青南高原西部高寒草原地 带 ⅡB i - 1   花 石 峡- 扎 陵 湖 高 寒 草 原 地 区 。

（2）植被分区特点

①Ⅱ A i - 1   湟 水 -黄 河 流 域 森 林 、 温 性 草 原 地 区

该地区北部以达坂山山脊为界，与祁连山东段山地高寒灌丛、高寒草甸地带相邻，南侧以西倾山为界，与青南高原寒温性针叶林、高寒灌丛、高寒草甸区分开；西部以日

月山为界，与环湖高寒灌丛、高寒草甸草原地区相接壤；东部以大通河为界，与甘肃省隔开。大致包括海东地区的民和、乐都、平安、互助、湟源、湟中、大通以及贵德、尖扎、化隆、循化、同仁、共和和兴海的一部分。

“三滩 ”引水生态综合治理一期工程大河坝水库评价区的水库下游切吉河涉及该区域的部分区域，区域部分天然植被被栽培植被所替代，坡度较大且缺乏灌溉条件以及远离村庄的地方，尚残存有较好的原生植被。区域大部分海拔在 3000m 以下，分布有沙生针茅（Stipa glareosa)群落和铁杆蒿（Artemisia gmelinii)群落。伴生种类多为耐旱的蒙古草原成分，并夹有华北成分。小部分海拔 3000m 以上的山地阴坡区域则分布着金露梅、毛枝山居柳、杜鹃等灌丛。

②IIBi-1花石峡-扎陵湖高寒草原地区

该地区位于青南高原的北部，北起兴海县大河坝，向西曲折至昆仑山的扎日加，与柴达木高原盆地荒漠区相邻；南部以宁秀、巴沟、温泉、玛多至扎陵湖一线为界，与青南高原寒温性针叶林、高寒灌丛、高寒草甸区分开；东侧与湟水一黄河流域森林、温性草原地区接壤；西部以长江与黄河的分水岭为界，与长江上游高寒草原地区毗邻。

工程引水口、输水隧洞及大河坝水库均位于该区域，区域整体海拔相对较高。为多山区域，该地区植被组合极其简单，在黄河及其支流（如大河坝河）的宽谷阶地上，覆以砂壤，透水性能良好，土体比较干燥，以比较耐寒旱的紫花针茅草原群落为主。该地区的紫花针茅草原与长江源高寒草原地区的草原植被具有明显的不同，草层较高，覆盖度大，产草量高。以组成种类来看，往往伴生许多温暖旱生成分。出现有青海固沙草、二裂委陵菜、多茎委陵菜（Potentilla multiaulis)、冷蒿、无芒隐子草（Cleistogenes mutica)、大颖草（Roegneria grandiglumis) 、大河规黑药鹅冠草（R.melanthervar .tahopaica) 、大针茅、西北针茅、青甘葱（AIlium przewalskianum)等，垫状植物仅出现在海拔较高的西部，生长稀疏，不形成层片，在山地阴坡分布着金露梅灌丛，山地上部为高寒草甸所占据。

2.植被类型与分布

（1）植被类型概况

按照《中国植被》《青海植物志》《青海植物名录(2022 版)》中自然植被的分类系统，在样方调查的基础上，参考现有的资料和文献，遵循植物群落学-生态学的分类原

则，采用植被型组、植被型、群系等基本单位，结合区域内现有群落中植物种类组成、群系建群种与优势种的外貌，将评价区植被划分为 4 个植被型组、4 个植被型、12 个群系。详见表 4.4.3-2。

#### 表 4.4.3-2    评价区主要植被类型概况

| 类型 | 植被 型组 | 植被型 | 植被亚型 | 群系 | 分布区域 | 面积（km2） | 占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然植被 | 森林 | （一）落叶阔叶林 | 温带落叶阔叶林 | 杨树群系 | 主要分布于村庄、农田和道路附近 | 1203.26 | 5.5 |
|  | 灌丛 | （二）温性落叶灌丛 | 温带落叶阔叶灌丛 | 柠条锦鸡儿群系 | 主要分布于共和县输水线路 G0613 公路两侧 | 161.12 | 0.74 |
|  |  |  | 亚高山落叶阔叶灌丛 | 金露梅群系 | 分布于大河坝水库上下游河谷及附近山体的坡脚 | 127.201 | 0.58 |
|  |  |  | 温带半灌木、矮半灌木荒漠 | 红砂群系 |  | 135.68 | 0.62 |
|  | 草丛 | （三）草丛 | 温带丛生禾草典型草 原 | 芨芨草群系 | 评价区范围内广泛分布 | 5189.4 | 23.70 |
|  |  |  |  | 披碱草群系 |  | 3165.8 | 14.46 |
|  |  |  |  | 冷蒿群系 |  | 4068.2 | 18.58 |
|  |  |  |  | 披针野决明 |  | 785.6 | 3.59 |
|  |  |  |  | 糙叶黄芪 |  | 1786.3 | 8.16 |
|  |  |  |  | 狗娃花 |  | 1192.7 | 5.45 |
|  |  |  |  | 画眉草 |  | 278.1 | 1.27 |
|  | 草甸 | （四） 河漫滩草甸 | 温带禾草、杂类草草 甸 | 麻花艽 | 分布在切吉河两岸河滩地 | 873.5 | 3.99 |
| 人工植被 | 农业植被 | （五）—年一熟粮 食作物及耐寒经 济作物 | —年一熟粮食作物及耐寒经济作物 | 青稞、春小麦、油菜、马铃薯等 | 村落附近 | 539.48 | 2.46 |
| 其他 |  |  | 无植被区 |  | 建设用地、水域 | 2388.29 | 10.91 |
|  |  |  | 合计 |  |  | 21894.64 | 100 |

评价区乔木植被以耐寒、耐旱的树种为主，以青杨和小叶杨为优势种，形成典型的高原河谷防护林体系，其植被生态特征呈现显著的地域性与适应性。杨树群系主要分布在评价范围内的引水口下游农田周边、村庄聚落附近或公路沿线，杨树多作为农田防护林、防风固沙林或绿化树种植，多为线性或块状。

评价区灌木以柠条锦鸡儿、金露梅和红砂为主，主要分布于沙地、山地、大河坝引水口周边的河谷阶地及山麓缓坡等区域；灌木群落呈现明显的水平分异：海拔 2800m以下的沙化区以柠条、梭梭为主，形成 “灌丛-裸露沙地”  镶嵌景观；海拔 2800-3000m的过渡带则以沙棘、白刺与草本植物混生为主；海拔 3000m 以上的高寒草甸边缘，金露梅 和鬼箭锦鸡儿构成灌丛草甸带，其高度与草本层形成互补层片。

评价区为典型草原区以芨芨草群落、披碱草群落、披针野决明和蒿类为主，草本植被呈现显著垂直分异：海拔 2600-2800m 的干旱草原带以紫花针茅和青藏苔草为主，盖度 30%-40%；海拔 2800-3200m 的草甸草原带以嵩草、异叶针茅为主，盖度 50%-60%；海拔 3200m 以上的高寒草甸带以矮嵩草、垂穗披碱草为主，盖度 70%-80%。

（2）调出区植被类型与分布

依据现场调查和遥感解译成果， 调出区工程占地范围较小，植被类型比较简单，主要为草地和灌丛，包括亚高山落叶阔叶灌丛、温带落叶灌丛、嵩草+杂类草高寒草甸、禾草+薹草高寒草原、温带丛生矮禾草+矮半灌木荒漠草原、温带丛生禾草草原及废自然植被等等。根据现场调查及遥感解译结果， 调出区植被类型现状及面积见表 4.4.3-3。

#### 表 4.4.3-3    调出区主要植被类型现状统计表

| 植被类型 | 群系 | 面积（hm2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 温带落叶阔叶林 | 杨树 | 1203.26 | 9.48 |
| 温带落叶阔叶灌丛 | 柠条锦鸡儿群系 | 168.52 | 1.33 |
| 亚高山落叶阔叶灌丛 | 金露梅群系 | 102.37 | 0.81 |
| 温带半灌木、矮半灌木荒漠 | 红砂群系 | 55.50 | 0.44 |
| 温带丛生禾草典型草原 | 芨芨草群系、披碱草群系、披针野决明、糙叶黄芪、 狗娃花、画眉草等 | 6079.58 | 47.91 |
| 温带禾草、杂类草草甸 | 麻花艽、蕨麻等 | 2364.35 | 18.63 |
| 农业植被 | 青稞、春小麦、油菜、马铃薯等 | 519.63 | 4.09 |
| 无植被区 | 河流、建设用地 | 2197.14 | 17.31 |
| 合计 |  | 12690.35 | 100.00 |

调出区植被以温带丛生禾草草原为主，面积为 6079.58hm2，占调出区面积的 47.91%；其次为温带禾草、杂类草草甸，面积为 2364.35hm2 ， 占比 18.63%；再次为温带落叶阔叶林，面积为 1203.26hm2 ，占 9.48%；农业植被面积为 519.63hm2 ，占比 4.09%；温带落叶阔叶灌丛、亚高山落叶阔叶灌丛、温带半灌木、矮半灌木荒漠等占地面积较小；无植被区域主要为河流和建设用地，面积为 2197.14hm2 ， 占 17.31%。

现场调查结果显示，调出区草地为典型草原区，以披碱草群落、芨芨草群落、麻花艽群落为主，植被覆盖度50%左右。在河道两侧峡谷坡地上，有小面积金露梅灌丛，植被覆盖度 30%左右，有部分乔木林分布。植物种类主要有披碱草、克氏针茅、紫花针茅、黄花地丁、蒿草、紫菀、黄芪、龙胆、苔草、芨芨草、虎尾草、金露梅等。

大河坝引水口附近的金露梅灌丛

弃渣场内的克氏针茅群落

取土场占地区内的披碱草群落

引水口工程施工道路占地区内的针茅群落

#### 图 4.4.3-2  调出区植被现场实景

（3）输水线路区植被类型与分布

输水线路区主要为连接大河坝引水口及大河坝水库之间的输水隧洞、自然河流及其两侧附近区域，依据现场调查和遥感解译成果，隧洞段多为高山，自然河段两侧为河谷滩地，总体植被类型比较简单，主要包括温带落叶阔叶灌丛、亚高山落叶阔叶灌丛、温带半灌木、矮半灌木荒漠、温带丛生禾草典型草原、温带禾草、杂类草草甸和农业植被等。根据现场调查及遥感解译结果，输水线路区植被类型现状及面积见表 4.4.3-4。

#### 表 4.4.3-4    输水线路区主要植被类型现状统计表

| 植被类型 | 群系 | 面积（hm2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |

| 温带落叶阔叶灌丛 | 柠条锦鸡儿群系 | 52.18 | 0.57 |
| --- | --- | --- | --- |
| 亚高山落叶阔叶灌丛 | 金露梅群系 | 32.45 | 0.35 |
| 温带半灌木、矮半灌木荒漠 | 红砂群系 | 12.99 | 0.14 |
| 温带丛生禾草典型草原 | 芨芨草群系、披碱草群系、披 针野决明、糙叶黄芪、狗娃花、 画眉草等 | 6404.88 | 69.59 |
| 温带禾草、杂类草草甸 | 麻花艽、蕨麻等 | 2490.79 | 27.06 |
| 农业植被 | 青稞、春小麦、油菜、马铃薯 等 | 19.85 | 0.22 |
| 无植被区 | 河流、建设用地 | 191.15 | 2.08 |
| 合计 |  | 9204.29 | 100.00 |

输水线路区植被以嵩草+杂类草高寒草甸为主，面积为 6404.88hm2 ，占整个调出区面积的 69.59% ，其次为温带禾草、杂类草草甸，面积为 2490.79hm2 ， 占 27.06% 。再次为温带落叶阔叶灌丛，面积分别为 52.18hm2 ， 占比 0.57% ，其他类型植被和非自然植被区面积较小。现场调查表明，输水线路区草地为典型草原区，以披碱草群落、芨芨草群落、麻花艽群落为主，植被覆盖度 50%左右。在输水线路两侧峡谷坡地上，有小面积红砂灌丛，植被覆盖度 30%左右，无乔木林分布。植物种类主要有披碱草、短花针茅、紫花针茅、紫花针茅、蒿草、紫菀、黄芪、龙胆、苔草、芨芨草、醉马草等。

输水隧洞渣场区披碱草群系

输水隧洞上方的紫花针茅及青海固沙草群系

切吉河沿岸的小嵩草草甸

大河坝水库下游切吉水库旁的醉马草群落

#### 图 4.4.3-3  输水线路区现场植被实景

4.主要植被特征

（1）乔木林地

①杨树群系

评价范围内的杨树群系以青杨（Populus cathayana）和小叶杨（Populus simonii）为优势种，形成典型的高原河谷防护林体系，其植被生态特征呈现显著的地域性与适应性。

杨树群系主要分布在评价范围内的农田周边、村庄聚落附近或公路沿线，杨树多作为农田防护林、防风固沙林或绿化树种植，多为线性或块状，林相整齐。杨树群落自然野生种群相对较少，以人工种植为主，乔木层郁闭度 0.50 ，高 5~10m ，胸径 10~20cm ，盖度 60% ，伴生少量沙棘（Hippophae rhamnoides）和乌柳（Salix cheilophila），灌木层盖度 10%~30% ，高 1~2m；草本层以耐旱、耐贫瘠物种为主，覆盖度 20%~50%，层均高 0.5m ，优势种有早熟禾（Poa annua）、芨芨草（Achnatherum splendens）、赖草（Leymus secalinus）、大籽蒿（Artemisia sieversiana）、糙叶黄芪（Astragalus scaberrimus）、灰绿藜（Chenopodium glaucum）、紫菀（Aster tataricus）等。

| 杨树 |  |
| --- | --- |

（2）灌丛

（1）柠条锦鸡儿灌丛(Form ．Caragana korshinskii)

柠条锦鸡儿群系是干旱、半干旱区域的核心优势灌丛类型，集中分布于共和县

1800-2600  米的沙地、荒山等区域，是防沙治沙的关键植被。在评价区主要分布在共和县输水线路 G0613 公路两侧的区域，其形态特征表现为落叶灌木，树高 1m-2m ，群落结构以柠条锦鸡儿为单优势种，覆盖度 30%-50% ，草本层种类比较贫乏，常见的有蒿类、隐子草、米口袋、百里香、黄芪、鸡眼草、披针叶黄华等。

| 柠条锦鸡儿 |  |
| --- | --- |

②金露梅灌丛(Form．Dasiphora fruticosa)

金露梅属冷旱中生灌木，在评价区主要分布于大河坝引水口周边的河谷阶地及山麓缓坡，面积不大，生长稀疏，多呈团状分布，外貌不整齐，群落外貌呈灰绿-灰褐色，

暖季盛花时期，呈黄绿色。

金露梅灌丛群落结构简单，种类组成比较丰富，由于所处的环境不同，种类组成分

异明显，以金露梅为建群种，覆盖度达60%～90％，伴生种有毛枝山居柳、高山绣线菊、箭叶锦鸡儿、矮嵩草、双叉细柄茅、致细柄茅、穗三毛(Trisetum spicatum) 、早熟禾、藏异燕麦、雪白委陵菜(Potentilla nivea) 、黑褐苔草、羊茅(Festuca ovina) 、短轴嵩草、美丽风毛菊(Saussurea superba)等。

| 金露梅灌丛（补位置） | 金露梅灌丛（补位置） |
| --- | --- |

③红砂灌丛(Form. Reaumuria songarica)

红砂群系在评价区主要分布于大河坝引水口周边的河谷阶地及山麓缓坡，面积不大，多呈团状分布。该类型结构简单，伴生种类较少。其种类组成因地而异。物种组成简单，草本层以耐盐碱物种为主，如芨芨草（Achnatherum splendens）、赖草（Leymus

secalinus）、合头草(Sympegma regelii)和冷蒿(Artemisia frigida) ，草本层覆盖度20%-25%。

| 红砂 |  |
| --- | --- |

（3）草原

①芨芨草草原（Form. Achnatherum splendens)

芨芨草草原是评价区分布最广、面积最大的群落类型，在引水口附近、切吉河东侧及受水区均有广泛分布。

芨芨草为高大密草丛，草丛高达 1~1.5m ，基部直径 15~40cm 。群落结构以及种类组成，常随土层薄厚，土壤盐渍化的不同程度和地下水位高低不同，差异很大。 在土层较厚，肥力较高，地下水位低，土壤盐渍化程度弱的地段，芨芨草生长发育良好，株丛大，生长茂密，株高 70~140cm ，最高的可达 160~180cm ，草丛基部直径 30—40cm，群落结构复杂，由 2-3 层组成，种类成分比较丰富，总覆盖度 40 - 80% ，除建群种芨芨草外，其主要伴生种类有短花针茅、戈壁针茅(Stipa gocica) 、西北针茅(S.krylovii) 、草蒿 、乳白花黄芪(Astragalus galactites) 、青甘葱(Allium przewalskianum) 、唐古韭(A. tanguticum) 、醉马草(Achnatherum inerberas) 、扁穗冰草(Agropyron criststum) 、厚穗赖草、阿尔泰狗娃花、西藏锦鸡儿 (Caragana ti- betica) 、青海固沙草、蚓果茶(Torularia humilis)等 。在含沙量较多的局部地段，还出现黄花矶松(Limonium aureum) 、沙蒿(Artemisia desertorum)等。

| 芨芨草 |  |
| --- | --- |

②披碱草草原（Form. Elymus dahuricus)

披碱草多生于山坡草地或路边，具有耐旱、耐寒、耐碱、耐风沙的生长特点，多生在高海拔地区，披碱草通过播种繁殖。在评价区主要分布于河谷阶地、轻度沙化农田边缘及灌溉渠道两侧，群落结构呈现单优势种特征，覆盖度 30%-60%，草层高 80~120cm。主要伴生种类有早熟禾，西北针茅、赖草、猪毛菜、长芒草、青海固沙草、冷蒿、长芒草、戈壁针茅、阿拉善马先蒿（Pedicularis alaschanica) 、骆驼蓬(Pegamum harmala) 、多枝黄芪、二裂委陵菜、唐古特铁线莲、碱蓬(Suaeda glauca)等。

| 披碱草 |  |
| --- | --- |

③披针野决明草原（Form. Thermopsis lanceolata）

该群系是评价区干旱、半干旱草原及轻度沙化区的典型豆科草本群落，主要分布于评价区灌溉区域、切吉滩退化草场及塘格木镇农田边缘，群落结构以披针野决明为优势种，覆盖度 15%-25%，伴生植物多为耐旱禾草与杂类草，如西北针茅（Stipa sareptana）、赖草（Leymus secalinus）及猪毛蒿（Artemisia scoparia）、早熟禾、细叶苔草、山莓草、冰草、二裂委陵菜等。

| 披针野决明 |  |
| --- | --- |

④糙叶黄芪草原 （Form. Astragalus scaberrimus)

糙叶黄芪是豆科、黄芪属多年生草本植物。主要分布于山坡、路旁、河滩沙地、石砾质草地、草原、沙丘及沿河流两岸的砂地等。物种组成简单，伴生植物主要为耐旱耐碱物种，如芨芨草（Achnatherum splendens）、猪毛蒿（Artemisia scoparia）及西北针茅（Stipa sareptana） 、矮火绒草(Leontopodium nanum) 、高山唐松草、异叶米口袋(Gueldenstaedtia diversifolia)等。

| 糙叶黄芪 |  |
| --- | --- |

⑤狗娃花草原 （Form. Aster hispidus)

狗娃花（Aster hispidus）是菊科、紫菀属植物，一或二年生草本，有垂直的纺锤状根。主要分布于海拔 2400m 的荒地、路旁、林下及草地。群落覆盖度 15%-25%，伴生有披碱草（Elymus dahuricus）、冷蒿（Artemisia frigida）、大籽蒿（Artemisia sieversiana）、芨芨草（Achnatherum splendens）、画眉草（Eragrostis pilosa）、西北针茅（Stipa sareptana）、苦苣菜（Sonchus oleraceus）等，虽耐牧性较弱，但株丛可减缓风蚀，是草原生态系统的稳定维持者。

| 狗娃花 |  |
| --- | --- |

⑥画眉草草原 （Form. Eragrostis pilosa)

画眉草是禾本科画眉草属的一年生草本植物，主要分布于共和县 2300-3000m 的塘格木镇农田边缘、切吉河河岸及兴海县 2600-3300m 的河卡镇路边、荒地等，为一年生丛生禾草，株高 30-60cm ，群落覆盖度 10%-20% ，伴生赖草（Leymus secalinus）、狗尾草（Setaria viridis）等，对扰动区域水土保持与植被恢复具有重要作用。

| 画眉草 |  |
| --- | --- |

（4）草甸

①小嵩草草甸(Form. Kobresia pygmaea)

以小嵩草为建群种所形成的植物群落，该类型为青藏高原分布普遍，面积最大的类型之一。在青海北起祁连山，南至唐古拉山这一广阔区域均有分布，评价范围内在大河坝河引水口、输水隧洞出口分布较多，在切吉河两侧区域也有片状分布。

该类型群落犹如地毯，结构简单，层次分化不明显。草层低矮，生长茂盛，覆盖度75% ～ 95 ％ ， 除 建 群 种 小 嵩 草 外 ， 伴 生 种 类 有 矮 嵩 草 、 北 方 嵩 草 (Kobresia bellar-tatsienensis) 、短轴嵩草(K.prattii) 、粗喙苔草(Garex scabrirostris) 、川西小黄菊（Pyrethrum tatsienensis) 、 羊茅 、 黑褐苔草(Garex atrofusca) 、达乌里龙胆(Gentiana dahurica) 、刺芒龙胆（G.aristata) 、矮火绒草(Leontopodium nanum) 、高山唐松草、异叶米口袋(Gueldenstaedtia diversifolia) 、美丽风毛菊 (Saussurea superba) 、沙生风毛菊 (S.arenaria) 、矮小风毛菊(S.eopygmaea) 、蒙古蒲公英(Taraxacum mongolicum) 、大通风毛菊(Saussurea katocharte)、乳白香青(Anaphalis lactea)、兰石草（Lancea    tibetica)等。

| 小嵩草 |  |
| --- | --- |

（2）麻花艽草甸(Form. Gentiana straminea)

麻花艽（Gentiana straminea 是龙胆科，龙胆属，是青藏高原东部高寒草甸与山地草原的典型多年生草本植物。主要分布在高山草甸、灌丛、林下、多石干山坡及河滩等地。麻花艽株高 15-40cm，覆盖度 60%~70%，主要伴生有巴天酸模（Rumex patientia）、车前（Plantago major）、火绒草（Leontopodium leontopodioides）、画眉草（Eragrostis pilosa）、长裂苦苣菜（Sonchus brachyotus）、狗娃花（Heteropappus hispidus）、大蓟（Cirsium setosum）、蕨麻（Potentilla anserina）、苣荬菜（Sonchus arvensis）、星状雪兔子（Saussurea stella）等。

| 麻花艽 |  |
| --- | --- |

### 4.4.3.3  野生植物

1.植物种类

结合野外调查和历史资料分析得知，评价区现有野生种子植物 52 科 204 属383 种，其中裸子植物有 1 科 1 属 1 种，被子植物计 49 科 201 属 382 种。

#### 表 4.4.3-5    评价区植物组成表

| 分类 | 种子植物 |  |  |  | 维管植物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 裸子植物 |  | 被子植物 |  |  |  |
|  | 科 | 种 | 科 | 种 | 科 | 种 |
| 评价区 | 1 | 1 | 49 | 382 | 50 | 383 |
| 青海省 | 3 | 36 | 94 | 2776 | 97 | 2812 |
| 青海省占比（%） | 33.33 | 2.78 | 52.13 | 13.76 | 51.55 | 13.62 |
| 全国 | 11 | 190 | 346 | 28500 | 420 | 31290 |
| 全国占比（%） | 9.09 | 0.53 | 14.16 | 1.34 | 11.90 | 1.22 |

2.野生植物重要物种

依据《国家重点保护野生植物名录》（2021年）、《青海省重点保护野生植物名录（第一批）》（2008 年）、《青海省重点保护野生植物名录》（2015 年）和《中国生物多样性红色名录-高等植物卷》（2020 年），调查得到评价区内有野生植物重要物种 10 种，其中国家二级重点保护植物有 2 种，分别为四裂红景天和粗茎红景天；有 8种青海省级重点保护植物，分别为唐古红景天、狭叶红景天、水母雪兔子、鸡爪大黄、驼绒藜、多枝黄芪、蕨麻、达乌里秦艽。中国特有植物有 4 种，为中国沙棘、青海黄芪、金翼黄芪和马衔山黄芪。未发现列入《中国生物多样性红色名录》极危、濒危和易危的物种。

#### 表 4.4.3-6    评价区省级重点保护植物名录

| 序 号 | 物种 | 拉丁名 | 保护级别 | 是否 特有 | 来源 | 分布区域 | 工程占 用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四裂红景天 | Rhodiola quadrifida | 国家二级 | 是 | 查阅资料 | 主要分 布于切 吉水库 及大河 坝水库 周边的 石质山 区及多 石草地 上 | 部分植 物可能 被占用， 如果施 工期发 现，则采 取移栽 的方法 进行保 护 |
| 2 | 粗茎红景天 | Rhodiola wallichiana | 国家二级 | / | 查阅资料 |  |  |
| 3 | 唐古红景天 | Rhodiola tangutica | 青海省 | / | 查阅资料 |  |  |
| 4 | 狭叶红景天 | Rhodiola kirilowii | 青海省 | / | 查阅资料 |  |  |
| 5 | 水母雪兔子 | Saussurea medusa | 青海省 | / | 查阅资料 |  |  |
| 6 | 鸡爪大黄 | Rheum tanguticum | 青海省 | / | 查阅资料 |  |  |
| 7 | 驼绒藜 | Ceratoides latens | 青海省 | / | 查阅资料 |  |  |
| 8 | 多枝黄芪 | Astragalus polycladus | 青海省 | / | 查阅资料 |  |  |
| 9 | 蕨麻 | Potentilla anserina | 青海省 | / | 现场调查 |  |  |
| 10 | 达乌里秦艽 | Gentiana dahurica | 青海省 | / | 现场调查 |  |  |
| 11 | 青海黄芪 | Astragalus chilienshanensis | / | 是 | 查阅资料 |  |  |
| 12 | 金翼黄芪 | Radix Astragali | / | 是 | 查阅资料 |  |  |
| 13 | 马衔山黄芪 | Astragalus mahoschanicus | / | 是 | 查阅资料 |  |  |

## 4.4.4  陆生动物现状调查与评价

### 4.4.4.1  陆生动物调查

陆生野生动物调查主要通过查阅资料、现场走访、样线调查和红外相机拍摄等方法，开展陆生动物种类、生态习性、分布及其生境等内容的调查。

1.查阅资料

本项目查阅了大量相关资料，包括《中国动物地理》《国家重点保护野生动物名录》 《中国生物多样性红色名录—脊椎动物卷（2015）》《中国生物多样性红色名录—脊椎动物卷（2020）》《中国动物志-两栖纲（上、中、下卷）》《中国动物志-爬行纲（上卷）》《中国动物志-爬行纲（中、下卷）》《中国兽类与分布》《中国鸟类分类与分布名录》等。

2.现场走访

走访调查对象主要为评价区内相关单位和个人，包括自然资源、林业、环保等部门工作人员以及周边村民，通过问询、图片辨识等方式获取当地野生动物情况。2025 年陆生动物现场调查共访谈了 10 余人。

3.样线法调查

（1）样线布设

评价单位于 2025 年 3 月、2025 年 8 月共 2 次对评价区的野生动物进行了调查。

参照《生物多样性观测技术导则》（ HJ 710.3—2014~HJ 710.6—2014），根据均匀性、科学性、代表性原则，在评价区共设置 10 条样线，其中引水口及下游区、输水线路区设置 7 条样线，大河坝水库淹没区设置 3 条样线，涵盖林地、灌丛、草原、水域等生境，每条样线长度不小于 1km，且每种生境涵盖 3 条以上样线，满足二级评价要求。

#### 表 4.4.4-1    样线信息汇总表

| 编 号 | 位置 | 生境 类型 | 起点( ° ) | 终点( ° ) | 海拔（m） | 长度（km） | 现场发现的野生动物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X1 | 大河坝水库淹没区 | 草地、灌丛 | 99.8316 E， N36.0376 | 99.8279 E， N36.0556 | 3325 | 2.06 | 绿头鸭、赤麻鸭、大白鹭、高原鼢鼠、旱獭 |
| X2 | 切吉水库-10#渣场 | 草地、灌丛 | 99.8344 E， N36.0675 | 99.8455 E， N36.08 | 3305 | 1.90 | 赤麻鸭、普通秋沙鸭、高原山鹑、高原兔、渡鸦 |
| X3 | 输水隧洞-7#渣场南侧 | 草地 | 99.7223 E， N35.8826 | 99.7206E， N35.8958 | 3816 | 1.63 | 西藏雪雀、高原鼠兔、大鵟藏狐、旱獭 |

| X4 | 输水线路-6#渣场 | 草地 | 99.6949E， N35.8764 | 99.7044 E， N35.8818 | 3774 | 1.15 | 西藏雪雀、高原鼠兔、藏狐、旱獭 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X5 | 水塔拉灰岩料场东侧 | 灌丛、草地 | 99.582E， N35.7849 | 99.59 E ， N35.7865 | 3713 | 1.10 | 高原兔、旱獭、燕隼、高 山兀鹫 |
| X6 | 3#渣场附近 | 草地 | 99.6230E， N35.7941 | 99.6342E， N35.7960 | 3700 | 1.30 | 大鵟、高原兔、旱獭 |
| X7 | 4#渣场附近 | 草地 | 99.6392E， N35.7905 | 99.6467E， N35.7949 | 3676 | 1.30 | 高原兔、旱獭、棕背雪雀 |
| X8 | 1#渣场附近 | 草地 | 99.6312E， N35.8058 | 99.6458E， N35.8149 | 3703 | 1.73 | 旱獭、高原山鹑艾鼬、高原鼢鼠 |
| X9 | 9#渣场北侧区域 | 草地 | 99.7984E， N36.0135 | 99.8128E， N36.0261 | 3418 | 1.95 | 石雀、沙䳭、高原兔、旱獭、高原鼠兔 |
| X10 | 大河坝河下游区域 | 林地 | 99.9886E， N35.5329 | 99.9700E， N35.5334 | 2892 | 1.87 | 大鵟、喜鹊、灰背伯劳、 高原兔 |

（2）样线观测方法

①两栖类与爬行类

两人一组，样线左右两侧各 1 人负责观察寻找。调查人员沿选定的路线匀速前进，一般行进速度为 2km/h。在实地调查过程中，仔细搜寻样线两侧的两栖动物和爬行动物，并使用奥维互动地图软件或轨迹记录仪对物种进行定位，详细记录动物发现位点的地理坐标、海拔、生境及航迹等信息，对物种实体及其生境进行拍照。尽量不采集标本，对当场不能辨认的物种，采集 1~2 只进行鉴定，并于鉴定后放生。

②鸟类

在每个调查点依据生境类型和地形布设样线，各样线互不重叠；样线长度以 1~3km为宜。通过望远镜、数码相机等观察样带两侧约 200m 以内的鸟类，辅以鸟类鸣叫声、飞行姿势、生态习性和羽毛等辨认。仔细记录发现鸟类的名称、数量、距离中线的距离，并利用奥维互动地图软件或轨迹记录仪记录鸟类物种发现点的经纬度、海拔、生境、样带长度及航迹等信息。如未观察到鸟类，但能听到鸟类鸣叫声的，借助手机录音记录其鸣声，以此作为识别物种的依据。

③哺乳类

哺乳类调查与鸟类调查同时进行。调查时统计样线两边的哺乳类足迹、粪便、叫声及活体的活动情况等，并在发现动物实体或其痕迹时，利用奥维互动地图软件或轨迹记录仪记录动物名称、数量、痕迹种类及地理位置、航迹等信息。

| 样线调查 |  |
| --- | --- |
| 野生动物观测 |  |

| 安装相机照片 |  |
| --- | --- |

#### 图 4.4.4-1    冬季动物现场调查照片

| 样线调查 |  |
| --- | --- |

| 野生动物观测 |  |
| --- | --- |

| 收集相机照片 |  |
| --- | --- |

#### 图 4.4.4-2    夏季动物现场调查照片

| 青海沙蜥 | 灰背伯劳 |
| --- | --- |
| 沙䳭 | 旱獭 |

| 西藏雪雀 | 高原鼠兔 |
| --- | --- |
| 赤麻鸭 | 藏狐 |
| 大鵟 | 高山兀鹫 |

#### 图 4.4.4-3    现场调查拍摄到的野生动物

4.红外相机自动拍摄法

（1）布设原则

①科学性原则

红外相机放置应有明确的观测目标，观测样地和观测对象应具有代表性，能全面反

映观测区域内野生动物多样性和群落的整体状况。

②高效性原则

不同的相机安装地点对相机的拍摄率影响较大，因此在选择相机布设点位应充分考虑各种动物的生活习性、活动节律，选择野生动物活动痕迹明显的地点，如山顶兽径、山坡卧迹、山涧水源等。

③可行性原则

放置红外相机观测，应考虑所拥有的人力、资金和后勤保障等条件，观测样地应具备一定的交通条件和工作条件，避免因准备不足或环境因素导致计划无法正常进行。

④安全性原则

安放红外相机，要遵循安全第一的原则，相机安装人员应接受相关野外观测方法、野外操作规范以及安全方面的培训。

（2）布设情况

2025 年 3 月，评价单位在项目区进行陆生野生动物现场调查时共布设红外线相机16 台。红外相机放置位置如表 4.4.4-2 所示。

#### 表 4.4.4-2    红外相机放置位置情况表

| 相机编号 | 位置 | 经纬度 | 生境 | 现场布设照片 | 拍照周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H01 | 切吉河下游 | 99.8784E 36.0917N | 草原 |  | 2025.03 ~今 |
| H02 | 切吉河附近 | 99.7996E 36.0145N | 草原 |  | 2025.03 ~今 |

| 相机编号 | 位置 | 经纬度 | 生境 | 现场布设照片 | 拍照周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H03 | 切吉河附近 | 99.7991E 36.0143N | 河岸 |  | 2025.03 ~今 |
| H04 | 堆石料（灰岩） 附近 | 99.8269E 36.0558N | 草原 |  | 2025.03 ~今 |
| H05 | 大河坝水库附近 | 99.8377E 36.0741N | 河岸 |  | 2025.03 ~今 |
| H06 | 大河坝水库附近 | 99.8444E 36.0786N | 草原 |  | 2025.03 ~今 |
| H07 | 输水洞附近 | 100.0018E 35.5327N | 草原 |  | 2025.03 ~今 |

| 相机编号 | 位置 | 经纬度 | 生境 | 现场布设照片 | 拍照周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H08 | 7#渣场附近 | 99.6962E 35.876N | 草原 |  | 2025.03 ~今 |
| H09 | 6#渣场附近 | 99.5833E 35.7848N | 草原 |  | 2025.03 ~今 |
| H10 | 水塔拉灰 岩料场附 近 | 99.6315E 35.7954N | 草原 |  | 2025.03 ~今 |
| H11 | 3#渣场附近 | 99.6389E 35.7949N | 草原 |  | 2025.03 ~今 |
| H12 | 4#渣场附近 | 99.774E 35.6838N | 草原 |  | 2025.03 ~今 |

| 相机编号 | 位置 | 经纬度 | 生境 | 现场布设照片 | 拍照周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H13 | 大河坝河下游 | 99.7205E 35.8953N | 林地 |  | 2025.03 ~今 |
| H14 | 大河坝河下游 | 99.8593E 35.5984N | 林地 |  | 2025.03 ~今 |
| H15 | 大河坝河下游 | 99.694E 35.7904N | 草原 |  | 2025.03 ~今 |
| H16 | 大河坝河下游 | 100.1179E 35.513N | 河岸 |  | 2025.03 ~今 |

| 8 号白鹭 | 9 号旱獭 |
| --- | --- |
| 9 号高原山鹑 | 10 号高原兔 |
| 11 号沙狐 | 11 号野猪 |
| 13 号高原鼠兔 | 13 号高原雪雀 |

| 13 号藏狐 | 16 号旱獭 |
| --- | --- |

#### 图 4.4.4-4    部分相机拍摄成果

### 4.4.4.2  动物地理区划

根据《中国动物地理区划》，本工程位于青海藏南亚区。本亚区包括由青海东部的祁连山向南至昌都地区喜马拉雅中、东段高山带及北麓谷地(雅鲁藏布江) ，处于青藏高原的东南部边缘，地形复杂，河流外流，河切入高原，大多偏于南北走向，受南来气流的影响较大。自然条件的垂直变化比较明显，气候随海拔降低而渐温暖。山地森林和草原动物相互混杂和渗透，构成高地森林草原动物群，如白唇鹿、马鹿、麝、狍、鼠免、中华鼢鼠、血雉、马鸡、雉鹑、灰腹噪鹛等。

### 4.4.4.3  种类组成

经调查，评价区共分布有陆生脊椎动物 4 纲 19  目 47 科 147 种（野生动物种类详见附录），其中哺乳纲动物 4 目 11 科 24 种，两栖纲动物 1  目 2 科 2 种，爬行纲动物 2  目2 科 4 种，鸟纲动物 12  目 32 科 119 种。野生动物数量及区系分布组成详见表 4.4.3-3。

#### 表 4.4.4-3    动物区系特征表

| 种类组成 |  |  |  |  | 保护等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纲 | 目 | 科 | 种 |  | 国家一级 | 国家Ⅱ级 | 青海省级 |
|  |  |  | 数量 | 占比（%） |  |  |  |
| 两栖类 | 1 | 2 | 2 | 1.34 | / | / | / |
| 爬行类 | 2 | 2 | 4 | 2.68 | / | / | / |
| 鸟类 | 12 | 32 | 119 | 79.87 | 3 | 11 | 16 |
| 哺乳类 | 4 | 11 | 24 | 16.11 | 1 | 2 | 1 |
| 总计 | 19 | 47 | 149 | 100.00 | 1 | 13 | 17 |

（1）两栖动物

根据现场调查结果，调查区记录到两栖动物有 1 目 2 科 2 种，分别为中国林蛙和花

背蟾蜍，主要分布于大河坝河下游及切吉河河道两侧的河漫滩草甸和湿地，在居民点附近的林地也有一定的分布。

（2）爬行动物

根据现场调查结果，调查区记录到爬行动物有 2 目 2 科 4 种，分别为青海沙蜥、草原沙蜥、密点麻蜥、枕纹锦蛇，主要分布在沼泽湿地和较干旱的地域。其中青海沙蜥和密点麻蜥主要生活在切吉河下游沙化较严重的半荒漠地区，一般筑洞于较板结的沙砾地斜面、沙丘和土埂 上，亦有在砾石下者。草原沙蜥主要分布于草地及农田区域，栖息于植被较稀、植株低矮、土壤疏松的草地、灌丛及农田附近，但很少到丘陵或山麓活动。枕纹锦蛇较少。

（3）兽类

由于评价区多为人工草场或天然草场，人类活动比较频繁，而且草场基本被牧民用铁丝栅栏围封保护起来，大大限制了大中型兽类的生存，兽类主要为小型啮齿类动物。根据调查结果，调查区有兽类 4 目 11 科 24 种，主要包括旱獭、艾鼬、高原鼢鼠、阿拉善黄鼠、花鼠、黄耳斑鼯鼠、长尾仓鼠、根田鼠、松田鼠、红耳鼠兔、间颅鼠兔、狭颅鼠兔等。以旱獭和高原鼢鼠为优势种，在评价区主要分布于引水口坝址及大河坝水库坝址上下游两岸及水库淹没区的河谷滩地中，数量较大，在调出区分布十分广泛。

（4）鸟类

评价区鸟类资源比较丰富，共 12 目 32 科 119 种，主要有胡兀鹫、雀鹰、猎隼、高原山鹑、长嘴百灵、小沙百灵、小云雀、喜鹊等。其中胡兀鹫、雀鹰、猎隼等猛禽多分布于坝址区南侧山区，筑巢于悬崖或人类活动的山地，长嘴百灵、小沙百灵、小云雀、喜鹊等小型鸟类多分布于切吉河下游区居民点附近的林地及农田中，分布较广。

### 4.4.4.4  生态类型及分布

（1）两栖动物

按照两栖类的生活习性，可将评价范围内的 2 种两栖类分为以下 2 种生态类型：陆栖型：主要为花背蟾蜍，主要活动于阴湿的草丛中、土洞里以及砖石下等。

水陆两栖型（在陆地上活动觅食）：主要为中国林蛙，主要是在评价范围内离水源不远的陆地上及河流内活动，与人类活动关系较密切。

（2）爬行动物

按照爬行动物的生活习性，可将评价范围内的 4 种爬行类分为以下 2 种生态类型：

灌丛石隙型（经常活动在灌丛下面，路边石缝中）：包括青海沙蜥、草原沙蜥、密点麻蜥 3 种。主要活动于黄河两岸灌丛、草丛、乱石等生境。

林栖傍水型（在山谷间有溪流的山坡上活动）：包括枕纹锦蛇，主要活动于评价区河流及其周边植被相对丰富的区域，在河谷两侧灌丛、草丛、农田亦可见，但数量较少。

（3）兽类

根据评价区各种哺乳类生活习性的不同，本评价将哺乳类分为以下 3 种生态类型：

穴居型（主要在地面活动觅食，栖息、避敌于洞穴中，有的也在地下寻找食物）：包括喜马拉雅旱獭、高原鼢鼠、根田鼠、松田鼠、藏仓鼠、长尾仓鼠、小家鼠、大林姬鼠、库蒙高山鼠、甘肃鼠兔、高原鼠兔。其中，兔形目、啮齿目仓鼠科和食肉目种类主要分布在评价区草地、灌丛等生境；啮齿目鼠科种类分布广泛，评价区各生境均有分布。

树栖型（主要在树上栖息、觅食的哺乳类）：包括黄耳斑鼯鼠等。主要分布于评价区内的林地生境，在植被较好的林地、灌丛，村落亦有分布。

陆栖型（主要在地面活动）：包括中鼩鼱、西藏鼩鼱、藏狐、赤狐、狗獾、艾鼬、荒漠猫、红耳鼠兔、大耳鼠兔、托氏鼠兔、高原兔、四川林跳鼠等，主要分布于评价区草地、山地生境，地面活动为主，不依赖洞穴、树木、水。

（4）鸟类

依据鸟类栖息地偏好、生活方式及结构特征的差异，评价区的鸟类大致分为 6 个生态类群：猛禽、攀禽、陆禽、鸣禽、游禽与涉禽。

评价区的鸟类中，鸣禽占主要地位，共记录到75 种， 占总种数的 63.9% ，雀形目鸟类，为绝对优势类群，涵盖多种适应高原生境的物种。主要包括百灵科：长嘴百灵、小云雀；鹟科：赭红尾鸲、黑喉红尾鸲；雀科：藏雪雀、棕背雪雀；燕雀科：拟大朱雀、红胸朱雀；鹡鸰科：黄头鹡鸰、白鹡鸰等。该类群善于鸣叫，体型普遍偏小或中等，常穿梭觅食于城镇居民区，是评价区最为常见的鸟类类群。

其次为涉禽，共记录到 12 种，占 10.2% ，主要包括鸻科、鹬科、鹤科、反嘴鹬科，多栖息于高原湖泊、湿地：鹤科：黑颈鹤；鸻科：金眶鸻、环颈鸻；鹬科：红脚鹬、白腰草鹬、孤沙锥；反嘴鹬科：鹮嘴鹬。它们通常在浅水域活动，足细长、喙长善涉水觅食。

第三为陆禽，共记录到 11 种，占 9.3% ，主要包括雉科、松鸡科、鸠鸽科等，常见种类包括高原山鹑、雪鸽、岩鸽、火斑鸠。等，该类群往往体格健壮，腿及爪粗壮有力，不擅长于远距离飞行，喙部较短且坚硬，适于在地面或低矮灌丛上寻找植物叶片、果实及种子等为食，通常在地面筑巢。第四为攀禽，共记录到9 种， 占 7.6% ，主要包括啄木鸟科、戴胜科、杜鹃科等，常见种类包括中杜鹃、戴胜、蚁䴕、黑啄木鸟、大斑啄木鸟、白脸鳾、黑头鳾、旋木雀等，这些鸟类脚部构造较为独特，擅攀爬，多依赖树木或岩石生境。第五为猛禽，共记录到8 种， 占 6.8% ，主要包括鹰科、隼科和鸱鸮科，常见种类鹰科：雀鹰、高山兀鹫、红隼、燕隼、猎隼、雕鸮、纵纹腹小鸮，性格凶猛，捕食能力强，多单独或成对盘旋在湿地或耕地上空，或视野开阔的位置上。第六为游禽，共记录到5 种， 占 4.2% ，主要包括鸭科、鸥科等，常见种类包括赤麻鸭、斑嘴鸭、鹊鸭、普通秋沙鸭、普通燕鸥等，是评价区内的优势物种，它们往往生活在开阔水域中，善于游泳，以水生动、植物为食。

### 4.4.4.5  重点保护野生动物

1.种类组成

根据现场调查及查询资料，评价区有重要保护野生动物 34 种，其中列入《国家重点保护野生动物名录》的野生动物 17 种，有国家一级 4 种，国家二级 13 种。有青海省重点保护野生动物 17 种；有《中国生物多样性红色名录》中列为极危（CR）1 种、濒危（EN）1 种、易危（VU）2 种的野生动物，有中国特有种 2 种蓝马鸡和荒漠猫、斑尾榛鸡。

评价区属于国家重点保护的野生动物有 17 种，其中国家一级保护动物 4 种，为荒漠猫、胡兀鹫、斑尾榛鸡、黑颈鹤；国家二级保护动物 13 种，分别为藏狐、沙狐、雀鹰、高山兀鹫、红隼、燕隼、猎隼、藏雪鸡、暗腹雪鸡、蓝马鸡、鹮嘴鹬、雕鸮和纵纹腹小鸮。

#### 表 4.4.4-4    评价区国家重点保护野生动物表

| 序号 | 物种 | 拉丁名 | 保护 等级 | 濒危 等级 | 来源 | 工程占用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 荒漠猫 | Felis bieti | 国家一级 | CR | 参考资料 | 不占用 |
| 2. | 胡兀鹫 | Gypaetus barbatus | 国家一级 | NT | 参考资料 | 不占用 |

| 序号 | 物种 | 拉丁名 | 保护 等级 | 濒危 等级 | 来源 | 工程占用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | 斑尾榛鸡 | Tetrastes sewerzowi | 国家一级 | VU | 资料 | 不占用 |
| 4. | 黑颈鹤 | Grus nigricollis | 国家一级 | VU | 资料 | 不占用 |
| 5. | 藏狐 | Vulpes ferrilata | 国家二级 | NT | 资料、目击、红外相机拍摄、访谈 | 占用部分生境 |
| 6. | 沙狐 | Vulpes vulpes | 国家二级 | NT | 资料、目击、红外相机拍摄、访谈 | 占用部分生境 |
| 7. | 雀鹰 | Accipiter nisus | 国家二级 | / | 参考资料 | 基本不占用 |
| 8. | 高山兀鹫 | Gyps himalayensis | 国家二级 | NT | 资料、 目击、访谈 | 基本不占用 |
| 9. | 红隼 | Falco tinnunculus | 国家二级 | / | 资料 | 基本不占用 |
| 10. | 燕隼 | Falco subbuteo | 国家二级 | / | 资料 | 基本不占用 |
| 11. | 猎隼 | Falco cherrug | 国家二级 | EN | 资料 | 基本不占用 |
| 12. | 藏雪鸡 | Tetraogallus tibetanus | 国家二级 | NT | 资料 | 基本不占用 |
| 13. | 暗腹雪鸡 | Tetraogallus himalayensis | 国家二级 | NT | 资料 | 基本不占用 |
| 14. | 蓝马鸡 | Crossoptilon auritum | 国家二级 | NT | 资料 | 基本不占用 |
| 15. | 鹮嘴鹬 | Ibidorhyncha struthersii | 国家二级 | NT | 资料 | 基本不占用 |
| 16. | 雕鸮 | Bubo bubo tibetanus | 国家二级 | NT | 资料 | 基本不占用 |
| 17. | 纵纹腹小鸮 | Athene noctua | 国家二级 | / | 资料 | 基不占用 |
| 18. | 喜马拉雅旱獭 | Marmota himalayarm | 省级 | / | 资料、目击、红外相机拍摄、访谈 | 占用部分生境 |
| 19. | 赤麻鸭 | Tadorna ferruginea | 省级 | / | 资料、目击、红外相机拍摄、访谈 | 占用部分生境 |
| 20. | 斑嘴鸭 | Anas zonorhyncha | 省级 | / | 资料、目击、红外相机拍摄、访谈 | 占用部分生境 |
| 21. | 高原山鹑 | Perdix hodgsoniae | 省级 | / | 资料、目击、红外相机拍摄、访谈 | 占用部分生境 |
| 22. | 环颈雉 | Phasianus colchicus | 省级 | / | 资料、目击、红外相机拍摄、访谈 | 占用部分生境 |
| 23. | 雪鸽 | Columba leuconota | 省级 | / | 资料 | 基本不占用 |
| 24. | 戴胜 | Upupa epops | 省级 | / | 资料、 目击、访谈 | 基本不占用 |

| 序号 | 物种 | 拉丁名 | 保护 等级 | 濒危 等级 | 来源 | 工程占用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25. | 蚁䴕 | Jynx torquilla | 省级 | / | 资料 | 基本不占用 |
| 26. | 大斑啄木鸟 | Debdricipos major | 省级 | / | 资料 | 基本不占用 |
| 27. | 长嘴百灵 | Melanocorypha maxima | 省级 | / | 资料 | 基本不占用 |
| 28. | 小云雀 | Eremophila alpestris | 省级 | / | 资料、 目击、访谈 | 基本不占用 |
| 29. | 红腹红尾鸲 | Phoenicurus erytkrogaster | 省级 | / | 资料 | 基本不占用 |
| 30. | 藏雪雀 | Montifringilla henrici | 省级 | / | 资料 | 基本不占用 |
| 31. | 棕背雪雀 | Montifringilla blanfordi | 省级 | / | 资料、 目击、访谈 | 基本不占用 |
| 32. | 黑喉雪雀 | Montifringilla dabidiana | 省级 | / | 资料 | 基本不占用 |
| 33. | 拟大朱雀 | Carpodacus rubicilloides | 省级 | / | 资料 | 基本不占用 |
| 34. | 红胸朱雀 | Carpodacus puniceus | 省级 | / | 资料 | 基本不占用 |

2.生态习性及分布

上述国家重点保护野生动物生态习性及分布情况见表 4.4.4-5。

#### 表 4.4.4-5    评价区国家重点保护野生动物生态习性分布

| 种名 | 生态习性 | 分布 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 荒漠猫 | 荒漠猫，是食肉目猫科猫属的哺乳动物，栖息在高 山森林、荒漠及草原边缘地区。在中国西北地区常 栖于荒漠和草原的边缘，在中国青海则见于祁连山 地。是夜行性动物，白天很少活动，夜间出来觅食。 主要捕食草原、沙漠中的鼠兔、鼢鼠等小型啮齿类 动物，有时也吃鸟类和蝙蝠。 | 荒漠 和草 原 |  |
| 藏狐Vulpes ferrilata | 多栖息在海拔 3000~5000m 以上的地区，栖息地环境多为干旱或半干旱，常活动于草地灌丛、亚高山草甸和高山草甸中。夏秋季独居，活动高峰集中在早晨和傍晚。主要捕食高原鼠兔及小型啮齿类动物，有时也捕食旱獭或者一些地栖鸟类，也尾随大型肉食动物啃食其吃剩的大型食草动物的尸体。 | 大河 坝引 水口 及隧 洞附 近山区 |  |
| 沙狐Vulpes corsac | 沙狐是食肉目犬科狐属哺乳动物，栖息于草原和半 荒漠地带，无固定巢穴。白天隐于洞中，黄昏和清 晨活动。主要以鼠类为食，亦兼食大型昆虫，蛙、 蜥蜴、鸟类及小兽等。 | 草原和半 荒漠地带 |  |

| 胡兀鹫Gypaetus barbatus | 胡兀鹫也名胡秃鹫栖息在海拔 500～4000m 山地裸 岩地区。喜栖息于开阔地区，像草原、冻原、高地 和石楠荒地等处，也喜欢落脚于海边和内陆的岩石 或悬崖之中。它们的巢大多位于岩洞里或悬崖的突 出处，是用细枝堆成的平台，中间呈浅窝，里面衬 草和毛发、毛皮、骨头等。 | 大河 坝引 水口 附近 山区 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 斑尾榛鸡 Tetrastes sewerzowi | 斑尾榛鸡是松鸡科、榛鸡属的鸟类，主要栖息于海 拔 2500-3500m 的山地森林、草原和灌丛地带，具 有季节性垂直迁徙习性。食性以植物嫩芽、云杉种 子为主，兼食鳞翅目幼虫等昆虫 | 山地、 草原 和灌 丛地带 |  |
| 黑颈鹤 Grus nigricollis | 黑颈鹤是鹤科、鹤属一种大型涉禽。体长约 139cm， 是大型灰白色鹤。黑颈鹤栖息于海拔 2500-5000m 的高原沼泽地、湖泊及河滩等湿地环境。喜食植物 叶、根茎、块茎、水藻、玉米等，也吃昆虫、蛙、 小鱼等动物性食物。叫声高亢而有穿透力。 | 河滩 等湿 地环 境 |  |
| 雀鹰 Accipiter nisus | 雀鹰属小型猛禽，体长 30—41cm 。栖息于针叶林、 混交林、阔叶林等山地森林和林缘地带。 日出性。 常单独生活。或飞翔于空中，或栖于树上和电柱上。 以雀形目小鸟、昆虫和鼠类为食，也捕食鸽形目鸟 类和榛鸡等小的鸡形目鸟类，有时亦捕食野兔、蛇、 昆虫幼虫。 | 项目区内的草原区 |  |
| 高山兀鹫Gyps himalayensis | 留鸟，栖息于海拔 2000~6000m 的高原和高山地区。 高山兀鹫常单活结成十几只小群， 善翱翔，嗅觉 和视觉敏锐，虽然体形巨大，但一般不攻击活的动 物，裸露的头颈部和强壮的喙部可以方便地探入大 型动物尸体的体腔内撕扯腐肉而不至沾污羽毛。高 山兀鹫主要以食尸体和腐肉等为食。 繁殖期在 2-5 月，营巢于悬崖上的岩壁凹处。 | 大河 坝引 水口 及隧 洞附 近山区 |  |
| 红隼 Falco tinnunculus | 红隼是隼科的小型猛禽之一。栖息于山地和旷野 中，多单个或成对活动，飞行较高。以猎食时有翱 翔习性而著名。吃大型昆虫、鸟和小哺乳动物。呈 现两性色型差异，雄鸟的颜色更鲜艳。中国北部繁 殖的种群为夏候鸟，南部繁殖种群为留鸟。春季 3 月中旬至 4 月中旬陆续迁到北方繁殖地，10 月初至 10 月末迁离繁殖地。 | 项目区内的草原区 |  |

| 燕隼 Falco subbuteo | 燕隼的体形比猎隼、游隼等都小，为小型猛禽，上体深蓝褐色，下体白色，具暗色条纹。腿羽淡红色。栖息于接近林地的开阔原野。主要以麻雀、山雀等雀形目小鸟为食，偶尔捕捉蝙蝠，更大量地捕食蜻蜓、蟋蟀、蝗虫，天牛、金龟子等昆虫，其中大多为害虫。迁徙时大多组成小群，通常春季在 4 月中下旬迁到东北繁殖地，9 月末至 10 月初离开繁殖地 | 项目区内的草原区 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 猎隼 Falco cherrug | 猎隼季候鸟，大型猛禽。主要以鸟类和小型动物为食。它的繁殖期为 4—6 月，大多在人迹罕至的悬崖峭壁上的缝隙中营巢，或者营巢于树上有时也利用其他鸟类的旧巢。猎隼主要生活在内陆草原和丘陵地区，栖息于山区开阔地带、河谷、沙漠和草地。 | 项目区内的草原区 |  |
| 藏雪鸡 Tetraogallus tibetanus | 藏雪鸡是鸡形目雉科雪鸡属鸟类，又名淡腹雪鸡、 雪鸡。中国青藏高原及其邻近省区的高山裸岩地区 也可见其身影。 栖息于海拔 3000-6000m林线至雪 线之间的高山灌丛、苔原、草原和裸岩地带。喜结 群， 白天活动。以植物根、茎、叶等为主食，也食 杂草种子，偶尔也吃昆虫和其他小型无脊椎动物。 繁殖期5-7 月，一雄一雌配对，营巢于陡峭山岩边 的草丛或灌丛中。 | 高山 灌 丛、 草原 和裸 岩地带 |  |
| 暗腹雪鸡 Tetraogallus himalayensis | 通常栖息于海拔 2500—5500m 的高山和裸岩地区 及高山草甸和稀疏的灌丛附近。喜在灌丛下岩石的 凹陷处筑巢，巢内铺垫有羽毛和草叶。每年 5 月进 入繁殖期，一般在永久积雪的高山带产卵。每窝可 产卵5—17 枚，主要以植物的根、茎、叶、花及种 子为食，有时也吃昆虫。 | 大河坝引水口南部山区 |  |
| 蓝马鸡 Crossoptilon auritum | 蓝马鸡，鸡形目雉科马鸡属陆禽，属体型较大的雉 类。 别名角鸡、松鸡、马鸡。分布于青海东北部 和东部，栖息于海拔 3000m左右的山谷稀疏灌丛草 原、松林或橡树林地带。除繁殖期外常集成 10-30 只群体生活，可达 100 只以上。主要以植物根、茎、 种子为食。觅食活动主要在上午和下午，清晨和傍 晚最为频繁。4-7 月繁殖。 | 稀疏灌丛 草原 |  |

| 鹮嘴鹬 Ibidorhynch a struthersii | 鹮嘴鹬体长 40cm ，是一种灰、黑及白色鹬。识别 特征为腿及嘴红色，嘴长且下弯。栖于海拔 1700-4400m 间多石头、流速快的河流。主要食蠕虫、 蜈蚣以及蜉蝣目、毛翅目、等翅目、半翅目、鞘翅 目、膜翅目等昆虫和昆虫幼虫。也吃小鱼、虾、软 体动物。繁殖期为 5-7 月，每窝产卵3-4 枚，雌雄 轮流孵卵。 | 河流滩地 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 雕鸮 Bubo bubo | 雕鸮属夜行猛禽，喙坚强而钩曲，嘴基蜡膜为硬须掩盖。食性很广，主要以各种鼠类为食，也吃兔类、蛙、刺猬、昆虫、雉鸡和其他鸟类。叫声深沉。雕鸮栖息于山地森林、平原、荒野、林缘灌丛、疏林，以及裸露的高山和峭壁等各类环境中。在新疆和西藏地区，栖息地的海拔可达 3000～4500m 左右。 | 项目区内的草原区 |  |
| 纵纹腹小鸮 Athene noctua | 纵纹腹小鸮上体为沙褐色或灰褐色，并散布有白色 的斑点。下体为棕白色而有褐色纵纹，留鸟。国家 二级重点保护动物。栖息于低山丘陵，林缘灌丛和 平原森林地带，也出现在农田、荒漠和村庄附近的 丛林中。在岩洞或树洞中营巢。以昆虫和鼠类为食， 也吃小鸟、蜥蜴、蛙类等小动物。繁殖期为5～7 月。 | 大河 坝下 游河 谷 |  |

## 4.4.5  生态系统现状评价

### 4.4.5.1  生态系统类型及面积

生态系统调查采用遥感解译和现场调查的手段，根据《全国生态状况调查评估技术规范-生态系统遥感解译与野外核查》（HJ 1166-2021）的分类方法，将评价区生态系统分为 7 类，分别为森林生态系统、灌丛生态系统、草地生态系统、湿地生态系统、农田生态系统、城镇生态系统和其他，各类生态系统面积详见表 4.4.5-1。

#### 表 4.4.5-1    评价区生态系统面积统计表

| I 级分类 | 面积（hm2） | 比例（%） | Ⅱ级分类 | 面积（hm2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 森林生态系统 | 1203.26 | 5.50 | 阔叶林 | 1203.26 | 5.50 |
| 灌丛生态系统 | 424.01 | 1.94 | 阔叶灌丛 | 424.01 | 1.94 |
| 草地生态系统 | 17339.6 | 79.2 | 草原 | 16466.1 | 75.21 |
|  |  |  | 草甸 | 873.5 | 3.99 |
| 湿地生态系统 | 2095.76 | 9.58 | 河流 | 384.29 | 1.76 |
|  |  |  | 沼泽 | 1711.47 | 7.82 |
| 农田生态系统 | 539.48 | 2.46 | 耕地 | 536.97 | 2.45 |
|  |  |  | 园地 | 2.51 | 0.01 |

| 城镇生态系统 | 274.24 | 1.26 | 居住地 | 102.18 | 0.47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工矿交通 | 172.06 | 0.79 |
| 其他 | 18.29 | 0.08 | 裸地 | 18.29 | 0.08 |
| 合计 | 21894.64 | 100.00 | / | 21894.64 | 100.00 |

由上表可知，评价区内以草地生态系统为主，面积为 17339.6hm2 ， 占评价区总面积的 79.20%；其次是湿地生态系统，面积为 2095.76hm2 ， 占比为 9.58%；第三位森林生态系统，面积为 1203.26hm2，占比为 5.50%；第四是农田生态系统，面积为 539.48hm2，占比为 2.46%；第五是灌丛生态系统，面积为 424.01hm2 ， 占比为 1.94%；第六是城镇生态系统，面积为 274.24hm2 ，占比为 1.26%；第七是其他，面积为 18.29hm2 ，占比为0.08%。

### 4.4.5.2  生态系统特征

项目区地处青藏高原区，主要为高原山地、河谷及平滩盆地，生态系统类型如下：

（1）森林生态系统

评价区森林生态系统面积为 1203.26hm2 ， 占评价区总面积的 5.50% ，主要分布在评价范围内的农田周边、村庄聚落附近或公路沿线，杨树多作为农田防护林、防风固沙林或绿化树种植，呈零星斑块状分布，属典型干旱区山地森林类型。群落结构简单，乔木层郁闭度 0.2-0.4，树高多在 8-15m；林下灌木层以金露梅、银露梅为主，草本层为西北针茅、早熟禾等耐旱物种。生态功能以水源涵养为核心，通过根系固持河谷阶地土壤，减少水土流失。因生境干旱，森林更新依赖微地形积水，目前通过人工补植与围栏禁牧维持群落稳定。

（2）灌丛生态系统

评价区灌丛生态系统面积为 424.01hm2 ，占评价区总面积的 1.94% ，灌丛生态系统主要为山区稀疏植被生态系统，该生态系统是在高山冰缘环境下形成的特殊植被生态系统类型，主要分布于大河坝引水口、切吉水库附近及输水隧洞上方，生境寒冷、多风、干旱。植被群落结构简单，植物种类独特，生长极为稀疏。群落盖度一般小于 10%。

（3）草地生态系统

评价区草地生态系统面积为 17339.60hm2 ， 占评价区总面积的 79.20% ，草原生态系统是在半干旱、半湿润的环境条件下发育形成的生态系统类型，是评价区分布最广泛、面积最大的地生态系统。草原是草地畜牧业的重要物质基础，并具有涵养水源、保持水

土、防治风沙等功能。本区草原包括典型草原、荒漠化草原、草甸草原三类，优势植物有芨芨草、长芒草、针茅、蒿草、披碱草、早熟禾、野燕麦、苜蓿、冰草、红豆草等。野生动物有高原鼠、兔、角百灵、小云雀等。

（4）草地生态系统

评价区草地生态系统面积为 2059.76hm2 ， 占评价区总面积的 9.58% ，草原生态系统是在半干旱、半湿润的环境条件下发育形成的生态系统类型，是评价区分布最广泛、面积最大的地生态系统。草原是草地畜牧业的重要物质基础，并具有涵养水源、保持水土、防治风沙等功能。本区草原包括典型草原、荒漠化草原、草甸草原三类，优势植物有芨芨草、长芒草、针茅、蒿草、披碱草、早熟禾、野燕麦、苜蓿、冰草、红豆草等。野生动物有高原鼠、兔、角百灵、小云雀等。

（5）农田生态系统

评价区农田生态系统面积为 53948hm2 ， 占评价区总面积的 2.46% ，农田生态系统主要分布于大河坝水库下游的受水区。农田生态系统是指由人工植被及其生态环境所组成的非自然生态系统，受水区部分灌区为农田生态系统，主要种植青稞、燕麦和莜麦等农作物和饲料作物。耕作制度为一年一熟，灌溉依赖地下水抽取与引黄工程补水，土壤以栗钙土、风沙土为主。农田边界多营造人工防护林，以杨树（Populus spp.）、沙枣（Elaeagnus angustifolia）为主，减少风沙侵袭；田间伴生杂草为狗尾草（Setaria viridis）、猪毛蒿等。该系统面临土壤沙化与水资源短缺压力。

（6）城镇生态系统

评价区草地生态系统面积为 274.24hm2 ，占评价区总面积的 1.26% ，主要包括居住地、工矿交通用地等。该系统生产力和生物量水平较低，生态系统服务功能单一。 城镇生态系统的植被均为人工绿化植被，主要位于路边、居民区周边及公园内，以杨树、垂柳、丁香、榆叶梅等乔灌木为主。城镇和村落是完全的人工生态系统，生境相对简单，人类干扰强烈，动物种类不丰富，主要由高原兔、高原鼠兔和高原鼢鼠等小型哺乳动物，麻雀、喜鹊等亲人鸟类组成。城镇生态系统与其他系统相比，生物多样性比较贫乏，系统稳定性不强，只有通过人类的不断干预才能实现相对的平衡状态。

（7）其他

评价区其他生态系统面积为 18.29hm2 ， 占评价区总面积的 0.08% ，主要为交通道

路及无植被区。

### 4.4.5.3  生态系统生产力及生物量分析

生产力是生态系统的生物生产能力，反映生产有机质或积累能量的速率。群落（或生态系统）初级生产力是单位面积、单位时间群落（或生态系统）中植物利用太阳能固定的能量或生产的有机质的量。净初级生产力（NPP）是从固定的总能量或产生的有机质总量中减去植物呼吸所消耗的量，直接反映了植被群落在自然环境条件下的生产能力，表征陆地生态系统的质量状况。

NPP  的变化受自然（如气候、地形、土壤、植物、微生物） 以及人类活动等多种因素的综合影响。本项目评价区主要植被类型为草原和荒漠，根据近年来国内外学者对草地 NPP 的时空变化特征以及对气候变化的响应机制的大量研究成果可知，本评价区的草地 NPP 与气候因子的空间相关性差异较大，NPP 的年均值和年降水量呈显著正相关，与年均温呈显著负相关，与太阳辐射呈负相关。

现今，全世界陆地表面（149×106km2 ）每年所接收到的太阳总辐射（Q）大约为 1.8924（~1.8941） ×1018MJ 。中国全国陆地每年所接收到的太阳总辐射大约为 5.4379 （~5.4431）×1016MJ，平均约为 5735.92MJ/m2；而所接收到的太阳光合有效辐射（PAR）为 2.6771（~2.6797）×1016MJ，平均 2805.16MJ/m2。朱志辉依前人对绿色植物光合作用和有效辐射（PAR）所给定的最大吸收率修正 A=0.80 ，叶面积指数修正 AL=0.70 ，生长率修正 G=0.50 ，量子转换率修正 E=26.25% ，植物呼吸修正 B=0.33 ，植物有机干物质含热量或热值修正 F=16732~16736J/g ，一般植物干物质灰分含量 C=0.05 。得到植被净第一性生产力 NPP （net primary productivity）由生长季实际蒸散（GAE） 及其指数 e-x 乘以干燥度 AI  而构建的模式：

NPP = 2.55 GAE ·e-4.2092-1.965 AI

参考《青海植被》等资料和现场样方实测数据，计算得到评价区植被净第一性生产力 NPP 见表 4.4.5-2。

#### 表 4.4.5-2    评价区单位面积的平均净第一性生产力表

| 植被类型 | 面积（hm2） | 单位平均植被净第一性生产力NPP（gC/m²・a） | 第一性生产力 （t/a） | 评价区平均净第一性生产力（t/hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温性落叶阔叶林（小叶杨、青杨等） | 1203.26 | 8 | 9626.08 | 4.54 |
| 温性落叶阔叶灌丛（柠条锦鸡儿等） | 161.12 | 6 | 966.72 |  |

| 亚高山落叶阔叶灌丛（金露梅等） | 127.201 | 6 | 763.206 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温带半灌木、矮半灌木荒漠（红砂等） | 135.68 | 6 | 814.08 |  |
| 温带丛生禾草典型草原（芨芨草、披碱 草、小蒿草、狗娃花） | 16466.1 | 5 | 82330.5 |  |
| 温带禾草、杂类草草甸（麻花艽） | 873.5 | 3 | 2620.5 |  |
| —年一熟粮食作物及耐寒经济作物（青 稞、马铃薯等） | 539.48 | 2 | 1078.96 |  |
| 水域、道路等 | 2388.29 | 0.5 | 1194.145 |  |
| 合计 | 21894.64 | / | 99394.19 |  |

从上表可以看出，评价区平均净第一性生产力为 4.54t/hm2  ˙a ，单位面积的平均净第一性生产力较低。评价区各植被类型的生物量见表 4.4.5-3。

#### 表 4.4.5-3    评价区生物量

| 植被类型 | 面积（hm2） | 单位面积 生物量（t/hm2） | 对应生物量(×104t） | 评价区平均生物量（t/hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温性落叶阔叶林（小叶杨、青杨等） | 1203.26 | 60 | 72195.6 | 18.85 |
| 温性落叶阔叶灌丛（柠条锦鸡儿等） | 161.12 | 18 | 2900.16 |  |
| 亚高山落叶阔叶灌丛（金露梅等） | 127.201 | 18 | 2289.618 |  |
| 温带半灌木、矮半灌木荒漠（红砂等） | 135.68 | 2.8 | 379.904 |  |
| 温带丛生禾草典型草原（芨芨草、披碱草、 小蒿草、狗娃花） | 16466.1 | 24 | 395186.4 |  |
| 温带禾草、杂类草草甸（麻花艽） | 873.5 | 4.94 | 4315.09 |  |
| —年一熟粮食作物及耐寒经济作物（青稞、 马铃薯等） | 539.48 | 12 | 6473.76 |  |
| 水域、道路等 | 2388.29 | 0.5 | 1194.145 |  |
| 合计 | 21894.64 | / | 412739.1 |  |

从上表可知，评价区总生物量为 41.27 万 t ，平均生物量为 18.85t/hm2。

# 4.5  水生生态环境现状调查与评价

## 4.5.1  调查概况

### 4.5.1.1  调查时间

根据黄河流域上游环境特征和鱼类的生活习性，项目组协同外协单位开展了 3 次现场调查。2017 年 7 月 5  日~7 月 25 日对“三滩”引水生态治理一期工程调出区水生生态影响的大河坝河及其支流水塔拉河进行了水生生态调查；2018 年 8 月 20  日~9 月 2 日对输

水线路区主要干支流沙珠玉河及切吉河进行了第二次调查；同时收集项目区大河坝河2022 年 6 月~7 月、2023 年 4 月、6 月鱼类资源调查成果。2025 年 8 月对“三滩 ”引水生态治理一期工程涉及水生生态影响的大河坝河和输水线路区切吉水库、切吉河以及受水区沙珠玉河补充开展了水生生态现场调查。

### 4.5.1.2  调查范围及断面

1.调查范围

调出区：大河坝河干支流水域，包括上游青根河和水塔拉河（河段长约 112km），调查重点区域为大河坝引水口及下游减水河段。

输水线路区：沙珠玉河及切吉河干支流，沙珠玉河流域主要调查了中下游干支流水域，干流自沙珠玉乡至切吉乡河段，干流河道长度约 80km ，重点调查支流 5 条。

2.调查断面

按照《内陆水域渔业资源调查规范》试行本、《淡水生物资源调查方法》的要求并结合当地的水域环境特点以及工程的位置来确定采样点。

大河坝河设置 6 个调查断面，切吉河设置 3 个调查断面，沙珠玉河设置 3 个调查断面，调查断面位置具体分布见表 4.5.1-1 和图4.5.1-1，调查断面基本生境条件见表 4.5.1-2。

#### 表 4.5.1-1    水生生态采样点分布表

| 流域 | 采样点 |  | 采样点 |  | 海拔高度（ m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 东经 | 北纬 |  |
| 调出区 | 大河坝河水库上游 |  | 99°36′22.53″ | 35°47′40.95″ | 3623.02 |
|  | 大河坝河引水枢纽工程位置 |  | 99°36′39.29″ | 35°47′47.88″ | 3642.87 |
|  | 大河坝河水库下游河段 |  | 99°41′43.08″ | 35°47′6.36″ | 3578.22 |
|  | 大河坝河明星村上游 500m |  | 99°52′46.37″ | 35°34′29.73″ | 3559.05 |
|  | 大河坝河下游 |  | 100°1′ 12.83″ | 35°31′ 1.93″ | 3023.11 |
|  | 大河坝河入黄口上游 500m |  | 100°8 ′8.00″ | 35°30′ 14.24″ | 2759.08 |
| 输水 线路 区 | 切吉河 | 切吉水库上游 | 99°49′35.74″ | 36°3 ′8.33″ | 3286.41 |
|  |  | 切吉水库 | 99°50′48.22″ | 36°4′52.29″ | 3243.55 |
|  |  | 切吉河下游 | 99°52′47.34″ | 36°12′20.55″ | 3030.45 |
|  | 沙珠玉河 | 曲黑格木 | 99°44′36.69″ | 36°23′38.34″ | 2923.57 |
|  |  | 浪娘村桥下 | 99°56′47.99″ | 36°21′ 12.02″ | 2888.53 |
|  |  | 沙珠玉河下游 | 100°10′ 10.44″ | 36°15′42.45″ | 2842.87 |

#### 表 4.5.1-2    采样断面基本生境条件现状

| 水 域 | 调查断面 | 流速 m/s | 溶氧mg/L | 水温 /℃ | pH | 电导率 us/cm | 底质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 河 坝 河 | 大河坝河水库上游 | 0.989 | 6.69 | 14.7 | 8.03 | 533 | 卵石、砾石、粗砂 |
|  | 大河坝河引水枢纽工程 位置 | 1.186 | 6.83 | 14.9 | 7.79 | 518 | 卵石、砾石、粗砂 |
|  | 大河坝河水库下游河段 | 1.129 | 6.72 | 19.2 | 7.92 | 508 | 卵石、砾石、粗砂 |
|  | 大河坝河明星村上游 500m | 0.974 | 7.87 | 14.6 | 7.58 | 456 | 卵石、砾石、粗砂、泥沙 |
|  | 大河坝河下游 | 1.449 | 7.91 | 11.4 | 7.89 | 462 | 卵石、砾石、粗砂、泥沙 |
|  | 大河坝河入黄口上游 500m | 0.723 | 8.51 | 12.2 | 7.85 | 476 | 卵石、砾石、泥沙 |
| 切 吉 河 | 切吉水库上游 | 0.370 | 7.42 | 14.3 | 7.57 | 459 | 砾石、粗砂 |
|  | 切吉水库 | 0 | 7.84 | 18.1 | 7.94 | 467 | / |
|  | 切吉河下游 | 0.791 | 6.03 | 23.8 | 7.83 | 422 | 卵石、砾石、粗砂 |
| 沙 珠 玉 河 | 曲黑格木 | 0.297 | 6.10 | 25.9 | 7.96 | 756 | 泥沙、粗砂 |
|  | 浪娘村桥下 | 0.429 | 6.93 | 19.0 | 7.89 | 843 | 泥沙、粗砂 |
|  | 沙珠玉河下游 | 0.342 | 6.87 | 12.3 | 8.15 | 342 | 泥沙 |

#### 图 4.5.1-1    采样断面位置分布图

3.调查生境现状

（1）水源区大河坝河生境

①大河坝河水库上游

该断面位于大河坝河引水枢纽工程上游河段，河宽约 23m ，河流呈“U ”型河道，河道蜿蜒，河床底质为卵石、砾石混合粗砂和细沙，水体透明，清澈见底，水体流速较

急，左岸水深大于 1m ，生境状况较适宜。

②大河坝河引水枢纽工程位置

大河坝河在该河段处于峡谷间，河道蜿蜒，河床底质由卵石、砾石、粗砂和泥沙组成，水体透明，清澈见底，水体流速较急，生境状况较适宜。

③大河坝河水库下游河段

该断面河宽约 46m，河流呈“U ”型河道，河道顺直而下，河床底质由卵石、砾石、粗砂和泥沙组成，中心水深大于 1m ，水体透明，清澈见底，湿周植被茂盛，生境状况较适宜。

④大河坝河明星村上游 500m

该断面河流呈“U ”型河道，河道蜿蜒，多河汊，河床底质由卵石、砾石、泥沙和粗沙组成，水体透明，中心水深大于 70cm 。两岸植被覆盖度较高，生境状况较适宜。

⑤大河坝河下游

下游处于宽谷之间，河道蜿蜒，呈“U 型 ”，水体透明，河床底质由卵石、砾石、泥沙、粗沙还有细沙组成。岸边可见植被较好，生境状况较适宜。

⑥大河坝河入黄口上游 500m

该断面处于大河坝河入黄河口处，河面宽广，水流静缓，水体透明，湿周植被较为丰富，生境状况适宜，是鱼类良好的越冬场和索饵场。

（2）输水线路区切吉河生境

①切吉水库上游

该断面河宽约 6m，河道蜿蜒，水体透明，清澈见底，河床底质由泥沙和粗砂组成，水流较缓，右岸水深大于 30m ，湿周植被覆盖度较高，为放牧区，生境状况适宜。

②切吉水库

库区水面宽广，水流静缓，水体清澈，岸边河床底质为泥沙混合细沙，库区周围可见成群水鸭，生境状况较好，库区河段是鱼类理想的越冬场，库尾河段是鱼类良好的产

卵场。

③切吉水库下游

该断面水体颜色透明度，河流呈“U ”型，河水较浅，河宽约为 8m ，河道蜿蜒，河床底质由砾石、粗砂和泥沙组成。湿周植被茂盛，生境状况适宜。

（3）受水区沙珠玉河生境

①曲黑格木

该断面位于沙珠玉河上游河段，河汊较多，河面宽广，水体浑浊，水流较缓，水体较浅，河床底质由粗砂和泥沙组成，湿周植被覆盖度较高，生境状况一般适宜。

②浪娘村桥下

该断面位于沙珠玉河中游河段，河流河汊较多，水体浑浊，水流较缓，水体较浅，河床底质由粗砂和泥沙组成，湿周植被覆盖度较高，为放牧区，生境状况一般适宜。

③沙珠玉河下游

下游河段河面和水流量相对上游河段有所减小，河宽约为 22cm ，水体浑浊，透明度约为 3cm，水流较缓，左岸水深大约为 14cm，河床底质为泥沙，生境状况一般适宜。

### 4.5.1.3  调查内容

1.水生生物调查

（1）水环境基本情况：包括各实地调查断面的经纬度、海拔、水温、透明度、流速、底质、溶解氧、PH 等基本情况。

（2）水生植被：水生维管束植物和湿生植被种类及其分布特征，分析水生植被现状。

（3）饵料生物：浮游植物、浮游动物（原生动物、轮虫、枝角类、桡足类）、底栖动物的定性、定量分析及其分布情况。

2.鱼类资源及重要生境调查

①鱼类区系组成：物种多样性及其区系复合体等。

②鱼类资源现状：鱼类种群结构（年龄、体长、体重）和群落组成情况；渔获物统计分析、渔业现状调查。

③主要鱼类的繁殖特性：繁殖季节、怀卵量、产卵类型、产卵时间、早期资源状况以及繁殖所需的环境条件。

④重要保护鱼类：调查珍稀、濒危物种的分布及资源状况，确定保护级别及种群分布。

⑤鱼类栖息地：重要鱼类“三场一通道”，产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的分布及功能完整性调查。

### 4.5.1.4  调查方法

1.水生生境

流速采用便携式流速仪测量，水温采用 WQG-17 表层水温度计测定，溶解氧采用上海雷磁便携式溶解氧分析仪测定，电导率使用笔式电导率（TDS）笔测量，pH 值使

用 PH 计进行测定。水流较缓、水深较深处用采水器取上层、中层及底层水分别进行测量。

2.浮游植物

定性采集采用25 号筛绢制成的浮游生物网在水中拖曳采集。定量采集采用 2500mL采水器取上、中、下层水样，经充分混合后，取 1000mL 水样（根据江水泥沙含量、浮游植物数量等实际情况决定取样量，并采用泥沙分离的方法），加入鲁哥氏液固定，经过 48h 静置沉淀，浓缩定容至 30mL ，保存待检。一般同断面的浮游植物与原生动物、轮虫共一份定性、定量样品。

水样固定：计数用水样应立即用10mL 鲁哥氏液加以固定（固定剂量为水样的1%）。需长期保存样品，再在水样中加入 5mL 左右福尔马林液。在定量采集后，同时用25 号筛绢制成的浮游生物网进行定性采集，专门供观察鉴定种类用。采样时间应尽量在一天的相近时间。

沉淀和浓缩：沉淀和浓缩需要在筒形分液漏斗中进行，静置沉淀时间一般为 48h。但在野外一般采用分级沉淀方法，即先在直径较大的容器（如 1L 水样瓶）中经 24h 的静置沉淀，然后用细小玻管（直径小于 2mm）借虹吸方法缓慢地吸去 1/5-2/5 的上层的清液，注意不能搅动或吸出浮在表面和沉淀的藻类（虹吸管在水中的一端可用25 号筛绢封盖）、再静置沉淀 24h，再吸去部分上清液。如此重复，使水样浓缩到 200mL~300mL左右。然后仔细保存，以便带回室内做进一步处理。在要长期保存的样品中加入少许甲醛，并用石蜡封口。并在样品瓶上写明采样日期、采样点、采水量等。

样品观察及数据处理：室内先将样品浓缩、定量至约 30mL，摇匀后吸取 0.1mL 样品置于 0.1mL 计数框内，在显微镜下按视野法计数，数量较少时全片计数，每个样品计数 2 次，取其平均值，每次计数结果与平均值之差应在 15%以内，否则增加计数次数。

3.浮游动物

（1）采集、固定及沉淀

1）原生动物和轮虫

原生动物和轮虫的采集包括定性采集和定量采集。定性采集采用25 号筛绢制成的浮游生物网在水中拖曳采集，将网头中的样品放入50mL 样品瓶中，加福尔马林液2.5mL

进行固定。定量采集则采用2500mL 采水器不同水层中采集一定量的水样，经充分混合后，取 1000mL 的水样，然后加入鲁哥氏液固定，经过 48h 以上的静置沉淀浓缩为标准样。一般同断面的浮游植物与原生动物、轮虫共一份定性、定量样品。以下为定量采集的详细介绍：

A.采样层次

根据水体深度设置采样点，水深在 5m 以内、水团混和良好的水体，可只采 1 点（水面下 0.5m 处）水样；水深 5～10m 的水体，采 2 点，分别取表层（水面下 0.5m 处）和底层（河底以上 0.5m 处）两个水样；水深大于 10m ，采 3 点，表层（水面下 0.5m 处）中层（1/2 水深处）和底层（河底以上 0.5m 处）。为了减少工作量，也可采取分层采样，各层等量混合成 1 个水样的方法。

B.水样固定

水样应立即用20mL 鲁哥氏液加以固定（固定剂量为水样的 1%）。需长期保存样品，再在水样中加入 10mL 左右福尔马林液。

C.沉淀和浓缩

沉淀和浓缩与浮游植物沉淀和浓缩方法相同。

2）枝角类和桡足类

定性采集采用 13 号筛绢制成的浮游生物网在水中拖曳采集，将网头中的样品放入50mL 样品瓶中，加福尔马林液 2.5mL 进行固定。定量采集则采用2500mL 采水器不同水层中采集一定量的水样，经充分混合后，取 10L 的水样用25 号筛绢制成的浮游生物网过滤后，将网头中的样品放入 50mL 样品瓶中，加福尔马林液 2.5mL 进行固定。以下为定量采集的详细介绍：

A.断面垂线及采样点的布设

根据水面宽度设置断面垂线，水面宽≤50m 时，设 1 条中泓垂线；50～100m 时，

设 2 条垂线（中泓线左右流速较快处）；>100m 时，设 3 条垂线（左、中、右）。采样点视水深而定，如水深在 5m 以内、水团混和良好的水体，可只采 1 点（水面下 0.5m处）水样；水深 5～10m 的水体，采 2 点，分别取表层（水面下 0.5m 处）和底层（河底以上 0.5m 处）两个水样；水深大于 10m，采 3 点，表层（水面下 0.5m 处）中层（1/2水深处）和底层（河底以上 0.5m 处）。为了减少工作量，也可采取分层采样，各层等

量混合成 1 个水样的方法。

B.采样方法

枝角类和桡足类的定量采集，是将上述各采样点的混合水样 10L（若浮游动物很少，可加大采水量，如 20L 、40L 、50L 。但必须在记录中注明），将所采水样倾倒入漂净的 25 号浮游生物网中过滤，注入标本瓶。用 4%～5%福尔马林固定保存。对标本编号，注明采水量，并贴好标签。记录采集地点、采集时间以及周围环境等。枝角类和桡足类的定性采集，采用 13 号筛绢制成的浮游生物网在水体的表层来回拖曳采集，用 4%~ 5%福尔马林固定保存。

C.水样固定

水样应立即用福尔马林液加以固定（固定剂量为水样的5%）。需长期保存样品，再在水样中加入 2mL 左右福尔马林液，并用石蜡封口。

（2）鉴定

1）原生动物

将采集的原生动物定量样品在室内继续浓缩到 30mL，摇匀后取 0.1mL 置于 0.lmL的计数柜中，盖上盖玻片后在 20×10 倍的显微镜下全片计数，每个样品计数 2 片；同一样品的计数结果与均值之差不得高 15% ，否则增加计数次数。定性样品摇匀后取 2 滴于载玻片上，盖上盖玻片后用显微镜检测种类。

2）轮虫

将采集的轮虫定量样品在室内继续浓缩到 30mL ，摇匀后取 1mL 置于 1mL 的计数柜中，盖上盖玻片后在 10×10 倍的显微镜下全片计数，每个样品计数 2 片；同一样品的计数结果与均值之差不得高 15% ，否则增加计数次数。定性样品摇匀后取 2 滴于载玻片上，盖上盖玻片后用显微镜检测种类。

3）枝角类

将采集的枝角类定量样品在室内继续浓缩到 10mL ，摇匀后取 1mL 置于 1mL 的计数柜中，盖上盖玻片后在 4×10 倍的显微镜下全片计数，每个样品计数 10 片。定性样品倒入培养皿中，在解剖镜下将不同种类挑选出来置于载玻片上，盖上盖玻片后用压片法在显微镜检测种类。

4）桡足类

将采集的桡足类定量样品在室内继续浓缩到 10mL ，摇匀后取 1mL ，置于 1mL 的计数柜中，盖上盖玻片后在 4×10 倍的显微镜下全片计数，每个样品计数 10 片。定性样品倒入培养皿中，在解剖镜下将不同种类挑选出来置于载玻片上，在显微镜下用解剖针解剖后检测种类。

（3）浮游动物的现存量计算

原生动物和轮虫生物量的计算采用体积换算法。根据不同种类的体形，按最近似的几何形测量其体积。枝角类和桡足类生物量的计算采用测量不同种类的体长，用回归方程式求体重进行。

4.底栖动物

用踢网（1m×1m ，网孔 0.5mm）、手抄网（直径 40cm）和底栖筛（40 目）、进行底栖动物采样，将采集的样品挑拣出放入 50mL 标本瓶中，用 75%酒精溶液固定保存，带回实验室进行镜检分类、计数，所有样本都鉴定至尽可能低的分类单元。湿重测定方法：用滤纸吸干水分，在万分之一天平上称量，其密度和生物量换算成每平方米的含量。

5.鱼类资源调查

鱼类主要采捕方式包括笼网诱捕、三层刺网定置、流刺网等。对鱼类标本进行分类鉴定和测量，主要参考《中国动物志》《中国条鳅志》等，并记录各采样点鱼类物种名录，全长、体长、体重、个体数等生物指标，以及渔获物尾数。

早期资源的采样工具为定置网具或手抄网，网衣由孔径 0.5mm 的筛绢制成。采样时先将网口迎水流放置在河道底部，不断搅动网口前方的卵石底质使鱼卵或仔稚鱼顺着水流进入网兜中，在现场使用 60 目分样筛筛洗收集，然后使用相应试剂固定，带回实验室进行鉴定。

## 4.5.2  浮游植物

### 4.5.2.1  浮游植物历史调查情况

2017 年 7 月，大河坝河各断面共检出浮游植物 5 门 38 种属，其中硅藻门最多，18种属， 占 47.37%；绿藻门 13 种属， 占 34.21%；裸藻门 4 种属， 占 10.53% ，甲藻门 2种属，占 5.26%，金藻门各 1 种属，占 2.63%。大河坝河浮游植物密度及生物量总体呈现出在峡谷河段较低，在宽谷河段以及湿地河网河段较高（自上游至下游逐渐增高的趋

势），其中在入黄口河段浮游植物密度及生物量均明显高于其他断面，上游水量较小，多为冰雪融水，浮游生植物明显较小。

2018 年 8 月，切吉河和沙珠玉河共检出浮游植物 6 门 64 种属，其中硅藻门最多， 43 种属，占 67.19﹪ ；绿藻门 14 种属，占 21.88﹪ ；隐藻门 1 种属，占 1.56%；金藻门1 种属，占 1.56%；甲藻门各 2 种属，各占 3.13%；裸藻门各 3 种属，各占 4.69% 。沙珠玉河浮游植物以硅藻门及绿藻门为主，隐藻门、金藻门、甲藻门及裸藻门相对较少。总体来看，沙珠玉河浮游植物密度和生物量均偏低，上下游分布相差不大。

### 4.5.2.2  浮游植物现状补充调查与评价

（1）浮游植物种类组成

通过对各采样断面的浮游植物进行定性分析，共检出浮游植物 7 门 65 种属，其中硅藻门最多，有 50 种属，为主要优势门类，占总种类数量的 76.92%；蓝藻门有 6 种属，占总种类数量的 9.23%；绿藻门3 种属，占总种类数量的 4.62%；裸藻门、甲藻门各 2种属，分别占总种类数量的 3.08%；隐藻门、金藻门各 1 种属，分别占总种类数量的 1.54%。

#### 图 4.5.2-1    浮游植物种类组成

（2）浮游植物定量结果

通过对浮游植物进行定量分析，各采样断面浮游植物生物量在 0.0470~5.1405mg.L-1，平均生物量为 1.0140mg.L-1；密度为 1.85~123.50×104cells.L-1 ，平均密度为 31.13×

104cells.L-1。

#### 表 4.5.2-1    浮游植物种类组成名录

| 门 | 种属 | 拉丁文 | 大河坝河 |  |  |  |  |  | 切吉河 |  |  | 沙珠玉河 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大河 坝河水库 上游 | 大河 坝河 水利 枢纽 工程 位置 | 大河 坝河 水库 下游 河段 | 大河 坝河 明星 村上游 500m | 大河 坝河下游 | 大河 坝河 入黄 河口 上游 500m | 切吉水库 上游 | 切吉水库 | 切吉水库 下游 | 曲黑格木 | 浪娘 村桥 下 | 沙珠玉河 下游 |
| 硅藻门 Bacillariophyta | 谷皮菱形藻 | Nitzschia palea | ++ | + | + | + | + |  | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + |
|  | 针形菱形藻 | Nitzschia acicularis |  |  | + |  |  | +++ |  |  | ++ |  |  |  |
|  | 长菱形藻 | Nitzschia longissima |  |  |  |  |  |  |  |  | ++ |  |  |  |
|  | 广缘小环藻 | Cyclotella bodanica |  |  |  |  |  |  |  | ++ | ++ |  |  |  |
|  | 梅尼小环藻 | Cyclotella meneghiniana |  |  |  |  |  |  | + | +++ | ++ |  | + |  |
|  | 窄异极藻 | Gomphonema angustatum |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  | 纤细异极藻 | Gomphonema gracile | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扁鼻异极藻 | Gomphonema simus | + |  | + |  |  |  |  | + | + | + |  |  |
|  | 近棒形异极藻 | Gomphonema subclavatum |  | + |  |  |  |  | ++ |  | + |  | + |  |
|  | 缢缩异极藻 | Gomphonema constrictum | + |  |  | + |  |  |  | ++ | + | ++ | ++ | + |
|  | 缢缩异极藻粗壮变种 | Gomphonema constrictum var. robustum | ++ | ++ | ++ |  |  |  | ++ | ++ |  | ++ | + | + |
|  | 系带舟形藻 | Navicula cincta | ++ | + | ++ |  |  |  | ++ | +++ | ++ | ++ | ++ |  |
|  | 放射舟形藻 | Navicula radiosa |  | ++ | ++ | + |  |  | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
|  | 短小舟形藻 | Navicula exigua | ++ | ++ | + |  |  |  | ++ | ++ | ++ | ++ |  | ++ |
|  | 喙头舟形藻 | Navicula rhynchocephala | + |  | + |  |  |  |  | +++ | ++ |  |  |  |
|  | 瞳孔舟形藻 | Naviculapupula |  |  |  |  |  |  |  | ++ |  |  |  |  |
|  | 两球舟形藻 | Navicula amphibola |  |  |  |  |  |  |  |  | ++ |  |  |  |
|  | 卡里舟形藻 | Navicula cari |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 门 | 种属 | 拉丁文 | 大河坝河 |  |  |  |  |  | 切吉河 |  |  | 沙珠玉河 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大河 坝河水库 上游 | 大河 坝河 水利 枢纽 工程 位置 | 大河 坝河 水库 下游 河段 | 大河 坝河 明星 村上游 500m | 大河 坝河下游 | 大河 坝河 入黄 河口 上游 500m | 切吉水库 上游 | 切吉水库 | 切吉水库 下游 | 曲黑格木 | 浪娘 村桥 下 | 沙珠玉河 下游 |
|  | 燕麦舟形藻 | Navicula avenacea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ++ |
|  | 胀大桥弯藻 | Cymbella turgidula |  |  |  |  | + |  |  | ++ |  |  |  |  |
|  | 膨胀桥弯藻 | Cymbella tumida | ++ | ++ | ++ |  | ++ | + | ++ | ++ |  | ++ |  |  |
|  | 纤细桥弯藻 | Cymbella gracilis | ++ | + | ++ | + |  | + | ++ | ++ |  | + |  | + |
|  | 近缘桥弯藻 | Cymbella afinis | + |  |  |  |  | ++ | ++ |  |  |  |  |  |
|  | 极小桥弯藻 | Cymbella perpusilla | + | + |  |  |  |  | + | ++ | ++ |  |  |  |
|  | 披针形曲壳藻 | Achnanthes lanceolata |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  | 颗粒直链藻 | Melosira granulata | + |  |  |  |  | ++ |  |  | + |  |  |  |
|  | 变异直链藻 | Melosirs varians |  |  |  |  |  | ++ | + | + |  |  |  |  |
|  | 念珠状等片藻 | Diatomo moniliforme | +++ | +++ | ++ | + | + |  | ++ | ++ | ++ | + | + | ++ |
|  | 普通等片藻 | Diatomo vulgare | +++ | +++ | ++ | + | + | + | +++ | +++ |  | ++ | ++ | ++ |
|  | 扁圆卵形藻 | Cocconeis placentula | ++ | ++ | + | + |  |  | ++ |  | + |  | ++ |  |
|  | 扁圆卵形藻线形变种 | Cocconeis placentula var.lineate | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中型脆杆藻 | Fragilaria intermedia | ++ | ++ | ++ |  |  | + | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ |
|  | 著名羽纹藻 | Pinnularia nobilis |  | + | + |  |  |  |  |  |  | ++ | ++ | + |
|  | 绿色羽纹藻 | Pinnularia viridis | ++ |  |  |  | + |  |  | ++ | + | ++ | ++ | ++ |
|  | 微辐节羽纹藻 | Pinnularia microstauron |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ++ |
|  | 美丽星杆藻 | Asterionella formosa |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
|  | 双头辐节藻 | Stauroneis anceps | + |  | + |  |  |  | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
|  | 尖布纹藻 | Gyrosigma acuminatum | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |

| 门 | 种属 | 拉丁文 | 大河坝河 |  |  |  |  |  | 切吉河 |  |  | 沙珠玉河 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大河 坝河水库 上游 | 大河 坝河 水利 枢纽 工程 位置 | 大河 坝河 水库 下游 河段 | 大河 坝河 明星 村上游 500m | 大河 坝河下游 | 大河 坝河 入黄 河口 上游 500m | 切吉水库 上游 | 切吉水库 | 切吉水库 下游 | 曲黑格木 | 浪娘 村桥 下 | 沙珠玉河 下游 |
|  | 软双菱藻 | Surirella tenera |  |  |  |  |  |  | ++ |  |  |  |  |  |
|  | 肘状针杆藻 | Synedra ulna | ++ | ++ | + |  | + | ++ | ++ | +++ | ++ | +++ | ++ | ++ |
|  | 尖针杆藻 | Synedra acus | ++ | + |  | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
|  | 双头针杆藻 | Synedra amphicephala |  |  |  |  |  |  | ++ |  |  |  |  |  |
|  | 胸膈藻 | Mastogloia sp. |  | + |  |  |  |  | + | + | ++ |  | + | + |
|  | 椭圆双壁藻 | Diploneis elliptica |  |  | + |  |  |  | + | ++ |  |  | ++ |  |
|  | 卵圆双眉藻 | Amphora ovalis |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  | 弧形蛾眉藻 | Ceratoneis arcus | + | + | + |  |  |  |  | ++ |  |  |  |  |
|  | 弧形短缝藻 | Eunotia arcus | ++ | ++ | + |  |  |  | ++ |  | ++ | ++ | + |  |
|  | 双尖菱板藻 | Hantzschia amphioxys |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  | 膨大窗纹藻 | Epithemia turgida | + | + |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |
|  | 草鞋波缘藻 | Cymatopleura solea |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  | + |
| 绿藻门 Chlorophyta | 纤细新月藻 | Closterium gracile | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |
|  | 实球藻 | Pandorina morum |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单角盘星藻 | Pediastrum simplex |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 裸藻门 Euglenophyta | 拟尖尾裸藻 | Euglenophyta oxyuropsis |  |  |  |  |  |  |  | +++ |  | ++ |  |  |
|  | 尖尾裸藻 | Euglenophyta oxyuris |  | + |  |  |  | + |  | ++ | ++ |  |  |  |
| 蓝藻门 Cyanophyta | 小席藻 | Phorimidium tenus |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |
|  | 小颤藻 | Oscillatoria tenuis | + |  | + |  |  |  | + | ++ | + |  |  |  |
|  | 巨颤藻 | Oscillatoria princeps |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 蛇形颤藻 | Oscillatoria anguina |  |  |  |  |  | + | + | ++ |  | + |  |  |

| 门 | 种属 | 拉丁文 | 大河坝河 |  |  |  |  |  | 切吉河 |  |  | 沙珠玉河 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大河 坝河水库 上游 | 大河 坝河 水利 枢纽 工程 位置 | 大河 坝河 水库 下游 河段 | 大河 坝河 明星 村上游 500m | 大河 坝河下游 | 大河 坝河 入黄 河口 上游 500m | 切吉水库 上游 | 切吉水库 | 切吉水库 下游 | 曲黑格木 | 浪娘 村桥 下 | 沙珠玉河 下游 |
|  | 类颤藻鱼腥藻 | Anabaena oscillarioides | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 螺旋藻 | Spirulina sp. |  |  |  |  |  |  |  | ++ |  |  |  |  |
| 甲藻门Pyrrophta | 裸甲藻 | Pyrrophta aeruginosum | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  | 飞燕角甲藻 | Ceratium hirundinella |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 隐藻门 Cryptophyta | 啮蚀隐藻 | Cryptomons erosa | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金藻门 Chrysophyta | 分歧锥囊藻 | Dinobryon divergens |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |

注：用符号表示分布状况：“+”表示一般，“++”表示较多，“+++”表示很多，用于定性比较。

#### 表 4.5.2-2    浮游植物定量分析表

| 采样断面 |  | 浮游植物总量 |  | 各门浮游植物总量 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 硅藻门 | 绿藻门 | 裸藻门 | 蓝藻门 | 甲藻门 | 隐藻门 | 金藻门 |
| 大河 坝河 | 大河坝河水库上游 | 密度×（104cells ．L-1） | 34.15 | 33.60 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.00 |
|  |  | 生物量（ mg ．L-1） | 0.9350 | 0.9175 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0080 | 0.0060 | 0.0000 |
|  | 大河坝河水利枢纽工程位 置 | 密度×（104cells ．L-1） | 25.60 | 25.10 | 0.15 | 0.05 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 生物量（ mg ．L-1） | 0.7086 | 0.6930 | 0.0030 | 0.0125 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | 大河坝河水库下游河段 | 密度×（104cells ．L-1） | 14.30 | 14.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 生物量（ mg ．L-1） | 0.3980 | 0.3890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.0080 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | 大河坝河明星村上游 500m | 密度×（104cells ．L-1） | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 生物量（ mg ．L-1） | 0.0470 | 0.0470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | 大河坝河下游 | 密度×（104cells ．L-1） | 3.30 | 3.10 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 生物量（ mg ．L-1） | 0.0730 | 0.0690 | 0.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | 大河坝河入黄河口上游 500m | 密度×（104cells ．L-1） | 16.25 | 15.15 | 0.35 | 0.05 | 0.65 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 生物量（ mg ．L-1） | 0.4789 | 0.4369 | 0.0035 | 0.0125 | 0.0010 | 0.0250 | 0.0000 | 0.0000 |
| 切吉河 | 切吉水库上游 | 密度×（104cells ．L-1） | 37.85 | 37.65 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 生物量（ mg ．L-1） | 1.1002 | 1.0987 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | 切吉水库 | 密度×（104cells ．L-1） | 123.50 | 112.75 | 0.00 | 8.50 | 1.75 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
|  |  | 生物量（ mg ．L-1） | 5.1405 | 2.9845 | 0.0000 | 2.1250 | 0.0085 | 0.0200 | 0.0000 | 0.0025 |
|  | 切吉水库下游 | 密度×（104cells ．L-1） | 35.75 | 34.25 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
|  |  | 生物量（ mg ．L-1） | 1.0660 | 0.8685 | 0.0050 | 0.1875 | 0.0025 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0025 |
| 沙珠玉河 | 曲黑格木 | 密度×（104cells ．L-1） | 37.70 | 36.70 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 生物量（ mg ．L-1） | 1.0766 | 0.9510 | 0.0000 | 0.1250 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | 浪娘村桥下 | 密度×（104cells ．L-1） | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 生物量（ mg ．L-1） | 0.6493 | 0.6493 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 采样断面 |  | 浮游植物总量 |  | 各门浮游植物总量 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 硅藻门 | 绿藻门 | 裸藻门 | 蓝藻门 | 甲藻门 | 隐藻门 | 金藻门 |
|  | 沙珠玉河下游 | 密度×（104cells ．L-1） | 18.25 | 18.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 生物量（ mg ．L-1） | 0.4953 | 0.4953 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 平均 |  | 密度×（104cells ．L-1） | 31.13 | 29.79 | 0.09 | 0.82 | 0.33 | 0.04 | 0.01 | 0.04 |
|  |  | 生物量（ mg ．L-1） | 1.0140 | 0.8000 | 0.0015 | 0.2052 | 0.0013 | 0.0051 | 0.0005 | 0.0004 |

#### 图 4.5.2-2    浮游植物密度及生物量图

（3）浮游植物现状评价

浮游植物的群落受所在生境影响，生境多样性造就了浮游植物群落多样性。覆水流速、基质类型、光照、温度、养分有效性等因素都会影响浮游植物群落结构。较低的流速、表面粗糙度较大的基质、光照充足的沿岸带等环境条件都适合浮游植物附着和生长。

通过浮游植物定量分析显示，浮游植物密度变化与生物量变化趋势一致。其中切吉水库采样点浮游植物密度、生物量最大，分别为 123.50×104 cells.L-1（占总密度的33.07%）、 5.1405 mg.L-1（ 占总生物量的 42.24%）。浮游植物空间分布较为均匀，群落结构较为稳定。此次调查未检测到污染种，初步判断调查无污染断面。

（4）多样性指数

多样性指数一般采用香农—威纳（Shannon—Wiener index 1949）物种多样性指数进行评价，反映种类的多寡和各个种类数量分配的函数关系。多样性指数可以表明群落中水生生物与食物链结构、水质自动调节能力和群落稳定性的关系。多样性指数也可以

作为水质监测的参数，一般多样性指数（H ′）值为0～1 时，水体重污染；1～3 时，水体中污染；＞3 时，水体为轻度污染或无污染。在这里生物多样性指数不能完全来反映水的污染情况，更多的是反映出该河段生物种群组成的丰度和种群结构的稳定性。

各断面浮游植物多样性指数在 2.8301~4.1801 ，表明调查断面水体存在轻度污染或无污染。浮游植物均匀度指数在 0.7414~0.9682 之间，表明浮游植物各种属分布较为均匀，群落结构较为稳定。各断面均以硅藻门类为主要优势种。

从数据分析可以看出浮游植物群落结构组成以硅藻门为主要优势门类（占总种类数的 76.92%），其他藻类占比较小。优势种为硅藻门的舟形藻属（Navicula）、脆杆藻属（Fragilaria）。检测出的数量及种类最多的点位是切吉水库，主要优势种为硅藻门的中型脆杆藻。大河坝河明星村上游 500m 、大河坝河下游断面浮游植物种类较少，水体营养较贫瘠。检测未发现污染种，初步判断这些断面不存在点源或面源的污染。

此次调查生物多样性指数可以作为评定水质的参考，但多样性指数更多的是反应该评价河段浮游植物群落结构组成的丰富度和群落的稳定性。

#### 表 4.5.2-3    浮游植物多样性指数组成表

| 采样断面 |  | 浮游植物多样性 指数(H') | 浮游植物均匀度 指数(J) |
| --- | --- | --- | --- |
| 大河坝河 | 大河坝河水库上游 | 3.8054 | 0.7681 |
|  | 大河坝河水利枢纽工程位置 | 3.4430 | 0.7414 |
|  | 大河坝河水库下游河段 | 3.6841 | 0.8261 |
|  | 大河坝河明星村上游 500m | 2.9045 | 0.9682 |
|  | 大河坝河下游 | 2.8826 | 0.9094 |
|  | 大河坝河入黄河口上游 500m | 2.8301 | 0.6924 |
| 切吉河 | 切吉水库上游 | 4.1801 | 0.8695 |
|  | 切吉水库 | 3.8453 | 0.7438 |
|  | 切吉水库下游 | 4.0674 | 0.8461 |
| 沙珠玉河 | 曲黑格木 | 3.4678 | 0.7666 |
|  | 浪娘村桥下 | 3.4817 | 0.8056 |
|  | 沙珠玉河下游 | 3.6587 | 0.8774 |

#### 图 4.5.2-3    浮游植物多样性及均匀度变化趋势图

## 4.5.3  浮游动物

### 4.5.3.1  浮游动物历史调查情况

2017 年 7 月，大河坝河各采样断面共检出浮游动物 4 大类 22 种属，原生动物最多，有 12 种属， 占 54.55% ，为主要优势门类；轮虫 8 种属， 占 36.36%；枝角类和桡足类各 1 种，分别占 4.55%。大河坝河各采样断面的浮游动物种类组成差异较大，物种多样性较差。通过类比分析，该水域浮游动物密度和生物量与黄河上游其他水域基本相当，总体来看，生物量和密度均较低。与高寒地区水域环境相符。

2018 年 8 月，沙珠玉河各采样断面共检出浮游动物 3 门 15 种属。其中原生动物门最多，11 种属， 占 73.3%；轮虫次之，有 3 种， 占 20.0%；枝角类 1 种属， 占 6.7%。沙珠玉河各采样断面的浮游动物种类组成差异较小，物种多样性均一般。

### 4.5.3.2  浮游动物现状补充调查与评价

（1）浮游动物种类组成

通过对各采样断面的浮游动物进行定量分析，共检出浮游动物 4 大类 17 种属。其中原生动物为主要优势群体，共 10 种，占总种类数的 58.82%；轮虫类 3 种，占总物种数的 17.65%；桡足类 3 种，占总种类数的 17.65%；枝角类 1 种，占总种类数的 5.88%。

#### 图 4.5.3-1    浮游动物种类组成

（2）浮游动物定量结果

通过对浮游动物进行定量分析 ， 此次调查到的浮游动物的密度区间为5.00~230.00ind.L-1 ，生物量区间为 0.0003~0.0885mg.L-1 ，平均密度为 32.9167ind..L-1 ，平均生物量为 0.0099mg.L-1。调查结果显示，切吉水库断面浮游动物密度和生物量最大，大河坝河引水枢纽工程位置、大河坝河水库下游河段和沙珠玉河下游断面浮游动物密度最小，大河坝河引水枢纽工程位置断面浮游动物生物量最小。

#### 表 4.5.3-1    浮游动物定量分析表

| 采样断面 |  | 浮游动物总量 |  | 原生动物 | 轮虫类 | 枝角类 | 桡足类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 河 坝 河 | 大河坝河水库上游 | 密度 ind.L-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 生物量 mg.L-1 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |
|  | 大河坝河引水枢纽工程位置 | 密度 ind.L-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 生物量 mg.L-1 | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 |
|  | 大河坝河水库下游河段 | 密度 ind.L-1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|  |  | 生物量 mg.L-1 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0 |
|  | 大河坝明星村上游 500m | 密度 ind.L-1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 生物量 mg.L-1 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |
|  | 大河坝河下游 | 密度 ind.L-1 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 |

| 采样断面 |  | 浮游动物总量 |  | 原生动物 | 轮虫类 | 枝角类 | 桡足类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生物量 mg.L-1 | 0.005 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0 |
|  | 大河坝河入黄河口上游 500m | 密度 ind.L-1 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 |
|  |  | 生物量 mg.L-1 | 0.0045 | 0.0005 | 0.004 | 0 | 0 |
| 切 吉 河 | 切吉水库上游 | 密度 ind.L-1 | 35 | 5 | 20 | 0 | 10 |
|  |  | 生物量 mg.L-1 | 0.00855 | 0.00025 | 0.008 | 0 | 0.0003 |
|  | 切吉水库 | 密度 ind.L-1 | 230 | 10 | 220 | 0 | 0 |
|  |  | 生物量 mg.L-1 | 0.0885 | 0.0005 | 0.088 | 0 | 0 |
|  | 切吉河下游 | 密度 ind.L-1 | 15 | 0 | 5 | 0 | 10 |
|  |  | 生物量 mg.L-1 | 0.00203 | 0 | 0.002 | 0 | 0.00003 |
| 沙 珠 玉 河 | 曲黑格木 | 密度 ind.L-1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 生物量 mg.L-1 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |
|  | 浪娘村桥下 | 密度 ind.L-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
|  |  | 生物量 mg.L-1 | 0.0029 | 0.00025 | 0 | 0.00265 | 0 |
|  | 沙珠玉河下游 | 密度 ind.L-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 生物量 mg.L-1 | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 |
| 平均 |  | 密度 ind.L-1 | 32.92 | 9.17 | 21.67 | 0.42 | 1.67 |
|  |  | 生物量 mg.L-1 | 0.0099 | 0.0005 | 0.0092 | 0.0002 | 0.0000 |

#### 图 4.5.3-2    浮游动物密度生物量变化趋势

#### 表 4.5.3-2    浮游动物名录

| 门类 | 种属名 | 拉丁名 | 大河坝河 |  |  |  |  |  | 切吉河 |  |  | 沙珠玉河 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# | 11# | 12# |
| 原生动物 | 盘状表壳虫 | Arcella discoides |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 旋匣壳虫 | Centropyxis aerophila |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 无棘匣壳虫 | Centropyxis ecornis |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
|  | 透明裸足虫 | Cochliopodium bilimbosum |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + |
|  | 褐砂壳虫 | Difflugia avellana |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  |
|  | 球形砂壳虫 | Difflugia globulosa | + | + |  | + | + | + | + |  |  | + | + |  |
|  | 长圆砂壳虫 | Difflugia oblonga |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 收音截口虫 | Heleopera sylvatica |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 巢居法帽虫 | Phryganella nidulus |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 线条三足虫 | Trinema lineare | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轮虫类 | 粗颈轮虫 | Mactotrachela sp. |  |  | + |  | + | + |  |  |  |  |  |  |
|  | 针簇多肢轮虫 | Polyarthra trigla |  |  |  |  |  |  |  | ++ | + |  |  |  |
|  | 广布多肢轮虫 | Polyarthra vnlyaris |  |  |  |  |  |  | + | +++ |  |  |  |  |
| 枝角类 | 低额溞 | Simocephalus sp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 无节幼体 | Copepoda spp. |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 桡足类 | 剑水蚤 | Cyclops sp. |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  | 猛水蚤 | Harpacticidae sp. |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |

注：序号表示断面名称：1#大河坝河水库上游；2#大河坝河引水枢纽工程位置；3#大河坝河水库下游河段；4#大河坝明星村上游 500m；5#大河坝河下游； 6#大河坝河入黄河口上游 500m；7#切吉水库上游；8#切吉水库；9#切吉河下游；10#曲黑格木；11#浪娘村桥下；12#沙珠玉河下游；

用符号表示分布状况：“+”表示一般，“++”表示较多，“+++”表示很多，用于定性比较。

（3）多样性指数

根据调查结果，各断面的多样性指数在 0~1.39 之间，均匀度指数值在 0.60~1 之间。因为在大河坝河引水枢纽工程位置、大河坝河水库下游河段和沙珠玉河下游断面浮游动物各只采到一种，故多样性和均匀度为 0 ，大河坝明星村上游 500m 断面多样性最高；大河坝河水库上游、大河坝明星村上游 500m 、大河坝河入黄河口上游 500m 和浪娘村桥下断面均匀度较高，整体而言，水体的种群结构稳定性较弱，物种分布均匀度一般，抗外界干扰能力一般。

#### 表 4.5.3-3    浮游动物多样性指数表

| 采样断面 |  | Shannon-Wiener 指数 | Pielou 指数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大河坝河 | 大河坝河水库上游 | 0.69 | 1 |
|  | 大河坝河引水枢纽工程位置 | 0 | 0 |
|  | 大河坝河水库下游河段 | 0 | 0 |
|  | 大河坝明星村上游 500m | 1.39 | 1 |
|  | 大河坝河下游 | 1.33 | 0.96 |
|  | 大河坝河入黄河口上游 500m | 1.10 | 1 |
| 切吉河 | 切吉水库上游 | 1.15 | 0.83 |
|  | 切吉水库 | 0.84 | 0.60 |
|  | 切吉河下游 | 0.64 | 0.92 |
| 沙珠玉河 | 曲黑格木 | 0.56 | 0.81 |
|  | 浪娘村桥下 | 0.69 | 1 |
|  | 沙珠玉河下游 | 0 | 0 |

#### 图 4.5.3-3    浮游动物多样性指数和均匀度指数变化趋势

## 4.5.4  底栖动物

### 4.5.4.1  底栖动物历史调查情况

2017 年 7 月，大河坝河共检出底栖生物 5 种属，底栖动物以甲壳纲的钩虾为优势种，其他种类虽有分布但资源量较小。调查发现水流较缓、泥沙沉降、底质松软，为底栖生物的适宜栖息生境，调查水域资源量较少，调查区域水生甲壳类占绝对优势，其中以钩虾为绝对优势种；总体上底栖动物种类少，物种多样性较低，其中钩虾主要分布于缓流水域和静水区的岸边沙质底层，浮游目的昆虫幼体主要分布于河流中的石头缝隙之间，摇蚊幼虫主要分布于泥质中。

2018 年 8 月，沙珠玉河共调查到底栖动物 9 种属，隶属于 2 门 3 纲 7  目 9 科 9 种属。调查发现沙珠玉河为底栖生物的适宜栖息生境，因其处于高海拔水域，底栖动物资源量较少。调查区域水生甲壳类为优势类群，其中以钩虾为绝对优势种；总体上底栖动物种类少，物种多样性较低，资源量不大。

### 4.5.4.2  底栖动物现状补充调查与评价

根据本次底栖动物调查结果，在调查河段共记录到底栖动物 22 种属，隶属于 2 门3 纲 8  目 15 科，昆虫纲 19 种属， 占比 86.36% ，为绝对优势类群；腹足纲 2 种属， 占比 9.09%；软甲纲 1 种属， 占比 4.55%。

各调查断面底栖动物密度在 2.00~122.00ind./m2 之间，平均密度为 45.83ind./m2；底栖动物生物量在 0.0058~2.0030g/m2 之间，平均生物量为 0.6181g/m2 ，其中大河坝河水库下游河段底栖密度、生物量最小，曲黑格木底栖密度、生物量最大。

总体来看，调查河段底栖动物多样性偏低，种类组成中昆虫纲占比较高，说明河段水体清洁、水质较好，污染物浓度低、溶解氧充足，河段水生环境整体良好。底栖动物多样性及丰度较低可能与调查季节自然条件有关，也与黄河流域泥沙含量大等因素息息相关。

#### 图 4.5.4-1    底栖动物密度与生物量

#### 表 4.5.4-1    底栖动物名录表

| 门 | 纲 | 目 | 科 | 种属 | 大河坝河 |  |  |  |  |  | 切吉河 |  |  | 沙珠玉河 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 大河 坝河水库 上游 | 大河 坝河 引水 枢纽 工程 位置 | 大河 坝河 水库 下游 河段 | 大河 坝河 明星 村上 游 500 m | 大 河 坝 河 下 游 | 大河 坝河 入黄 口上 游 500 m | 切 吉 水 库 上 游 | 切 吉 水 库 | 切 吉 河 下 游 | 曲 黑 格 木 | 浪 娘 村 桥 下 | 沙 珠 玉 河 下 游 |
| 节肢动物门 Arthropod a | 昆虫纲 Insecta | 蜉蝣目 Ephemeropter a | 四节蜉科 Baetidae | 四节蜉属 Baetis sp. |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 假二翅蜉属 Pseudocloeno sp. |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 襀翅目 Plecoptera | 襀科 Perlodidae | 剑襀属 Agnetina sp. | + | + |  | + |  |  |  |  |  |  | + |  |
|  |  |  |  | 纯襀属 Paragnrtina sp. |  |  |  |  | + + + | + |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 双翅目 Diptera | 摇蚊科 Chironomidae | 波摇蚊属 Chironomus sp. |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  |  |  |  | 摇蚊属 Chironomus sp. |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  | + + | + |
|  |  |  |  | 前突摇蚊属Procladius sp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
|  |  |  |  | 寡角摇蚊亚科Diamesinae sp. |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 环足摇蚊属Cricotopus sp. |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 虻科 Tabanidae |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 流虻科 Athericidae |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 蚋科 Simulidae |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |

| 门 | 纲 | 目 | 科 | 种属 | 大河坝河 |  |  |  |  |  | 切吉河 |  |  | 沙珠玉河 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 大河 坝河水库 上游 | 大河 坝河 引水 枢纽 工程 位置 | 大河 坝河 水库 下游 河段 | 大河 坝河 明星 村上 游 500 m | 大 河 坝 河 下 游 | 大河 坝河 入黄 口上 游 500 m | 切 吉 水 库 上 游 | 切 吉 水 库 | 切 吉 河 下 游 | 曲 黑 格 木 | 浪 娘 村 桥 下 | 沙 珠 玉 河 下 游 |
|  |  |  | 大蚊科Tipulidae | Pilaria |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 毛翅目 Trichoptera | 纹石蛾科 Hydropsychidae | 缺距纹石蛾属Potamyia sp. | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 短脉纹石蛾属 Cheumatopsyche sp. | ++ | + |  | ++ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 乌石蛾科 Uenoidae |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 原石蛾科 Rhyacophilidae | 原石蛾属 Rhyacophila | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 鞘翅目 Coleoptera | 龙虱科 Dytiscidae |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  | + |
|  |  | 半翅目 Hemiptera | 划蝽科 Corixidae |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + | + | + |
|  | 软甲纲 Malacost raca | 端足目 Amphipoda | 钩虾科 Gammaridae | 钩虾 Gammarus | + | + |  | + |  |  | + + + |  |  | + + + | + + + | + |
| 软体动 物门 Mollusca | 腹足纲Gastrop oda | 基眼目 Basommatoph ora | 椎实螺科Lymnaeidae | 萝 卜螺属 Radix sp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  |  |  | 扁卷螺科 Planorbidae |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |

注：用符号表示分布状况：“+”表示一般，“++”表示较多，“+++”表示很多，用于定性比较。

#### 表 4.5.4-2    底栖动物密度与生物量表

| 采样断面 |  | 底栖动物总量 |  | 各纲底栖动物总量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昆虫纲 | 软甲纲 | 腹足纲 |
| 大 河 坝 河 | 大河坝河水库上游 | 密度(ind./m2) | 48.00 | 44.00 | 4.00 | 0.00 |
|  |  | 生物量(g/m2) | 1.3234 | 1.2922 | 0.0312 | 0.0000 |
|  | 大河坝河引水枢纽工程位 置 | 密度(ind./m2) | 22.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 |
|  |  | 生物量(g/m2) | 0.5966 | 0.5858 | 0.0108 | 0.0000 |
|  | 大河坝河水库下游河段 | 密度(ind./m2) | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 生物量(g/m2) | 0.0058 | 0.0058 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | 大河坝河明星村上游 500m | 密度(ind./m2) | 52.00 | 50.00 | 2.00 | 0.00 |
|  |  | 生物量(g/m2) | 1.4748 | 1.4664 | 0.0084 | 0.0000 |
|  | 大河坝河下游 | 密度(ind./m2) | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 生物量(g/m2) | 0.1558 | 0.1558 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | 大河坝河入黄口上游 500m | 密度(ind./m2) | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 生物量(g/m2) | 0.0884 | 0.0884 | 0.0000 | 0.0000 |
| 切 吉 河 | 切吉水库上游 | 密度(ind./m2) | 78.00 | 4.00 | 74.00 | 0.00 |
|  |  | 生物量(g/m2) | 1.1290 | 0.0176 | 1.1114 | 0.0000 |
|  | 切吉水库 | 密度(ind./m2) | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 生物量(g/m2) | 0.1116 | 0.1116 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | 切吉河下游 | 密度(ind./m2) | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 生物量(g/m2) | 0.0368 | 0.0368 | 0.0000 | 0.0000 |
| 沙 珠 玉 河 | 曲黑格木 | 密度(ind./m2) | 122.00 | 4.00 | 112.00 | 6.00 |
|  |  | 生物量(g/m2) | 2.0030 | 0.0286 | 1.6184 | 0.3560 |
|  | 浪娘村桥下 | 密度(ind./m2) | 90.00 | 36.00 | 46.00 | 8.00 |
|  |  | 生物量(g/m2) | 0.8650 | 0.1802 | 0.5670 | 0.1178 |
|  | 沙珠玉河下游 | 密度(ind./m2) | 34.00 | 18.00 | 16.00 | 0.00 |
|  |  | 生物量(g/m2) | 0.2452 | 0.0640 | 0.1812 | 0.0000 |
| 均值 |  | 密度(ind./m2) | 45.83 | 23.33 | 21.33 | 1.17 |
|  |  | 生物量(g/m2) | 0.6181 | 0.3102 | 0.2714 | 0.0364 |

## 4.5.5  鱼类

### 4.5.5.1  鱼类资源状况历史调查情况

1. 2017 年 7 月鱼类群落结构组成

（1）种类组成

2017 年 7 月大河坝河流域共捕获鱼类 10 种，隶属于 1  目 2 科，其中鲤科鱼类 3 种，占 30% ，鳅科鱼类 7 种， 占 70% 。上下游不同河段优势种差异较大，中游峡谷多湾水

域以裂腹鱼为优势种，上游浅流水域和下游激流砾石河段以高原鳅为优势种。

#### 表 4.5.5-1    鱼类组成名录

| 目 | 科 | 种 名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鲤 形 目 | 鲤科 | 黄河裸裂尻鱼 Schizopygopsispylzovi Kessler | 优势种 |
|  |  | 花斑裸鲤 Gymnocypris eckloni Herz. | 下游 |
|  |  | 骨唇黄河鱼 Chuanchia labiosa Herz. | 下游 |
|  | 鳅科 | 黄河高原鳅 Triplophysa(T.) pappenhaimi (Fang) | 下游 |
|  |  | 短尾高原鳅 T.(T.) brevicauda (Herz.) | 下游 |
|  |  | 拟鲶高原鳅 Triplophysa siluroides | 中下游 |
|  |  | 拟硬刺高原鳅 T.(T.) pseudoscleroptera (Zhu et Wu) | 优势种 |
|  |  | 修长高原鳅 T.(T.) leptosoma (Herz.) | 优势种 |
|  |  | 黑体高原鳅 Triplophysa obscura | 上游 |
|  |  | 东方高原鳅 Triplophysa orientalis | 上游 |

（2）渔获物组成

在调查范围内共捕获渔获物 243 尾，平均体重为 10.05g。其中拟硬刺高原鳅数量所占比例最高，其次为黄河裸裂尻、修长高原鳅等，为河段优势种类，渔获物情况见表 4.5.5-2。

#### 表 4.5.5-2    渔获物组成表

| 大河坝河 | 数量 | 重量 | 体长规格 | 体重规格 | 平均 体长 | 平均 体重 | 重量百分比 | 数量百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 花斑裸鲤 | 1 | 22.37 | 11.5 | 22.37 | 11.5 | 22.37 | 0.71% | 0.41% |
| 黄河裸裂尻 | 29 | 884.5 | 12.0-18.9 | 22.35-101.9 | 13.6 | 30.5 | 27.89% | 11.93% |
| 骨唇黄河鱼 | 1 | 19.62 | 12 | 19.62 | 12 | 19.62 | 0.62% | 0.41% |
| 拟硬刺高原鳅 | 157 | 1271.7 | 6.5-9.0 | 3.93-8.36 | 7.2 | 8.1 | 40.10% | 64.61% |
| 黄河高原鳅 | 10 | 48.5 | 6.5-12.9 | 3.07-22.45 | 8.9 | 4.85 | 1.53% | 4.12% |
| 拟鲶高原鳅 | 3 | 693.9 | 16.2-26.4 | 200.4-260.2 | 18.5 | 231.3 | 21.88% | 1.23% |
| 修长高原鳅 | 27 | 179.28 | 6.7-11.1 | 2.34-11.06 | 8.7 | 6.64 | 5.65% | 11.11% |
| 短尾高原鳅 | 3 | 11.4 | 6.5-8.4 | 2.2-4.8 | 7.4 | 3.8 | 0.36% | 1.23% |
| 黑体高原鳅 | 4 | 12.8 | 4.5-8.5 | 0.9-5.3 | 6.3 | 3.2 | 0.40% | 1.65% |
| 东方高原鳅 | 8 | 26.96 | 5.5-13.1 | 1.46-19.5 | 6.5 | 3.37 | 0.85% | 3.29% |
| 合计 | 243 | 3171.03 |  |  |  | 13.05 | 100.00% | 100.00% |

#### 表 4.5.5-3    大河坝河渔获物分布表

| 调查断面 | 大河坝河下游 | 大河坝河中游 | 大河坝河上游 |
| --- | --- | --- | --- |
| 花斑裸鲤 | 1 |  |  |

| 调查断面 | 大河坝河下游 | 大河坝河中游 | 大河坝河上游 |
| --- | --- | --- | --- |
| 黄河裸裂尻 |  |  | 29 |
| 骨唇黄河鱼 | 1 |  |  |
| 拟鲶高原鳅 | 2 | 1 |  |
| 拟硬刺高原鳅 | 142 | 5 | 10 |
| 黄河高原鳅 | 10 |  |  |
| 修长高原鳅 | 27 |  |  |
| 短尾高原鳅 |  |  | 3 |
| 黑体高原鳅 | 1 | 1 | 2 |
| 东方高原鳅 | 4 |  | 4 |
| 合计 | 188 | 7 | 48 |

2.2018 年 8 月鱼类群落结构组成

（1）种类组成

沙珠玉河流域共捕获鱼类 2 种，隶属于 1  目 2 科，均为土著种，其中茶卡高原鳅为沙珠玉河流域特有种（茶卡盐湖附属支流水体有分布），花斑裸鲤主要分布于沙珠玉河干流水体。整体来看物种多样性不高，资源量较小。

#### 表 4.5.5-4    鱼类组成名录

| 目 | 科 | 种 名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鲤 形 目 | 鲤科 | 花斑裸鲤 Gymnocypris eckloni Herz. | 沙珠玉河干流 |
|  | 鳅科 | 茶卡高原鳅 Triplophysa orientalis | 优势种、干支流均有分布 |

（2）渔获物组成与分布情况分析

2018 年在沙珠玉河流域共捕获渔获物 90 尾，平均体重为 2.64g 。渔获物中茶卡高原鳅所占比例最高，为沙珠玉河流域绝对优势种；渔获物情况见表 4.5.5-5。

#### 表 4.5.5-5    渔获物组成表

| 种 | 总重 g | 尾数 | 体长范围 cm | 体重范围 g | 平均体重 | 平均体长 | 重量% | 尾数% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 茶卡高原鳅 | 210.67 | 83 | 2.8-9 | 0.23-8.56 | 2.54 | 5.68 | 88.73% | 92.22% |
| 花斑裸鲤 | 26.76 | 7 | 3.1-8.5 | 0.67-9.27 | 3.82 | 5.12 | 11.27% | 7.87% |
| 总计 | 237.43 | 90 |  |  | 2.64 |  |  |  |

3. 2022 年 6 月~7 月鱼类群落结构组成

（1）种类组成

2022 年 6 月~7 月大河坝河中游及下游共采集到鱼类 1  目 2 科 5 种，种类组成中以

高原鳅为主，其中条鳅亚科 4 种， 占总种类数的 80%；裂腹鱼亚科 1 种， 占总种类数的 20%。

#### 表 4.5.5-6    大河坝河鱼类种类组成

| 目 | 科 | 种 名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鲤 形 目 | 鲤科 | 黄河裸裂尻鱼 Schizopygopsispylzovi Kessler | 优势种 |
|  | 鳅科 | 黄河高原鳅 Triplophysa(T.) pappenhaimi (Fang) | 下游 |
|  |  | 细尾高原鳅 Triplophysa sten | 下游 |
|  |  | 硬刺高原鳅 Triplophysa scleroptera | 中下游 |
|  |  | 拟硬刺高原鳅 T.(T.) pseudoscleroptera (Zhu et Wu) | 优势种 |

（2）渔获物组成

2022 年 6 月~7 月调查共采集到鱼类 191 尾，其中拟硬刺高原鳅采集到 132 尾， 占总尾数的 69.11%；黄河裸裂尻鱼采集到 27 尾，占总尾数的 14.14%；硬刺高原鳅 25 尾，占总尾数的 13.09%, ；黄河高原鳅 7 尾， 占总尾数的 3.14%。

#### 表 4.5.5-7    大河坝河渔获物组成

|  | 全长范围(cm) | 体长范围(cm) | 体重范围(g) | 总重(g) | 平均体重(g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟硬刺高原鳅 | 7.8-14.4 | 6.6-12.1 | 2.7-19 | 119.4 | 6.28 |
| 黄河裸裂尻鱼 | 8.4-20 | 7-16.5 | 4.1-51.2 | 398.9 | 14.77 |
| 硬刺高原鳅 | 5.5-10.9 | 4.5-9 | 1-8.6 | 49.2 | 4.1 |
| 黄河高原鳅 | 12-20 | 7.7-12.1 | 4.4-15.5 | 82.2 | 11.74 |

4. 2023 年 4 月~6 月鱼类群落结构组成

（1）种类组成

2024 年 4 月~6 月大河坝河下游及入黄口共采集到鱼类 2  目 3 科 14 种，种类组成中鲤科 7 种， 占总种类数的 50%；鳅科 6 种， 占总种类数的 43%；鲑科 1 种， 占总种类数的 7%。

#### 表 4.5.5-8    大河坝河鱼类种类组成

| 目 | 科 | 种 名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鲤 形 目 | 鲤科 | 黄河裸裂尻鱼 Schizopygopsispylzovi Kessler | 优势种 |
|  |  | 花斑裸鲤 Gymnocypris eckloni Herz. | 下游 |
|  |  | 骨唇黄河鱼 Chuanchia labiosa Herz. | 下游 |
|  |  | 极边扁咽齿鱼 Platypharodon extremus | 国家二级 |
|  |  | 鲫鱼 Carassius auratus | 入侵种 |
|  |  | 棒花鱼 Abbottina rivularis | 入侵种 |

| 目 | 科 | 种 名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 刺鮈 Acanthogobio guentheri |  |
|  | 鳅科 | 黄河高原鳅 Triplophysa(T.) pappenhaimi (Fang) | 下游 |
|  |  | 拟鲶高原鳅 Triplophysa siluroides | 国家二级 |
|  |  | 拟硬刺高原鳅 T.(T.) pseudoscleroptera (Zhu et Wu) | 优势种 |
|  |  | 修长高原鳅 T.(T.) leptosoma (Herz.) | 优势种 |
|  |  | 泥鳅 Misgurnus anguillicaudatus | 入侵种 |
|  |  | 细尾高原鳅 Triplophysa sten |  |
| 鲑形目 | 鲑科 | 虹 鳟 Oncorhynchus mykiss | 入侵种 |

（2）渔获物组成

在调查范围内共捕获渔获物 14 种 126 尾。其中骨唇黄河鱼所占比例最高，其次为拟硬刺高原鳅，为下游及入黄口河段优势种类，渔获物情况见表 4.5.5-9。

#### 表 4.5.5-9    渔获物组成表

| 目 | 科 | 种 名 | 4 月 | 6 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鲤 形 目 | 鲤科 | 黄河裸裂尻鱼 Schizopygopsispylzovi Kessler | 3 | 4 |
|  |  | 花斑裸鲤 Gymnocypris eckloni Herz. | 6 | 9 |
|  |  | 骨唇黄河鱼 Chuanchia labiosa Herz. | 21 | 23 |
|  |  | 极边扁咽齿鱼 Platypharodon extremus | 1 | 3 |
|  |  | 鲫鱼 Carassius auratus | 1 | 3 |
|  |  | 棒花鱼 Abbottina rivularis | 1 | 4 |
|  |  | 刺鮈 Acanthogobio guentheri | / | 4 |
|  | 鳅科 | 黄河高原鳅 Triplophysa(T.) pappenhaimi (Fang) | 3 | 6 |
|  |  | 拟鲶高原鳅 Triplophysa siluroides | 2 | 5 |
|  |  | 拟硬刺高原鳅 T.(T.) pseudoscleroptera (Zhu et Wu) | 5 | 8 |
|  |  | 修长高原鳅 T.(T.) leptosoma (Herz.) | 2 | 3 |
|  |  | 泥鳅 Misgurnus anguillicaudatus | 2 | 1 |
|  |  | 细尾高原鳅 Triplophysa sten | / | 1 |
| 鲑形目 | 鲑科 | 虹 鳟 Oncorhynchus mykiss | / | 5 |
|  |  | 小计 | 47 | 79 |

### 4.5.5.2  鱼类资源现状补充调查与评价

1.  鱼类组成名录

（1）供水区大河坝河

此次调查在大河坝河干流共记录到鱼类 1 目 2 科 5 种，其中鲤科鱼类 1 种，占总种类数的 20%，鳅科鱼类 4 种，占总种类数的 80%，上下游河段鱼类种类分布稍有差异，

中游峡谷多湾水域以裂腹鱼为优势种，上游浅流水域和下游激流砾石河段以高原鳅为优势种。

#### 表 4.5.5-10    大河坝河鱼类组成名录

| 目 | 科 | 种 | 分布情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鲤形目 Cypriniformes | 鲤科 Cyprinidae | 黄河裸裂尻鱼 Schizopygopsispylzovi | 中上游河段 |
|  | 鳅科 Cobitidae | 黄河高原鳅 Triplophysapappenheimi | 下游河段 |
|  |  | 短尾高原鳅 Triplophysa brevicauda | 均有分布 |
|  |  | 拟硬刺高原鳅 Triplophysa pseudoscleroptera | 下游河段 |
|  |  | 修长高原鳅 Triplophysa leptosoma | 均有分布 |

（2）输水线路区切吉河

此次调查在切吉河共记录到鱼类 1 目 1 科 1 种，主要为高原鳅，在上下游河段及切吉河库区均有分布。

#### 表 4.5.5-11    切吉河鱼类组成名录

| 目 | 科 | 种 | 分布情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鲤形目 Cypriniformes | 鳅科 Cobitidae | 斯氏高原鳅 Triplophysa stoliczkae | 均有分布 |

（3）受水区沙珠玉河

此次在沙珠玉河共记录到鱼类 1 目 2 科 3 种，其中鲤科鱼类 2 种， 占总种类数的 66.7% ，鳅科鱼类 1 种，占总种类数的 33.3% ，中上游河段分布的均为土著鱼类，在下游河段调查到外来物种。

#### 表 4.5.5-12    沙珠玉河鱼类组成名录

| 目 | 科 | 种 | 分布情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鲤形目 Cypriniformes | 鲤科 Cyprinidae | 花斑裸鲤 Gymnocypris eckloni | 均有分布 |
|  |  | 麦穗鱼 Pseudorasbora parva | 下游河段 |
|  | 鳅科 Cobitidae | 茶卡高原鳅 Triplophysa cakaensis | 均有分布 |

2.  鱼类群落结构组成

此次调查在大河坝河、切吉河以及沙珠玉河共记录鱼类 230 尾，总重量为 3303.6g，主要优势种为修长高原鳅， 占渔获物总数量的 30.87% ，其次为黄河裸裂尻鱼， 占渔获物总数量的 22.17%；黄河裸裂尻鱼的重量占比最高，占总重量的 66.60%，其次为修长高原鳅， 占总重量的 12.74% 。鱼类群落结构总体表明，调查河段范围内资源量土著鱼

类为主，鳅科鱼类为鱼类群落结构组成的优势类群，鲤科鱼类以黄河裸裂尻鱼为主。此次调查记录到的所有鱼类经过生物学测量、称重之后全部放回原有水域。渔获物结构组成见下表 4.5.5-13。

#### 表 4.5.5-13    鱼类群落结构组成表

| 种名 | 总重 | 尾数 | 体长 cm | 体重 g | 均长 cm | 均重 g | 重量% | 尾数% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 短尾高原鳅 | 61.8 | 18 | 2.5-11.7 | 0.7-14.0 | 6.18 | 3.43 | 1.87% | 7.83% |
| 花斑裸鲤 | 298.1 | 23 | 3.4-19.9 | 0.4-99.9 | 7.04 | 12.96 | 9.02% | 10.00% |
| 修长高原鳅 | 420.9 | 71 | 4.2-11.3 | 0.5-12.7 | 6.79 | 5.93 | 12.74% | 30.87% |
| 斯氏高原鳅 | 47.4 | 15 | 4.5-8.1 | 0.5-5.3 | 7.14 | 3.16 | 1.43% | 6.52% |
| 麦穗鱼 | 2.7 | 1 | 4.8 | 2.7 | 4.80 | 2.70 | 0.08% | 0.43% |
| 茶卡高原鳅 | 3.9 | 8 | 2.7-3.2 | 0.2-0.3 | 3.03 | 0.49 | 0.12% | 3.48% |
| 黄河裸裂尻鱼 | 2200.2 | 51 | 6.8-23.0 | 9.3-161.2 | 15.36 | 43.14 | 66.60% | 22.17% |
| 黄河高原鳅 | 22.8 | 3 | 5.9-9.2 | 3.3-12.8 | 7.32 | 7.60 | 0.69% | 1.30% |
| 拟硬刺高原鳅 | 245.8 | 40 | 7.0-11.9 | 4.1-16.7 | 8.91 | 6.15 | 7.44% | 17.39% |
| 合计 | 3303.6 | 230 | / | / | / | / | 100.00% | 100.00% |

#### 图 4.5.5-1    鱼类群落结构比例分布图

3.  渔获物分布状况分析

通过渔获物分布情况可发现大河坝河下游河段物种多样性和资源量均明显优于中游和上游，中游水域鱼类物种多样性和资源量均较少，上游河段物种多样性和资源量有所恢复。分析原因为中游为砾石顺直河床，流速较大，生境较单一，鱼类无栖息生境。

上游虽是峡谷生境，但河道多湾，多支流汇入，生境多样性较高，为鱼类提供了不同的栖息生境，下游河段主要为多河汊生境，与黄河干流贯通，干流鱼类会进入大河坝河索饵，鳅科鱼类会进入大河坝河浅水河汊繁殖。

大河坝河流域分布有裂腹鱼类和高原鳅类两大类群，裂腹鱼类以黄河裸裂尻为主，呈不均匀分布，主要分布于上游峡谷河段和水量较大的支流水域，花斑裸鲤和骨唇黄河鱼资源量较少，主要分布于下游水域。结合历次调查资料，大河坝河中下游在不同季节鱼类物种多样性差异较大，在丰水期物种多样性下降；枯水期，水流平缓，黄河干流鱼类会上溯进入大河坝河；上游鱼类组成则相对稳定，以黄河裸裂尻和高原鳅为主。分析大河坝河流域的渔获物发现：裂腹鱼亚科的黄河裸裂尻鱼主要分布于峡谷回湾流水生境，高原鳅类则主要分布于砾石底质缓流区、河汊、支流浅水水域。

沙珠玉河流域为内陆河小流域，为独立水系，不属于黄河流域。沙珠玉河流域分布有裂腹鱼类和高原鳅类两大类群，裂腹鱼类仅有花斑裸鲤 1 种，主要分布于沙珠玉河干流水域（上游盐湖无分布）；高原鳅类亦仅有 1 种，为茶卡高原鳅，为流域特有种，分布范围较狭窄，仅分布于沙珠玉河干流及其长流水支流，此外在茶卡盐湖汇水支流也有少量分布。茶卡高原鳅在沙珠玉河流域为绝对优势种，其分布范围与花斑裸鲤基本一致。花斑裸鲤在沙珠玉河资源量较小，本次调查仅调查到低龄鱼，未采集到性成熟鱼类，种群较小，推测处于衰退期，沙珠玉河流域鱼类资源制约因素为水量减少和饵料匮乏。

### 4.5.5.3  鱼类区系组成特点

依据《中国淡水鱼类的分布区划》（李思忠 1981）以及《青藏高原鱼类志》对鱼类起源进行划分，在调查河段范围内鱼类区系组成包括中亚高原区系复合体、上第三纪早期复合体。

黄河上游段流域区系主体成分是鲤科的裂腹鱼亚科和鳅科的条鳅亚科，它们均属中亚高原区系复合体鱼类，一向被认为具有共同的地理起源。青藏高原是裂腹鱼类和高原条鳅集中分布的地区，而在其它水域的分布极为零星。本复合体种类是鲤科中裂腹鱼亚科的所有种类和某些条鳅。以耐寒、耐碱、性成熟晚、生长慢、食性杂为其特点，其生殖腺对哺乳类有毒，是中亚高寒地带的特有鱼类。在调查范围内的主要有：花斑裸鲤、黄河裸裂尻鱼、拟硬刺高原鳅、黄河高原鳅等。

上第三纪早期复合体分布较广，多为常见种类，对环境的适应能力强，该区系鱼类喜栖息于静水及环流水体中，多为产粘性卵鱼类，在调查区域主要有麦穗鱼。

### 4.5.5.4  渔获物生态习性

（1）栖息习性

根据鱼类栖息水域特征，主要包括 2 个类群：

1）喜缓流水类群：花斑裸鲤、麦穗鱼等。此类群鱼生活在湖泊、河流或静水塘中，对水体环境的适应力强，是一种底层性鱼类。

2）喜流水类群：如黄河裸裂尻鱼、黄河高原鳅、短尾高原鳅等。此类群鱼类体长形，略侧扁，游泳能力强，适应于在流水环境中生活，或以着生藻类鱼类为食，或以水生昆虫为食。

（2）食性

从食性上看，评价区鱼类可以划分为 2 类：

1）肉食性鱼类：如黄河高原鳅，捕食小型鱼类和一些水生昆虫类、甲壳类等；

2）杂食性鱼类：如黄河裸裂尻鱼、花斑裸鲤、拟硬刺高原鳅、短尾高原鳅、修长高原鳅、斯氏高原鳅、麦穗鱼等，摄食着生藻类、水底植物碎屑，兼食部分水生维管束植物叶片和水生昆虫。

（3）繁殖习性

调查区主要为产沉性卵鱼类，此类群鱼类产出的卵为沉性卵，有的具有粘性有的不具粘性，卵产出后沉入石缝或砂砾石底部，或者附着在水草、砾石上进行孵化。

### 4.5.5.5  珍稀、特有和濒危鱼类现状与评价

根据现场调查及相关资料显示，大河坝河分布有国家二级重点保护野生动物骨唇黄河鱼和拟鲶高原鳅等，以及列入《中国生物多样性红色名录》的易危种花斑裸鲤、黄河裸裂尻鱼、黄河高原鳅等；花斑裸鲤、黄河裸裂尻鱼、骨唇黄河鱼、拟鲶高原鳅、黄河高原鳅均为青海省省级保护鱼类；上述鱼类中骨唇黄河鱼、黄河裸裂尻、黄河高原鳅均为黄河上游特有鱼类。根据资料查阅，大河坝河还分布有国家二级重点保护野生动物厚唇裸重唇鱼。根据实地调查显示，保护鱼类中黄河裸裂尻资源量相对较多，花斑裸鲤和骨唇黄河鱼资源量较少；沙珠玉河流域仅采集到 2 种鱼类，为花斑裸鲤和茶卡高原鳅，

茶卡高原鳅被列入青海省重点保护水生野生动物名录（第一批）、《中国生物多样性红色名录》-脊椎动物卷（2020）濒危物种。具体保护性质及资源状况见表 4.5.5-14 、图4.5.5-2~ 图 4.5.5-4。

#### 表 4.5.5-14    大河坝河、沙珠玉河保护鱼类一览表

| 序 号 | 鱼类种名 | 科 | 所属河段 | 保护类别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 《国家重点 保护野生动 物名录》 | 《中国生物多样性红色名录》 -脊椎动物卷 （2020） | 青海省重点保 护水生野生动 物名录（第一 批） | 青海省实施《中华人民 共和国渔业法》办法 （2001 年修正）重点 保护鱼类 |
| 1 | 黄河裸裂尻 | 鲤科 | 大河坝河 |  | 易危 |  | √ |
| 2 | 花斑裸鲤 | 鲤科 | 大河坝河 |  | 易危 |  | √ |
| 3 | 厚唇裸重唇鱼 | 鲤科 | 大河坝河 | 二级 | 易危 |  |  |
| 4 | 骨唇黄河鱼 | 鲤科 | 大河坝河 | 二级 | 濒危 | √ | √ |
| 5 | 拟鲶高原鳅 | 鳅科 | 大河坝河 | 二级 | 易危 | √ | √ |
| 6 | 黄河高原鳅 | 鳅科 | 大河坝河 |  | 易危 |  |  |
| 7 | 茶卡高原鳅 | 鳅科 | 沙珠玉河 |  | 濒危 | √ |  |
| *为查阅资料成果，其余为本项目现场调查成果。 |  |  |  |  |  |  |  |

黄河裸裂尻

花斑裸鲤

厚唇裸重唇鱼*

骨唇黄河鱼

拟鲶高原鳅

黄河高原鳅

#### 图 4.5.5-2    大河坝河保护鱼类一览图

黑体高原鳅

短尾高原鳅

修长高原鳅

拟硬刺高原鳅

东方高原鳅

#### 图 4.5.5-3    大河坝河其他鱼类一览图

茶卡高原鳅

#### 图 4.5.5-4    沙珠玉河保护鱼类一览图

### 4.5.5.6  鱼类等水生生物繁殖现状与评价

根据相关资料以及调查显示，调查范围内大河坝河、沙珠玉河均无大型洄游性鱼类，裂腹鱼为短距离洄游产卵鱼类，鱼类产卵繁盛期集中在 5 月～6 月，裂腹鱼类在产卵季节一般逆河而上，沿河寻找缓静水区以及洄水湾等适宜产卵生境，其中花斑裸鲤 5月初开始繁殖洄游；骨唇黄河鱼繁殖季节相对较早，在河流刚开冻时，逆河产卵，即每年的 3 月～4 月开始产卵活动；高原鳅属鱼类分布范围较广，一般在融冰结束即开始繁殖，不少种类为分批产卵，其多数种类对产卵环境要求不高，产卵场一般位于靠近主河道的岸边缓静水体，多数个体适应环境能力较强。捕获鱼类均为产沉性卵和粘性卵鱼类，无产漂流性卵的经济鱼类，总体上要求产卵区域位于靠近岸边的缓静水区域，多数要求河床底质为砂石，并且有较多水草分布，水体水温相对较高，接受日照时间相对较长，各鱼类种类繁殖及所需水文条件详见主要渔获物繁殖特征表 4.5.5-15 、表 4.5.5-16。

#### 表 4.5.5-15    大河坝河主要渔获物繁殖特征表

| 种类 | 洄游习性 | 产卵类型 | 繁盛期 | 生态水文需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 花斑裸鲤 | 繁殖洄游 | 沉性卵 | 5 月下旬 | 产卵场多位于水深 1m 左右缓流处，多卵石、砂砾为底， 水温 10℃左右 |
| 骨唇黄河鱼 | 繁殖洄游 | 粘性卵 | 5 月 | 产卵场一般位于底质为砂石的靠近岸边的浅水区域 |
| 黄河裸裂尻鱼 | 繁殖洄游 | 粘沉性卵 | 5 月~6 月 | 产卵场一般位于底质为砂石的靠近岸边的浅水区域 |
| 厚唇裸重唇鱼* | 繁殖洄游 | 粘沉性卵 | 4 月~6 月 | 逆河产卵，产卵场多为缓流、卵石、砂砾底质水域 |
| 拟鲶高原鳅 | 繁殖洄游 | 粘沉性卵 | 5 月~6 月 | 产卵场多为缓流、砂砾底质水域 |
| 黄河高原鳅 | 定居性 | 沉粘性卵 | 5 月~6 月 | 一般产卵在靠近主河道流水生境的岸边缓静水区域，水草 较为丰茂，底质泥沙以及泥土均可产卵，要求水质清澈， 日照时间长 |
| *为查阅资料成果，其余为现场调查成果。 |  |  |  |  |

#### 表 4.5.5-16    沙珠玉河主要渔获物繁殖特征表

| 种 类 | 洄游习性 | 产卵类型 | 繁盛期 | 生态水文需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 花斑裸鲤 | 短距离繁殖洄游 | 沉性卵 | 5 月~6 月 | 一般在河道水深 1m左右缓流处产卵，产卵场多砾石、砂砾为底，水温 10℃左右，沙珠玉河繁殖期稍提前 |
| 茶卡高原鳅 | 定居性 | 沉粘性卵 | 4 月~5 月 | 产卵场一般位于靠近岸边的浅水区域，要求有水草分布， 日照时间长，底质为砂砾以及泥沙均可 |

上述鱼类在产卵繁殖季节对水深、流速的适宜性参数主要参考《黄河羊曲水电站环境影响报告书》（2020 年 3 月）内容：“经对羊曲河段鱼类集中繁殖河段现场观测统计、鱼类游泳能力试验结果、水力学计算及与行业专家咨询，认为花斑裸鲤、刺鼩及高原鳅产卵繁殖适宜的水深为 0.1m~2.0m（仔幼鱼分布），其中最适宜水深为 0.3m~1.0m（稚鱼分布）；适宜的流速为 0.3m~1.5m/s ，其中最适宜流速为 0.5m~0.8m/s（游泳能力试验）。”“鱼类游泳能力试验：鱼类游泳能力试验结果显示，7 种过鱼对象（黄河裸裂尻、花斑裸鲤、厚唇裸重唇鱼、极边扁咽齿鱼、骨唇黄河鱼、刺鼩和拟鲶高原鳅）的感应流速   范   围   在   0.018m/s~0.1780m/s       之   间   ，   平   均   值   为0.0378m/s±0.0008m/s~0.0699m/s±0.0340m/s 之间，厚唇裸重唇鱼对水流变化最敏感，其次是黄河裸裂尻鱼、骨唇黄河鱼、极边扁咽齿、花斑裸鲤、刺鼩以及拟鲶高原鳅，与实验对象生态习性基本保持一致 。 7种过鱼对象的临界游泳速度范围在0.4904m/s~1.5101m/s 之间，平均值在 0.7226m/s±0.1229m/s~1.0278±0.1900m/s 之间，拟鲶高原鳅的克流能力最强，其次是黄河裸裂尻、骨唇黄河鱼、花斑裸鲤、厚唇裸重唇鱼、极边扁咽齿以及刺鼩。7 种过鱼对象的突进游泳速度范围在 0.7115m/s~1.6355m/s 之间，

突进游泳速度平均值在 0.9095m/s±0.1867m/s~1.1985m/s+0.2281m/s 之间，黄河裸裂尻的克流能力最强，其次是拟鲶高原鳅、花斑裸鲤、骨唇黄河鱼、极边扁咽齿、刺鼩以及厚唇裸重唇鱼。根据对所选过鱼对象的持续游泳时间结果对比分析显示，所有实验对象的持续游泳时间大于 200min 的克流速度在 0.491m/s~0.838m/s 之间。”

## 4.5.6  鱼类栖息地

（1）产卵场

根据实地调查，河段内无大型洄游性鱼类，部分鱼类为短距离洄游性产卵鱼类。调查河段内分布有 2 处鱼类集中产卵场，位于切吉河水库库尾河段和大河坝河入黄口河段，该河段水体静缓，水体较浅，河床底质由卵石、砾石、泥沙、粗沙还有细沙组成，产卵场位于回水湾处，该处河段适宜鱼类繁殖及幼鱼索饵，此外，大河坝上游峡谷河段和中游宽谷河段分布有点状的产卵场，主要为裂腹鱼和部分高原鳅的繁殖生境。

（2）索饵场

调查河段分布有集中索饵场 2 处，位于切吉河水库库区、库尾河段以及大河坝河入黄口河段，此外大河坝河中上游分布有点状索饵场。

（3）越冬场

调查河段分布有大型越冬场 2 处，为切吉水库库区和大河坝河入黄口河段，库区水体清澈，流速较缓，冬季水温上升较快，加之水流变缓，饵料沉降较为丰富，且库区水深不易受到外界干扰，成为部分鱼类理想的越冬场。

### 表 4.5.6-1    调查河段鱼类重要生境一览表

| 大河坝河上游产卵场 | 该产卵场位于峡谷河段，为大河坝河坝址河 段，河道多湾、为大型砾石底质，形成了无数个 缓流微生境，利于鱼类索饵，育肥。该产卵场功 能性较好，是裂腹鱼类的主要产卵场和部分高原 鳅类的产卵场。 |  |
| --- | --- | --- |

| 大河坝河中游产卵场 | 该产卵场位于大河坝河中游石料厂河段，该河 段水流散乱，河床内除主流外还分有多股水流， 加之挖沙采石，存在较多小型水潭相间，形成了 良好的鱼索饵，产卵场所，主要产卵鱼类为高原 鳅类，资源量相对较大。 |  |
| --- | --- | --- |
| 大河坝河 下游产卵 场、越冬场、 索饵场 | 该产卵场位于大河坝河入黄河口河段，为河汊 型产卵场，繁殖期受日光照射，缓流水体，升温 效果较好，有利于水生生物的繁殖和亲鱼育肥及 受精卵的孵化和仔幼鱼的索饵。 |  |
| 切吉河水库 库尾产卵 场、索饵场 | 该产卵场位于切吉河水库库尾河段，河面宽 阔，水流静缓，有利于鱼类繁殖和索饵，主要为 高原鳅鱼类的繁殖场。 |  |
| 切吉河库区 越冬场、索 饵场 | 库区水流静缓，水体较深，是鱼类理想的越冬 场和索饵场。 |  |

# 4.6  环境空气质量现状调查与评价

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），项目所在区域达标情况判定采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。根据导则要求，综合考虑评价所需环境空气质量现状及气象资料等数据的质量及代表性，本次评价选取数据相对完整的 2024 年作为评价基准年，以评价本项目周边基本污染物的环境空气质量现状。

项目涉及青海省海南州兴海县、共和县，所有工程均位于环境空气二类区。根据《海南州环境空气质量月报》（2024 年 1 月~12 月），2024 年兴海县环境空气质量综合指数范围为 1.77~2.63 ，综合指数越大表明环境空气质量越差，首要污染物主要为臭氧。

共和县环境空气质量综合指数范围为 1.9~2.89 ，环境空气质量较兴海县稍差，首要污染物主要为臭氧和颗粒物。

## 表 4.5-1    兴海县、共和县环境空气质量监测结果统计

| 区县 | 时间 | 综合指数 | 达标天数比例/% | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 兴海县 | 2024 年 1 月 | 1.87 | 100 | 臭氧 |
|  | 2024 年 2 月 | 2.45 | 96.4 | 颗粒物（PM10） |
|  | 2024 年 3 月 | 2.36 | 100 | 臭氧 |
|  | 2024 年 4 月 | 2.63 | 100 | 臭氧 |
|  | 2024 年 5 月 | 2.21 | 96.6 | 臭氧 |
|  | 2024 年 6 月 | 2.08 | 100 | 臭氧 |
|  | 2024 年 7 月 | 2.22 | 100 | 臭氧 |
|  | 2024 年 8 月 | 2.17 | 100 | 臭氧 |
|  | 2024 年 9 月 | 1.78 | 100 | / |
|  | 2024 年 10 月 | 1.77 | 100 | / |
|  | 2024 年 11 月 | / | / | / |
|  | 2024 年 12 月 | 2.03 | 100 | / |
| 共和县 | 2024 年 1 月 | 2.70 | 100 | NO2 |
|  | 2024 年 2 月 | 2.77 | 82.8 | 颗粒物（PM2.5） |
|  | 2024 年 3 月 | 2.76 | 96.7 | 颗粒物（PM10） |
|  | 2024 年 4 月 | 2.89 | 96.7 | 臭氧 |
|  | 2024 年 5 月 | 2.62 | 96.8 | 臭氧 |
|  | 2024 年 6 月 | 2.16 | 100 | 臭氧 |
|  | 2024 年 7 月 | 2.57 | 100 | 臭氧 |
|  | 2024 年 8 月 | 2.34 | 100 | 臭氧 |
|  | 2024 年 9 月 | 1.9 | 100 | / |
|  | 2024 年 10 月 | 2.29 | 100 | / |
|  | 2024 年 11 月 | 2.49 | 100 | 臭氧 |
|  | 2024 年 12 月 | 2.55 | 100 | 颗粒物（PM10） |

根据《2023 年海南州环境质量报告书》《2024 年海南州环境质量报告书》，海南州共和县恰 卜恰镇、兴海县子科滩镇近 3 年环境空气质量状况详见表 4.5-2 、表 4.5-3。

## 表 4.5-2    2022 年~2024 年海南州共和县环境空气质量监测数据一览表

| 年度项目 | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 | CO | 优良天数比例 | 环境空气质量综合指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | μg/m3 |  |  |  |  | mg/m3 | % |  |
| 2022 年 | 35 | 18 | 11 | 13 | 131 | 0.9 | 97.6 | 2.55 |
| 2023 年 | 36 | 18 | 11 | 17 | 117 | 0.8 | 98.7 | 2.67 |
| 2024 年 | 35 | 17 | 11 | 16 | 138 | 0.7 | 98.8 | 2.61 |
| 同比（%） | ↓2.8 | ↓5.6 | 0.0 | ↓5.9 | ↑3.8 | ↓22.2 | ↑0.1 | ↓2.2 |

## 表 4.5-3    2022 年~2024 年海南州兴海县环境空气质量监测数据一览表

| 年度项目 | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 | CO | 优良天数比例 | 环境空气质量综合指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | μg/m3 |  |  |  |  | mg/m3 | % |  |
| 2022 年 | 30 | 18 | 17 | 6 | 123 | 0.8 | 96.3 | / |
| 2023 年 | 33 | 15 | 15 | 9 | 125 | 0.8 | 99.4 | / |
| 2024 年 | 25 | 15 | 13 | 10 | 135 | 0.7 | 99.4 |  |
| 同比（%） | ↓24.2 | 0 | ↓13.3 | ↑11.1 | ↑8.0 | ↓12.5 | 0.0 | / |

# 4.7  声环境质量现状调查与评价

## 4.7.1  监测点位、项 目及频次

为了解项目所在区域的环境现状，本次评价于 2025 年 4 月 25  日-26 日对施工区域附近的声环境质量进行了现场监测；本次声环境质量现状监测共布设 2 个监测点位，详见表 4.7.1-1 及图 4.7.1-1。监测项目为等效声级 Leq，各点连续监测 2 天，昼夜各监测 1次。

### 表 4.7.1-1    声环境现状监测点位一览表

| 序号 | 监测点 | 经纬度 | 涉及工程 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青根河村 | g99º34'21.2724" ，35º47'05.7758" | 大河坝引水口工程区、料场 | 兴海县子科滩镇 |
| 2 | 宁曲村 | g99º52'42.2795" ，36º06'23.4492" | 大河坝水库 | 兴海县河卡镇 |

### 图 4.7.1-1    “三滩”引水生态治理一期工程声环境现状监测点位示意图

## 4.7.2  监测结果及评价

本项目声环境质量现状评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准。监测及评价结果见表 4.7.2-1。

### 表 4.7.2-1    工程区声环境质量现状监测及评价结果  单位：dB（A）

| 时间点位 | 4 月 25 日 |  | 4 月 26 日 |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 青根河村 | 44 | 39 | 47 | 39 | 达标 |
| 宁曲村 | 43 | 31 | 39 | 33 | 达标 |

从监测结果可以看出，青根河村、宁曲村连续两日昼夜声环境均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1 类标准，即昼间 55dB（A），夜间 45dB（A）的要求，区域声环境质量良好。

# 4.8  土壤环境质量现状调查与评价

2025 年 5 月，委托河南豫环咨检科技有限公司开展了本工程沿线土壤环境质量现状调查。选择 4 个典型土壤背景值监测点进行监测。具体监测结果见表 4.8-1。

## 表 4.8-1    土壤监检测成果表

| 检 测 项 目 | 样 品 名 称 和 编 号/检 测 结 果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T0080229H9 大河坝河引水口 | T0080239H9 隧洞出口 | T0080249H9 拟建大河坝水库坝址 | T0080259H9 拟建大河坝水库坝址 平行样 |
| 总砷，mg/kg | 11.5 | 14.8 | 21.9 | 20.9 |
| 镉，mg/kg | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.22 |
| 铬（六价），mg/kg | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 铜，mg/kg | 20 | 25 | 28 | 26 |
| 铅，mg/kg | 20.4 | 20.6 | 26.2 | 25.7 |
| 总汞，mg/kg | 0.020 | 0.025 | 0.026 | 0.025 |
| 镍，mg/kg | 12 | 20 | 22 | 20 |
| 四氯化碳，mg/kg | <0.0013 | <0.0013 | <0.0013 | <0.0013 |
| 氯仿，mg/kg | <0.0011 | <0.0011 | <0.0011 | <0.0011 |
| 氯甲烷，mg/kg | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 |
| 1,1-二氯乙烷，mg/kg | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 |
| 1,2-二氯乙烷，mg/kg | <0.0013 | <0.0013 | <0.0013 | <0.0013 |
| 1,1-二氯乙烯，mg/kg | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 |

| 检 测 项 目 | 样 品 名 称 和 编 号/检 测 结 果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T0080229H9 大河坝河引水口 | T0080239H9 隧洞出口 | T0080249H9 拟建大河坝水库坝址 | T0080259H9 拟建大河坝水库坝址 平行样 |
| 顺-1,2-二氯乙烯， mg/kg | <0.0013 | <0.0013 | <0.0013 | <0.0013 |
| 反-1,2-二氯乙烯， mg/kg | <0.0014 | <0.0014 | <0.0014 | <0.0014 |
| 二氯甲烷，mg/kg | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 |
| 1,2-二氯丙烷，mg/kg | <0.0011 | <0.0011 | <0.0011 | <0.0011 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷， mg/kg | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷， mg/kg | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 |
| 四氯乙烯，mg/kg | <0.0014 | <0.0014 | <0.0014 | <0.0014 |
| 1,1,1-三氯乙烷， mg/kg | <0.0013 | <0.0013 | <0.0013 | <0.0013 |
| 1,1,2-三氯乙烷， mg/kg | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 |
| 三氯乙烯，mg/kg | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 |
| 1,2,3-三氯丙烷， mg/kg | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 |
| 氯乙烯，mg/kg | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 |
| 苯，mg/kg | <0.0019 | <0.0019 | <0.0019 | <0.0019 |
| 氯苯，mg/kg | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 |
| 1,2-二氯苯，mg/kg | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 |
| 1,4-二氯苯，mg/kg | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 |
| 乙苯，mg/kg | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 |
| 苯乙烯，mg/kg | <0.0011 | <0.0011 | <0.0011 | <0.0011 |
| 甲苯，mg/kg | <0.0013 | <0.0013 | <0.0013 | <0.0013 |
| 间二甲苯+对二甲苯，mg/kg | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 |
| 邻二甲苯，mg/kg | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 |
| 硝基苯，mg/kg | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 |
| 苯胺，mg/kg | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 2-氯酚，mg/kg | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 |
| 苯并（a）蒽，mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 苯并（a）芘，mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 苯并（b）荧蒽，mg/kg | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
| 苯并（k）荧蒽，mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 䓛，mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |

| 检 测 项 目 | 样 品 名 称 和 编 号/检 测 结 果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T0080229H9 大河坝河引水口 | T0080239H9 隧洞出口 | T0080249H9 拟建大河坝水库坝址 | T0080259H9 拟建大河坝水库坝址 平行样 |
| 二苯并（a,h）蒽， mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 茚并（1,2,3-cd）芘， mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 萘，mg/kg | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 |
| pH | 7.94 | 8.14 | 8.15 | 8.30 |
| 含盐量，g/kg | 2.0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |

项目区域土壤基本为偏碱性土壤，调出区工程和输水线路区土壤的各项指标均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）的要求。不超过《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中的筛选值。

# 4.9  主要环境问题

1.工程区域生态环境脆弱

工程区域海拔高、空气稀薄、多年平均降雨量为 315mm～403mm ，多年平均蒸发量高达 900mm 以上。工程区域植被较为单一，植被群落结构简单，主要植被为荒漠草地和灌丛，乔木林地很少，生长极为稀疏。群落盖度一般小于 10% 。生态系统抵抗外界干扰的能力和自我调节能力不强。生态环境较为敏感、极其脆弱，容易遭到破坏，而且破坏后不易恢复。

2.草场超载严重，水源涵养功能下降

项目区以畜牧业为主，天然草场以中低覆盖度草场为主，生产力较低，载畜量有限，草场长期处于超载过牧，按每羊单位平均日食干草 1.38kg 计，则项目区现状理论可承载量约 80.17 万羊单位，现状实际牲畜数量为 139.9 万羊单位，共超载 59.7 万羊单位，

超载率 75%，个别乡镇超载率高达 186%。根据遥感解译成果，切吉滩高覆盖度草场仅占草场面积的 5.2% ，塔拉滩高覆盖度草场仅占其草场面积的 10.6% 。兴海县全县可利用草地总面积 9358.67km2，其中已退化草地面积3935.32km2，占可利用总面积的42.05%，退化草地中有沙漠化 389.98 km2 ，盐渍化 542.42 km2 ；不同程度的草原退化或沙漠化，迫使大片沼泽消失，泥炭地干燥并裸露，水源涵养功能降低。

3.水土流失严重，生态环境恶化趋势尚未得到根本遏制

由于项目区特殊的气候地理条件和敏感脆弱的生态环境特征，项目区草场呈现退化趋势，如塔拉滩草地亩均产草量由 20 世纪 80 年代的 111kg 下降到现状的 30kg 左右，切吉滩全滩由于过度放牧等原因，造成草场生态平衡严重失调，沙化面积不断扩大。塔拉滩部分区域所在的兴海县水土流失面积 543.5km2，侵蚀模数由原来的 5000t/km2 ·a 增加到目前的 8000~15000t/km2 ·a ，年平均流失厚度 4mm~6mm ，属Ⅳ强度侵蚀，总体上呈现沙化面积逐渐增加趋势，生态环境持续恶化。

4.工程范围已建水库未建设生态流量泄放设施

工程输水线路区切吉河流域已建切吉水库未设置专用的生态用水下泄设施，在枯水季节导致部分河段减水脱流、河床裸露。该水库为小（1）型心墙砂砾石坝，1958 年开工建设，1959 年建成运行，该水库建成运行近 70 年，受建设年代影响，运行期未采取生态流量泄放、监测等环境保护措施，坝下至形成长距离的减水河段，一定程度上影响了河流的正常生态功能。

# 第五章  环境影响预测与评价

# 5.1  水文情势影响分析

## 5.1.1  大河坝河水文情势影响分析

### 5.1.1.1  水文情势

根据大河坝河径流特点以及大河坝引水口任务和运行方式，引水口建设前后大河坝河年内月均水位变化不明显，月均径流、流量将发生明显变化。大河坝引水口建成运行后，向切吉滩、塔拉滩灌区供水，引水口断面流量过程产生了一定变化。丰水年（P=10%）、平水年（P=50%）、枯水年（P=90%）、多年平均等不同典型年大河坝引水口下泄水量较天然流量分别减少 31% 、37% 、53%和 38%。

丰水年（P=10%），1 月输水隧洞检修不引水，2 月、3 月、8 月不引水，大河坝河来水全部下泄，其余月份下泄流量较天然来水减少 1%~77% ，其中汛期 6 月~9 月下泄流量较天然来水减少 1%~70% ，6 月减少最多，为 70% ，9 月减少最少，为 1%；非汛期 10 月~5 月下泄流量较天然来水减少 2%~77% ，11 月减少最多，为 77% ，其次为 5月，减少 73% ，12 月减少最少，为 2% 。下泄流量相比天然流量减少幅度相对较大的月份主要集中在非汛期的5 月、6 月和 11 月，减少幅度高达 70%~77%。

平水年（P=50%），1 月输水隧洞检修不引水，2 月、3 月不引水，大河坝河来水全部下泄，其余月份下泄流量较天然来水减少 2%~76% ，其中汛期 6 月~9 月下泄流量较天然来水减少 2%~76% ，6 月减少最多，为 76% ，8 月减少最少，为 2%；非汛期 10月~5 月下泄流量较天然来水减少 44%~72% ，10 月减少最多，为 72% ，其次为 11 月，减少 65% ，4 月减少最少，为 44% 。下泄流量相比天然流量减少幅度相对较大的月份主要集中在非汛期的5 月、10 月~12 月，减少幅度高达 56%~72% ，汛期 6 月减少幅度高达 76%。

枯水年（P=90%），1 月输水隧洞检修不引水，大河坝河来水全部下泄，其余月份

下泄流量较天然来水减少 4%~77% ，其中汛期 6 月~9 月下泄流量较天然来水减少51%~61% ，9 月减少最多，为 61% ，8 月减少最少，为 51%；非汛期 10 月~5 月下泄流量较天然来水减少 4%~77% ，10 月减少最多，为 77% ，其次为 5 月，减少 66% ，3

月减少最少，为 4% 。下泄流量相比天然流量减少幅度相对较大的月份主要集中在非汛期的 5 月、10 月~12 月，减少幅度高达 64%~77%。

多年平均条件下，1 月输水隧洞检修不引水，大河坝河来水全部下泄，其余月份下

泄流量较天然来水减少 23%~74% ，其中汛期 6 月~9 月下泄流量较天然来水减少23%~41% ，6 月减少最多，为 41% ，9 月减少最少，为 23%；非汛期 10 月~5 月下泄流量较天然来水减少 25%~74% ，10 月减少最多，为 74% ，其次为 11 月，减少 67%， 5 月减少 61%，2 月减少最少，为 25%。下泄流量相比天然流量减少幅度相对较大的月份主要集中在非汛期的5 月、10 月和 11 月，减少幅度高达 61%~74%。

#### 表 5.1.1-1    大河坝引水口建成引水前后逐月流量对比表  单位：m3/s

| 典型年 |  | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 年均流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P=10% | 天然流量（引水前） | 22.68 | 28.58 | 10.93 | 4.68 | 3.55 | 2.64 | 2.92 | 3.18 | 4.71 | 8.57 | 12.24 | 25.47 | 10.85 |
|  | 引水流量 | 0.00 | 0.20 | 6.59 | 3.62 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.39 | 6.25 | 8.59 | 9.19 | 3.07 |
|  | 下泄流量（引水后） | 22.68 | 28.38 | 4.34 | 1.06 | 3.49 | 2.64 | 2.92 | 3.18 | 2.32 | 2.32 | 3.65 | 16.28 | 7.77 |
|  | 减少比例 | 0% | 1% | 60% | 77% | 2% | 0% | 0% | 0% | 51% | 73% | 70% | 36% | 31% |
| P=50% | 天然流量（引水前） | 11.71 | 7.82 | 3.47 | 2.78 | 2.24 | 1.47 | 1.78 | 2.74 | 4.11 | 5.29 | 15.58 | 28.52 | 7.29 |
|  | 引水流量 | 0.20 | 0.21 | 2.51 | 1.82 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 2.97 | 11.91 | 10.06 | 2.73 |
|  | 下泄流量（引水后） | 11.51 | 7.61 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.47 | 1.78 | 2.73 | 2.32 | 2.32 | 3.66 | 18.46 | 4.56 |
|  | 减少比例 | 2% | 3% | 72% | 65% | 57% | 0% | 0% | 0% | 44% | 56% | 76% | 35% | 37% |
| P=90% | 天然流量（引水前） | 6.83 | 9.64 | 4.17 | 2.74 | 2.65 | 2.27 | 1.27 | 2.27 | 3.31 | 6.75 | 6.50 | 6.54 | 4.58 |
|  | 引水流量 | 3.49 | 5.86 | 3.21 | 1.78 | 1.69 | 0.00 | 0.19 | 0.09 | 0.99 | 4.43 | 3.69 | 3.85 | 2.44 |
|  | 下泄流量（引水后） | 3.35 | 3.77 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 2.27 | 1.08 | 2.17 | 2.32 | 2.32 | 2.81 | 2.68 | 2.14 |
|  | 减少比例 | 51% | 61% | 77% | 65% | 64% | 0% | 15% | 4% | 30% | 66% | 57% | 59% | 53% |
| 多年平均 | 天然流量（引水前） | 17.16 | 12.10 | 6.27 | 3.56 | 2.47 | 1.90 | 2.01 | 2.34 | 3.33 | 6.21 | 13.66 | 20.23 | 7.60 |
|  | 引水流量 | 4.92 | 2.74 | 4.61 | 2.39 | 0.93 | 0.00 | 0.51 | 0.67 | 1.03 | 3.76 | 5.55 | 7.51 | 2.88 |
|  | 下泄流量（引水后） | 12.24 | 9.37 | 1.66 | 1.17 | 1.54 | 1.90 | 1.50 | 1.67 | 2.30 | 2.45 | 8.11 | 12.72 | 4.72 |
|  | 减少比例 | 29% | 23% | 74% | 67% | 38% | 0% | 25% | 29% | 31% | 61% | 41% | 37% | 38% |

#### 图 5.1.1-1    大河坝引水口建成引水前后逐月流量对比

上述下泄流量中，除多年平均条件下个别年份 4 月来水不足，下泄流量 2.30m3/s不能满足生态流量 2.32m3/s 要求外，其余月份均可满足“10 月~次年 3 月生态流量为0.96m3/s 、4 月~9 月生态流量为 2.32m3/s”的要求。

### 5.1.1.2  泥沙

大河坝河上村水文站具有 1980 年—2014 年共 35 年连续泥沙实测资料，多年平均沙量为 97.81 万 t ，多年平均侵蚀模数为 246.34t/km2 ·a 。大河坝河水量、沙量年际变化大，有大水大沙年份出现，水量、沙量年内分配不均匀，沙量主要集中在洪水期，有大水带大沙情况发生。大河坝引水口多年平均悬移质输沙量为 54.92 万 t ，推移质占悬移质的比值为 20% ，多年平均推移质输沙量为 10.98 万 t。

引水口建成前，河道下游泥沙主要是由上游洪水挟沙以及洪水对下游河道的冲刷而来；引水口建成后，取水闸后接排沙洞，洞内分岔衔接输水洞，分岔处输水洞的进口高程比排沙洞底部高程高 2.5m ，起到“拦沙坎”的作用。当取水闸引水时，关闭排沙洞出口的排沙闸，可以利用“拦沙坎”的作用将推移质泥沙沉积在排沙洞后半段，防止泥沙进入输水洞。当泥沙淤积到输水洞进口高程以下 0.5m 时，打开排沙洞出口的排沙闸将泥沙排入下游河道。由于取水闸对上游泥沙的拦蓄作用，导致下游河道来沙减少，下泄的清水将对引水口下游河道产生局部冲刷作用，其下泄清水造成的冲刷将从近闸段开始逐渐向下游发展，冲刷强度也随着距离的增加而逐渐减弱。由于取水闸及排沙洞的调洪及淤积作用，与建闸前相比，下游河道来沙量相对减少，且清水下泄较洪水对下游河床的冲刷影响作用非常有限。

### 5.1.1.3  洪水

大河坝河流域每到夏季强对流天气过境，常有大雨、暴雨发生，其特点是多局部、短历时、大强度。洪水有春汛和夏汛之分，主要由冰雪融水和暴雨形成，暴雨发生季节与洪水发生季节一致，根据黄清站、上村站实测洪水资料统计，年最大洪水多发生在 6月~9 月。

引水口建成后，当天然径流大于排沙流量或汛期发生洪水时，关闭取水闸闸门，使其从天然河道下泄，原有洪水的自然形态基本不发生改变。

## 5.1.2  切吉河水文情势影响分析

### 5.1.2.1  水文情势

“三滩 ”引水生态综合治理一期工程大河坝水库调水后，输水隧洞出口至切吉河大河坝水库及坝下年径流量将发生变化，年内流量过程也将发生一定改变。选取丰水年（P=10%）、平水年（P=50%）及枯水年（P=90%）不同典型年进行变化分析。

（1）切吉河大河坝水库上游流量变化分析

根据切吉河径流特点以及大河坝引水口任务和运行方式，大河坝河引水注入切吉河后，切吉河上游流量及水位将发生明显变化。丰水年（P=10%）、平水年（P=50%）、枯水年（P=90%）不同典型年切吉河大河坝水库上游流量较天然流量分别增加 314% 、 300%和 374% 。详见表 5.1.2-1。

丰水年（P=10%），1 月输水隧洞检修不引水，2 月、3 月、8 月不引水，切吉河上游水文情势保持不变； 其余月份从大河坝河引水流量较切吉河上游天然来水增加7%~841% ，12 月引水量最少，为切吉河天然流量的 7% ，其次是 9 月，为切吉河天然流量的 22% ，7 月引水量最多，为切吉河天然流量的 841% 。引水时段主要集中在 4 月~7 月、10 月、11 月。年均引水流量为切吉河天然流量的 314%。

平水年（P=50%），1 月输水隧洞检修不引水，2 月、3 月不引水，切吉河上游水文情 势保 持 不变； 其余 月份 从 大河坝河 引水流量较切 吉河上游 天然来 水增加23%~1215% ，8 月引水量最少，为切吉河天然流量的 23% ，其次是 9 月，为切吉河天然流量的 26%，6 月引水量最多，为切吉河天然流量的 1215% 。引水时段主要集中在 4月~7 月、10 月、11 月。年均引水流量为切吉河天然流量的 300%。

枯水年（P=90%），1 月输水隧洞检修不引水，切吉河上游水文情势保持不变；其余月份从大河坝河引水流量较切吉河上游天然来水增加 12%~958% ，3 月引水量最少，为切吉河天然流量的 12% ，其次是 2 月，为切吉河天然流量的 26% ，9 月引水量最多，为切吉河天然流量的 958% 。引水时段主要集中在 4 月~12 月。年均引水流量为切吉河天然流量的 374%。

#### 表 5.1.2-1    切吉河大河坝水库上游引水前后逐月流量对比表  单位：m3/s

| 典型年 |  | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 年均 流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P=10% | 天然流量（引调水前） | 0.96 | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.85 | 1.10 | 1.06 | 0.97 | 0.91 | 0.87 | 1.09 | 1.09 | 0.96 |
|  | 大河坝河引入流量 | 0 | 0.2 | 6.59 | 3.62 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 6.25 | 8.59 | 9.19 | 3.07 |
|  | 变化比例 | 0% | 22% | 679% | 451% | 7% | 0% | 0% | 0% | 261% | 718% | 786% | 841% | 314% |
| P=50% | 天然流量（引调水前） | 0.86 | 0.80 | 0.87 | 0.72 | 0.76 | 0.99 | 0.95 | 0.87 | 0.82 | 0.78 | 0.98 | 0.98 | 0.87 |
|  | 大河坝河引入流量 | 0.2 | 0.21 | 2.51 | 1.82 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 2.97 | 11.91 | 10.06 | 2.73 |
|  | 变化比例 | 23% | 26% | 289% | 253% | 168% | 0% | 0% | 0% | 218% | 381% | 1215% | 1027% | 300% |
| P=90% | 天然流量（引调水前） | 0.65 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.65 | 0.78 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.70 | 0.67 | 0.69 | 0.68 |
|  | 大河坝河引入流量 | 3.49 | 5.86 | 3.21 | 1.78 | 1.69 | 0 | 0.19 | 0.09 | 0.99 | 4.43 | 3.69 | 3.85 | 2.44 |
|  | 变化比例 | 541% | 958% | 525% | 291% | 262% | 0% | 26% | 12% | 136% | 629% | 550% | 560% | 374% |

#### 图 5.1.2-1    切吉河大河坝水库上游引水前后逐月流量对比

（2）切吉河大河坝水库坝址下游流量变化分析

根据切吉河径流特点以及大河坝水库任务和运行方式，大河坝河引水注入切吉河、向灌区和城镇调水后，切吉河下游流量将发生明显变化。丰水年（P=10%）、平水年（P=50%）、枯水年（P=90%）不同典型年切吉河大河坝水库下游流量较天然流量分别减少 78% 、79%和 76% 。详见表 5.1.2-2。

丰水年（P=10%），切吉河天然流量为 0.8m3/s~1.1m3/s，经大河坝水库调蓄及引调水后下泄流量为 0.16m3/s~0.42m3/s ，减少 62%~85% ，全年下泄流量较天然流量平均减少 78%。

平水年（P=50%），切吉河天然流量为 0.72m3/s~0.98m3/s，经大河坝水库调蓄及引调水后下泄流量为 0.16m3/s~0.31m3/s ，减少 69%~84% ，全年下泄流量较天然流量平均减少 79%。

枯水年（P=90%），切吉河天然流量为 0.61m3/s~0.78m3/s，经大河坝水库调蓄及引调水后下泄流量为 0.16m3/s，减少 74%~80%，全年下泄流量较天然流量平均减少 76%。

上述下泄流量中，均能满足生态流量 0.16m3/s 要求。

#### 表 5.1.2-2    大河坝水库坝址下游引调水前后逐月流量对比表  单位：m3/s

| 典型年 |  | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 年均 流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P=10% | 天然流量（引调水前） | 0.96 | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.85 | 1.10 | 1.06 | 0.97 | 0.91 | 0.87 | 1.09 | 1.09 | 0.96 |
|  | 下泄流量（引调水后） | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.42 | 0.36 | 0.31 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.21 |
|  | 变化量 | -0.80 | -0.73 | -0.81 | -0.64 | -0.69 | -0.68 | -0.70 | -0.66 | -0.75 | -0.71 | -0.93 | -0.93 | -0.75 |
|  | 变化比例 | -83% | -82% | -84% | -80% | -81% | -62% | -66% | -68% | -83% | -82% | -85% | -85% | -78% |
| P=50% | 天然流量（引调水前） | 0.86 | 0.80 | 0.87 | 0.72 | 0.76 | 0.99 | 0.95 | 0.87 | 0.82 | 0.78 | 0.98 | 0.98 | 0.87 |
|  | 下泄流量（引调水后） | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 |
|  | 变化量 | -0.70 | -0.64 | -0.71 | -0.56 | -0.60 | -0.68 | -0.70 | -0.66 | -0.66 | -0.62 | -0.82 | -0.82 | -0.68 |
|  | 变化比例 | -81% | -80% | -82% | -78% | -79% | -69% | -74% | -76% | -80% | -79% | -84% | -84% | -79% |
| P=90% | 天然流量（引调水前） | 0.65 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.65 | 0.78 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.70 | 0.67 | 0.69 | 0.68 |
|  | 下泄流量（引调水后） | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
|  | 变化量 | -0.49 | -0.45 | -0.45 | -0.45 | -0.49 | -0.62 | -0.58 | -0.57 | -0.57 | -0.54 | -0.51 | -0.53 | -0.52 |
|  | 变化比例 | -75% | -74% | -74% | -74% | -75% | -80% | -78% | -78% | -78% | -77% | -76% | -77% | -76% |

#### 图 5.1.2-2    切吉河大河坝水库坝址下游引调水前后逐月流量对比

### 5.1.2.2  洪水

切吉河流域年较大暴雨集中发生在 7 月~8 月，暴雨历时短，降雨强度较大。切吉河洪水都由暴雨形成，与暴雨的发生时间相应，年较大洪水大多发生在 7 月~8 月，洪水峰高量不大，洪水陡涨陡落，峰型尖瘦，洪水的持续时间较短。切吉河实测最大洪峰流量 34.8m3/s ，发生在 1958 年 7 月 5  日。

### 5.1.2.3  泥沙

大河坝水库位于沙珠玉河支流切吉河上，切吉水库坝址上游 2km 处，切吉河流域无实测泥沙资料。根据《青海省水文手册》中的悬移质多年平均年输沙模数分区图，考虑坝址区域下垫面条件，偏于安全考虑，大河坝水库坝址处输沙模数拟采用 50t/km2。

经计算，大河坝水库多年平均悬移质输沙量为 1.60 万 t，推移质占悬移质的比值按20% ，多年平均推移质输沙量为 0.32 万 t。

# 5.2  下泄生态流量分析

本工程地处黄河龙羊峡以上区域，该区域是青藏高原生态屏障主要组成，是流域重要水源涵养区、珍稀濒危鱼类及特有土著鱼类重要栖息地。作为国家生态安全和流域水资源安全的重要区域，应贯彻保护优先、生态优先的原则，紧密结合黄河源区生态功能需求和国家战略定位，以维护河流基本功能、满足“好”或“非常好”生态环境状况为目标，充分考虑大河坝河、切吉河水资源特性、统筹治理开发与保护总体布局，开展生态流量合理性及适应性分析。

## 5.2.1  生态流量确定思路

（1）河流和断面选择

“三滩 ”引水生态综合治理一期工程大河坝水库的水源工程（引水口）位于大河坝河，确定大河坝引水口至入黄口河段作为生态流量计算河段，重点是工程影响范围内的减水河段。

“三滩 ”引水生态综合治理一期工程大河坝水库位于切吉河，确定大河坝水库坝址至切吉水库作为切吉河生态流量计算河段。

根据大河坝河、切吉河河流特点及生态保护对象分布，选择大河坝引水口、大河坝

水库坝址断面作为计算断面，详见表 5.2.1-1 、图 5.2.1-1。

### 表 5.2.1-1    大河坝河生态流量计算断面

| 河流 | 控制断面 | 选择说明 | 生态流量指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大河坝河 | 引水口 | 引水口下泄断面 | 生态基流、敏感期生态流量 |
| 切吉河 | 坝址 | 水库下泄断面 | 生态基流 |

### 图 5.2.1-1    大河坝河、切吉河生态需水断面

（2）保护对象识别及需水分析

本次生态需水包括河道内生态基流和敏感生态需水。其中生态基流是指为维持河流基本形态和基本生态功能的河道内最小流量，河流基本生态功能主要为防止河道断流、避免河流水生生物群落遭受无法恢复的破坏等；敏感生态需水是指维持河流生态正常生态功能的需水量及过程，主要包括重要水生生物生态需水、河谷林生态需水等。

本次评价通过开展现场调查，识别河流基本生态功能维持（断流），珍稀、濒危、

特有鱼类栖息地保护，河谷林生境保护等。明确涉水保护对象需水时期（珍稀濒危及土著鱼类繁殖期、河谷林幼苗发育期），分析其需水要求。

（3）生态流量计算

本次评价提出的生态流量是基于黄河源区和青海省生态环境保护需求以及涉水保护目标需水规律等生态保护目标、条件和一定保证率下的生态流量。根据生态流量计算相关规范等技术文件要求，参照黄河流域上游以及西藏、四川等大江大河源头区水利水电工程环境影响评价批复成果中已经确定的生态流量，采取多种方法计算，综合确定。在基础数据满足的情况下，应采用尽可能多的方法计算生态基流，结合生态需水对象，对比分析各计算结果，选择符合流域实际情况的计算方法和结果。

（4）生态流量满足程度评价

为保证提出的生态流量成果合理科学，采用不同系列、不同典型年进行生态流量满足程度评价。生态基流有汛期和非汛期之分，由于汛期生态基流多能得到满足，通常生态基流指非汛期生态基流。北方缺水地区则要关注非汛期生态基流是否满足。在本阶段，生态基流年均满足程度原则上不低于 90%；敏感期长系列月均生态流量满足率原则上不低于 80%。

采用实测流量等资料系列对生态需水计算成果进行生态流量满足程度分析，如所提生态需水满足程度非常低或者实测流量远远大于所提生态流量，需要对生态流量进行重新计算或校核。

（5）综合确定生态流量

本次评价提出的生态流量，在工程实施过程中可以根据“三滩 ”引水生态综合治理一期工程大河坝水库建设及运用情况进行适应性调整，按照所提生态流量±5%变化幅度范围控制。在生态流量计算成果合理性分析的基础上，将天然来水情况下生态流量满足程度作为生态流量调整的主要依据，天然情况下仍不能满足生态流量需求或满足率较低，则说明本次确定的生态流量偏高，需要对计算结果进行适当调整。

## 5.2.2  生态需水保护目标识别

1.鱼类

大河坝河调查发现鱼类 10 种，有花斑裸鲤、黄河裸裂尻鱼、骨唇黄河鱼、黄河高

原鳅、短尾高原鳅、拟硬刺高原鳅、拟鲶高原鳅、修长高原鳅、黑体高原鳅、东方高原鳅等。根据资料收集及现场调查，大河坝河分布有国家二级重点保护野生动物厚唇裸重唇鱼、骨唇黄河鱼和拟鲶高原鳅等，以及列入《中国生物多样性红色名录》的易危种花斑裸鲤、黄河裸裂尻鱼、黄河高原鳅等；花斑裸鲤、黄河裸裂尻鱼、骨唇黄河鱼、拟鲶高原鳅、黄河高原鳅为青海省省级保护鱼类；上述鱼类中骨唇黄河鱼、黄河裸裂尻、黄河高原鳅均为黄河上游特有鱼类。切吉河在调查期间由于水少，未发现鱼类。

根据实地调查，保护鱼类中黄河裸裂尻资源量相对较多，花斑裸鲤和骨唇黄河鱼资源量较少。捕获鱼类均为产沉性卵和粘性卵鱼类，无产漂流性卵的经济鱼类，产卵区域位于靠近岸边的缓静水区域，多数要求河床地质为砂石，并且有较多水草分布，水体水温相对较高，接受日照时间相对较长水域，大河坝河高原鳅类繁殖区域在全河段均有点状产卵场分布；黄河裸裂尻鱼类在中游峡谷河段集中分布；其他裂腹鱼类在大河坝河无大型产卵场存在，主要在黄河干流产卵繁殖。随着丰、枯木季节变化，干支流鱼类迁移交流频繁。

2.河谷林

根据现场查勘，大河坝河下游两岸河谷地带主要植被类型为柽柳。根据干旱区绿洲对天然盐生草甸植被和灌木的研究结果，旱生植物的生长阶段耗水量不同，其中6 月和9 月土壤水分状况是植物生长的关键时期，在生长期内，4 月～6 月耗水量不断增加，

持续强烈的耗水作用会使土壤的水分含量降低，在干旱地区6 月土层储水量相较 4 月会有所下降。6 月～8 月气温升高，生长处于一种稳定的状态，需要较为充足的土壤水分供给植物的生长。而 9 月是旱生植物一年中第二个耗水期，这一时期植物蒸腾作用强烈，与此同时地下水位不断下降，土层储水量与6 月相差无几，也需要对土壤水分进行补充。 10 月是旱生植物的生长末期，用水量较弱，这一时期土壤储水量也处于稳定状态。大河坝引水口建成运行后需要通过一定的径流下泄保证中下游河道 6 月～9 月的土壤水分含量来满足河谷林基本的植物生长用水量。

## 5.2.3  生态流量分析

1.生态需水分析

根据原环境保护部发布的《水电水利建设项目生态用水、低温水和过鱼设施环境影

响评价技术指南（试行）》（环评函〔2006〕4 号）和水利部发布的《河湖生态环境需水计算规范》（SL/T 712-2021），河流生态需水一般包括河道内生态需水和河道外生态需水，河道内生态需水一般包括维持河流基本功能需水量和维持水生生态系统稳定所需要的水量；河道外需水一般指河道外植被需水等水量。大河坝引水口建成蓄水运行，将在一定程度上改变下游河段的水文情势，为维护下游河段水生生态系统稳定，应下泄一定的生态流量，将其纳入三滩引水生态治理工程的水资源综合配置中统筹考虑。

（1）维持河道水质的最小稀释净化水量

工程所在区域大河坝河的水环境功能为Ⅲ类，河道现状的水质总体良好。引水口下游河段两岸基本无工业污染源分布，无大规模城镇分布，沿河村庄较为分散，日常生活污水排放量较小。因此，不需要考虑下游的水环境容量和维持下游河段水环境功能要求。

（2）河道蒸发需水量

大河坝河坝址下游河道虽较宽，但常年水面较窄，水面蒸发消耗的水量对于河道内流量来说很小，因此，本次不考虑由水面蒸发引起的水量消耗。

（3）维持地下水位动态平衡所需要的补给水量

当河道水位高于两岸地下水位时，河水将通过渗漏补给地下水；地下水位高于河道水位，地下水补给地表水。工程区地下水类型为第四系松散堆积层孔隙水与基岩裂隙水，主要由降水与地表水补给，地下水位和流量随季节而变化，向河谷排泄。因两岸谷坡地形陡峭，地表径流通畅，基岩谷坡地表径流迅速泄于河中。两岸第四系堆积层透水性强，雨季有孔隙水渗出。地下水与地表水的关系为地下水单向补给地表水，因此，也不存在维持地下水位动态平衡所需要的补给水量。

（4）鱼类及河谷林需水

大河坝河中下游鱼类资源较为丰富，为确保河道内的鱼类迁徙和生存，保持水生生态系统稳定，需要考虑提供一定的水量。

大河坝引水口工程下游河段进入平缓的河谷地带，分布有一定规模的柽柳林，大河坝引水口建成运行后需要通过一定的径流下泄保证中下游河道 6 月～9 月的土壤水分含量来满足河谷林基本的植物生长用水量。为更好地满足下游河谷林植被在 6 月和9 月对土壤水分的需求，在大河坝河引水口调度运行过程中需结合天然洪水情况，在 6 月、9月通过人工调度各下泄 1 次一定量级的流量过程。

2.  生态流量指标

依据《水工程规划设计生态指标体系与应用指导意见》（水总环移〔2010〕248 号）、 《水电工程生态流量计算规范》（NB/T35091-2016）、《水利水电工程生态流量计算与泄放设计规范》（SL/T 820—2023）等相关技术文件，生态环境需水量包括生态基流和敏感生态需水，其中生态基流是指为维持河流基本形态和基本生态功能的河道内最小流量，河流基本生态功能主要为防止河道断流、避免河流水生生物群落遭受无法恢复的破坏等，有汛期和非汛期之分，由于汛期生态基流多能得到满足，本次生态基流指非汛期生态流量；敏感生态需水是指维持河湖生态敏感区正常生态功能的需水量及其需水过程，敏感生态需水应分析生态敏感期，非敏感期主要考虑生态基流。

根据大河坝河生态功能保护要求和主要涉水生态保护对象分布状况，结合同区域已有规划生态流量指标和相关批复成果，综合确定大河坝河生态流量指标主要包括生态基流、敏感期生态流量、生态流量过程。切吉河生态流量指标主要包括生态基流。

（1）生态基流

依据《水工程规划设计生态指标体系与应用指导意见》（水总环移〔2010〕248 号）， “对北方地区河流，生态基流分非汛期和汛期两个水期分别确定，一般情况下非汛期不低于多年平均天然径流量的 10%；汛期可以按多年平均天然径流量的 20%~30%计算；在冰冻期，如天然来水不足多年平均天然径流量的 10% ，生态基流可以按天然来水下泄。对水资源开发利用程度较低的河流，可以考虑循序渐进开发控制的原则，选择适宜的生态基流”。

大河坝河生态基流是指为维持大河坝河坝址下游河道内一定的地表径流量，保持现有自然生态。

（2）敏感生态流量

维持大河坝河下游鱼类繁殖产卵的水量。

（3）生态流量过程

维持坝址下游两岸河谷林基本生态结构和功能的水文过程。

3.生态流量综合分析

综上所述，大河坝河生态流量主要考虑维持水生生态系统稳定以及下游河谷林及其生境稳定所需要的水量及水量过程。敏感生态保护对象包括鱼类以及下游柽柳河谷林，

需水敏感时段为每年 5 月~6 月和9 月。大河坝河的生态保护对象及其需水规律详见表

5.2.3-1。

### 表 5.2.3-1    大河坝河生态保护对象及需水规律分析

| 河流 | 区间划分 | 控制断面 | 生态保护对象/生态功能需求 | 需水规律 | 生存敏感条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大河坝河 | 坝址下游-入黄口 | 坝址 | 河流基本生态功能维持 | 1 月~12 月 | / |
|  |  |  | 花斑裸鲤、黄河裸裂 尻鱼等珍稀濒危鱼 类及栖息地 | 5 月~6 月 | 总体上要求产卵区域位于靠近岸边的缓静水 区域，多数要求河床地质为砂石，并且有较 多水草分布，水体水温相对较高，接受日照 时间相对较长水域。 |
|  |  |  | 河谷林及生境保护 | 6 月 、9 月 | 地下水位以及土壤水分能够满足植被需水要 求 |

## 5.2.4  生态流量计算及确定

### 5.2.4.1  大河坝河

1.  生态基流确定

根据《水利水电工程生态流量计算与泄放设计规范》（SL/T 820—2023）、《河湖生态环境需水计算规范》（SL/T712-2021）中关于水利水电工程生态基流计算方法要求，结合“三滩 ”引水生态综合治理一期工程大河坝取水口所在区域的环境状况、资料获取及研究周期等情况，选取水文学法中的 Qp 法、Tennant 法 2 种方法进行计算和对比分析，取其计算值最大值作为推荐的生态流量。

（1）Qp 法

Qp 法又称不同频率最枯月平均值法，以河流控制断面长系列天然月平均流量（系列长度不小于 30 年，对于系列长度小于 30 年的代表段应开展径流系列代表性分析）、月平均水位或径流量为基础，用每年的最枯月排频，选择不同频率下的最枯月平均流量、月平均水位或径流量作为河流控制断面的生态基流。频率 P 根据流域水资源开发利用程度、规模、来水情况等实际情况确定，宜取 90%或 95% 。实测水文资料应进行还原和修正，最枯月流量可为最枯旬、最枯日或瞬时最小流量。对于存在冰冻期或季节性河流，可将冰冻期和由于季节性造成的无水时段排除后再进行排频。

大河坝引水口断面 1956 年—2023 年 90%、95%频率下的天然最枯月平均流量分别

为 0.96m3/s 、0.84m3/s ，即采用 Qp 法计算的生态基流为 0.84m3/s ~0.96m3/s。

（2）Tennant 法

Tennant 法是依据观测资料建立的流量和河流生态环境状况之间的经验关系，用历史流量资料就可以确定年内不同时段的生态环境需水量。不同河道内生态环境状况对应的流量百分比见表 5.2.4-1。

#### 表 5.2.4-1    Tennant 法推荐流量表

| 不同流量百分比对应河道内生态环境状况 | 占天然流量百分比 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 年内水量较枯时段 | 年内水量较丰时段 |
| 最佳 | 60～100 | 60～100 |
| 优秀 | 40 | 60 |
| 很好 | 30 | 50 |
| 良好 | 20 | 40 |
| 一般 | 10 | 30 |
| 差或最小 | 10 | 10 |
| 极差 | 0~10 | 0~10 |

大河坝引水口多年平均流量为 7.73m3/s。根据《水利水电工程生态流量计算与泄放设计规范》（SL/T 820—2023）“对于非天然季节性河流上的新建水利水电工程，基本生态功能全年应不低于“一般”状态；河流开发利用程度低且相关生态功能区划或流域综合规划已明确进行高级别保护的，基本生态功能全年宜达到“良好”或以上状态。”

本次选用“一般”及“良好”级别的标准计算大河坝引水口下游河段的生态需水量，即非汛期（10 月～5 月）采用多年平均流量的 10%~20%作为河道内最小生态环境流量；汛期（6 月～9 月）采用多年平均流量的 30%~40%作为河道内最小生态环境流量。经计算，大河坝河河道内非汛期生态基流为 0.77m3/s~1.55m3/s ，汛期生态基流为

2.32m3/s~3.09m3/s。

（3）生态基流确定

对比 Qp 法、Tennant 法的生态流量计算结果，根据大河坝引水口长系列径流特性， Qp 法计算的大河坝河非汛期生态基流为 0.84m3/s ~0.96m3/s ， 占多年平均径流量的比例仅为 10.9%~12.4% ，大于 Tennant 法“一般”状态下计算的非汛期生态基流，生态基流量选择小值不利于当地生态环境保护。根据黄河流域综合规划（2012—2030 年）有关黄河上游龙羊峡以上河段及其支流的功能定位与开发任务，大河坝河所在的黄河上游龙

羊峡以上河段，以生态保护为主；同时参阅《黄河玛尔挡水电站工程环境影响报告书》等黄河流域水利工程、西藏等三江源地区的大型水利水电工程生态流量的确定，详见表5.2.4-2。

#### 表 5.2.4-2    黄河流域、西藏等三江源地区大型水利水电工程生态流量确定表

| 项目 | 生态流量 | 占多年平均流量百分比 |
| --- | --- | --- |
| 《黄河玛尔挡水电站工程环境影响报告书》 | 74m3/s | 14% |
| 《西藏自治区多雄藏布水利枢纽及配套灌区工程》 | 9.56m3/s | 20% |
| 《西藏湘河水利枢纽及配套灌区工程环境影响报告书》 | 10m3/s | 17.2% |
| 《西藏昂曲宗通卡水利枢纽工程环评报告书》 | 16.3m3/s | 11.8% |
| 《西藏玉曲河扎拉水电站环评报告书》 | 15.9m3/s | 14.5% |
| 《金沙江上游拉哇水电站环境影响报告书》 | 138m3/s | 16.3% |

从生态环境保护与协调经济社会发展角度综合考虑，本工程非汛期（10 月~5 月）生态基流取多年平均流量（7.7m3/s）的 12% ，即 0.96m3/s，可以满足《河湖生态环境需水计算规范》（SL/T712-2021）中“对工程调控能力较弱的控制断面，生态基流计算一般采用Qp 法，其他断面一般采用Tennant 法”的要求，同时也满足《水工程规划设计生态指标体系与应用指导意见》（水总环移〔2010〕248 号）中关于北方地区河流，非汛期不低于多年平均天然径流量的 10%”的要求。

根据《关于黄河羊曲水电站工程环境影响报告书的批复》（环审〔2020〕104 号） “明确在大河坝河划定鱼类栖息地并予以保护。将黄河干流羊曲水电站库尾 5.7 公里河段、库区支流巴沟河和大河坝河全河段划为鱼类栖息地，编制专项保护规划……划为鱼类栖息地的河段，原则上不再建设拦河建筑物” 。本次三滩引水综合治理工程在大河坝河建引水口通过输水隧洞引至切吉河，不设置拦河闸坝，不会对大河坝河水力连通造成影响，因此汛期（6 月~9 月）生态基流采用Tennant 法求得的多年平均流量的 30%，

作为河道内最小生态环境流量，即 2.32m3/s，可以满足上述文件中“关于北方地区河流，汛期可以按多年平均天然径流量的 20%~30%计算”的要求。综上所述，大河坝引水口非汛期、汛期生态基流分别为 0.96m3/s 、2.32m3/s ，详见表 5.2.4-3。

#### 表 5.2.4-3    不同方法生态基流对比及生态基流确定表  单位：m3/s

| 时段 | 月份 | Qp 法 |  | Tennant 法 | 推荐成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 90%频率 | 95%频率 |  |  |
| 汛期 | 6 月~9 月 | 0.96（12.4%） | 0.84（10.9%） | 2.32（30%） | 2.32（30%） |
| 非汛期 | 10 月~翌年 5 月 |  |  | 0.77（10%） | 0.96（12.4%） |

2.  敏感期生态流量计算

（1）鱼类生长及繁殖期的需水要求

根据大河坝河鱼类资源调查结果，大河坝引水口下游河段鱼类主要为花斑裸鲤、厚唇裸重唇鱼、黄河裸裂尻鱼、骨唇黄河鱼、拟鲶高原鳅、黄河高原鳅、短尾高原鳅、拟硬刺高原鳅、修长高原鳅、东方高原鳅等，主要需水期为每年 4 月~6 月，在此时间段内需保证河道内相对稳定的水量和饵料资源的充足，需要维持一定的河床水位，有利于维持产卵场的面积和功能完整性和有效保证裂腹鱼、高原鳅的顺利产卵繁殖和仔幼鱼索饵。每年 4 月~6 月鱼类所需生态流量建议维持多年平均流量的 30% ，即 2.32m3/s。

（2）对引水口断面下泄生态需水的要求

大河坝河鱼类生长及繁殖期对引水口断面下泄生态需水的具体要求为：

①鱼类主要繁殖期：4 月~6 月下泄流量不低于多年平均流量的 30% ，即 2.32m3/s。

②河谷林生长期：根据历史资料分析，6 月、9 月不引水，下泄一定量级的洪水，即维持天然状态持续 3 天左右。

3.  生态流量过程确定

根据长系列水文资料统计分析，10 月初至次年 5 月初，河道天然流量处于较小流量，且过程线平稳，没有明显的涨水及降水；而在主要保护鱼类繁殖期 5 月~6 月天然水文情况下流量整体呈上升趋势，6 月开始有较为明显的洪水脉冲涨水过程，涨水幅度较小。

根据水生生态调查结果，本工程影响大河坝河水域主要是产粘性卵和沉性卵的鱼类，每年 4 月~6 月为产卵繁殖盛期，喜欢选择水浅流急的砂砾石滩产卵，受精卵或黏附在 砂砾石及水草上发育，或落入石砾缝中，在流水的不断冲刷中孵化。产卵时一般需要一定的涨水刺激。在工程影响水域，上述鱼类的产卵场多位于大河坝河中下游宽谷河段。根据陆生生态调查，大河坝河下游两岸河谷林等陆生植被需水高峰期为 6 月~9 月，需 在植被需水高峰期（6 月、9 月）每月至少 1 次短期泄放大流量过程，以保证河谷林植

被需水高峰期生态需水，减缓对陆生植被的影响。

因此，考虑本工程涉及河段鱼类产卵孵化时间以及河谷林需水时间，结合天然径流的水文特点，针对大河坝河 4 月~6 月鱼类产卵期、6 月~9 月河谷林需水高峰期提出如

下要求：每年 4 月~9 月大河坝河河道内下泄流量不低于 2.32m3/s ，6 月、9 月每月各泄

放 1 次短期大流量过程，历时 3 天，保持引水口下游河段天然的径流过程，维持鱼类产卵繁殖、河谷林需水适宜水量；其他月份非汛期泄放流量不得低于 0.96m3/s 。大河坝河全年生态流量泄放过程见表 5.2.4-4。

#### 表 5.2.4-4    大河坝河生态流量下泄过程说明表

| 时段 |  | 推荐流量过程 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间划分 | 划分依据 | 过程时间 | 流量大小 |
| 10 月~3 月 | 鱼类一般需水期 | 任何时段泄放流量不得低于 0.96m3/s。 |  |
| 4 月~6 月 | 花斑裸鲤、厚唇裸重 唇鱼、高原鳅鱼集中 产卵期 | 河道内下泄流量不低于 2.32m3/s；6 月泄放 1 次大流量过程，历时 3 天，按照 不低于上游来水流量下泄，维持鱼类产卵繁殖适宜水量，保持引水口下游河段 天然的径流过程。 |  |
| 6 月~9 月 | 河谷林需水高峰期 | 河道内下泄流量不低于 2.32m3/s；9 月泄放 1 次大流量过程，历时 3 天，按照 不低于上游来水流量下泄，维持河谷林需水适宜水量，保持引水口下游河段天 然的径流过程。 |  |

4.  生态流量保证程度分析

分析 1956 年-2023 年大河坝引水口断面天然月均流量可知，本次确定的逐月生态基

流要求全年均能得到满足，其中汛期7 月~9 月 100%满足，非汛期 3 月、10 月、11 月

100%满足；汛期按照逐日进行满足程度分析，仅 6 月满足率 88.1%不能够满足 90%的要求外，7 月~9 月均可以达到 90%保证率的要求，整个汛期满足率为 95.5% ，可以满足 90%的要求。

工程建设前天然状态下生态基流满足程度详见表 5.2.4-5。

#### 表 5.2.4-5    长系列工程建设前生态基流满足程度分析

| 时期 | 月份 | 生态基流（m3/s） | 现状流量（天然逐月） |  | 现状流量（天然逐日） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 满足年份 | 满足率 | 满足天数 | 满足率 |
| 汛 期 | 6 月 | 2.32（30%） | 64 | 94.1% | 1798 | 88.1% |
|  | 7 月 |  | 68 | 100.0% | 2031 | 96.3% |
|  | 8 月 |  | 68 | 100.0% | 2061 | 97.8% |
|  | 9 月 |  | 68 | 100.0% | 2031 | 99.6% |
| 非 汛 期 | 10 月 | 0.96（12.4%） | 68 | 100.0% | / | / |
|  | 11 月 |  | 68 | 100.0% | / | / |
|  | 12 月 |  | 67 | 98.5% | / | / |
|  | 1 月 |  | 67 | 98.5% | / | / |

|  | 2 月 |  | 64 | 94.1% | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 月 |  | 68 | 100.0% | / | / |
|  | 4 月 | 2.32（30%） | 61 | 89.7% | / | / |
|  | 5 月 |  | 64 | 94.1% | / | / |
| 全年 |  |  | / | 97.4% | 汛期 | 95.5 |

5.  生态流量综合确定

本次评价在采用Qp 法、Tennant 法计算生态基流的基础上，综合考虑了鱼类产卵繁殖期（4 月~6 月）和河谷林需水高峰期（6 月~9 月）的需水要求，最终确定生态需水为：10 月~次年 3 月生态流量为 0.96m3/s 、4 月~9 月生态流量为 2.32m3/s ，其中 6 月、9月各一次 3 天的大流量下泄过程，按照不低于上游来水流量下泄，维持鱼类产卵繁殖和河谷林需水适宜水量，保持引水口下游河段天然的径流过程。详见表 5.2.4-6。

#### 表 5.2.4-6    大河坝河各时期生态水量一览表  单位：m3/s

| 水期 | 月份 | 生态流量 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生态 基流 | 水生生长关键期需求 | 植被需水高峰期需求 | 综合 确定 |  |
| 非汛期 | 10 月~3 月 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 若来水小于 生态流量要 求，则按照来 水下泄 |
|  | 4 月~5 月 |  | 2.32 | 2.32 | 2.32 |  |
| 汛期 | 6 月上旬 | 2.32 | 2.32 | 开展一次生态调度，不引水，涨水过程应至少持续 3 天 | 2.32 |  |
|  | 6 月中旬~9 月中旬 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |  |
|  | 9 月下旬 | 2.32 | 2.32 | 开展一次生态调度，不引水，涨水过程应至少持续 3 天 | 2.32 |  |

### 5.2.4.2  切吉河

根据《水利水电工程生态流量计算与泄放设计规范》（SL/T 820—2023）、《河湖生态环境需水计算规范》（SL/T712-2021）中关于水利水电工程生态基流计算方法要求，结合切吉河的环境状况、资料获取及研究周期等情况，选取 Qp 法、Tennant 法 2 种方法进行计算和对比分析生态基流。

（1）Qp 法

切吉河 1956 年—2023 年 90%、95%频率下的天然最枯月平均流量分别为 0.59m3/s、 0.56m3/s ，即采用 Qp 法计算的生态基流为 0.56m3/s ~0.59m3/s。

（2）Tennant 法

切吉河多年平均流量为 0.81m3/s。根据《水利水电工程生态流量计算与泄放设计规范》（SL/T 820—2023）“对于非天然季节性河流上的新建水利水电工程，基本生态功

能全年应不低于“一般”状态。”

本次选用“一般”级别的标准计算大河坝水库下游河段的生态需水量，即非汛期（10月～5 月）采用多年平均流量的 10%作为河道内最小生态环境流量；汛期（6 月～9 月）采用多年平均流量的 30%作为河道内最小生态环境流量。经计算，切吉河河道内非汛期生态基流为 0.08m3/s ，汛期生态基流为 0.24m3/s ，全年生态水量为 420.94 万 m3。

（3）生态流量综合确定

对比 Qp 法、Tennant 法的生态流量计算结果，根据切吉河长系列径流特性，Qp 法计 算 的 非 汛 期 生 态 基 流 为 0.56m3/s~0.59m3/s ， 占 多 年 平 均 径 流 量 的 比 例 仅 为69.1%~72.8%，远大于 Tennant 法“一般”状态下计算的非汛期、汛期生态基流。生态基流选择大值有利于生态环境保护，但生产生活可用水量将减少。考虑到切吉河属共和盆地达连海水系，年平均流量 0.81m3/s ，年径流量为 2554.42 万 m3 ，水资源短缺，且切吉河鱼类资源量匮乏，综合考虑生态保护与经济发展，以及切吉河全年来水均匀，汛期、非汛期不明显，综合确定全年生态基流取多年平均流量的 20%（0.16m3/s），全年生态水量为 504.58 万 m3 ，详见表 5.2.4-7。

#### 表 5.2.4-7    不同方法生态基流对比及生态基流确定表  单位：m3/s

| 时段 | 月份 | Qp 法 |  | Tennant 法 | 推荐成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 90%频率 | 95%频率 |  |  |
| 汛期 | 6 月~9 月 | 0.59（72.8%） | 0.56（69.1%） | 0.08（10%） | 0.16（20%） |
| 非汛期 | 10 月~翌年 5 月 |  |  | 0.24（30%） |  |

# 5.3  地表水环境影响分析

## 5.3.1 水温预测

### 5.3.1.1  库区水温预测

1 、水库水温结构判别

为了快速简易地判断水库是否分层及分层强度，根据我国现行的水库环境影响评价中普遍采用两种经验公式方法，采用 α - β 法和密度佛汝德数法来初步判断大河坝引水口、大河坝水库库区水温结构。

（1）径流库容比α -β 法

又称为库水交换次数法，其判别指标为：

多年平均入库径流量

α =

总库容                                    （式 5.3-1）

β =  一次洪水总量

总库容                                        （式 5.3-2）

当 α <10 时，为分层型；10<α <20 时，为过渡型； α >20 时，为混合型。对于分层型水库，如遇 β >1 的洪水，则为临时性的混合型；遇 β <0.5 的洪水，则水库仍稳定分层；0.5< β <1 的洪水影响介于临时混合型与稳定分层型之间。

大河坝水库总库容 V 为 7645 万 m3 ，坝址处多年平均径流量 W 为 0.26 亿 m3 。根据式（5.3-1）计算得到 α 值为 0.34 ，远小于 10 。因此，判定大河坝水库为稳定分层型水温结构。经计算，一次洪水对大河坝水库水温结构有一定影响，洪水来水频率小且持续时间长，洪水会加快水库水体的流动性，打破水温稳定分层的结构，受洪水影响水库水温可能会形成临时混合型。

（2）密度佛汝德数法

1968 年美国 Norton 等提出用密度佛汝德数作为标准，用以判断水库分层特性的方法。密度佛汝德数法是惯性力与密度差引起的浮力的比值，即：

Fr                                                                                                        （式 5.3-3）

其中，u 为断面平均流速，m/s；H 为水深，m ； Δp为水深 H 上的最大密度差， kg/m3 ； p0 为参考密度，kg/m3；g 为重力加速度，m/s2。

鉴于资料限制采用公式的另外一种形式，如下：

Fr                                                                                                                （式 5.3-4）

式中：Fr为密度佛汝德数。L 为水库长度，m ； Q为入库流量，m3/s；V  为蓄水体的体积，m3。

当Fr<0.1 ，水库为分层型；0.1<Fr<1 / π 为过渡型；Fr>1 / π  , 水库为混合型。根据上式计算得到其 Fr 值为 0.002，即通过密度佛汝德数法判定大河坝水库的水温结构类型

为分层型。

根据以上 2 种方法初步判断大河坝水库水温结构为稳定分层型，但受洪水洪量和持续时间长短的影响，水库水温可能会形成临时混合型。

2 、库区水温影响预测分析

大河坝水库是本工程的调蓄水库，水库死水位 3305.0m ，正常蓄水位 3343.0m ，兴利库容为 6354 万 m3，属多年调节水库。采用经验判别法判断水库水温结构类型时，考虑的因素比较单一，只考虑了库容条件和径流大小，未涉及水库本身之外的因素，比如入流水温、平均水深等。相对于经验判断法，数学模型能更加准确地反映水库水温结构特征以及时空演变过程，本报告采用立面二维 CE-QUAL-W2 水温模型开展大河坝水库水温影响分析。

（1）水温数学模型构建

1）模型构建方程

采用水库水温数学模型预测 P=10% 、50% 、90%不同来水频率条件下，设计水平年 2035 年大河坝水库库区及下泄水温状况。根据拟建水库库区河道地形测量数据，考虑水库淹没及回水范围，当地气象因素、水库建成后水动力条件等对水库水温的影响，预测库区及下泄水温变化。

①控制方程

采 用 开 源 代 码 CE-QUAL-W2 （ A  Two-Dimentional,   Laterally  Averaged, Hydrodynamic and Water Quality Model）模型，其为剖面二维（纵向和垂向）、横向平均的水动力和水环境耦合数学模型，由美国陆军工程兵团水道实验站开发，可用来模拟水库、湖泊、河流、河口等的水温变化。模型采用的基本方程如下：

连续方程:

qB                                                                                          （式 5.3-5）

X 方向（纵向）动量方程：

（式 5.3-6）

Z 方向（垂向）动量方程：

gcos α                                                                                    （式 5.3-7）

水位波动方程：

UBdz qBdz                                                                        （式 5.3-8）状态方程：

P = f (TW,Φ TDS,Φ SS )                                                         （式 5.3-9）质量/热量守恒方程：

qΦ B + SΦ B       （式 5.3-10）

在水库的热平衡中，外部进入水体的过程主要有表层热交换及底层热交换。

式中：U 为水平流速，m s-1；W 为垂向流速，m s-1；B 为河道宽度，m；P 为压力， Pa； τx 为 x 方向横向平均切应力，Pa； τy 为y 方向横向平均切应力，Pa； P 为水体密度，kg m-3；η 为自由表面，m。

②表层热交换

逐项表面热交换计算如下:

Hn  = Hs  + Ha  + He  + Hc  - (Hsr  + Har  + Hbr   )                                （式 5.3-11）

式中，Hn 为穿过水面的净热交换率，W m-2；Hs 为入射短波太阳辐射，W m-2；Ha为入射长波辐射，W m-2；Hsr 为反射短波太阳辐射，W m-2；Har  为反射长波辐射, W m-2； Hbr为水面的反向辐射，W m-2,；He 为蒸发热损失，W m-2；Hc 为热传导，W m-2。

③沉积物热交换

类似于表面热交换，计算如下：

Hsw  = -Ksw  (Tw  -Ts )                                                          （式 5.3-12）

式中，Hsw 为沉积物水热交换速率 W m-2；Ksw 为沉积物水热交换系数，Wm-2℃-1； Tw 为水温，℃ ；Ts 为沉积物温度。KSW值为 0.3 Wm-2℃-1 ，约为量级小于表面热交换系

数。

④冰模块

冰的厚度、冰盖的形成和损失在水体的热量收支中起着重要作用。基于冰对空气的热交换、冰的传导、底层水之间的传导和冰底的“融化温度”层的冰盖(Ashton ，1979)，水-冰-空气系统的总热平衡为:

piLf  hai  hwi                                                                                                 （式 5.3-13）

式中， pi 为冰密度，kg m-3；Lf 为冰的熔化潜热，Jkg-1；Δh/Δt 为冰厚度 h 随时间t 的变化，hai 为冰-空气热交换系数，Wm-2℃-1；hwi 为通过熔融层的水-冰热交换系数， Wm-2℃-1；Ti 为冰温，C ；Te 为冰-空气热交换的平衡温度，C ；Tw 为冰下水温，℃ ;

Tm 为熔体温度，℃ 。冰热平衡中的冰温度是通过将冰和空气之间的表面热传递速率与通过冰的热传导速率相等来计算：

hai                                                                                                                          （式 5.3-14）

式中，Ki 为冰的分子导热系数，Wm-2℃-1 。本项目计算中开启冰模块计算。

2）水库网格划分

大河坝水库干流回水区长度约 3.5km，干流划分为25×60（纵向×垂向）个矩形单元，纵向网格单元长度为 150m，共 25 个断面 segment（包括上下游各一个虚拟断面）；在垂向网格处理中，模型包括表底虚拟层在内共分为 60 层，层厚为 1m，运用设置好的网格文件，通过 W2-Post 生成网格的平面图、纵剖面图、横剖面图等如图 5.3.1-1 所示。

#### 图 5.3.1-1    大河坝水库模型网格划分示意图

3）水库垂向水温预测

1）P=10%保证率

在来水保证率为 10%时，大河坝水库库区坝前 7～9 月存在较强的水温分层现象， 10 月至次年 6 月基本无分层，垂向温差较小，11~次年 3 月为坝前同温分布状态，总体表现为季节分层型水温结构。具体为：11 月~次年 3 月库区水温受低气温、低入流的影响，库区水温较低，基本无分层。4 气温回升，入流水温升高，底层水温慢慢升高。5~6月气温、太阳辐射逐步回升，上层水体逐渐升温，水库开始过渡为同温状态。随着 7 到9 月气温、入流水温不断攀升，入库流量也保持较高水平，库区水温不断升高，库区垂向开始形成分层。随后在外界气温等逐渐增强的环境下，库区水温分层强度不断增加，垂向温差扩大。7~9 月都形成了库表温跃层，9 月库底水温为全年最高，8 月表底温差最大为 7.4℃ 。11~3 月无分层，库表至库底水温基本在0℃左右。

#### 表 5.3.1-1    (P=10%)大河坝水库坝前月均表层、库底水温及温差  单位：℃

| 月份 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 库表水温 | 14.9 | 17.5 | 14.9 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4.4 | 7.9 |
| 库底水温 | 8.6 | 10.1 | 10.6 | 4.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 4 | 7.7 |
| 表底温差 | 6.3 | 7.4 | 4.3 | 0 | -0.4 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -1.1 | 0.4 | 0.2 |
| 垂向平均 | 10.9 | 12.5 | 12.3 | 4.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 4.1 | 7.8 |

#### 图 5.3.1-2    P=10%来水条件下大河坝水库坝前垂向水温分布

Elevat ion, m

3350

3340

3330

3320

3310

3300

0

3000

4000

Julian Day   196.000 7/15/2035

T(C) 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

3290

3280. -1000

1000

2000

Distance, m

Elevat ion, m

3350

3340

3330

3320

3310

3300

0

3000

4000

Julian Day   227.000 8/15/2035

T(C) 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

3290

3280. -1000

1000

2000

Distance, m

（1）7 月                        （2）8 月

Elevat ion, m

3350

3340

3330

3320

3310

3300

0

1000

2000

3000

4000

Julian Day   258.000 9/15/2035

T(C) 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

3290

3280. -1000

Distance, m

Elevat ion, m

3350

3340

3330

3320

3310

3300

0

1000

2000

3000

4000

Julian Day   288.000 10/15/2035

T(C) 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

3290

3280. -1000

Distance, m

（3）9 月                        （4）10 月

3350

Julian Day   319.000 11/15/2035

T(C) 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

3290

3280. -1000

Distance, m

3350

Julian Day   349.000 12/15/2035

T(C) 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

3290

3280. -1000

Distance, m

（5）11 月                        （6）12 月

Elevat ion, m

3350

3340

3330

3320

3310

3300

0

3000

4000

Julian Day   380.000 1/15/2036

T(C) 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

3290

3280. -1000

1000

2000

Distance, m

Elevat ion, m

3350

3340

3330

3320

3310

3300

0

3000

4000

Julian Day   411.000 2/15/2036

T(C) 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

3290

3280. -1000

1000

2000

Distance, m

（7）1 月                         （8）2 月

Elevat ion, m

3350

3340

3330

3320

3310

3300

0

1000

2000

3000

4000

Julian Day   440.000 3/15/2036

T(C) 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

3290

3280. -1000

Distance, m

Elevat ion, m

3350

3340

3330

3320

3310

3300

0

1000

2000

3000

4000

Julian Day   471.000 4/15/2036

T(C) 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

3290

3280. -1000

Distance, m

（9）3 月                         （10）4 月

Elevat ion, m

3350

3340

3330

3320

3310

3300

0

3000

4000

Julian Day   501.000 5/15/2036

T(C) 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

3290

3280. -1000

1000

2000

Distance, m

Elevat ion, m

3350

3340

3330

3320

3310

3300

0

3000

4000

Julian Day   532.000 6/15/2036

T(C) 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

3290

3280. -1000

1000

2000

Distance, m

Elevat ion, m

Elevat ion, m

3340

3330

3320

3310

3300

0

1000

2000

3000

4000

3340

3330

3320

3310

3300

0

1000

2000

3000

4000

（11）5 月                         （12）6 月

图 5.3.1-3    P=10%丰水年大河坝水库立面二维水温分布

2）P=50%保证率

在来水保证率为 50%时，大河坝水库库区坝前 12～4 月存在较强的逆温水温分层现象，5~6 月及 10~11 月基本没分层，7~9 月为坝前温度分层状态，总体表现为季节分层型水温结构。具体为：12 月~4 月库区水温逆温分布，5 月开始随着时间推移温度逐渐升高，表面水温升高，表底温差逐步减小；7~9 月中层靠近库表有温跃层。5~6 月及10~11 月基本无分层，坝前平均水温分别在 0.8℃、1.8℃ 、9.4℃和 5.2℃。9 月库底水温为全年最高为 11.6℃ , 1~3 月表底温差最大为4℃。

#### 表 5.3.1-2    (P=50%)大河坝水库坝前月均表层、库底水温及温差  单位：℃

| 月份 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 库表水温 | 13.6 | 12.6 | 13 | 9.5 | 5.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.7 |
| 库底水温 | 10.9 | 11.5 | 11.6 | 9.4 | 5.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.2 | 2 |
| 表底温差 | 2.6 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 0 | -3.8 | -4 | -4 | -4 | -3.8 | -0.6 | -0.3 |
| 垂向平均 | 12.3 | 11.8 | 12 | 9.4 | 5.2 | 3.4 | 3.3 | 2.3 | 2.2 | 0.6 | 0.8 | 1.8 |

#### 图 5.3.1-4    P=50%来水条件下大河坝水库坝前垂向水温分布

Elevat ion  m

,

3345

3340

3335

3330

3325

3320

3315

3310

3305

3300

0

1000

2000

3000

4000

Julian Day   196.000 7/15/2035

T(C) 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

3295

3290. -1000

Distance, m

Elevat ion  m

,

3345

3340

3335

3330

3325

3320

3315

3310

3305

3300

0

1000

2000

3000

4000

Julian Day   227.000 8/15/2035

T(C) 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

3295

3290. -1000

Distance, m

（1）7 月                        （2）8 月

Elevat ion, m

3340

T(C) 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

3335

3330

3325

3320

3315

3310

3305

3300

3295

3290

9/15/2035

-1000

1000

2000

3000

4000

0

Distance, m

Elevat ion, m

3340

T(C) 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

3335

3330

3325

3320

3315

3310

3305

3300

3295

3290

0

-1000

2000

3000

4000

1000

10/15/2035

Distance, m

（3）9 月                        （4）10 月

Elevat ion  m

,

3345

3340

3335

3330

3325

3320

3315

3310

3305

3300

0

3000

4000

Julian Day   319.000 11/15/2035

T(C) 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

3295

3290. -1000

1000

2000

Distance, m

Elevat ion  m

,

3345

3340

3335

3330

3325

3320

3315

3310

3305

3300

Julian Day   349.000 12/15/2035

T(C) 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

3295

3290

-1000

1000

2000

3000

4000

0

Distance, m

（5）11 月                        （6）12 月

Elevat ion  m

,

3345

3340

3335

3330

3325

3320

3315

3310

3305

3300

Julian Day   380.000 1/15/2036

T(C) 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

3295

3290

-1000

1000

2000

3000

4000

0

Distance, m

Elevat ion  m

,

3345

3340

3335

3330

3325

3320

3315

3310

3305

3300

0

1000

2000

3000

4000

Julian Day   411.000 2/15/2036

T(C) 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

3295

3290. -1000

Distance, m

（7）1 月                         （8）2 月

Elevat ion  m

,

3345

3340

3335

3330

3325

3320

3315

3310

3305

3300

0

3000

4000

Julian Day   440.000 3/15/2036

T(C) 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

3295

3290. -1000

1000

2000

Distance, m

Elevat ion  m

,

3345

3340

3335

3330

3325

3320

3315

3310

3305

3300

0

3000

4000

Julian Day   471.000 4/15/2036

T(C) 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

3295

3290. -1000

1000

2000

Distance, m

3345

3345

（9）3 月                         （10）4 月

Elevat ion, m

3340

T(C) 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

3335

3330

3325

3320

3315

3310

3305

3300

3295

3290

0

-1000

2000

3000

4000

1000

5/15/2036

Distance, m

Elevat ion, m

3340

T(C) 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

3335

3330

3325

3320

3315

3310

3305

3300

3295

3290

6/15/2036

-1000

1000

2000

3000

4000

0

Distance, m

3345

3345

（11）5 月                         （12）6 月

#### 图 5.3.1-5    P=50%平水年大河坝水库立面二维水温分布

3）P=90%保证率

在来水保证率为 90%时，大河坝水库库区坝前 10 月和 4 月存在逆温水温分层现象， 7~8 月为坝前温度分层状态，其他月份基本没分层，总体表现为季节分层型水温结构。具体为：10 月、4 月库区水温逆温分布，库底水温高于库表，在接近底层形成了温跃层； 5~6 月开始随着时间推移温度逐渐升高，表面水温升高，表底温差逐步减小，基本无分层，坝前平均水温分别在 4.8℃ 、6.9℃；11 月~3 月，库表至库底基本同温无分层，坝前平均水温基本在0℃；7~8 月靠近库表有温跃层。9 月库底水温为全年最高为 10.2℃ , 8 月表底温差最大为 2.3℃。

#### 表 5.3.1-3    (P=90%)大河坝水库坝前月均表层、库底水温及温差  单位：℃

| 月份 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 库表水温 | 11.3 | 12.4 | 10.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 4.8 | 6.9 |
| 库底水温 | 9.7 | 10.1 | 10.2 | 3.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 4.8 | 6.9 |
| 表底温差 | 1.6 | 2.3 | 0.2 | -1.6 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 | 0 |
| 垂向平均 | 10.3 | 10.7 | 10.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4.8 | 6.9 |

#### 图 5.3.1-6    P=90%来水条件下大河坝水库坝前垂向水温分布

Elevat ion  m

,

3335

3330

3325

3320

3315

3310

3305

3300

500

1000

3290

1500

2000

3000

3500

2500

Julian Day   196.000 7/15/2035

T(C) 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

3295

4000

Distance, m

Elevat ion  m

,

3335

3330

3325

3320

3315

3310

3305

3300

500

3290

1500

1000

2500

3000

3500

2000

Julian Day   227.000 8/15/2035

T(C) 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

3295

4000

Distance, m

（1）7 月                        （2）8 月

Julian Day   258.000

Julian Day   288.000

3335

9/15/2035

10/15/2035

aaaaaaaa3335

Elevat ion  m

,

Elevation,

3330

3330

T(C) 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

3320

3325

3325

3320

3315

3315

3310

3310

3305

3305

3300

3300

3295

3290

3500

4000

2500

500

1000

1500

500

3290

1500

1000

2500

3000

3500

2000

2000

3000

T(C) 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

3295

4000

Distance, m

Distance, m

（3）9 月                        （4）10 月

3335

3330

3325

3320

3315

3310

3305

3300

3295

4000

Distance, m

T(C) 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

11/15/2035

1500

2000

2500

500

3290

1000

3500

3000

（5）11 月                        （6）12 月

Elevat ion  m

,

3335

3330

3325

3320

3315

3310

3305

3300

500

1000

3290

1500

3000

3500

Julian Day   380.000 1/15/2036

T(C) 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

3295

4000

2000

2500

Distance, m

Elevat ion  m

,

3335

3330

3325

3320

3315

3310

3305

3300

500

3290

1500

1000

3000

3500

Julian Day   411.000 2/15/2036

T(C) 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

3295

4000

2500

2000

Distance, m

（7）1 月                         （8）2 月

Elevat ion  m

,

3335

3330

3325

3320

3315

3310

3305

3300

500

1000

3290

1500

2000

3000

3500

2500

Julian Day   440.000 3/15/2036

T(C) 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

3295

4000

Distance, m

Elevat ion  m

,

3335

3330

3325

3320

3315

3310

3305

3300

500

3290

1500

1000

2500

3000

3500

2000

Julian Day   471.000 4/15/2036

T(C) 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

3295

4000

Distance, m

（9）3 月                         （10）4 月

Elevat ion  m

,

3335

3330

3325

3320

3315

3310

3305

3300

500

1000

3290

1500

3000

3500

Julian Day   501.000 5/15/2036

T(C) 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

3295

4000

2000

2500

Distance, m

Elevat ion  m

,

3335

3330

3325

3320

3315

3310

3305

3300

500

3290

1500

1000

3000

3500

Julian Day   532.000 6/15/2036

T(C) 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

3295

4000

2500

2000

Distance, m

Elevation,

Elevat ion  m

,

Julian Day   319.000                                                                                                                                                                            Julian Day   349.000

3335

12/15/2035

3330

T(C) 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

3325

3320

3315

3310

3305

3300

3295

3290

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Distance, m

（11）5 月                         （12）6 月

图 5.3.1-7    P=90%枯水年大河坝水库立面二维水温分布

### 5.3.1.2  坝下河段水温预测

1 、下泄水温及变化预测

通过模型模拟计算，工程实施调水后不同来水保证率下大河坝水库下泄水温及变化见表 5.3.1-4。

#### 表 5.3.1-4  不同来水保证率条件下大河坝水库下泄水温及与天然水温温差  单位：℃

| 月份 |  | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然水温 |  | 8.6 | 8.3 | 5.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 4.8 | 6.9 |
| 来水保证 率预测下泄水温 | 10% | 9.0 | 10.4 | 10.6 | 4.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 4.0 | 7.7 |
|  | 50% | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 9.4 | 5.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.7 | 0.9 | 1.9 |
|  | 90% | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 4.8 | 6.9 |
| 温差 | 10% | 0.4 | 2.1 | 4.8 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.0 | -0.8 | 0.8 |
|  | 50% | 3.0 | 3.2 | 5.8 | 7.6 | 5.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | -0.9 | -3.9 | -5.0 |
|  | 90% | 1.6 | 1.9 | 4.4 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | -1.1 | 0.0 | 0.0 |

#### 图 5.3.1-8    大河坝水库下泄水温及与天然水温差

由表 5.3.1-4 分析可知：由于大河坝水库水温结构属于季节性分层型，P=10%条件下表底温差最大为 8 月最大为 7.4℃ , 7～9 月存在较强的水温分层现象，10 月至次年 6月基本无分层；P=50%条件下 12～4 月存在较强的逆温水温分层现象，5~6 月及 10~11月基本没分层，7~9 月为坝前温度分层状态；P=90%条件下 10 月和4 月存在逆温水温分层现象，7~8 月为坝前温度分层状态，其他月份基本没分层。水库下泄水温较建库前的天然水温发生了变化，4~6 月存在下泄低温水现象，7 月至 10 月会下泄高温水，在 P=50%条件下冬季也下泄高 4℃温水。具体为：P=10%来水频率条件下的 8~10 月水库下泄水温比天然水温高 2.1~4.8℃ , 4~5 月比天然水温低 1~0.8℃；P=50%来水频率条件

下对比天然水温改变最大，7~次年 3 月水库下泄水温比天然水温高 3~7.6℃ , 5~6 月比天然水温低 3.9~5℃；P=90%来水频率条件下的 7~10 月水库下泄水温比天然水温高

0.9~4.4℃ , 4 月比天然水温低 1.1℃。

2 、坝下天然河道水温预测方法

大河坝水库修建后，水库下泄流量及水温过程较天然情况存在差异，且水体所含热量及水体与大气的热通量将发生一定的变化，使得下游水温沿程变化规律与原天然情况有所不同。河道纵向一维模型基于质量、能量守恒定律，并考虑水体内部、外界环境等因素的影响，能较好地模拟河道水温的变化过程。水库下游的河道水温，除受到水库放水温度影响外，还受气温、太阳辐射、区间来水等的影响，由于大河坝河下游水温资料有限，无法利用河道纵向一维水温模型预测坝下水温变化情况。本次坝下水温预测选择同区域类似水库坝址下泄水温的沿程变化进行类比分析。

（1）类比对象选取

根据大河坝河所在区域、地形地貌特性和海拔高程，本次以柴达木盆地那河水库作为类比水库。那河水利枢纽工程位于青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市东部乌图美仁乡境内的那河上，该区域年均气温 5.3℃ , 极端最高气温35.5℃ , 极端最低气温-26.9℃ ,最大风速 22m/s 。降水的时间分配很不均匀，年内变化较大，年际变化不大，年内降水量主要集中在 6～9 月，6～9 月份降水占全年降水量的78%左右，多年平均降雨量

42.8mm ，多年平均蒸发量 2600mm。

大河坝水库位于黄河上游一级支流大河坝上，地处海南州兴海县。该区域年平均气温 1.7℃ , 最高月均气温 12.7℃ , 最低月均气温-11℃ , 极端最低气温-31.5℃ , 项目区域降雨量年内分配不均，降雨量主要集中在 6 月～9 月，占全年降水量的73%～79%。多年平均蒸发量在 900mm 以上。那河水库回水长度 11.68km ，坝址处多年平均流量

39.41m3/s ，水库正常蓄水位对应的水深为 67m ，水库总库容为 5.876 亿 m3 ，坝址处多年平均径流量为 12.43 亿 m3 ，水库为稳定分层型水温结构。

根据资料显示，那河流域与大河坝河流域的气象要素、水面及大气热交换条件相似，且与那河水库工程参数、水温结构类型类似，具有较好的水温分布资料以及模型验证资料，因此选择类比那河水库下游天然河段纵向一维水温模型水温模拟结果是可行的。

（2）类比对象结果

那河水利枢纽坝下水温预测采用MIKE11 模型开展水库建成后下泄水温的沿程变化预测。通过模型构建、验证和预测， 3~5 月那河水库下泄水温比下游天然河道的水温高，6~9 月，下泄水温小于天然河道水温，然而气温、太阳辐射等均随之升高，下泄水流沿程逐渐升温，7 月那河出山口附近与天然水温的温差为 2.93℃左右，河道沿程升温的过程直到 9 月份基本结束，10 月份开始，天然河道和水库又同时进入降温时期，但下游河道由于对温度的调节性没有水库高，降温速度比水库要快，下游河道的下泄水温又沿程降低接近天然河道水温。从坝址至出山口河段，水库下泄水温经历了沿程复温过程，使河道水温与天然水温差别逐渐减少。水库运行后那河出山口水温与天然水温差别详见表 5.3.1-5。

#### 表 5.3.1-5    水库运行后那河出山口处水温及与天然水温差值  单位：℃

| 月份 | 建库后出山口处水温 (℃) |  |  | 天然水温 (℃) | 温差 (℃) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P=25% | P=50% | P=90% |  | P=25% | P=50% | P=90% | 平均 |
| 3月 | 0.72 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.59 | 0.05 | 0.03 | 0.22 |
| 4月 | 2.15 | 1.77 | 1.69 | 1.60 | 0.55 | 0.17 | 0.09 | 0.27 |
| 5月 | 3.90 | 3.91 | 3.92 | 3.90 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 6月 | 6.17 | 5.99 | 6.01 | 7.80 | -1.63 | -1.81 | -1.79 | -1.74 |
| 7月 | 7.22 | 7.28 | 7.32 | 10.20 | -2.98 | -2.92 | -2.88 | -2.93 |
| 8月 | 7.08 | 7.08 | 7.00 | 9.40 | -2.32 | -2.32 | -2.4 | -2.35 |
| 9月 | 5.30 | 5.37 | 5.27 | 6.40 | -1.1 | -1.03 | -1.13 | -1.09 |
| 10月 | 2.11 | 1.61 | 1.65 | 1.10 | 1.01 | 0.51 | 0.55 | 0.69 |
| 平均 | 4.33 | 4.15 | 4.13 | 5.07 |  |  |  |  |

（3）大河坝坝下水温预测分析

预测 3 月~5 月大河坝水库下泄水温比下游天然河道的水温平均高 0~0.3℃ , 6~9 月下泄水温比天然河道水温平均低 1~3℃ , 从 10 月份开始，下游河道的下泄水温又沿程降低接近天然河道水温。从坝址至入黄口河段，水库下泄水温经历了沿程复温过程，使河道水温与天然水温差别逐渐减少。

### 5.3.1.3  建库后冰情预测

大河坝水库位于高寒地区，根据上村水文站冰期资料统计，大河坝河冰期长达 140天~180 天，其中河道封冻在 49 天~87 天；一般初冰在 10 月中旬，终冰在 4 月中旬；出现冰情包括有岸冰、冰塞、冰坝、冰上流水、流冰花、封冻和连底冻等，上村站冰情特

性见表 5.3.1-6。

#### 表 5.3.1-6    上村站冰情特性统计表

| 项目 | 结冰日期(日/月) |  |  | 流冰日期(日/月) |  |  | 封冻日期(日/月) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 初冻 | 终冻 | 天数 | 开始 | 终止 | 天数 | 封冻 | 解冻 | 天数 |
| 数值 | 18/10~ | 29/3~ | 150~ | 14/10~ | 29/3~ | 140~ | 23/12~ | 1/3~ | 49~ |
|  | 8/11 | 17/4 | 180 | 9/11 | 13/4 | 167 | 17/1 | 20/3 | 87 |

根据上述冰情特性，大河坝水库于 11 月开始封冻，当水库完全进入封冻状态后，

表层水体的失热方式发生变化，由封冻前的水-气热交换转变为冰-气热交换、冰内部热交换、冰-水热交换，冰水交界面的下层水体的热量散失使得水温降至 0℃并不断结晶，冰盖逐渐增厚。冰盖下水温逐渐增加，库底维持在 4℃左右。1~2 月份期间达到最大冰厚，随着 3 月份气温、太阳辐射和入流水温的逐渐回升，冰盖开始融化。冰封期间，参考同纬度地区已有水库实测资料及相关模型预测，水库最大冰厚一般约为 0.5m ，根据工程布置，在 DN2000 放空钢管上分叉出一根 DN300 钢管用于泄放生态基流，因此水库下泄生态流量以及供水等不会受到冰凌的影响；在 11~12 月至翌年 1~2 月期间，坝下河道会产生结冰现象，然而通过泄洪洞内埋设的生态基流管下泄 0.16m3/s 的流量，会对河道的冰冻影响有所减缓。

### 5.3.1.4  水库下泄水温对敏感对象的影响分析

根据切吉河下游鱼类的分布及水温需求，结合运行期大河坝水库坝前水温的垂向分布及坝下特征断面的水温时空分布变化规律，以及特征温度的延迟效应，评价水温变化对鱼类的影响程度。

评价河段地处青藏高原，切吉河的形成主要来自上游雪山融水和降水汇集，上游水温随季节变化不大，中下游水温受气候环境和水文情势影响，河道内微生境单元和主河道水体温度差别较大。如中下游河段主河道水温和回水湾、静水缓流浅水区水温有所差别，这与水体流速、深度和接受日光量有关。切吉河下游区域鱼类稀少，鱼类的繁殖主要依赖于静水缓流微生境，可耐受一定程度的水温变化。经分析，P=10%来水频率条件下的 8~10 月水库下泄水温比天然水温高 2.1~4.8℃ , 4~5 月比天然水温低 1~0.8℃;

P=50%来水频率条件下对比天然水温改变最大，7~次年 3 月水库下泄水温比天然水温高 3~7.6℃ , 5~6 月比天然水温低 3.9~5℃；P=90%来水频率条件下的 7~10 月水库下泄水温比天然水温高 0.9~4.4℃ , 4 月比天然水温低 1.1℃ 。由于水库水量下泄不大，同时

受气温、太阳辐射等的影响，下泄水有一定复温现象，下游浅水区水温受水利枢纽建设影响并不明显。坝下鱼类为小型定居型，无严格的繁殖洄游需求，繁殖行为主要依赖于较高温度的浅水缓流区，繁殖期水温降低对其繁育有一定的影响，但其产卵主要在河岸的回水湾处，此处水流较浅，温度升温较快，对鱼类的产卵繁殖影响不大。

## 5.3.2  地表水环境影响预测

### 5.3.2.1  施工期水环境影响预测分析

1 、施工期废污水影响源项及预测情景分析

三滩引水工程施工期废污水主要来自大河坝引水口，大河坝水库大坝工程区、输水隧洞工程区施工人员生活污水和施工生产废水。本工程总工期 62 个月，其中大河坝引水口工程区、大河坝水库大坝工程区、输水隧洞工程区施工时段大多集中在主体工程施工期 42 个月，单独建设生活污水处理系统。大河坝引水口和大河坝水库、输水隧洞工程区生活区生活人数较多，均需分别单独建设生活污水处理系统，经处理达到回用标准后全部回用，不外排，本次对生活污水影响以定量分析为主。

施工期生产废水仅基坑废水产生量较大，产生时间较短且集中，废水中悬浮物经沉淀静置后可达到排放要求；其余生产废水产生量较小，经采取相应处理措施后可全部回用于生产系统，不外排，对生产废水影响仅进行定性分析。

2 、施工期废污水影响预测与评价

（1）生活污水影响

大河坝引水口，大河坝水库大坝工程区主体工程及辅助工程主要施工活动集中在施工准备期（4 个月）、主体工程施工期（42 个月）、完建期（4 个月），共计 62 个月，大河坝引水口主体工程及辅助工程施工高峰期污水产生量约为 35.84m3/d ，污染物主要为 COD 、BOD5 、氨氮和 SS ，分别为 10.75kg/d、7.17kg/d 、1.79kg/d 、8.96kg/d 。输水隧洞施工高峰期污水产生量约为 25.6m3/d ，污染物主要为 COD 、BOD5 、氨氮和 SS，

分别为 7.68kg/d 、5.12kg/d 、1.328kg/d 、6.40kg/d 。大河坝水库施工高峰期污水产生量约为 102.4m3/d，污染物主要为 COD、BOD5、氨氮和 SS，分别为 30.73kg/d、20.48kg/d、 5.12kg/d 、25.60kg/d。

生活污水量较多，如不处理直接排放，会对大河坝河和切吉河水体水质产生较大影

响。建议对各施工生活区分别单独建设 1-2 套生活污水处理系统，对上述生活污水分别进行处理，处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A标准后回用于施工区道路抑尘及绿化浇灌，不外排。经采取上述措施后，生活污水不会对附近大河坝河和切吉河水体造成影响。

（2）混凝土拌和系统冲洗废水影响分析

混凝土拌和系统废水来源于混凝土拌和楼和地面冲洗，排放方式为间歇式，混凝土拌合系统冲洗废水中悬浮物浓度约为 5000mg/L ，废水呈碱性，pH 值为 11～12 。大河 坝引水口工程区混凝土拌和系统废水产生量为 16m3/d，废水中悬浮物排放强度为80kg/d。输水隧洞工程区混凝土拌和系统废水产生量为 48m3/d ，废水中悬浮物排放强度为

240kg/d。大河坝水库工程区混凝土拌和系统废水产生量为 128m3/d，废水中悬浮物排放强度为 640kg/d。根据计算，根据施工进度安排，总工期为 12 个月，混凝土废水排放时期较长，如不处理，直接排放至大河坝河和切吉河，可能会对河流水环境质量产生一定影响。建议对混凝土拌和系统废水采用中和沉淀的方法，和新鲜水混合达到《混凝土拌和用水标准》后回用于混凝土拌和系统，不外排，采取上述措施情况下，不会对大河坝河和切吉河水环境产生不利影响。

（3）砂石料加工系统冲洗废水影响分析

砂石料加工系统骨料在筛分冲洗时，产生大量冲洗废水，废水中 SS 浓度较高。根据工程砂石料料源特征以及类比同类工程计算，大河坝引水口和大河坝水库大坝工程区砂石料加工系统单位时间废水产生量为 128m3/h，废水产生总量为 65.46 万 m3。根据施工总进度安排，三滩引水工程砂石料加工系统贯穿主体工程施工期，其中最高月混凝土浇筑强度发生在施工期第 4 年 5～8 月份，高峰施工时段持续 4 个月，废污水量较大，悬浮物浓度大，且如不处理直接排放将会对大河坝河和切吉河水环境造成污染。建议对砂石料加工系统废水采用混凝沉淀法（如辐流式混凝沉淀池），和新鲜水混合能够满足砂石系统生产的回用要求，不外排，采取上述措施情况下，不会对大河坝河和切吉河水环境产生不利影响。

（4）机械修配系统废水影响分析

机械修配系统在机械冲洗及保养时会产生含油废水，根据工程分析，大坝工程区机械修配系统废水产生量为 14.4m3/d，废水污染物以石油类和悬浮物为主，类比同类工程，

石油类产生浓度约30mg/L，悬浮物浓度为 2000mg/L。输水隧洞工程区机械修配系统废水产生量为 11.2m3/d ，废水污染物中石油类产生浓度约 30mg/L ，悬浮物浓度为 2000

mg/L 。根据施工进度安排，机械修配系统贯穿整个主体工程施工期，冲洗废水产生时间段较长。机械修配含油废水如不处理，直接排放，将会对大河坝河和切吉河水环境质量产生不利影响。建议机械修配系统产生的含油废水采用油水分离器进行隔油处理，处理后的出水全部回用于车辆冲洗、洒水降尘和周边绿化，不外排，在采取上述措施情况下，不会对大河坝河和切吉河水环境产生不利影响。

（5）基坑废水影响分析

基坑废水主要来自大河坝引水口和大河坝水库大坝工程区，初期排水以河水为主，初期排水强度约 370m3/h ，水质和下游水环境质量基本一致，初期排水对下游水质影响较小。基坑经常性排水由降水、渗水汇集而成，废水量较大，最大排水强度约为 500m3/h，主要污染物为悬浮物，其 SS 浓度一般在 2000mg/L 左右，pH 在 11~12 之间。基坑废水中 SS 含量高，如直接排放至大河坝河和切吉河，会造成水体中局部河段 SS 浓度增加，对下游水环境产生一定影响。建议向基坑内投加絮凝剂，废水静置 2h 后抽出排放至围堰下游河段，剩余污泥定时人工清理，经处理后的出水 SS 排放浓度为 70mg/L 以下，

满足《污水综合排放标准》（GB8978－1996）一级标准，不会对大河坝河和切吉河下游河段水环境产生影响。

### 5.3.2.2  运行期水环境影响分析

1 、污染源调查与分析

根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011—2030 年）》和《青海省水功能区划（2015—2020 年）》，评价范围内的大河坝河所处一级功能区为大河坝河兴海保留区，水质目标为Ⅲ类，切吉河暂未划定水功能区划，且无考核控制断面，参照大河坝河水质管理，水质目标为Ⅲ类。

大河坝河汇水范围涉及兴海县子科滩镇、唐乃亥乡，流域城镇推进化肥农药减量增效、畜禽养殖污染防治、农田残膜污染治理、秸秆资源化利用等行动。推广有机肥替代化肥和病虫害绿色防控技术，全力推进“双减 ”行动，结合化肥农药减量增效试点项目，开展化肥农药减量增效行动试点，完成了畜禽规模养殖禁养区划定方案，建设规模化畜禽养殖场（小区）配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，规模养殖场粪污处理设施

配套率达到 90%以上，畜禽粪污资源化利用率达到80%以上，农业面源污染得到有效控制。切吉河流域周边人口密度低，无明显污染源分布。根据《海南州“十四五 ”生态环境保护规划》，2020 年城镇生活污水集中处理率已达到 94.62%，2025 年底前基本建成系统完备的污水处理体系，污水处理全面达到一级 A 排放标准。 目前兴海县污水处理厂污染物排放标准达到一级 A 后排入龙曲沟，大河坝河无入河排污口。

2 、大河坝水库水环境预测

考虑到丰水年水量大，整体上对水质影响较小，主要选取不利水文条件下枯水年、以及平水年作为典型年，构建 CE-QUAL-W2 水质数学模型，对年内各水期库区水质进行预测。

（1）水质浓度立面分布

1）设计水平年（P=50%）

设计水平年(P=50%)条件下，大河坝河水库丰水期、平水期和枯水期主要水质指标整体处于较好水平，各水期的主要指标预测结果见表 5.3.2-1 。COD 丰水期库尾 COD最高，约 8.42mg/L ，向坝前逐渐下降至 5.93mg/L 以下；平水期坝前约 6.68mg/L，枯水期坝前约 7.16mg/L ，整体处于 I 类水水平。NH3–N 全年浓度较低，丰水期库尾略高但纵向差异不显著，各断面均为I 或Ⅱ类水。TN 枯水期坝前出现轻度累积，最高约3.09mg/L，丰水期和平水期 TN 略低。TP 全年变化幅度小，多集中在 0.015～0.017mg/L 之间，库尾入流总磷较高，在库中至坝前得到稀释，整体呈Ⅱ类水特征。综合判断，P=50%条件下大河坝河水库库中和坝前整体水质处于Ⅱ类水水平，水质状况良好。

2）设计水平年（P=90%）

枯水年(P=90%)条件下，各水期的预测结果见表 5.3.2-2 。COD 丰水期沿程向坝前降低至 5.41mg/L 以下，平水期 COD 坝前为 5.09mg/L，枯水期 COD 坝前为 5.76mg/L。 NH3–N 浓度稳定在 0.049～0.082mg/L 之间，各断面差异小，均为 I 类水。TN 枯水期最高约为 1.29mg/L ，丰水期和平水期 TN 略低于枯水期。TP 库中和坝前全年浓度集中在0.005～0.018mg/L 之间，库尾入流 TP 较高。总体来看，P=90%条件下大河坝河水库库中和坝前水质仍保持在Ⅱ类水水平，未出现富营养化风险，水环境质量稳定。

#### 表 5.3.2-1    大河坝河水库平水年典型水质因子预测值  单位：mg/L

| 水期 | 坝前 |  |  |  | 库中 |  |  |  | 库尾 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | NH3-N | 总氮 | 总磷 | COD | NH3-N | 总氮 | 总磷 | COD | NH3-N | 总氮 | 总磷 |
| 丰水期 | 5.93 | 0.172 | 2.65 | 0.017 | 6.11 | 0.154 | 2.42 | 0.016 | 8.42 | 0.08 | 1.91 | 0.07 |
| 平水期 | 6.68 | 0.168 | 2.37 | 0.015 | 6.91 | 0.145 | 2.19 | 0.014 | 8.00 | 0.07 | 0.79 | 0.01 |
| 枯水期 | 7.16 | 0.202 | 3.09 | 0.02 | 7.28 | 0.171 | 2.68 | 0.017 | 6.88 | 0.11 | 2.63 | 0.12 |
| 年均 | 6.59 | 0.18 | 2.70 | 0.018 | 6.77 | 0.16 | 2.43 | 0.016 | 7.77 | 0.09 | 1.78 | 0.07 |

#### 表 5.3.2-2    大河坝河水库枯水年典型水质因子预测值  单位：mg/L

| 水期 | 坝前 |  |  |  | 库中 |  |  |  | 库尾 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | NH3-N | 总氮 | 总磷 | COD | NH3-N | 总氮 | 总磷 | COD | NH3-N | 总氮 | 总磷 |
| 丰水期 | 5.41 | 0.066 | 1.05 | 0.007 | 6.03 | 0.091 | 0.53 | 0.018 | 6.88 | 0.09 | 2.59 | 0.03 |
| 平水期 | 5.09 | 0.049 | 0.78 | 0.005 | 5.79 | 0.097 | 0.67 | 0.013 | 8.00 | 0.05 | 0.77 | 0.01 |
| 枯水期 | 5.76 | 0.082 | 1.29 | 0.008 | 6.70 | 0.108 | 1.81 | 0.012 | 6.90 | 0.12 | 2.61 | 0.11 |
| 年均 | 5.42 | 0.07 | 1.04 | 0.01 | 6.17 | 0.10 | 1.00 | 0.01 | 7.26 | 0.09 | 1.99 | 0.05 |

丰水期                     平水期                       枯水期

#### 图 5.3.2-1    设计水平年（P=50%）大河坝河水库库区 COD 分布

丰水期                    平水期                            枯水期

图 5.3.2-2    设计水平年（P=50%）大河坝河水库库区 NH3-N 分布

丰水期                    平水期                        枯水期

#### 图 5.3.2-3    设计水平年（P=50%）大河坝河水库库区 TN 分布

丰水期                平水期                         枯水期

#### 图 5.3.2-4    设计水平年（P=50%）大河坝河水库库区 TP 分布

丰水期                     平水期                        枯水期

#### 图 5.3.2-5    设计水平年（P=90%）大河坝河水库库区 COD 分布

丰水期                      平水期                        枯水期

图 5.3.2-6    设计水平年（P=90%）大河坝河水库库区 NH3-N 分布

丰水期                         平水期                         枯水期

#### 图 5.3.2-7    设计水平年（P=90%）大河坝河水库库区 TN 分布

丰水期                   平水期                           枯水期

#### 图 5.3.2-8    设计水平年（P=90%）大河坝河水库库区 TP 分布

（2）大河坝河水库下泄水质预测

平水年和枯水年大河坝河水库下泄水质预测结果见表 5.3.2-3。P=50%来水条件下，下泄水体 COD 为 1.97～3.16mg/L ，氨氮为 0.12～0.13mg/L ，总氮为 0.86～0.89mg/L ，总磷为 0.005～0.006mg/L；P=90%来水条件下，下泄水体 COD 为 2.99～3.90mg/L，氨氮为 0.07～0.10mg/L ，总氮为 1.11～1.74mg/L ，总磷为 0.007～0.011mg/L 。在 P=50%和 P=90%条件下，下泄水质在丰水期、平水期和枯水期均为 I 类。

#### 表 5.3.2-3    大河坝河水库下泄水质因子预测      单位：mg/L

| 保证率 | 水期 | COD | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 水质类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P=50% | 丰水期 | 1.97 | 0.13 | 0.89 | 0.006 | I |
|  | 平水期 | 3.16 | 0.12 | 0.86 | 0.005 | I |
|  | 枯水期 | 2.15 | 0.13 | 0.88 | 0.006 | I |
| P=90% | 丰水期 | 3.43 | 0.09 | 1.45 | 0.009 | I |
|  | 平水期 | 2.99 | 0.07 | 1.11 | 0.007 | I |
|  | 枯水期 | 3.90 | 0.10 | 1.74 | 0.011 | I |

3 、大河坝河引水口下游减水河段水质影响分析（1）纳污能力核定

1）计算方法

采用控制断面达标的一维水质模型与污染源耦合模型，建立污染排放与水体水质之间的定量响应关系，选择 COD 、氨氮作为计算水环境控制单元纳污能力的污染控制因子，采用如下公式进行计算。

X2  = L — X1                                                                                                                              （式 5.3-15）

式中：X1 为概化排污口到水环境控制单元下断面的距离，km；qi 为第 i 个排污口（支流口）的水量，m3/s；xi 为第 i 个排污口（支流口）到计算河段下断面的距离，km； Ci 为第 i 个排污口（支流口）的污染物浓度，mg/L；X2 为河段上断面到概化排污口的距离，km。

纳污能力计算模型推导步骤如下：将上断面来水中的污染物降解至概化排污口处的剩余污染物量

QC0 exp(—kX2 / u)                                                                 （式 5.3-16）

加入 W 后的概化排污口处污染物量：

QC0 exp(—kX2 / u) + W                                                        （式 5.3-17）

概化排污口处污染物量降解至下断面时应保证实现河段水质目标：

exp = Cs     （式 5.3-18）

整理得：

W  = 86 .4              （式 5.3-19）

根据河流流经县区的长度，河流流量、河段流速、流污染物综合降解系数，依据河流“上游污染不影响下游 ”的污染控制原则，即某一个河段接纳废污水后在进入下一个河段时，其水质应恢复到该河段的功能区水质要求，不得影响下一个河段的水质，确定计算单元的背景（上断面）浓度。故各计算单元背景（上断面）浓度，均采用上一个计算单元水功能区的水质目标。各计算单元的下断面浓度，原则上采用该单元所处的水质目标。

2）参数确定

大河坝河源头~入黄口为大河坝河兴海保留区，水质目标为Ⅲ类，计算单元背景浓度C0采用Ⅲ类水质控制目标。根据大河坝河干流实测流量、流速，建立流量～流速关系曲线，确定计算单元的设计流量和流速。经调查，引水口下游无入河排污口，且无大规模面源汇入。至设计水平年2035年，设计水文条件较现状发生一定变化，采用90%保证率最枯月平均流量作为设计流量，经计算取水口断面现状设计流量为1.27m3/s 、2035年设计流量为0.96m3/s。

3）计算结果

根据《水域纳污能力计算规程》（GB25173-2010），以水功能区为单元，预测计算了引水口下游河段纳污能力。工程运行前，大河坝河引水口至入黄口区间主要污染物COD、氨氮的纳污能力为488t/a、33.9t/a。工程运行后COD、氨氮的纳污能力为456.2t/a  、28.4t/a。根据大河坝河取水前后纳污能力变化情况可知，引水口至入黄口河段纳污能力有所改变，COD 、氨氮纳污能力分别减少31.8t/a 、5.5t/a ，减幅较小。

（2）大河坝河引水口以下河段水质预测

考虑污染物传递影响及降解规律，采用河道一维水环境数学模型预测大河坝河引调水实施后，预测引水口下游至入黄口河段水质的变化。

1）控制方程

河流一维水质迁移转化基本方程形式为：

Si                                                                                     （式 5.3-20）

式中：C为河段中某污染物的浓度，mg/L；t为时间，s；x为河流的纵向距离，m； u为河段水流的平均流速，m/s；E为河流纵向离散系数，m2/s； Σ Si  为河段水体污染物的源汇项，mg/(L.s)。

2）边界条件

以引水口为上断面，其水质作为初始背景浓度C0，计算得到末端入黄口断面水质浓度Cs 。其间，考虑黄清河支流入汇、引水口取水，实现水质、水量同步输入情景模拟。考虑到丰水年水量大，整体上对水质影响较小，因此水文条件主要选取不利水文条件下枯水年、以及平水年作为典型年，对各水期的水质进行预测。

3）计算结果分析

为客观反映大河坝河段水质现状，COD 、氨氮入流背景浓度采用实地监测数据代表引水口上游来水水质。结果表明，在距引水口下游11km处黄清河汇入后，河道COD  、氨氮浓度有所降低，污染物输移演进至子科滩镇泉曲村取水口、唐乃亥乡桑当村取水口处，由于水量减少致使河道COD 、氨氮浓度略有增加。但总体而言，由于大河坝河引水口上游来水水质优良，沿程污染物浓度逐渐降解，即使沿岸支流汇入、取水口引水后，由于水量较小对预测范围内河道水质不会造成不利影响，最不利水文条件下90%保证率枯水年，以及50%保证率平水年年内枯水期、平水期、丰水期水质COD 、氨氮浓度沿程为I~ Ⅱ类，能满足Ⅲ类水质标准。不同水平年来水条件下各水期COD、氨氮浓度沿程分布详见图5.3.2-9至图5.3.2-14。

#### 图 5.3.2-9    枯水年（P=90%）枯水期 COD 、氨氮沿程变化

#### 图 5.3.2-10    枯水年（P=90%）平水期 COD 、氨氮沿程变化

#### 图 5.3.2-11    枯水年（P=90%）丰水期 COD 、氨氮沿程变化

#### 图 5.3.2-12    平水年（P=50%）枯水期 COD 、氨氮沿程变化

#### 图 5.3.2-13    平水年（P=50%）平水期 COD 、氨氮沿程变化

#### 图 5.3.2-14    平水年（P=50%）丰水期 COD 、氨氮沿程变化

## 5.3.3    对饮用水水源保护区的影响

兴海县日干水库水源地保护区分为日干水库和黄清河引水口两部分。二级保护区陆域由水库周边山脊线（3600米等高线）以内（一级保护区以外）的区域围成的四边形为二级保护区陆域，遇路则以路为边界。

### 图 5.3.3-1    兴海县日干水库饮用水水源保护区地理位置示意图

### 图 5.3.3-2    黄清河引水口饮用水水源保护区范围图

### 图 5.3.3-3    黄清河引水口饮用水水源保护区与工程位置关系

日干水库引水口位于黄清河中下游峡谷出口处，位于国道214线黄清河大桥上游约1km处。引水口以上黄清河的集水面积为196km2 ，河道长度为26.5km ，河道平均比降	 35‰ 。 日干水库引水口处多年平均年径流量为2259×104m3 ，多年平均流量为0.72m3/s。

由于大河坝引水口建成后坝址至入黄口河段水质与建库前现状水质类别基本一致，满足Ⅱ类水质标准，同时水库建成后，大坝通过下泄生态流量满足下游用水需求，因此水库建成后也不会对上述饮用水水源保护区水质、水量和水位造成较大影响。

# 5.4  地下水环境影响分析

## 5.4.1  调出区

### 5.4.1.1  引水口工程对地下水环境的影响

依据可研报告，大河坝引水口工程设计为无坝取水型式中的下沉式引水口，主要由汇水池、取水闸、排沙洞、排沙闸等组成。不拦截河道产生回水淹没区。

经调查，工程所在区域为一典型的深切河谷地貌，河谷狭窄，两岸谷坡陡峭。根据最新的地质资料及现场踏勘分析，场址的水文地质条件具有以下特征：

①含水层结构与分布：区域内的主要含水层为河谷相的第四系冲积物孔隙水含水层。该含水层主要由河流冲洪积作用形成的卵砾石、圆砾、砂砾等松散堆积物组成，仅分布于现代河床及一级阶地之下。由于河谷深切，其厚度不大，横向展布宽度受河谷形态严格限制，一般仅数十米至百余米，是地下水赋存和运移的唯一通道。

②隔水边界条件：含水层的边界条件非常清晰。其下伏基岩及两侧谷坡的基岩为三叠系地层与燕山期二长花岗岩。这些岩石岩性致密、坚硬，节理裂隙不发育，整体透水性极弱，构成了该孔隙水含水层的相对隔水底板和侧向边界。这决定了地下水的活动空间被严格约束在河谷底部有限的第四系冲积层范围内。

③地下水补、径、排特征：本区域地下水的补给来源主要为两岸谷坡的大气降水。降水入渗后，在谷坡侧形成地下水，并在重力作用下，自两侧山体向中间的河谷地带径流，最终向河床排泄。在天然状态下，河流是该局部地下水系统的最低排泄基准面，两岸地下水持续向河水排泄。

因此，引水口工程施工运行对地下水水位影响很小。

### 5.4.1.2  引水口下游河道两侧地下水环境的影响

大河坝河下游河道河谷深切，河道两侧均为第四系冲积物，渗透性较好。河道两侧高程大于 3250m（图 5.4.1-1~ 图 5.4.1-3）而河谷区高程小于 2900m ，巨大的落差造成坝下区河谷两侧地下水向河谷排泄。

#### 图 5.4.1-1    河道下游剖面位置示意图

#### 图 5.4.1-2    取水口及大河坝河道下游地质图

（Qhpal：第四纪全新世河流冲积物；Qp3pal：第四纪上更新统冲洪积层；NG:  新近纪砂砾岩夹砂岩、粉砂岩；	 T1-2L1 ：下–中三叠统砂页岩；T3Hg：上三叠统红色砂岩；T3K：上三叠统砂页岩；T3 WL2 ：上三叠统白云岩夹页岩： T3e：上三叠统页岩夹砂岩

#### 图 5.4.1-3    典型剖面 A-A’地下水-地表水相互关系模式图

从大尺度区域来看，本工程下游河段位于一个典型的深切峡谷地貌单元内。河谷两侧地势较高，高程普遍大于 3250m ，而河床廊道区域高程则低于 2900m ，形成了超过 350m 的巨大高程差。这一显著的地形落差构成了区域地下水流场的根本驱动力。地下水的主要补给来源为大气降水，在重力势能的驱动下，形成一个由两侧高海拔区域向中央河谷汇流的宏观地下水流场。在此系统中，河道作为海拔最低的排泄区，是整个区域地下水流系统的最终汇集点和排泄基准面。总体而言，宏观尺度上呈现出清晰的、由地下水向地表水径流并排泄的稳定模式。这种宏观补给与排泄关系，是维系河道常年基流的重要组成部分。

引水后，河道水位几米的变化，远不足以改变由巨大地形高差决定的、从山体到河谷的总体径流格局。因此，工程不会对区域尺度的地下水流场、补给量和径流路径产生可察觉的影响。

河谷内部的河漫滩区域发育了一个与河道水情紧密耦合的局部地下水系统。在天然状态下，河道中常年流动的地表水与紧邻的河漫滩含水层之间存在着极其密切和直接的水力联系。通过上游引水口引走部分径流，将直接导致下泄流量减少，下游河道因流量减少而导致水位下降，这将打破原有的“地表水-地下水”动态平衡。因此，减缓乃至消除此不利影响的关键，在于保障下游河道必要的生态基流量。

## 5.4.2  输水线路区

输水线路区工程建设运行对地下水的影响主要包括引水口至切吉河段隧洞施工及运行的影响，大河坝水库蓄水淹没的影响。

### 5.4.2.1  隧洞施工对地下水环境的影响

隧洞施工开挖时，由于其集水和汇水作用，当在地下水位以下开挖隧洞时，在隧洞影响范围内，地下水将首先进入隧洞中，并以其为中心构成新的汇势，由此导致地下水的运动方向发生改变，地下水运动方向将转为向隧洞排水中心汇集，形成局部的水力梯度增高带。随着隧洞不断排水、水位的降低，上覆浅层水将通过渗透系数比较大的地段以垂向运动的方式进行补给，从而破坏原有的渗流场平衡，致使地下水的运动特征和补排关系发生改变，其结果是水文系统循环也发生了改变，原有的水岩力学平衡也将遭到破坏，其直接结果就是降低了隧洞围岩的岩体稳定性，会对工程环境造成短期不良的影响。

隧道施工疏干排水的影响边界，也就是影响半径，可以通过地下水动力学计算的方式予以确定。对于狭长隧道线性类建设项目，地下水水位变化区域半径是以该工程中心线为中心的影响宽度，计算公式：

( 1 )

( 2 )

其中（1）为无降水补给时的影响半径公式，（2）为有降水补给时的影响半径公式；

R 为影响半径，m；

K 为含水层渗透系数，m/d；

H 为潜水含水层厚度，m；

W 为降水补给强度，m/d；

t 为由开始抽水至稳定下降漏斗形成的时间，d；（这里假定稳定时间为 1~10 天，该数据依赖于现场实际抽水试验）。

#### 表 5.4.2-1    隧道开挖对地下水水位影响范围

| 岩层渗透系数 （m/d） | 含水层度（m） | 降水补给强度（m/d） | 稳定时间t （d） | 无降水入渗补给时的影 响半径（m） | 有降水入渗补给时的影 响半径（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.01~0.5 | 50~100 | 0.00086~0.0011 | 1~10 | 3.8~70 | 3.8~121 |

根据上述计算结果可以看出，按照经验数据推算隧道开挖造成地下水位波动范围分布在 3.8m~70m 之间。由于隧洞区含水层渗透性较差，降水入渗对于影响半径的作用不大。

除了对地下水水位影响范围分析外，评价对隧道开挖的涌水量进行了预测。事实上，该预测强烈依赖于现场水文地质勘察成果（如含水层厚度、含水层渗透系数、富水性等），评价仅给出预估数据。利用线性基坑潜水完整井计算公式：

其中Q 为线性基坑潜水完整井涌水量，m3/d；

K 为渗透系数，m/d；

L 为隧道长度，m；

H 为潜水含水层厚度，m；

h 为动水位至含水层底板的深度，m；

S 为水位降深，m；

R 为影响半径，m。

本工程引水隧洞总长约 24.68km ，除进出口部分段埋深在 50m 左右外，其余洞段一般埋深 250m～350m ，最大埋深约 735m 。考虑到隧洞区主要位于基岩山区，地下水主要赋存在风化裂隙与构造裂隙之中，动水位至含水层底板的深度分布在20~50m之间，前述影响半径为 3.8m~70m ，计算可得单位长度隧道涌水量约为 5.5~53.6m3/d 。隧道开挖将会造成其附近 150m 范围内地下水水位下降，同时单位隧道长度外排水量小于60m3/d。

### 5.4.2.2  隧洞运行对地下水的影响

根据现场调查，隧洞全线穿越弱风化花岗闪长岩与岩屑石英砂岩段围岩，穿越深度在 200m 以上，绝大多数属于围岩完整段，鲜有断裂切割的破碎带。根据工程设计和地

下水防渗要求，在工程运营期，隧洞周边均进行混凝土衬砌浇筑，已做好防渗措施。施工期渗漏降低的地下水位将会不断上升，地下水径流系统得到恢复。工程运行期隧洞在做好工程防渗漏措施基础上，对周边地下水水位的影响很小。

### 5.4.2.3  大河坝水库蓄水对地下水环境的影响

大河坝水库蓄水可能引起区内地下水水位变化。影响的对象主要为冻结层上水、基岩裂隙及第四系孔隙潜水。故以下针对水库蓄水影响展开分析。调出区运行期地下水环境影响因素分析见表 5.4.2-2。

#### 表 5.4.2-2    大河坝水库地下水环境影响因素分析

| 类别 | 影响因素 | 影响对象 |
| --- | --- | --- |
| 水库运行调度 | 年内调节放水，库区水位变化 | 库区冻结层上水、基岩裂隙水及第四系孔隙潜水 |

水库正常运行下，水库渗漏造成调出区地下水水位变化可用地下水水流解析法进行预测，公式如下：

ui                                                                                                               （5）

H - h = Δh                                                                       （6）

式中，H 为包气带初始的厚度（ m ）；h 为地下水预测点包气带的厚度(m) ；K 为包气带综合渗透系数（m/d）；Qi 为项目区水库围坝平均每米的单位渗透量（m3/d）；w(ui)为井函数，这个数值可以通过查询《地下水动力学》来获取；ri 为各个水位预测点和围坝轴线之间的距离；M-为包气带的平均厚度（m ）；t 为从预测开始到结束的时间；Δh为水位预测点地下水水位的变动幅度。

为保证预测值的准确性，于极端情况下进行各参数选取：大河坝水库库区地区的地下水水位埋深估计为 100m ，库区渗透系数约为 0.5m/d ，给水度约为 0.1 ，渗透量假设为 5 万 m3 。按照上述公式对大河坝水库不同情况下坝轴线以外地下水水位变动情况进行预测，结果如 5.4.2-1 所示：

图 5.4.2-1  大河坝水库运行期地下水水位变动幅度

从图 5.4.2-1 中可以看出，大河坝水库蓄水的时间和地下水位以及影响范围呈正比例关系，蓄水时间越长，水库周边地下水位提升就越高，相应的影响范围也会不断增加。蓄水 30 天之后，水库地下水的水位提升约 0.04 m ，在距离库坝中心轴线 100m 的位置地下水水位基本保持不变；蓄水 1 年后，地下水水位最高可以提升 0.05 m，在距离库坝中心轴线 200m 的位置地下水水位基本不会变化，比较稳定，正常工况下，水库库水的渗漏对地下水水位的影响极小，地下水水位变动幅度小，整体比较稳定。

综上，水库正常运行之后，水库蓄水对地下水水位影响甚微，只需要采取防渗漏措施就可控制地下水水位的变动。

# 5.5  水生生态环境影响分析

## 5.5.1  调出区

调出区水生生态环境的影响主要为工程施工运行对大河坝引水口上下游及其支流水塔拉河水生生态环境的影响。依据水生生态现状调查，分析工程建设及运行对区域浮游生物、底栖生物、水生维管束植物、鱼类及鱼类“三场”的影响。

### 5.5.1.1  浮游植物

通过浮游植物现状调查，在调出区大河坝河及其上游青根河和支流水塔拉河各个采样点浮游植物种类组成差异不大，主要种类是硅藻门，其次为绿藻，其他种类相对较少。

1.施工期

施工期进行的挡水围堰、基坑导流、淤泥清理及引水口、取水闸建设等产生的废水和泥沙会悬浮或溶解在施工区域水体中，导致施工河段及其下游水体透明度、溶解氧降低，本工程挡水截流时间为 10 月初，该时期区域气候已经变冷（气温-5~10℃) , 水温也较低，浮游植物生物量已经处于较低水平，水中施工时间避开了浮游植物主要繁殖期与生长期，影响有限。此外，硅藻、绿藻等浮游植物具有普生性的特点，适应环境能力较强，施工建设可能会在一定程度上降低浮游植物的生物量，但不会对其结构与种类组成造成影响，工程施工期影响是暂时的，影响河段为引水口至下游 2km河段范围内，对上游河段无影响。施工结束后可以得到及时恢复。此外施工期的废水在进行净化处理后不排放，对大河坝河河水水质无影响，也不会影响河道内浮游植物的生存与繁殖。

2.运行期

（1）引水口上游河段浮游植物的影响

大河坝引水口建成后，由于水文情势和生态环境变化的不同，引水口上游不同区域浮游植物种类的变化也存在一定的差异。引水口闸前流速明显减缓，泥沙沉降，透明度增大，营养盐累积，水体的自净能力有所降低，水体周围的有机物质溶解到水体中增加了水体的营养，取水闸上游适宜在静水及缓流中生活的浮游植物的种类（主要以绿藻和裸藻的增加为主）及数量都有上升的趋势，硅藻也有一定程度的增加，但幅度较小，浮游植物从硅藻为优势种向绿藻和裸藻为优势种发展。但总体河段浮游植物密度和生物量增加也有限，库尾仍具有一定的水流，水环境条件较建取水口前变化不大，浮游植物的河流群落结构特点较为明显，种类和现存量也会增加，但增加幅度较小。

（2）引水口下游河段浮游植物的影响

大河坝取水口为无坝取水型式中的下沉式取水口。在取水闸前下挖汇水池，使天然径流汇入取水闸前以保证设计引水流量，闸前会出现一定的分层现象，水深越深，浮游植物的密度越小。取水口下游河段，由于引水后下泄水量的减少，对浮游植物的生长也有一定的影响。

另外，大河坝引水口上游来水以融雪为主，泥沙含量低，下泄以清水为主，对下游河道形态、浮游植物生境等的不利影响均较轻微。取水口下游河段受引水影响，水量明显下降，水温多数月份会低于自然河流水温，则主要表现为生物量的下降，下游河段浮

游植物密度的生物总量均会有一定减少。保证下游生态需水，在非汛期采取 0.96m3/s的生态流量下泄，在汛期采取 2.32m3/s 的生态流量下泄，基本保证了引水口下游的生态需水，可以为浮游植物的生存提供基本保障，加之下游支流汇入后，水量变大，影响可进一步减轻，因此工程运行对取水口下游河段浮游植物的影响整体不是很大。

### 5.5.1.2  浮游动物

依据现状调查，在工程涉及河段及其上下游各个采样点浮游动物种类组成差异不大，浮游动物种类以原生动物门为主，轮虫次之，枝角类和桡足类较少。

1.施工期

10 月初的截流施工会造成施工河段及其下游水体浑浊，降低水体透明度及水体的溶解氧，但不会对施工区上游区域产生影响，施工区下游河段占用水域面积以及扰动水体引起的悬浮物升高等水质变化，与对浮游植物的影响方式和程度类似，破坏浮游动物的生长环境，进而导致水域中浮游动物数量的降低。根据有关实验结论，水中过量的悬浮物会堵塞桡足类（如无节幼虫）等浮游动物的食物过滤系统和消化器官，尤其以悬浮物浓度达到 300mg/L 以上，悬浮物为黏性淤泥时为甚，如果只能分辨颗粒大小的滤食性浮游动物可能会摄入大量的泥沙，造成其内部系统紊乱而死亡。水中悬浮物浓度的增加会对桡足类浮游动物的繁殖和生长产生抑制。部分地区桡足类可能会因为水体的透明度降低，造成其生活习性的混乱，进而破坏其生理功能而亡。

涉水工程中浮游动物以原生动物和轮虫为主，原生动物和轮虫对环境耐受性较高，原生动物生长适宜温度为 16~25℃ , 轮虫生长适宜温度为 21~38℃ , 施工期前后涉水区域优势种变化不明显，涉水施工时期区域气温在-5~10℃之间，气温较低，区域水温与气温相适应，不适合原生动物及轮虫等浮游动物的生长发育。同时，现状调查表明，大河坝河施工区河段浮游动物生物量和密度均较低，与高寒地区水域环境相符。工程施工结束后，随着悬浮物浓度稀释和水体的自净作用，水质逐渐改善，浮游动物可在施工结束后基本恢复到施工前的状况。工程施工产生的影响可以得到恢复。

2.运行期

（1）引水口上游河段的浮游动物的影响

大河坝引水口建成后，由于水文情势和生态环境的变化，引水口取水闸上游由原来的急流生态环境向湖泊相转化，水深增加、水面扩大、透明度增大，水温升高。取水闸

上游河段植被、土壤内营养物质渗出，引起水中有机物质及矿物质增加，加上水体滞留时间延长和泥沙沉降，导致营养物质滞留和积累，水体初级生产力提高，上述条件的改变不仅直接影响浮游动物的生长与繁殖，也会间接影响浮游动物的数量与结构，浮游动物种类和现存量也会有所增加。浮游动物种类组成和数量呈现上升趋势，在岸边及库湾的水体中，上升趋势尤为显著，主要表现为浮游动物从原生动物（如似铃壳虫、沙壳虫、匣壳虫等）、轮虫（如单趾轮虫、龟甲轮虫、晶囊轮虫等）为优势种向枝角类（如象鼻溞）、桡足类（如无节幼虫）为优势种转化。

（2）引水口下游河段浮游动物的影响

因大河坝河取水口引水，导致下泄流量比天然流量有所减少，下游浮游动物的种类和数量明显下降，但一些支流汇入后，由于外源性营养输入的增加浮游动物种类和数量有所恢复，不利影响可以得到降低，依据大河坝引水口下泄流量过程可知，10 月~次年3 月生态流量为 0.96m3/s、4 月~9 月生态流量为 2.32m3/s，其中 6 月、9 月各一次 3 天的大流量下泄过程，按照不低于上游来水流量下泄，维持鱼类产卵繁殖和河谷林需水适宜水量，保持下游河段天然的径流过程，能够较好满足下游生态需水，在保证生态流量下泄的前提下，可以进一步降低工程对下游河段浮游动物的影响，对浮游动物的影响能够接受，因此本项目建议严格执行生态流量下泄方案。

### 5.5.1.3  底栖动物

底栖动物是生活在水体底部的肉眼可见的动物群落，是指生活史的全部或大部分时间生活于水体底部的水生动物群，多为无脊椎动物。栖息的形式多为固着于岩石等坚硬的基体上和埋没于泥沙等松软的基底中。多数底栖动物长期生活在底泥中，具有区域性强、迁移能力弱等特点，对于环境污染及变化通常少有回避能力，其群落的破坏和重建需要相对较长的时间。其作为鱼类等水生生物的重要天然饵料，在水生生态系统及功能研究中占有重要地位。本次调查结果显示，底栖动物种类主要是钩虾和蜉蝣等。

1.施工期

因为引水口上游不涉水施工，施工期对引水口上游河段无影响，工程施工期对底栖动物的影响主要为涉水施工对底栖生物栖息生境的影响，取水口、取水闸等建设等产生的废水和泥沙会悬浮或溶解在施工区域水体中，造成水体浑浊度明显增加，短时期影响钩虾及蜉蝣的成长与繁育，但由于本工程涉水施工主要安排在 10 月，由于 10 月不是该

河流浮游动物的主要生长发育及繁殖期，因此工程施工对引水口及其下游区域浮游动物影响很小。

2.运行期

（1）引水口上游河段底栖动物的影响

运行期取水闸上游水深较大的区域，随着水深的增加，水温有所降低，溶解氧在底层也大幅下降，使得该区域钩虾等底栖生物生境消失，使其生物量减少，但对于一些耐氧性种类如寡毛类生物水丝蚓等有大量滋生可能；其他范围内改善了底栖生物生境，水较浅的区域，有明显水流，水底淤积物少，溶解氧含量较高，是部分寡营养性摇蚊、流水性种类如蜉蝣目生物等的主要分布区域。区域种类将发生变化，表现为底栖生物生物量的增加。

（2）引水口下游河段底栖动物的影响

根据大河坝引水口运行调度方式，工程运行会使引水口下游河道由原来的自然水流变为受人为控制的下泄水流，引水后必然减少下游河段流量，对引水口下游底栖生物的生存与繁殖有一定的影响，在保证生态下泄流量的前提下，对引水口下游河段底栖动物的影响不大。

### 5.5.1.4  水生维管束植物

1.施工期

调出区为大河坝河流域。施工期影响主要集中于引水口河段，主要为工程占用部分河道和湿周影响。调查发现引水口河段深“V”型峡谷河流，两岸为悬崖峭壁，多为裸露岩石，河床底质为大型岩石，受急流冲刷严重，无大型沉水和挺水植物，依据现状调查，调出区水生植物共发现轮藻、白茎眼子菜和三棱草 3 种水生植物。工程施工期由于施工活动对施工区域水生植物有一定的直接影响。同时由于施工对河水的扰动，造成水体浑浊，悬浮物升高，对下游河段水生植物的光合作用及呼吸也有一定的影响。

2.运行期

（1）引水口上游河段

运行期由于取水闸前汇水池蓄水导致水位上升，回水河段会被淹没，水域面积增加，湿周面积增加，局部湿生植物会增加，为正效应。区域原有水生植物生境完全淹没，造成水生植物数量下降，上游河段沿岸湿地面积增加，适宜水生植物的生境增多。总体来

说，引水口建成后对淹没河段水生植物有利，水生植物呈现先减少后增多的趋势。

（2）引水口下游河段

取水口下游河段为减水河段，水量的减少和局部河段消落带的出现，不利于湿周植物和水生植物的存活和生境，整体来看减水河段水域面积减少，水生和湿生植被生境面积会下降，资源量会下降。但调查发现，取水口下游河段由峡谷河段和散流宽谷河段组成，峡谷河段主要在回湾河段边滩存在少量湿生植物，无沉水和挺水植物。下游散流宽谷河段主要为砾石地质，受洪水冲刷较严重，无沉水和挺水植物分布，在浅滩水域和两岸多形成高原湿地草甸，水量的减少会导致湿生草甸向河床中心线萎缩，总体面积会减少。

### 5.5.1.5  鱼类影响

1.施工期

施工期对鱼类的影响主要为工程施工引起河段水质变化进而对鱼类产生的影响。施工期生活污水、混凝土拌和系统冲洗废水、砂石料加工系统冲洗废水和机械修配系统废水等经过处理后均不外排，不会引起大河坝河河水水质变化，但由于截流等施工活动的进行，施工区及其下游河段悬浮物会升高，水体浑浊，水质可能会下降。经调查引水口河段主要有少量黄河裸裂尻鱼、花斑裸鲤及拟硬刺高原鳅等鱼类，而黄河裸裂尻鱼高原鱼类多喜清澈冷水，对水质的要求比较高。水质的下降可能会导致鱼类栖息地适宜度下降，进而影响河段鱼类种群稳定和种群规模的扩大。

2.运行期

（1）鱼类阻隔的影响

引水口工程的建设和运行，采用无坝引水方案，不拦截河流，也不会阻断花斑裸鲤、黄河裸裂尻等短距离生殖洄游习性鱼类的上下游洄游通道，因此不会对大河坝河鱼类产生阻隔影响。

（2）水质的影响

取水口修建后，由于取水闸前汇水池蓄水，水体流速减缓或处于静止状态，会使水体自净能力降低，但大河坝引水口上游河段水体交换相对频繁，取水闸上游河段总体发生富营养化的可能性较小。同时根据调查上游污染源较少，沿岸污染物基本不会聚集，故蓄水后水体水质的变化不会对河段鱼类产生较大影响。

（3）水文情势变化的影响

引水口下游为大河坝河中下游河段，依据现状调查，大河坝河中下游河段主要分布有花斑裸鲤、骨唇黄河鱼、拟硬刺高原鳅、黄河高原鳅和修长高原鳅等鱼类。

大河坝河干流引水后，河道下泄水量减少，鱼类生存环境改变，饵料资源生产力下降，将影响部分鱼类的生存；在枯水期这一状况将加剧，因此引水口下游河道保持一定的生态基流，有利于下游鱼类资源量的恢复。

3.重点保护鱼类的影响

依据现状调查，评价河段主要有青海省省级保护鱼类黄河裸裂尻、花斑裸鲤、拟鲶高原鳅和黄河高原鳅 4 种，《中国濒危动物红皮书》濒危鱼类骨唇黄河鱼 1 种。保护鱼类中黄河裸裂尻及 2 种高原鳅类相对较多，花斑裸鲤和骨唇黄河鱼资源量较少，大河坝引水口为无坝取水型式中的下沉式取水口，不会对上述鱼类产生阻隔影响。拟鲶高原鳅和黄河高原鳅适应能力较强，在大河坝河干支流河道内分布较广，受工程建设运行影响相对较小。此外由于引水的作用，引水口下泄水量减少，对下游花斑裸鲤和黄河裸裂尻等鱼类的生存也有一定的影响，因此工程建设运行期间应保证下泄足够的水量，保证下游河道生态，并加强保护鱼类监测，及时调整引水口下泄水量，保护鱼类。

### 5.5.1.6  鱼类“三场”

1.产卵场的影响

根据实地调查，发现大河坝河上中下游三个河段均有鱼类产卵场分布。由于鱼类物种有差异，各产卵场均具有其独特性。其中上游河段青根河和水塔拉河主要是黄河裸裂尻鱼繁殖水域；青根河与水塔拉河交汇后峡谷多湾河段主要是砾石底质，是黄河裸裂尻主要繁殖河段和少数高原鳅适宜繁殖水域；中下游宽谷河汊段、河床宽阔，砾石底质，落差大，水流湍急，主流水体不适合鱼类繁殖，但河汊浅水区域是大河坝河高原鳅类的主要繁殖场所，繁殖期早期资源量较大。

施工过程中，鱼类产卵场受到工程占地、水文情势改变、水质下降、惊扰、捕捞等影响，可能会出现资源量下降和分布水域的调整，部分河段鱼类繁殖场功能性会下降或消失。

调查区域鱼类多产沉粘性卵，产卵场多为具有流水条件的砾石滩，适宜繁殖的产卵水域分布较为分散，无较大的集中产卵场，在不同河段回湾缓流区均有点状繁殖水域分

布。运行期，引水口取水闸前的汇水池蓄水后，将淹没上游河段的产卵场，原在该河段产卵的鱼类将上溯至上游更远河段及支流水塔拉河寻找合适的水域产卵。

运行期，引水口下游水量减少，河道下游分布的产卵场影响不大，下游河段主要繁殖鱼类为高原鳅类，研究表明高原鳅类对繁殖水体的流速、水深要求较小，水深大于体长即可，认为减水后大河坝河下游河道鳅科鱼类产卵场影响不大。但为了保持其适宜繁殖生境面积，必须保证下泄流量，在繁殖期进行生态调度，通过增加流量维持、缓流浅水水域面积，保证其繁殖规模不减少。

2.索饵场的影响

鱼类索饵场指的是鱼类聚集摄食的水域，索饵场一般在河口湾、寒暖流交汇处等有机质、营养盐类丰富、水草茂盛和底栖动物、浮游生物多的水域。

调查显示，该调查河段内鱼类索饵场较分散，河流生境相似度较高，索饵场一般位于河道缓流浅湾水域，引水口建成后，对工程上游的索饵场无影响。

3.越冬场的影响

鱼类越冬场指的是鱼类群聚过冬的水域，越冬场处于水体较深水域或向阳暖水处，大河坝河引水口建设，工程上游水文情势不会因为引水口工程的建设而发生改变，原有越冬场不会发生改变。由于工程不阻隔河道连通性，不会影响河道内鱼类的正常洄游越冬。

引水口下游河段主要为宽谷河段，水体较浅，水流湍急，无较大规模的越冬场，鱼类主要在黄河干流越冬。

## 5.5.2  输水线路区

### 5.5.2.1  浮游植物

输水线路区涉及河流切吉河（为沙珠玉河支流），工程涉及大河坝水库施工，工程施工均不涉水，因此，建设运行对切吉河浮游植物的影响主要发生在运行期，由于工程输水引起切吉河输水隧洞出口至切吉水库河段河水水量增加，以及通过输水会带来大河坝河区浮游植物对切吉河的影响。

依据现状调查，切吉河浮游植物主要有硅藻门、绿藻门、隐藻门及裸藻门 4 门，金藻门及甲藻门浮游植物由于数量太少未检测到。切吉河内整体浮游植物种类较少，密度

也较小。

工程运行期，通过大河坝河引（主要为 4 月下旬~6 月中旬、7 月中下旬及 10 月中下旬），切吉河流量增加 0~13.78m3/s ，由于 4 月~7 月区域温度相对较高，浮游植物相对较多，且大河坝河浮游植物平均密度略大于切吉河，大河坝河少量浮游植物（如甲藻门、金藻门及裸藻门等）的引入，会引起切吉河河道内浮游植物种类及其密度的增加。但由于引水线路较长，引水流量有限，而原切吉河与大河坝河浮游植物种类基本相同，大河坝河内浮游植物密度大于切吉河，因此通过大河坝河引水，切吉河浮游植物会在数量及密度上有所增加，但种类分布不会有太大变化，影响有限。

### 5.5.2.2  浮游动物

因工程施工期在输水线路区不存在涉水施工，与浮游植物的影响相同，工程对浮游动物的影响同样集中在运行期。

依据现状调查，切吉河浮游动物主要有原生动物和少量轮虫类，枝角类及桡足类由于数量太少未检测到。切吉河内整体浮游动物种类较少，密度也较小。

工程运行期，大河坝河引水入切吉河的时间为 4 月下旬~6 月中旬、7 月中下旬及 10 月中下旬，该时期特别是 7 月中下旬，区域气温相对较高，适宜浮游动植物的生长与繁殖，大河坝水库中浮游动物相对丰富，通过大河坝河引水，河流流量的增加及大河坝河少量浮游动物的引入，会引起河道内浮游动物种类及枝角类及桡足类浮游动物及其密度和生物量的增加。但由于原切吉河与大河坝河浮游动物种类基本相同，大河坝河浮游动物密度及生物量大于切吉河，因此通过大河坝河引水，切吉河浮游动物会在生物量及密度上有所增加，但种类分布不会有太大变化，影响有限。

### 5.5.2.3  底栖动物

与浮游生物相同，输水线路区工程对底栖生物的影响主要集中在运行期。运行期隧洞口至切吉水库河段水量增加，但由于河段地形较平坦开阔，水量的增加并不会引起河道水深发生较大变化。同时由于切吉河及大河坝河河水主要由冰雪融水补给，水质相对较好，依据工程运行对切吉河段浮游生物的影响分析可知，工程运行会引起河段浮游动植物生物量及种群密度的轻微增加，整体对河段浮游动植物的影响较小，而主要以浮游生物为食的底栖生物也会有一定的增加趋势，但整体影响不大。而非引水时期，切吉河河道流量与工程建设前基本一致，工程对切吉河底栖动物无影响。

### 5.5.2.4  水生维管束植物

输水线路区切吉河河段平滩开阔，由于水量增加，可以形成宽浅河面，有利于沿河湿地面积的扩大，而 6 月、7 月是区域水生植物的主要生长发育期，水量的增加有利于促进水生植物的个体生长与整体面积的扩大。工程运行整体对输水线路区水生植物生长有利。

# 5.6  陆生生态环境影响分析

## 5.6.1  土地利用的影响

### 5.6.1.1  工程整体占地

经叠图分析，工程总占地面积为 822.91hm2 ，其中永久占地 662.70hm2 ，临时占地160.21hm2。

#### 表 5.6.1-1    工程占地分类及土地利用类型面积汇总表

| 用地 类型 | 永久占地（hm2） | 临时占地（hm2） | 总计（hm2） | 占比（%） | 用地 类型 | 永久占地（hm2） | 临时占地（hm2） | 总计（hm2） | 占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 林地 | 14.81 | 2.68 | 17.49 | 2.13 | 灌木林地 | 14.81 | 2.68 | 17.49 | 2.13 |
| 草地 | 623.37 | 149.10 | 772.47 | 93.87 | 天然牧草地 | 623.37 | 149.10 | 772.47 | 93.87 |
| 住宅用地 | 0.16 | 0.004 | 0.164 | 0.02 | 农村宅基地 | 0.16 | 0.004 | 0.164 | 0.02 |
| 水域与 水利设 施用地 | 18.09 | 2.48 | 20.57 | 2.50 | 河流水面 | 14.33 | 2.34 | 16.67 | 2.03 |
|  |  |  |  |  | 内陆滩涂 | 3.76 | 0.13 | 3.89 | 0.47 |
| 交通运 输用地 | 6.23 | 5.95 | 12.18 | 1.48 | 公路用地 | 1.80 | 0.03 | 1.83 | 0.22 |
|  |  |  |  |  | 农村道路 | 4.44 | 5.92 | 10.36 | 1.26 |
| 特殊用地 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.002 | 特殊用地 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.002 |
| 合计 | 662.70 | 160.21 | 822.91 | 100.00 |  | 662.70 | 160.21 | 822.91 | 100.00 |

由上表可知，工程建设占用草地面积最大，为 772.47hm2 。 占评价区的 93.87%；其次水域与水利设施用地，面积为 20.57hm2 ， 占评价区的 2.50%；林地占地面积为17.49hm2，占评价区的 2.13%；交通运输用地占地面积为 12.18hm2，占评价区的 1.48%；住宅用地和特殊用地占地较小。

### 5.6.1.2  调出区

调出区土地利用的影响主要考虑工程施工占地对土地利用的影响。大河坝引水口施工占地包括建筑物占压、业主营地、施工工厂设施、施工仓库、道路、料场、渣场、施

工生活及文化福利设施等，根据工程布置、工程运行管理、施工建设需要，调出区占地面积共 50.57hm2 ，其中永久占地 25.01 hm2 ，临时占地面积 25.56hm2 。详见表 5.6.1-2。

#### 表 5.6.1-2    调出区工程占地分类及土地利用类型面积汇总表

| 土地利用类型 | 永久占地（hm2） | 临时占地（hm2） | 合计（hm2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灌木林地 | 0 | 2.68 | 2.68 | 5.30 |
| 天然牧草地 | 23.72 | 22.78 | 46.50 | 91.95 |
| 河流水面、滩涂 | 1.28 | 0.104 | 1.38 | 2.74 |
| 公路用地 | 0.006 | 0.003 | 0.009 | 0.02 |
| 合计 | 25.01 | 25.56 | 50.57 | 100.00 |

由表 5.6-1 可知，调出区工程占地总面积 57.57hm2 ，工程占地影响区主要为天然草地、河流水面和灌木林地。其中以天然牧草地为主要土地利用类型，面积为 46.50hm2，占调出区占地总面积的 91.95%，灌木林地次之，面积为 2.68 hm2 ，占总面积的 5.30%。河流水面及滩涂面积最小，多分布于大河坝河沟谷中，面积为 1.38 hm2 ， 占总面积的2.74%。

总之，由于调出区工程整体处于深切峡谷地带，工程施工占地面积并不大，临时占地区在施工结束后可以及时恢复，影响可以接受。

### 5.6.1.3  输水线路区

输水洞工程自大河坝引水口起至大河坝水库上游切吉河河道，根据施工需要布置进口区、3 处施工支洞和出口施工区。隧洞工程施工占地包括施工工厂、综合仓库、道路、弃渣场、施工生活区等。输水工程施工占地面积为 88.65hm2，其中永久占地面积 2.0hm2，临时占地面积 86.65hm2 。输水工程建设区全部为施工区占地，主要为隧洞施工占地，征用土地中永久占地较少，主要位于隧洞出口处，大部分工程占地为临时用地。具体见

表 5.6.1-3。

#### 表 5.6.1-3    输水线路工程区建设征地影响土地面积表

| 项目 | 施工永久占地（hm2） | 施工临时占地（hm2） | 合计（hm2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然牧草地 | 2.00 | 79.91 | 81.91 | 92.40 |
| 河流水面、滩涂 | 0 | 2.35 | 2.35 | 2.65 |
| 公路用地 | 0 | 4.39 | 4.39 | 4.95 |
| 合计 | 2.00 | 86.65 | 88.65 | 100.00 |

由表 5.6.1-3 可知，输水线路工程区总占地面积 88.65hm2 ，工程施工占地区土地利用类型主要为天然牧草地，面积为 81.91hm2 ， 占总面积的 92.4% ，河流水面、滩涂占

地和交通用地面积很小。

输水线路工程区绝大多数为临时占地，永久占地面积仅 2.0hm2 ，主要分布于，隧洞进口和隧洞出口区域， 占地区土地利用类型为天然牧草地；临时用地 86.65hm2 ，其中天然牧草地有 79.91 hm2。

因此输水线路工程施工占地区绝大多数为临时占压的草地，影响仅发生在施工期，工程建成运营后，破坏的地表可以得到及时恢复，区域原土地利用类型不变，影响可以接受。

### 5.6.1.4  大河坝水库

依据可研报告，大河坝水库工程占地总面积为 683.67hm2，其中永久占地 635.68hm2，包括淹没占地 465.57hm2 ，塌岸影响区占地 63.06hm2 ，枢纽工程占地 107.06hm2 ，以淹没占地面积最大，临时占地面积为 47.99hm2 。 占地区土地利用类型见表 5.6.1-3。

#### 表 5.6.1-3    大河坝水库工程占地分类及土地利用类型面积汇总表

| 土地利用 | 永久占地 |  |  |  | 临时占地（hm2） | 总计（hm2） | 占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 淹没区（hm2） | 塌岸影响区 （hm2） | 枢纽工程区 （hm2） | 小计（hm2） |  |  |  |
| 林地 | 2.23 | 2.07 | 10.51 | 14.81 | / | 14.81 | 2.17 |
| 草地 | 444.96 | 59.54 | 93.16 | 597.65 | 46.41 | 644.06 | 94.21 |
| 住宅用地 | 0.08 | 0.08 | / | 0.16 | / | 0.16 | 0.02 |
| 水域与水利设施用地 | 14.69 | 0.78 | 1.34 | 16.81 | 0.02 | 16.83 | 2.46 |
| 交通运输用地 | 3.59 | 0.59 | 2.05 | 6.23 | 1.56 | 7.79 | 1.14 |
| 特殊用地 | 0.02 | / | / | 0.02 | / | 0.02 | 0.003 |
| 合计 | 465.57 | 63.06 | 107.06 | 635.68 | 47.99 | 683.67 | 100.00 |

依据表 5.6.1-3，大水库淹没区分布的天然牧草地、灌木林地及滩地被淹没，变为库区水体。工程施工永久占地区全部为天然牧草地，在施工结束后变为建设用地。塌岸影响区主要为水库淹没水力侵蚀造成的库区周边坍塌对塌岸区地形及植被的影响，塌岸区域同样全部为天然牧草地，塌岸现象使区域土地利用类型由草地变为水体和裸地，在蓄水稳定后应进行植草治理。

## 5.6.2  植被及野生植物的影响

### 5.6.2.1  施工期影响

1.工程整体占地

（1）植被的影响

工程施工对陆生植被的影响主要为工程施工开挖及占地等对植被的占用与破坏。通过叠加工程布局图和评价区植被类型分布图可知，各工程施工占地区植被以天然牧草地和灌木林地为主，主要群丛包括柠条锦鸡儿群丛、红砂群丛、金露梅群丛、芨芨草群丛、披碱草群丛、冷蒿群丛、狗娃花群丛等。详见表 5.6.2-1。

#### 表 5.6.2-1    工程施工占地对植被的影响

| 植被型 | 群系 | 建设前 |  | 建设后 |  | 变化 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积（hm2） | 占比（%） | 面积（hm2） | 占比（%） | 面积（hm2） | 评价区占 比（%） |
| 落叶灌丛 | 柠条锦鸡儿 | 8.93 | 1.09 | 0 | 0 | -8.93 | -0.04 |
|  | 红砂群系 | 5.76 | 0.70 | 0 | 0 | -5.76 | -0.03 |
|  | 金露梅群系 | 2.80 | 0.34 | 0 | 0 | -2.80 | -0.01 |
| 草原 | 芨芨草群系 | 216.29 | 26.28 | 0 | 0 | -216.29 | -0.99 |
|  | 披碱草群系 | 123.59 | 15.02 | 0 | 0 | -123.59 | -0.56 |
|  | 冷蒿群系 | 169.94 | 20.65 | 0 | 0 | -169.94 | -0.78 |
|  | 披针野决明群系 | 23.17 | 2.82 | 0 | 0 | -23.17 | -0.11 |
|  | 糙叶黄芪群系 | 84.97 | 10.33 | 0 | 0 | -84.97 | -0.39 |
|  | 狗娃花群系 | 71.80 | 8.73 | 0 | 0 | -71.80 | -0.33 |
|  | 画眉草群系 | 36.36 | 4.42 | 0 | 0 | -36.36 | -0.17 |
| 草甸 | 麻花艽群系 | 46.35 | 5.63 | 0 | 0 | -46.35 | -0.21 |
| 无植被区域 | 水域、建设用地 | 32.94 | 4.00 | 822.91 | 100.00 | 789.96 | 3.61 |
| 合计 | / | 822.91 | 100.00 | 822.91 | 100.00 | / | / |

由上表可知，施工占地总面积 822.91hm2 ，受施工的影响，施工期间工程施工占地区植被基本全部消失。工程施工占用的植被类型主要为灌木林地和草地，主要包括柠条锦鸡儿、红砂、金露梅、芨芨草、披碱草、冷蒿、狗娃花等，其他较少。总之，各植被类型在周边区域分布广泛，临时占地区植被在施工结束后，采用本土植被进行人工生态修复后，可以在短时间内得到恢复，原有植被会被新的植被替代。恢复后的植被逐渐与当地周边植被同化，植被类型变化不大。

（2）野生植物的影响

根据现场调查结果显示，工程施工区植物以灌木和草本为主，常见植物种类有柠条锦鸡儿、红砂、金露梅、芨芨草、披碱草、冷蒿、狗娃花、麻花艽等，没有重点保护植物种类，这些植物种类在评价区较为常见，因此，工程不会导致工程区物种多样性的降低，只是数量上减少，但对评价区植物区系组成结构没有明显影响。

2.工程调出区

（1）植被的影响

水源工程施工期共占地 50.570hm2，其中占用红砂灌丛、柠条锦鸡儿灌丛、芨芨草、披碱草等草地 46.5hm2 ，共损失生物量 167.43t 。详见下表。

#### 表 5.6.2-2    水源工程建设占用植被面积表

| 序号 | 植被类型 | 占用面积（hm2） | 单位面积生物量（hm2/t） | 生物量损失（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柠条锦鸡儿灌丛 | 1.88 | 40 | 75.20 |
| 2 | 金露梅、红砂灌丛 | 0.80 | 5 | 4.00 |
| 3 | 芨芨草、披碱草草原 | 20.93 | 2.25 | 47.09 |
| 4 | 冷蒿、狗娃花、披针野决明草原 | 16.28 | 1.10 | 17.91 |
| 5 | 麻花艽草甸 | 9.29 | 2.50 | 23.23 |
| 6 | 无植被区 | 1.39 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 合计 | 50.57 | / | 167.43 |

工程建设使评价区内的植被受到一定损失，但这些植被在周边分布广泛，受损的野生植物种类均为广布种，在周边草原区均有分布，故对植被及植物资源影响很小。

（2）野生植物的影响

依据现场调查，区域植被类型在施工区周边广泛分布，受损的野生植物种类均为广布种，在整个西北方典型草地以及干旱草地同样有大面积分布，施工影响范围内没有重点保护植物的分布，工程施工会占压和破坏地表植被，因其占压及破坏区地表植被死亡，但由于占地范围较小，受影响植物均为常见种，工程施工仅引起影响区植物数量的减少，不会引起区域植物种类的改变。

3.输水线路区

（1）工程占地植被的影响

输水隧洞及输水管线工程共占用各类植被 88.65hm2 ，其中占用芨芨草、披碱草、冷蒿、狗娃花、麻花艽等草地 46.5hm2 ，共损失生物量 167.43t 。详见下表。

#### 表 5.6.2-3    输水工程建设占用植被面积表

| 序号 | 植被类型 | 占用面积（hm2） | 单位面积生物量（hm2/t） | 生物量损失（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 芨芨草、披碱草草原 | 36.86 | 2.25 | 82.94 |
| 4 | 冷蒿、狗娃花、披针野决明草原 | 28.67 | 1.10 | 31.54 |
| 5 | 麻花艽草甸 | 16.38 | 2.50 | 40.95 |
| 6 | 无植被区 | 6.74 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 合计 | 88.65 | / | 155.42 |

输水管线均为地埋式，这些占地绝大部分为临时占地，施工结束后均进行生态恢复，因此对植被影响不大。 本工程涉及区域较大，施工占地区若发现有重点保护植物，可采取移栽的方法加以保护。

（2）隧洞上方植被的影响

此外，本工程建设输水隧洞 24.68km 。隧洞施工过程中，可能掘开含水层，发生涌水、突泥现象，降低地下水位，并影响隧洞上方植被生长发育。一般情况下，隧洞顶部土层越厚，对上面植被影响越小。本工程大部分隧洞埋深 50-200m。现场调查可知，本工程隧洞上方自然植被均为草地，由于草地根系大部分位于 0-20cm 的土层内，靠降水和空气中的水分生存，因此即使隧洞施工对地下水有一定影响，也不会影响到草地植被的生长。

（3）野生植物的影响

输水线路区植被类型包括芨芨草草地、披碱草草地、短花针茅草地和川青锦鸡儿灌丛，草地区植物种类主要有短花针茅、披碱草、草蒿西北针茅、紫花针茅、乳白花黄芪、唐古芨芨草、黄花地丁、芙蓉菊、紫菀、黄芪、龙胆、扁穗冰草、厚穗赖草、阿尔泰狗娃花、蚓果茶、短芒恰草、细叶苔草、山莓草等。灌丛区植物种类主要包括沙棘、川青锦鸡儿、芨芨草、土庄绣线菊、三裂绣线菊、虎榛子、照山白、矮嵩草、喜马拉雅嵩草、珠芽蓼、圆穗蓼、早熟禾、羊茅、矮大黄、双叉细柄茅、致细柄茅、垂穗鹅冠草、银莲花、香青、高山唐松草、虎克蓼等。输水线路区工程施工作业面成条带形，影响范围一般不超过隧洞两侧 10m ，占地影响区植被及植物种类在施工区两侧均有大面积分布，且施工占地区大都为短时期临时占地，在工程施工结束后可以得到及时恢复，植被恢复所选用植物种类均为当地常见种类。故对区域野生植物的影响很小。

### 5.6.2.2  运行期影响

1.库区淹没区

（1）植被的影响

大河坝水库将淹没土地 1319.69hm2 ，淹没的植被类型主要为天然牧草地和灌木林地，群系类型主要有柠条锦鸡儿群系、红砂群系、金露梅群系、芨芨草、披碱草、狗娃花、披针叶野决明、画眉草、蒿类草等。具体受淹没影响情况见表 5.6.2-4。

#### 表 5.6.2-4    库区建设前后植被面积变化表

| 植被型 | 群系 | 建设前 |  | 建设后 |  | 变化 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积（hm2） | 占比（%） | 面积（hm2） | 占比（%） | 面积（hm2） | 评价区占 比（%） |
| 落叶灌丛 | 柠条锦鸡儿 | 8.15 | 1.28 | 0 | 0 | -8.15 | -0.04 |
|  | 红砂群系 | 4.56 | 0.72 | 0 | 0 | -4.56 | -0.02 |
|  | 金露梅群系 | 2.10 | 0.33 | 0 | 0 | -2.10 | -0.01 |
| 草原 | 芨芨草群系 | 179.30 | 28.21 | 0 | 0 | -179.30 | -0.82 |
|  | 披碱草群系 | 89.65 | 14.10 | 0 | 0 | -89.65 | -0.41 |
|  | 冷蒿群系 | 131.48 | 20.68 | 0 | 0 | -131.48 | -0.60 |
|  | 披针野决明群系 | 23.91 | 3.90 | 0 | 0 | -23.91 | -0.11 |
|  | 糙叶黄芪群系 | 59.77 | 9.40 | 0 | 0 | -59.77 | -0.27 |
|  | 狗娃花群系 | 47.81 | 7.68 | 0 | 0 | -47.81 | -0.22 |
|  | 画眉草群系 | 17.93 | 4.40 | 0 | 0 | -17.93 | -0.08 |
| 草甸 | 麻花艽群系 | 35.86 | 5.64 | 0 | 0 | -35.86 | -0.16 |
| 无植被区域 | 水域、建设用地 | 23.22 | 3.65 | 1319.36 | 100.00 | 1271.34 | -5.81 |
| 合计 | / | 683.67 | 100.00 | 683.67 | 100.00 | / | / |

依据表 5.6.2-4 ，大河坝水库淹没使淹没区植被分布区域变为水域，分布于淹没线以下的各种植被直接消失，其中受淹没影响最大的为草原和草甸，面积为 597.65hm2；其次为库区淹没范围存在大面积无植被区域（水域、道路、居住地等），水库淹没后面积将会增加；最后为灌丛，主要为柠条锦鸡儿、红砂群系、金露梅群系等；其他类型受淹没影响较小。但这些受淹没影响的植被在淹没区周边区域均广泛存在，经调查，淹没区植物种类绝大多数属于当地广布种，在淹没范围以外有广泛的分布，水库的蓄水会导致其生物量的减少，但不会对区域植被类型造成较大影响。

随着水库蓄水，新的湿生环境形成，适宜生长在河岸边的物种将重新定居和发展，

形成新的群落，加上消落带修复措施的实施，有利于湿地植物群落的形成，为陆生动物特别是湿地鸟类的栖息提供良好的场所。

（2）水库淹没对野生植物影响

依据调查，大河坝水库淹没范围内以草地为主。淹没范围不大，且淹没区植物种类均为区域常见种，在水库淹没区外周边区域分布十分广泛，同时，淹没范围内未发现重点珍稀保护植物的存在。水库淹没对淹没范围内植被有一定的影响，但不会引起区域整体植物种类的减少。

2.大河坝引水口下游区的影响

（1）植被的影响

现场调查发现，从大河坝引水口以下至黄清河汇入口的 6.5km 之间，为峡谷型河道，河道宽度多不足 40m，两岸地形陡坡，植被以草地和稀疏灌丛为主。工程运行后，河道下泄水量必然大量减少，但由于河道岸滩均为砾石裸地，两岸植被以草地为主，需水量不大，因此工程对该段河道岸边植被影响不大。

坝下 6.5km 至入黄河前共 65km，该段河道逐渐开阔，为漫滩型河道，平均宽 150m左右，在岸边比较平坦处有林地发育，主要为杨树、柽柳和沙棘灌丛，其依靠地下水、河流侧渗水或漫滩洪水生存。大河坝河下游河道河谷深切，巨大的落差造成坝下区河谷两侧地下水向河谷排泄，整体地下水补给大河坝河河水及滩区需水，然而，从河谷内的滩区来看，常年的地表径流维系着滩内地下水水位在一个相对较高的位置，保障滩区内生态需水。大坝修建截流后，势必造成地表水水位下降，同时带来河漫滩内地下水水位随之下降。河道水量减少，会对下游滩区林地产生一定的不利影响，尤其是每年 7-9 月为河谷林生态需水高峰期。根据生态基流调度方案，为了满足河谷林的生态蓄水，每年7-9 月将安排一次短期泄放大流量过程，历时 5 天，下泄流量不低于 2.22m3/s ，为多年平均流量的 30%，其他月份泄放流量不得低于 1.11m3/s ，由此可见，工程运行后坝下始终有 1.11-2.22m3/s 的流量，加之下游还陆续有 7 条支流汇入，因此初步预测工程不会导致河谷林大面积枯萎或死亡，但河道水量减少的趋势是不会改变的，为此建议水库运行期间，需要保证一定生态基流量，以继续维持河谷漫滩内植被需水。同时加强对这些林地的生态监测，一旦出现林地枯死的现象，要加大水库下泄量，或采取人工浇灌的方法作为生态补偿。

（2）野生植物的影响

工程施工并不涉及坝址下游区，不会对下游区陆生植被产生占压与破坏，不改变下游区域植物种类分布与植物群落结构，不会对坝址下游区陆生植被及其多样线产生影响。工程运行期，下水河道流量变小，短期内不会影响下游区植物种类和群落结构，但若长期不采取保护措施，滩区地下水水位的下降，会使滩区植被逐步发生转变，使区域原有植被向更适宜干旱的草地和灌木林地演替，区域植物种类也会发生一定的转变。

#### 图 5.6.2-1      大河坝引水口下游河道

## 5.6.3  陆生野生动物的影响

1.施工期

施工期间，水库工程建设不可避免会破坏和改变周边的自然生境类型和景观类型，会直接影响动物的迁移、觅食、交偶等活动。另外施工噪声和人为活动会影响野生动物的生存和自由活动。由于调出区工程施工处于高海拔地区，区域陆生动物主要为猛禽、陆禽类鸟类和部分哺乳动物。具体分析如下：

（1）对鸟类的影响

依据现状调查，调出区鸟类主要分布有部分猛禽和陆禽，其中猛禽有胡兀鹫、雀鹰、猎隼和燕隼等，陆禽有高原山鹑和高山雪鸡等，鸣禽类鸟类分布稀少。其中胡兀鹫、雀

鹰、猎隼和燕隼等猛禽及高山雪鸡均为国家级重点保护动物，这里仅对陆禽高原山鹑进行分析。

除重点保护动物高山雪鸡外，高原山鹑为评价区较典型的陆禽，常见的留鸟，除繁殖期外常成群活动，主要栖息于坝址施工区周边山区的高山裸岩、高山苔原和灌丛地区，依据现场调查及周边村民咨询，坝址施工区不是高原山鹑的主要栖息地，仅在夏秋季节在区域偶有出现，工程施工对活动于施工区周边的高原山鹑有一定的惊扰，使其远离施工期，但由于区域不是其主要栖息与觅食地点，施工区周边多为高山无人区，人烟稀少，同样适合高原山鹑活动，总体而言，工程施工对其影响很小。

（2）对哺乳类动物的影响

评价区大部分为小型啮齿类，主要有旱獭、高原鼢鼠、阿拉善黄鼠、花鼠、黄耳斑鼯鼠、长尾仓鼠、根田鼠、松田鼠、红耳鼠兔、间颅鼠兔、狭颅鼠兔，以旱獭、高原鼢鼠、鼠兔、根田鼠等为优势种，这些兽类大量繁殖对草场产生非常大的破坏，引起植被破坏，影响区域生态。

其中旱獭、高原鼢鼠、鼠兔及根田鼠等主要分布于引水口施工区、水库淹没区，依据现场调查，区域旱獭及鼠类分布十分广泛，随处可见，洞穴遍地。由于数量庞大，对地表破坏严重，区域生态受到一定的不利影响。工程坝址区、渣场区、料场区等区域均有该类动物的粪便与巢穴分布，工程施工必然占压其栖息与觅食生境，对施工区域内分布的旱獭及鼠类有较大的影响。此外，工程施工的影响呈线性，影响的范围也呈条带状，在其影响范围之外，仍存在大范围的适宜栖息环境，且这类哺乳动物具有较强的迁徙能力，工期间会远离施工区，在附近很容易找到适宜生境，因此，工程施工对这些小型兽类的影响主要为局部影响。

2.运行期

（1）淹没的影响

运行期，工程对野生动物的影响主要在水库蓄水过程中。大河坝水库蓄水后，会淹没很多啮齿类动物的巢穴，由于蓄水过程缓慢，大部分啮齿类动物很容易逃离，个别可能会被淹死，由于库区周边适宜生境非常广阔，故水库蓄水对其影响不大。

（2）水库蓄水阻隔的影响

库区蓄水后，可能对部分兽类穿越河道形成了一定的阻隔影响，但由于回水区本身

为深沟峡谷河流，旱獭、高原鼠兔等野生动物穿行的机率很小，另外，大河坝水库回水仅 3.8km 左右，野生动物可绕行穿越，因此库区阻隔影响不大。

3.重点保护动物的影响

（1）兽类的影响

评价区及周边重点保护兽类包括荒漠猫、藏狐、沙狐、喜马拉雅旱獭等 4 种，其中荒漠猫、藏狐和沙狐 3 种均为国家重点保护动物，喜马拉雅旱獭为省级重点保护动物。具体影响见表 5.6.3-1。

### 表 5.6.3-1    重点保护兽类的影响

| 名称 | 生态习性 | 影响分析 |
| --- | --- | --- |
| 荒漠猫 | 是食肉目猫科猫属的哺乳动物，栖息在高山森林、荒 漠及草原边缘地区。在中国青海则见于祁连山地。是 夜行性动物，白天很少活动，夜间出来觅食。主要捕 食草原、沙漠中的鼠兔、鼢鼠等小型啮齿类动物，有 时也吃鸟类和蝙蝠。 | 评价范围内尚未发现，荒漠猫白天很少出现， 工程施工区及水库淹没区不是其栖息生境，工 程施工并不影响其栖息、觅食及繁殖，水库淹 没也不会对其栖息生境产生影响。 |
| 藏狐 | 是食肉目犬科狐属食肉动物，藏狐分布范围以中国青 藏高原为主，藏狐栖息地环境多为干旱或半干旱，常 活动于草地灌丛、亚高山草甸和高山草甸中。喜在开 阔的环境活动和觅食。藏狐主要捕食高原鼠兔及小型 啮齿类动物。 | 现场调查及红外相机在输水隧洞周边的山地 有发现。依据目前调查成果，评价区是藏狐的 适宜生境，但不是主要分布区域，偶尔有藏狐 在该区域觅食，主要捕食区域分布的旱獭等小 型啮齿类动物，影响较小。 |
| 沙狐 | 是食肉目犬科狐属哺乳动物，栖息于草原和半荒漠地 带，无固定巢穴。白天隐于洞中，黄昏和清晨活动。 主要以鼠类为食，亦兼食大型昆虫，蛙、蜥蜴、鸟类 及小兽等。 | 红外相机在大河坝河下游有发现。沙狐生境范 围广阔，评价区不是主要分布区域，偶尔有沙 狐在该区域觅食，工程施工及运行不会对其产 生直接影响。 |
| 喜马拉雅旱獭 | 喜马拉雅旱獭栖息于海拔 2500-5200 米之间的高山草 甸草原，高山草原山地的阳坡斜坡、阶地、谷地、山 麓平原等，洞穴多筑在阳坡温暖而干燥的环境中。主 要以采食草本植物来维持基本的生存，对洞口附近的 草较少取食。 | 生境范围广，引水口、输水线路及水库淹没区 均有少量分布，工程施工会占用其栖息地，但 周围生境广阔，施工活动会使旱獭远离人类活 动区域，不会对其产生较大影响。 |

工程对重点保护哺乳动物的影响均较小，工程施工占地会对其栖息地产生一定的占压，施工噪声会对这些哺乳类产生一定的惊扰。该区域哺乳类分布较少，且周边生境广阔，在工程施工期间，这些兽类可以及时地迁徙到附近区域。工程施工区及水库淹没区不是其主要栖息生境，工程施工并不影响其栖息、觅食及繁殖，水库淹没也不会对其栖息生境产生影响。

（2）重点保护鸟类影响

评价区属于国家重点保护的野生动物有 17 种，其中国家一级保护动物 3 种，为胡

兀鹫、斑尾榛鸡、黑颈鹤；国家二级保护动物 11 种，分别为雀鹰、高山兀鹫、红隼、燕隼、猎隼、藏雪鸡、暗腹雪鸡、蓝马鸡、鹮嘴鹬、雕鸮和纵纹腹小鸮；有青海省级重点保护野生动物 13 种，为赤麻鸭、斑嘴鸭、环颈雉、雪鸽、戴胜、蚁䴕、大斑啄木鸟、长嘴百灵、小云雀、红腹红尾鸲、藏雪雀、棕背雪雀、红胸朱雀。

根据现场调查，在评价区内未发现 8 种猛禽（胡兀鹫、普通鵟、雀鹰、高山兀鹫、红隼、燕隼、猎隼、雕鸮、纵纹腹小鸮）的繁殖巢穴。这些猛禽多栖息于高山上，数量稀少，评价区仅为其捕食区域，项目建成后，会淹没部分鼠类的栖息地，导致其捕食区域发生变化，但是这些鸟类的迁徙能力很强，且评价区内类似生境很多，本项目建设对这些鸟类的影响不大。

工程蓄水可能淹没 3 种水鸟（黑颈鹤、赤麻鸭、斑嘴鸭、鹮嘴鹬）的栖息地和巢穴，但蓄水结束后，在库周会形成新的生境，在此之前它们也可以在上下游寻找到类似生境，因此该影响是可以接受的。

评价区的陆禽、鸣禽和攀禽因其活动能力较强，适宜生境广泛，工程建设与蓄水对影响较为有限。同时，项目建成后，水域变宽，水流变缓，水生生物增多，使得评价区的各种鸟类的生境有所改善。

# 5.7  环境空气影响分析

## 5.7.1  环境空气影响源项及预测情景分析

工程施工期环境空气污染主要来自机动车辆和施工机械排放的燃油尾气、道路开挖、爆破、砂石料加工系统粉尘、混凝土拌和系统粉尘、作业面扬尘以及交通运输的扬尘等。根据工程分析，施工期不同施工区域环境空气影响源项分析详见表 5.7.1-1。

### 表 5.7.1-1    施工期不同施工区域环境空气影响源项分析

| 施工 区域 | 废气类型 | 废气来源 | 污染物类型及排放强度 | 敏感 目标 | 影响时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调出区 | 机械燃油废气 | 大型燃油机械设备及混凝土、物料运输等车辆 | NO2 、CO 、SO2 、碳氢化合物分别为 868.7t、528.3t、63.4t、86.87t | / | 施工准备 期、主体 工程施工 期、完建 期 |
|  | 爆破粉尘及废气 | 坝肩开挖、导流洞等施工支洞、料场开挖爆破 | TSP 、NOx 、CO 、其他有害气体 排放量分别为 113.7t 、34.72t、 94.94t 、14.2 万 m3 |  |  |
|  | 砂石骨料加 工系统粉尘 | 砂石料加工系统 | 粉尘排放量为 15.5kg/h |  |  |
|  | 混凝土拌和系统粉尘 | 混凝土拌和系统 | 粉尘排放量高峰月为 0.17t ，总量 为 1.81t |  |  |
|  | 施工作业面 | 坝基、坝肩、导流洞进出口、 | 粉尘 19.44×10—5g/s.m2 |  |  |

| 施工 区域 | 废气类型 | 废气来源 | 污染物类型及排放强度 | 敏感 目标 | 影响时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 粉尘 | 弃渣场、土料场、骨料场 |  |  |  |
|  | 交通粉尘 | 施工行驶车辆 | 扬尘 2.21kg/km.h |  |  |
| 输水线路区 | 机械燃油废气 | 同上 | NO2 、CO 、SO2 、碳氢化合物分别为 135.13t 、82.18t 、9.86t 、13.51t | / | 主体工程施工期 |
|  | 爆破粉尘及废气 | 隧洞进出口及竖井开挖爆 破 | TSP 、NOx 、CO 、其他有害气体 排放量分别为 3.15t、0.96t、2.63t、 0.39 万 m3 |  |  |
|  | 混凝土拌和系统粉尘 | 同上 | 粉尘排放量高峰月为 0.13t ，总量 为 0.89t |  |  |
|  | 施工作业面粉尘 | 隧洞进出口、竖井作业面、 弃渣场 | 粉尘 19.44×10—5g/s.m2 |  |  |
|  | 交通粉尘 | 同上 | 扬尘 1.72kg/km.h |  |  |

调出区、输水隧洞工程区产生废气量较大，且产生时间段较长，施工区域周边无村庄分布。类比同类水利工程的施工经验，基于上述排放源项确定，分析上述施工废气对区域环境空气的影响。

## 5.7.2  环境空气影响分析

### 5.7.2.1  调出区

1.  机械燃油废气影响分析

调出区机械燃油废气主要来自大型燃油机械设备及混凝土、物料运输等车辆，主要污染物为 NO2 、CO 、SO2 、碳氢化合物等燃油废气。由于运输车辆废气沿交通路线沿程排放，施工机械废气基本以点源形式排放，废气排放具有不连续性。根据《水电水利工程施工环境保护技术规程》（DL/T5260-2010）等相关资料，调出区施工期机械燃油用量为 1.8 万 t，NO2、CO、SO2、碳氢化合物排放量分别为 868.7t、528.3t、63.4t、86.87t。但根据大气污染防治行动计划，目前已提出加强机动车环保管理，施工机械和运输车辆的性能和环保设计已有了很大程度的改良，目前油品质量较高，大气污染防治行动计划明确提出，全国提供符合第五阶段标准的车用汽油和柴油，施工机械和车辆在运行过程中产生的废气均可达标排放。

根据同类水利工程施工场地大气污染物的监测结果，CO 和 NOX 在空气中的浓度很低，施工机械和施工车辆废气排放不会引起区域大气环境质量恶化，不会对当地大气环境质量产生较大影响。结合调出区施工布置，大坝主体工程位于兴海县大河坝河峡谷河段，大多数施工区域地处峡谷河段两岸台地上，空气扩散条件较好，因此施工机械和运

输车辆产生的废气对调出区周围环境影响不大。

2.  施工爆破粉尘及废气影响分析

调出区施工爆破粉尘主要来自坝肩开挖、导流洞等施工洞进出口开挖爆破、料场开采爆破等，爆破时会产生粉尘和 CO、NOx 等其他有害气体，爆破具有瞬时性、间歇性，且非连续性排放。根据《水电水利工程施工环境保护技术规程》（DL/T5260-2010）等资料，在未采取防护措施的前提下，调出区施工开挖爆破产生的 TSP 、NOx 、CO 、其他有害气体排放量分别为 113.7t 、34.72t 、94.94t 、14.2 万 m3 ，上述污染物会对调出区周边环境和施工区域产生一定影响。

随着爆破技术的发展，目前爆破粉尘及废气一次排放量比较小，且粉尘颗粒直径较大，沉降速度较快，影响范围主要集中在爆破源附近，因此对周边环境的影响短暂。根据施工布置，调出区附近 2000m 范围内无村庄分布，但由于坝址河段为峡谷河段，受地形影响，坝肩开挖爆破施工时须注意山谷风转换时段，须制定严格的爆破规程，严格控制爆破规程、爆破时间及方式，爆破时采取有效隔离措施等，将爆破粉尘及废气对区域环境空气及施工人员的影响降至最低。

3.  砂石料加工系统粉尘及废气影响分析

（1）污染源分析

调出区砂石料加工系统采用湿法生产工艺。砂石料加工系统产生的主要污染物为粉尘（TSP），污染源主要有预筛车间、主筛车间、成品骨料胶带机等，骨料露天堆放亦会产生一定扬尘。根据污染源分析，调出区砂石料加工系统粉尘排放源强为 15.5kg/h

（4.31g/s）。通过采取先进、湿法低尘破碎工艺，并配备石粉回收装置，粉尘的排放量将减少94%以上，后续采用砂石料生产线专用脉冲式布袋除尘器，除尘效率可达到 99%，则调出区砂石加工系统 TSP 排放强度为 0.009kg/h（0.003g/s）。调出区砂石料加工系 统粉尘排放速率详见表 5.7.2-1。

#### 表 5.7.2-1    调出区砂石料加工系统粉尘（TSP）无组织污染源排放情况

| 污染源 | 排放高度（m） | 面源长度（m） | 面源宽度（m） | 粉尘排放速率（g/s） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正常工况 | 正常工况 |
| 砂石料加工系统 | 10 | 350 | 100 | 0.003 | 4.31 |

（2）预测分析

污染物预测方法采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（ HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN 估算模式。选取粉尘（TSP）作为预测因子，预测时段选取施工高峰时段，在最不利气象条件下，无组织排放对调出区砂石料加工系统下风向区域的影响距离和影响程度，计算参数见表 5.7.2-1 ，影响距离和影响程度结果见表 5.7.2-2 、图 5.7.2-1和图 5.7.2-2。

#### 表 5.7.2-2    调出区砂石料加工系统粉尘（TSP）无组织排放污染物影响预测结果

| 距离（m） | 正常工况下（除尘措施落实） |  | 非正常工况下（不采取除尘措施） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | 0.000439 | 0.05 | 0.7277 | 80.86 |
| 100 | 0.000664 | 0.07 | 1.1 | 122.22 |
| 200 | 0.000847 | 0.09 | 1.404 | 156 |
| 300 | 0.001089 | 0.12 | 1.805 | 200.56 |
| 400 | 0.001166 | 0.13 | 1.933 | 214.78 |
| 500 | 0.001152 | 0.13 | 1.91 | 212.22 |
| 600 | 0.001202 | 0.13 | 1.993 | 221.44 |
| 614 | 0.001203 | 0.13 | 1.994 | 221.56 |
| 700 | 0.001184 | 0.13 | 1.962 | 218 |
| 800 | 0.00113 | 0.13 | 1.874 | 208.22 |
| 900 | 0.001062 | 0.12 | 1.761 | 195.67 |
| 1000 | 0.000991 | 0.11 | 1.642 | 182.44 |
| 1500 | 0.000685 | 0.08 | 1.135 | 126.11 |
| 2000 | 0.000491 | 0.05 | 0.814 | 90.44 |
| 2500 | 0.000374 | 0.04 | 0.6207 | 68.97 |
| 注：TSP 的 1h 平均取样时间的二级标准质量浓度取其日平均浓度标准值的 3 倍，即为 0.9mg/m3。 |  |  |  |  |

| 距离（m） | 正常工况下（除尘措施落实） |  | 非正常工况下（不采取除尘措施） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 浓度（mg/m3） | 占标率（%） |

#### 图 5.7.2-1    调出区砂石料加工系统正常工况下浓度、占标率分布图

#### 图 5.7.2-2    调出区砂石料加工系统非正常工况下浓度、占标率分布图

由表5.7.2-2可知，在未采取任何粉尘控制措施的非正常工况下，调出区砂石加工系统粉尘（TSP）最大一次落地浓度为1.994mg/m3 ， 占标率为221.56% ，对周边区域环境空气的不利影响较大。在采用湿法工艺、洒水降尘、密闭破碎等粉尘防治措施后，正常工况下，调出区砂石加工系统粉尘（TSP）最大一次落地浓度为0.0012mg/m3 ， 占标率为0.13%，对应的距离为614m，调出区砂石加工系统厂界外无超标点，对周围大气环境质量影响较小。因此，必须保证除尘措施落实到位、除尘设施正常运行。

4.  混凝土拌和系统粉尘及废气影响分析

（1）污染源分析

根据污染源分析，调出区混凝土拌和系统内配置一座HL40-1Q1000的强制式混凝土拌和楼，额定生产能力为40m3/h ，设计生产能力为30m3/h。根据工程分析，粉尘排放量为65.52kg/h（18.13g/s）；混凝土拌和系统中骨料通过胶带密闭运输，搅拌罐等粉尘产生节点上方设有集气罩，粉尘经集气罩收集后经用旋风除尘器一级除尘，先分离粗颗粒，除尘效率高达90%；再用袋式除尘器进行二级除尘，除尘效率可达99.9% ，最终粉尘排

放速率为0.0065kg/h（0.002g/s）。调出区混凝土拌和系统粉尘排放速率详见表5.7.2-3。

#### 表 5.7.2-3    调出区混凝土拌和系统粉尘（TSP）无组织污染源排放情况

| 污染源 | 排放高度（m） | 面源长度（m） | 面源宽度（m） | 粉尘排放速率（g/s） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正常工况 | 非正常工况 |
| 调出区 混凝土拌和系统 | 10 | 100 | 50 | 0.002 | 18.13 |

（2）预测分析

污染物预测方法采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN估算模式。选取调出区混凝土拌和系统产生的粉尘（TSP）作为预测因子，预测时段选取施工高峰时段，在最不利气象条件下，无组织排放对混凝土拌和系统下风向区域的影响距离和影响程度，计算参数见表5.7.2-3 ，影响距离和影响程度结果见表5.7.2-4 、图5.7.2-3和图5.7.2-4。

#### 表 5.7.2-4    调出区混凝土拌和系统粉尘（TSP）无组织排放污染物影响预测结果

| 距离（m） | 正常工况下（除尘措施落实） |  | 非正常工况下（不采取除尘措施） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | 0.000381 | 0.04 | 3.838 | 426.44 |
| 100 | 0.001287 | 0.14 | 12.96 | 1440 |
| 200 | 0.001464 | 0.16 | 14.74 | 1637.78 |
| 206 | 0.001466 | 0.16 | 14.76 | 1640 |
| 300 | 0.001452 | 0.16 | 14.62 | 1624.44 |
| 400 | 0.001347 | 0.15 | 13.56 | 1506.67 |
| 500 | 0.001401 | 0.16 | 14.11 | 1567.78 |
| 600 | 0.001322 | 0.15 | 13.31 | 1478.89 |
| 700 | 0.001198 | 0.13 | 12.07 | 1341.11 |
| 800 | 0.001073 | 0.12 | 10.81 | 1201.11 |
| 900 | 0.000959 | 0.11 | 9.66 | 1073.33 |
| 1000 | 0.000859 | 0.1 | 8.648 | 960.89 |
| 1500 | 0.000533 | 0.06 | 5.364 | 596 |
| 2000 | 0.000365 | 0.04 | 3.673 | 408.11 |
| 2500 | 0.000272 | 0.03 | 2.738 | 304.22 |
| 注：TSP 的 1h 平均取样时间的二级标准质量浓度取其日平均浓度标准值的 3 倍，即为 0.9mg/m3。 |  |  |  |  |

| 距离（m） | 正常工况下（除尘措施落实） |  | 非正常工况下（不采取除尘措施） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 浓度（mg/m3） | 占标率（%） |

#### 图 5.7.2-3    调出区混凝土拌和系统正常工况下浓度、占标率分布图

#### 图 5.7.2-4    调出区混凝土拌和系统非正常工况下浓度、占标率分布图

由表5.7.2-4可知，在无任何粉尘防治措施的非正常工况下，砼拌和系统粉尘（TSP）无组织排放最大一次落地浓度为14.76mg/m3 ，占标率为1640%，可能对调出区混凝土拌和系统周边区域大气环境造成一定不利影响。在落实各项粉尘防治措施的正常工况下，调出区混凝土拌和系统粉尘（TSP）无组织排放最大一次落地浓度为0.0015mg/m3 ， 占标率为0.16%，对应的距离为206m；砼拌和系统厂界外无超标点，对周围大气环境质量影响较小。因此，必须定期更新袋式除尘器毛毡滤袋，保证除尘措施落实到位、污染防治设备正常运行。

5.  施工作业面粉尘影响分析

调出区坝肩开挖、导流洞及施工支洞进出口、土石料场开采、弃渣场等在施工过程中产生大量的施工粉尘，在干燥的天气情况下，特别在大风时容易产生扬尘，这些粉尘随风飞扬会影响周围环境空气质量，并使大气能见度降低，也会直接危害现场施工人员的健康和生活。

根据施工组织设计，调出区附近范围内无村庄分布，但布置有业主营地、1# 、2#

施工生活区，距离上述施工作业面均较近，为减缓施工作业面粉尘对调出区环境空气质量和施工人员的不利影响，建议大坝及料场开挖尽量选用湿法作业，开挖后持续一定时间采用“雨鸟”设施喷水，弃渣倾倒后及时洒水，以最大限度降低粉尘产生量。

6.  交通粉尘影响分析

调出区交通扬尘主要来源于进场道路以及场内施工道路上行驶的施工车辆，根据工程分析，调出区进场道路以及场内施工道路扬尘产生量为 2.21kg/km.h ，在受风力作用下会对施工现场及周围环境空气产生影响。

根据相关资料，交通运输扬尘影响程度与路面种类、天气状况以及汽车运行速度、载重量等因素有关。参考《金沙江乌东德水电站工程环境影响报告书》（长江水资源保护所，2015 年），根据其他工程公路施工期不同阶段扬尘监测结果可知，除路面施工、桥梁浇筑、桥台修建、爆破施工外，其余各施工阶段距离公路边界 20m 以外 PM10  日均值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；TSP 除在路面施工段有超标外，其余施工段均无超标影响。本工程调出区道路施工设计时已考虑交通扬尘影响情况，进场道路采用沥青混凝土路面，场内施工道路均采用泥结碎石路面，设计时速较低，可较好地减少扬尘产生。

根据国内公路施工和环境影响评价经验，洒水可有效地抑制扬尘量。根据原西安公路交通大学对西安至临潼高速公路施工期间洒水降尘的试验结果。运输车辆扬尘不会在大范围内平均分布，但小空间内浓度较高。在道路局部地段积尘较多的地方，载重车辆经过时会掀起浓密的扬尘。根据其他工程现场实测情况，类似路面交通运输产生的扬尘影响范围一般在宽 10～50m 、高 4～5m 的空间内，3min 后较大颗粒即沉降至地面，微细颗粒（所占比重较小）在空中停留时间较长。据交通部公路所对京津塘高速公路施工期运输车辆扬尘的监测，下风向 150m 处，TSP 浓度 5.093mg/m3，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，风速大时污染影响范围将增大。因此调出区交通运输扬尘可通过对水泥、弃渣运输车辆加盖篷布、车辆清洗、路面洒水降尘等措施来降低对区域及施工人员的影响。

### 5.7.2.2  输水线路区

1.  机械燃油废气影响分析

根据工程分析，输水线路区施工期机械燃油用量为 0.28 万 t，机械油料燃烧时 NO2、

CO 、SO2 、碳氢化合物排放量分别为 135.13t 、82.18t 、9.86t 、13.51t 。根据大气污染防治行动计划，目前已提出加强机动车环保管理，全国提供符合第五阶段标准的车用汽油和柴油，施工机械和车辆在运行过程中产生的废气均可达标排放。

根据同类水利工程施工场地大气污染物的监测结果，CO 和 NOX 在空气中的浓度很低，且结合输水线路区位置及施工布置，大多数施工区域地处河卡山前平地上，空气扩散条件较好，因此施工机械和运输车辆可能产生的废气对输水线路区域周围环境造成影响不大。

2.  施工爆破粉尘及废气影响分析

输水线路区施工爆破粉尘主要来自隧洞进出口、施工支洞、竖井等施工洞进出口开挖爆破等，爆破时会产生粉尘和 CO、NOx 等其他有害气体，爆破具有瞬时性、间歇性，且非连续性排放。根据《水电水利工程施工环境保护技术规程》（DL/T5260-2010）等资料，在未采取防护措施的前提下，输水线路区施工开挖爆破产生的 TSP、NOx、CO、其他有害气体排放量分别为 3.15t 、0.96t 、2.63t 、0.39 万 m3 ，上述污染物会对输水线路区周边环境和施工区域产生一定影响。

随着爆破技术的发展，目前爆破粉尘及废气一次排放量比较小，且粉尘颗粒直径较大，沉降速度较快，影响范围主要集中在爆破源附近，因此对周边环境的影响短暂。根据施工布置，输水线路区附近 2000m 范围内无村庄分布，但上述各施工作业面距离生活区较近，开挖爆破施工时仍须制定严格的爆破规程，严格控制爆破规程、爆破时间及方式，爆破时采取有效隔离措施等，将爆破粉尘及废气对区域环境空气及施工人员的影响降至最低。

3.  混凝土拌和系统粉尘及废气影响分析

根据施工组织设计及污染源分析，输水线路区在进、出口施工区各设置一座混凝土搅拌楼，系统内配置1座型号为HL30-1Q750单阶强制式混凝土拌合楼，铭牌生产能力为30.0m3/h ，满足输水洞衬砌施工强度要求；在竖井施工区设置一座混凝土搅拌楼，系统内配置1座型号为HZ20-1Q500双阶强制式拌和楼，铭牌生产能力为20.0m3/h ，满足通风竖井混凝土衬砌强度要求。根据工程分析，输水线路区粉尘排放量为54.6kg/h（15.29g/s）；混凝土拌和系统中骨料通过胶带密闭运输，搅拌罐等粉尘产生节点上方设有集气罩，粉尘经集气罩收集后经用旋风除尘器一级除尘，先分离粗颗粒，除尘效率高达90%；再用

袋式除尘器进行二级除尘 ，除尘效率可达99.9% ，最终粉尘排放速率为0.0055kg/h （0.0015g/s）。

经类比调出区混凝土拌和系统粉尘影响预测分析，根据输水线路区混凝土拌和系统粉尘排放情况，在无任何粉尘防治措施的非正常工况下，砼拌和系统粉尘（TSP）无组织排放可能对输水线路区混凝土拌和系统周边区域大气环境造成一定不利影响。在落实各项粉尘防治措施的正常工况下，输水线路区砼拌合系统厂界外无超标点，对周围大气环境质量影响较小。因此，必须保证除尘措施落实到位、污染防治设备正常运行。

4.  施工作业面粉尘影响分析

输水线路区隧洞进出口、竖井施工区域以及弃渣场等在施工过程中产生大量的施工粉尘。在干燥的天气情况下，特别在大风时容易产生扬尘，这些粉尘随风飞扬会影响周围环境空气质量，并使大气能见度降低。根据施工布置，输水线路区附近范围内无村庄分布，但布置有输水隧洞施工生活区，距离上述施工作业面均较近，粉尘会直接危害现场施工人员的健康和生活。

为减缓施工作业面粉尘对施工区域环境空气质量和施工人员的不利影响，建议隧洞进出口及竖井开挖尽量选用湿法作业，开挖后持续一定时间采用“雨鸟”设施喷水，弃渣倾倒后及时洒水，以最大限度降低粉尘产生量。

5.  交通粉尘影响分析

输水线路区交通扬尘主要来源于进场道路运输车辆行驶，根据工程分析，输水隧洞施工生活区附近的施工道路扬尘产生量为 1.72kg/km.h ，在受风力作用下会对上述施工区现场及周围环境空气产生影响。

根据国内公路施工和同类工程环境影响评价经验，输水线路区交通运输扬尘可通过对水泥、砂石料以及弃渣等运输车辆加盖篷布、车辆清洗、路面洒水降尘等措施来降低对区域及施工人员的影响。

# 5.8  声环境影响分析

## 5.8.1  声环境影响源项及预测情景分析

根据工程施工布置和现场调查，“三滩 ”引水生态综合治理一期工程大河坝水库施工期噪声源包括施工机械及辅助企业噪声、交通噪声、爆破噪声，其中施工机械及辅助

企业噪声源分析包括砂石料加工系统、混凝土拌和系统、弃渣场等，交通噪声为交通车辆运输噪声，爆破噪声为大坝岸坡开挖、输水隧洞开挖、土石料场开采产生的爆破噪声。根据工程分析及现场调查，本工程声环境影响源强以及声环境敏感目标与施工布置的关系见下表。

### 表 5.8.1-1    施工期噪声影响源以及声环境敏感目标与工程的相对位置关系

| 施工 区域 | 噪声 类型 | 影响源 | 影响对象 |  | 与工程的关系 | 影响时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调出区 | 固定噪声源 | 施工机 械设备 | / | / | / | 施工准备期（ 16 个月）、主体工程施工期（42 个月） 、完建期（4 个月），主要集中在主体工程施工期 |
|  | 交通移动声源 | 交通运 输车辆 | / | / | / |  |
|  | 露天爆破噪声 | 开挖 爆破 | / | / | / |  |
| 输水线路区 | 固定噪声源 | 施工机 械设备 | / | / | / | 主体工程施工期（42 个月） |
|  | 交通移动声源 | 交通运 输车辆 | / | / | / |  |
|  | 露天爆破噪声 | 开挖 爆破 | / | / | / |  |

由表 5.8.1-1 可知，调出区、输水线路区施工期噪声类型中均有固定噪声源和交通移动声源，采用固定声源和交通线声源预测模式进行定量预测分析。

露天爆破噪声主要集中在调出区和输水线路区，周围 2000m 范围内无村庄分布，

考虑大坝主体工程施工、料场开采施工持续时间较长，开挖爆破时产生的噪声和振动可能会影响区域声环境质量，采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ/2.4-2021）中推荐模式以及爆破安全规程中爆破振动安全允许距离计算公式，对上述爆破噪声和振动可能对区域声环境质量的影响进行定量预测分析。基于上述预测分析结果，有针对性地提出区域声环境质量保护或减缓措施及建议。

## 5.8.2  声环境影响预测与评价

### 5.8.2.1  调出区

调出区噪声源主要包括固定点声源、交通移动声源、露天爆破噪声等 3 种噪声类型。以下对调出区固定噪声源、交通运输车辆产生的移动噪声、露天爆破噪声的源强及预测结果进行全面预测分析。

1.  固定噪声源影响预测

调出区施工期固定噪声源主要包括施工机械设备噪声。施工期钻机、挖掘机、推土机、装载机、自卸汽车等不同机械分布在施工点，使得施工区机械噪声较为集中。调出区固定噪声源主要来自坝址区、灰岩骨料场、勒尼亚土料场、砂岩块石填筑料场、砂石料加工区、混凝土生产区、弃渣场、施工工厂区等，各施工区的施工内容、施工方式、施工机械以及噪声源强见表 5.8.2-1。

表 5.8.2-1    调出区固定声源源强情况  单位：dB（A）

| 区域 | 工程内容 | 施工方式或施工机械 | 声源噪声级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 坝址区 | 大坝基础开挖、导流洞施工、围堰施工等 | 钻机、推土机、装载机、挖掘机、 自卸汽车等 | 110 |
| 灰岩骨料场、勒尼亚 土料场、砂岩块石填 筑料场 | 土石料场开挖 | 挖掘机、装载机、推土机、 自 卸汽车等 | 90 |
| 砂石料加工系统 | 进料、堆放、粉碎、筛分、洗砂、运输等 | 车辆；振动给料、破碎、脱水、 传输等 | 110 |
| 混凝土生产系统 | 混凝土拌和楼、骨料及水泥粉煤灰贮运系 统、装卸设施等 | 车辆；混凝土拌和；砂浆拌合 | 110 |
| 弃渣场 | 弃渣运输及倾倒 | 自卸汽车、推土机等 | 90 |
| 施工工厂 | 钢筋加工厂、木材加工厂、金属结构拼装 场、机械修配厂、汽车停放保养厂、加油 站及综合仓库等 | 车辆，生产加工机械 | 110 |

（1）预测模型

根据施工组织设计，调出区施工噪声主要为施工机械噪声，机械噪声具有分散、间断性的特点，不同机械噪声源相互叠加影响并不明显，拟采用点声源模式进行预测，点声源影响预测模式如下：

LA (r) = LA (r0 ) - 20 lg(r / r0 )

式中：Lp（r）——距离声源 r 处的 A 声级；

Lp（r0）——参考位置 r0处的 A 声级；

r——预测点距离声源的距离，m；

r0——参考位置距离声源的距离，m。

（2）预测结果

固定噪声源源强均选择实测值中最大值，进行最不利情况预测，调出区的固定噪声

源影响预测结果见表 5.8.2-2。

#### 表 5.8.2-2    调出区固定噪声源影响预测结果  单位：dB（A）

| 区域 | 源强 | 不同距离的噪声贡献值 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10m | 20m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m | 400m |
| 坝址区 | 110 | 90 | 84 | 76 | 70 | 66 | 64 | 60 | 58 |
| 砂石料加工系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土生产系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工工厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灰岩骨料场、勒尼亚土料场、砂岩块石 填筑料场 | 90 | 70 | 64 | 56 | 50 | 46 | 44 | 40 | 38 |
| 弃渣场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523－2011），施工场界噪声限值为昼间 70dB（A），夜间 55dB（A）。从预测结果可知，由于夜间不施工，在大坝区、砂石料加工系统、混凝土拌和系统、施工工厂等施工场界外 100m 范围，土石料场、弃渣场等施工场界外 10m 范围，昼间可以满足施工场界标准。

2.  交通移动声源影响预测

调出区交通运输噪声主要来自对外交通道路和场内道路的运输车辆，噪声污染呈带状、间歇性的影响。根据施工规划与布置，调出区进场道路和场内道路沿线均无村庄分布。

3.  露天爆破噪声影响分析

调出区需要爆破的作业面主要有坝肩、导流洞、泄洪洞等主体工程和灰岩骨料场等土石料场；上述工程岩石开挖量较大，采用周边预裂、建基面预留保护层的深孔梯段爆破开挖，将对周边区域产生一定影响，但由于爆破施工噪声为瞬时噪声，因此对区域声影响时间非常短暂。

（1）预测模式

露天爆破噪声属于固定噪声源，采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ/2.4-2021）中推荐模式进行预测。

预测公式如下：

Lw (r) = LA (r0 ) - 20 lg(r / r0 ) - a × (r - r0 )

其中：Lw (r) ——为预测点的噪声 A 声压级（dB）；

LA (r0 ) ——为参照基准点的噪声 A 声压级（dB）；

20lg(r / r0 ) ——几何发散衰减（dB）；

r——为预测点到噪声源的距离（m ）；

r0 ——为参照基准点到噪声源的距离（m ）；

a ——为空气吸收附加衰减系数（取 1dB/100m）。

（2）预测结果

根据相关资料，爆破噪声的声级较高，瞬时源强高达 130dB（A）左右，本工程调出区开采爆破噪声影响范围详见表 5.8.2-3。

#### 表 5.8.2-3    爆破噪声影响范围预测结果  单位：dB（A）

| 声源 | 源强 |  | 噪声预测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 爆破 噪声 | 130 | 50m | 100m | 200m | 300m | 400m | 500m | 600m | 1300 | 1500m | 1900 | 2000 |
|  |  | 97 | 90 | 83 | 78 | 75 | 72 | 69 | 55 | 52 | 45 | 43 |

根据预测 ， 由于夜间不进行施工开挖爆破 ，昼间满足《声环境质量标准 》 （GB3096-2008）的 1 类标准距离为 1300m。根据施工规划与布置，调出区附近 2000m范围内无村庄分布，因此调出区施工开挖爆破基本不会影响区域声环境质量。

### 5.8.2.2  输水线路区

输水线路区噪声源主要包括固定点声源、交通移动声源、露天爆破噪声等 3 种噪声类型。由于输水线路区噪声源与调出区基本一致，以下仅对预测结果进行分析。

1.  固定噪声源影响预测

输水线路区固定噪声源主要来自隧洞进出口及竖井区域，其主要施工内容、施工方式、施工机械以及噪声源强见表 5.8.2-4。

#### 表 5.8.2-4    工程各施工区固定声源源强情况  单位：dB（A）

| 区域 | 工程内容 | 施工方式或施工机械 | 声源噪声级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 隧洞进出口及竖井区 域 | 隧洞开挖 | TBM 隧道掘进机、手风钻、三臂钻、潜孔钻、挖掘机、 砼搅拌机和自卸汽车 | 90 |

（1）预测模型

采用点声源模式进行预测，点声源影响预测模式详见 5.8.2.1 小节。

（2）预测结果

固定噪声源源强均选择实测值中最大值，进行最不利情况预测，输水线路区的固定

噪声源影响预测结果见表 5.8.2-5。

#### 表 5.8.2-5    固定噪声源影响预测结果  单位：dB（A）

| 源强 | 不同距离的噪声贡献值 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10m | 20m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m | 400m |
| 90 | 70 | 64 | 56 | 50 | 46 | 44 | 40 | 38 |

从预测结果可知，由于夜间不施工，在输水线路区隧洞进出口及竖井区域等施工场界外 10m 范围，昼间可以满足施工场界标准。

2.  交通移动声源影响预测

输水线路区交通运输噪声主要来自大河坝水库坝址施工区对外交通道路和场内道路的运输车辆，噪声污染呈带状、间歇性的影响。根据施工规划与布置，输水线路区进场道路和场内道路沿线均无村庄分布。

3.  露天爆破噪声影响分析

输水线路区隧洞进出口以及竖井区域开采需要爆破的作业面范围较大，岩石开挖量较大，采用周边预裂、建基面预留保护层的深孔梯段爆破开挖，瞬时源强高达 130dB（A）左右，将对周边区域产生一定影响，但由于爆破施工噪声为瞬时噪声，因此造成的声环境影响时间非常短暂。

根据预测 ， 由于夜间不进行施工开挖爆破 ，昼间满足《声环境质量标准 》 （GB3096-2008）的 1 类标准距离为 1300m，而输水线路区附近 2000m 范围内无村庄分布，因此输水线路区隧洞进出口以及竖井区域施工开挖爆破基本不会影响区域声环境质量。

# 5.9  固体废弃物影响分析

## 5.9.1  固体废弃物影响源项及预测情景分析

本工程固体废弃物包括生活垃圾、建筑垃圾、辅助企业生产垃圾和工程弃渣，若处理不当，将会对区域地表水环境、生态环境及人群健康产生不利影响，上述固体废弃物产生量见表 5.9.1-1。

### 表 5.9.1-1    施工期固体废弃物影响源项分析

| 施工区名称 | 固体废弃物类型 | 固废产生量 | 影响时段 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 调出区大河坝引水口 | 生活垃圾 | 0.33t/d | 施工准备期、主体工程施工期、完建期 | 运送至兴海县垃圾填埋 场 |
|  | 建筑垃圾 | 临时工程拆除、地面清理以及报废的机械等 |  | 回收利用或出售至废品 收购站资源化回收，不随 意丢弃 |
|  | 工程弃渣 | 37.49 万 m3 |  | 运送至附近弃渣场 |
| 输水线路区（输 水隧洞、大河坝 水库） | 生活垃圾 | 1.2t/d | 主体工程施工期 | 运送至兴海县垃圾填埋 场 |
|  | 建筑垃圾 | 临时工程拆除、地面清理以及报废的机械等 |  | 回收利用或出售至废品 收购站资源化回收，不随 意丢弃 |
|  | 工程弃渣 | 339.45 万 m3 |  | 运送至附近弃渣场 |

由表 5.9.1-1 可知，施工期生活垃圾产生量较小，产生时间段贯穿整个施工期；由于本工程施工分时段分区域开展，在不同施工期结束时，均会产生一定量的建筑垃圾；工程弃渣产生量较大，产生时间段较长，在运输至指定弃渣场时，可能会产生二次污染；基于上述固废产生情况，本次将对上述固废类型可能产生的直接影响和间接影响进行分析，并提出合理可行的处置方式和避免二次污染的措施及建议。

## 5.9.2  固体废弃物影响分析

### 5.9.2.1  调出区

1.  生活垃圾

调出区施工高峰期人数为 600 人，生活垃圾产生量约 0.33t/d 。生活垃圾腐败变质，是传播疾病的媒介，为疾病的发生和流行提供了条件。针对生活垃圾可能产生的上述污染物，如不采取有效的收集和处置措施，将污染调出区周围环境、影响景观，也可能影响业主营地和大河坝引水口、水塔拉灰岩料场施工生活区的卫生条件和施工人员健康。

根据现场调查，调出区距离兴海县城较远，附近没有村庄或城镇生活垃圾处理系统，且生活垃圾产生时段将持续 62 个月。为降低调出区生活垃圾对区域环境的不利影响，目前正在征求兴海县城建主管部门的意见，拟将“三滩 ”引水生态综合治理一期工程大河坝水库调出区施工期生活垃圾纳入兴海县生活垃圾处置系统进行处理。在采取上述措

施情况下，调出区产生的生活垃圾对区域环境影响较小。

2.  建筑垃圾

调出区临时工程拆除和地面清理产生的砖瓦、混凝土块、弃土等以及施工综合加工厂生产过程中产生的生产垃圾，如报废的施工机械和车辆、零部件、废旧钢材、钢管、包装袋、木材等，以及施工结束后业主营地和生产生活区板房拆除产生的废弃板材等。如不妥善处置，废弃砖瓦、混凝土块、弃土等会造成土地占压、水土流失、堵塞河道等不利影响；其他废弃材料若露天堆放锈蚀、腐烂后会对调出区周围土壤、大河坝河水环境等造成污染。

3.  工程弃渣

调出区共设渣场 3 个，分布于大河坝河坝址下游左右岸，容量为 45.12 万 m3（松方），弃渣量 37.49 万 m3（松方），满足工程主体及临时堆弃渣要求；调出区土石方除一小部分作为混凝土系统料源和部分围堰的填筑外，大部分作为弃渣堆放在弃渣场。

弃渣对环境的影响主要表现为新增水土流失和对生态环境、自然景观的影响。堆置工地的回填土容易受到雨水冲刷和风的作用，造成水土流失和扬尘等环境污染，需采取一定的临时措施；另外装载建筑材料及渣土的运输车辆若无遮盖措施或防护不当，易导致物料沿途散落，不仅造成经济损失还影响道路卫生，应采取遮盖措施，避免砂石、土料等沿途洒落；本工程调出区大部分工程弃渣将按照水土保持要求堆放在附近的 1#、

3#、4#弃渣场，并采取相关的工程措施和植物措施，防止雨水冲刷和风的作用造成水土流失和扬尘等环境污染。调出区固体废物对环境的影响主要在主体工程施工期，随着取水口工程的建设完成，水土保持措施的逐步到位，其对环境的不利影响将逐渐消失。

### 5.9.2.2  输水线路区

1.  生活垃圾

输水线路区施工高峰期人数为 2200 人，生活垃圾产生量约 1.2t/d。生活垃圾腐败变质，是传播疾病的媒介，为疾病的发生和流行提供了条件。如不采取有效的收集和处置措施，将污染输水线路区周围环境、影响景观，也可能影响输水隧洞 1#~3#支洞、隧洞出口施工生活区及大河坝水库施工生活区、石料场施工生活区的卫生条件和施工人员健康。

根据现场调查，输水线路区呈线性分布，距离、兴海县城、河卡镇均较远，附近没

有村庄或城镇生活垃圾处理系统，且生活垃圾产生时段将持续 62 个月。为降低输水线路区生活垃圾对区域环境的不利影响，拟同调出区一样，将生活垃圾纳入兴海县生活垃圾处置系统进行处理。在采取上述措施情况下，输水线路区生活垃圾对区域环境影响较小。

2.  建筑垃圾

输水线路区建筑垃圾主要包括上述施工区临时工程拆除和地面清理产生的砖瓦、混凝土块、弃土等以及施工工厂在生产过程中产生的生产垃圾，如报废的施工机械和车辆、零部件、废旧钢材、钢管、包装袋、木材等，和施工结束后生产生活区板房拆除产生的废弃板材等。如不妥善处置，废弃砖瓦、混凝土块、弃土等会造成土地占压、水土流失、堵塞河道等不利影响；其他废弃材料若露天堆放锈蚀、腐烂后会对输水线路区周围土壤、切吉河等水体造成污染。

3.  工程弃渣

输水线路区共设置 8 个渣场，渣场容量为 366.08 万 m3（松方），堆渣量 339.45 万m3（松方），上述弃渣场的布设可以满足输水线路区临时堆弃渣要求。

输水线路区工程弃渣将按照水土保持要求堆放在附近的弃渣场，并采取相关的工程措施和植物措施，防止雨水冲刷和风的作用造成水土流失和扬尘等环境污染。输水线路区工程弃渣对环境的影响主要在主体工程施工期，随着输水隧洞及大河坝水库的开挖、浇筑与贯通，水土保持措施的逐步到位，其对环境的不利影响将逐渐消失。

# 5.10  土壤环境影响分析

1.调出区

本项目调出区主要为大河坝引水口，引水口区共布设 1 个料场，规划布置 2 处堆渣场。施工期项目主体工程、临建工程、料场、渣场、修建临时施工道路等施工行为通过地表剥离、塌陷、 占压等方式，一定程度上会破坏地表植被，导致土壤涵水能力下降，水土流失加剧，从根本上改变了地表覆盖物的类型和性质或者改变了土壤的结构和物理性质，占地区土壤的坚实度、通透性、物理性质都受到影响。但施工结束后，通过植被恢复措施等临时占地区域的地表会得到恢复和保护，土壤功能可以得到逐步恢复。料场和渣场区域在施工时采取表土剥离、回覆等工程措施和恢复植被植物措施可以最大程度

地保护地表土壤功能，不会引起水土流失。

2.输水线路区

本项目输水线路区隧洞长 24.68km ，隧洞渣场可能对土壤造成一定影响。本项目隧道洞口的开挖过程中会占压山体植被，使原有的自然植被破坏，变为固化的墙体，导致洞口植被生物量有所减少；洞口开挖扰动地表，破坏了原有的地貌植被和土壤结构，使得土壤裸露，结构松散，容易导致水土流失。隧道弃渣对植物的影响主要表现在压覆植被，减少植被生物量、土壤污染及水土流失灾害等方面。隧道开挖产生大量弃渣，弃渣就地堆积，将破坏植被和土壤的地表，使表层肥土被移去或压埋，在雨水冲刷作用下，废渣中有害物质随雨水渗入地层，造成土壤污染，且易发生地表径流进一步侵蚀土壤，致使土粒流失，养分及水分损失，肥力下降，危害植物生长。隧洞渣场在施工时采取表土剥离、回覆等工程措施和恢复植被植物措施可以最大程度地保护地表土壤功能，不会引起水土流失。

# 5.11  冻土环境的影响分析

根据本工程特点及所处冻土环境特征，工程建设对冻土环境的影响主要表现在施工期的每年冬季（10 月至次年 4 月）。施工期的施工行为如地表开挖等，大面积铲除植被，将会改变冻土下垫面特性，易造成冻土退化。

## 5.11.1  本工程与冻土环境的位置关系

项目区海拔 3800~4000m 以上的中高山区均发育多年冻土，其分布范围自黄清河、青根河口，经水塔拉河口至野马台山北坡一线以西，为多年片状冻结区，河卡南山及日干山则为岛状冻结区。高程 3850m 以下均为季节性冻土，据调查，工程区内的冻土层冻深约 1m~2m，个别地段大于 2m。经调查，本项目所有工程区域均位于季节性冻土区。

## 5.11.2  工程建设对冻土环境的影响分析

1.调出区工程对冻土影响分析

本项目调出区均位于季节冻土区，施工期项目主体工程大河坝河引水口、临建工程、料场、渣场、修建临时施工道路等施工行为如地表开挖等，大面积铲除植被，改变了冻土下垫面特性，造成地表温度升高，冻土上限附近地下冰融化，可能产生热融沉陷。在

降水期地表易形成积水洼地，水分通过土层下渗到冻土上限使地下冰融化同时导致季节融化的深度的增大，冻土地温可能逐渐升高引起冻土的稳定性发生变化，容易引起季节冻土退化和地表沙漠化趋势增强。本工程水库施工临时工程包括拌和站及施工人员生活房屋等为主体工程服务的设施，施工期内临时占用土地、扰动地表、破坏地表植被，从而对冻土环境造成一定程度的影响和破坏。但可以通过施工期排水隔水措施，隔热措施以及后期恢复植被等减轻对季节冻土的影响。

2.输水线路工程对冻土影响分析

大河坝引水口至切吉河输水隧洞工程开挖面较小，主要为地下施工，对冻土影响有限。

## 5.11.3 运营期冻土影响分析

本工程输水线路工程的隧洞工程根据工程设计和地下水防渗要求，隧洞形成后均进行衬砌、防渗，隧洞区域运行期不会有大量水渗出，不会因为漏水造成冻胀和引起冻土上限处地下冰融化，在运营期基本不对冻土造成影响。

# 5.12  移民占地及影响分析

## 5.12.1  移民安置

### 5.12.1.1  生产安置的影响

生产安置人口指水利工程土地永久征收线内因原有土地资源丧失或造成土地征收

线外原有土地资源不能使用，需重新配置土地资源或解决生存出路的农村移民安置人口。本工程通过分析征收牧草地对两县的影响程度，在分析工程区剩余环境容量的基础上，初步确定生产安置人口采取本村内调整人工种植牧草或一次性补偿的方式进行安置，生产安置人口无需外迁。

工程永久征收的牧草地大部分位于兴海县河卡镇宁曲村，根据兴海人民政府相关的统计资料，宁曲村全村牧草地为 437655.90 亩，牧业人口为 1286 人，人均牧草地 340.01亩。经对土地资源的比较分析，以更加符合项目区实际情况的可利用天然牧草地资源作为移民生产安置人口计算的依据。经计算，规划设计水平年征地移民生产安置人口为 24 人。

本工程生产安置人口采取本村内调整人工种植牧草的方式进行安置，生产安置人口无需外迁，对环境基本不造成影响。

### 5.12.1.2  搬迁安置的影响

搬迁安置人口指水利工程居民迁移线内因原有居住房屋拆迁，或居民迁移线外因生产安置或其他原因造成原有房屋不方便居住，需重新建房或解决居住条件的农村移民安置人口，搬迁安置人口在实物基础上，结合移民生产安置方案确定。本阶段根据实物摸底调查的初步情况，搬迁安置人口为 49 人。

工程占压影响牧草地多为库区淹没征地，有少部分因受工程建设征用影响(包括淹没影响、塌岸、滑坡、工程占压等)而失去居住条件(房屋)或失去生产条件而不得不搬迁的人口，工程仅占压影响部分住宅用房，对此部分房屋暂时采取一次性补偿的方式。

本工程不存在移民安置区，不存在搬迁安置的环境影响。

## 5.12.2  移民生产生活水平分析及预测

根据工程建设涉及县统计年鉴和土地详查资料分析，宁曲村现有可利用牧场 43.77万亩，农牧业人口 1286 人，人均可利用天然牧草地面积 340.01 亩。规划设计平年人口为 1294 人，扣除工程建设征收的可利用天然牧草地 7926.96 亩，剩余可用天然牧草地较原人均减少 7.92 亩，对农牧业人口生活水平影响不大。

# 5.13  人群健康影响分析

由于工程建设不存在移民安置，人群健康主要分析对施工人员的影响。工程建设位于青藏高原高海拔区，施工过程中，施工人员相对集中，施工人员居住及饮食条件较差，易引起高原常见传染病（如流行性感冒、鼠疫、肺结核及细菌性痢疾），同时人群的集中也有利于流行性乙型脑炎、肝炎、疟疾等疾病的传播，对人群健康产生不利影响。此外由于长期高原区施工，气压较低，气候干燥，对于一些低海拔区到此工作的管理及施工人员的健康也有一定的不利影响。

（1）鼠疫

依据现场调查，工程施工区特别是引水口施工区及引水隧洞施工区是喜马拉雅旱獭和鼠类活动集中区域。而喜马拉雅旱獭是青藏高原鼠疫的重要宿主和传播源，区域鼠疫

具有自然源地稳固、季节性高发（6~7月）、年季变化不明显的特点。且人类感染后发病急、病情重、病死率高。因此鼠疫防治是人群健康工作的重点。

（2）呼吸系统疾病

流行性感冒是上呼吸道疾病中的常见病，其防治在高原防病工作中占十分重要的地位，由于施工区距城镇及医院较远，且区域气候干燥，寒冷缺氧，发病时对施工及管理人员伤害较大。对于进入高原区人员特别是冬春季节，加强呼吸道感染防治措施十分必要。

青藏高原区目前结核病高发、多发，特别是高海拔3000~4000m地区结核病发病情况最严重，而大河坝河引水口区海拔在3500~3800m ，处于多发区，由于高原区气压较低，含氧量低，机体免疫力下降等原因，导致结核病治疗难度大，病情不易控制等。对于高原区的施工人员进行结核病防治教育十分必要。

（3）介水传染病

主要指细菌性痢疾和传染性肝炎等，这些疾病的病原体通过饮水进入人体引起人体患病，青藏高原区放牧易导致人畜粪便污染水源，同时高原区人体普遍缺氧导致肠道供血供氧受限，肠道菌群失调，肠道疾病发病率增高，肝功能也会受到一定的影响，这些疾病都与水源和水环境关系十分密切。施工区易流行的是痢疾和肝炎。

（4）虫媒传染病

施工区易流行的虫媒传染病主要有疟疾和流行性乙型脑炎。

疟疾病人和无症状带虫者是疟疾唯一传染源，该病由按蚊传播，临床上以周期性发冷、发热、出汗和脾肿大、贫血为特征。人群对疟疾普遍易感，且产生的免疫不持久，可重复感染。

流行性乙型脑炎是一种嗜神经性虫媒病毒传播的急性传染病。受乙脑病毒感染的人和动物通过蚊虫叮咬，均可成为该病的传染源。该病死亡率高，后遗症严重。

虽然高原区昼夜温差大，气温整体较低，蚊子较少，且存在时间较短，但蚊子始终是疟疾和流行性乙型脑炎等虫媒传染病的传播媒介，疾病防治不容忽视。

（5）不适合高原居住类疾病

项目工程地处青藏高原高海拔地区，气压较低，空气稀薄，施工人员容易出现高原反应，出现缺氧状况，对于一些患有不适合高原区长期生活的心脏疾病的人员影响较大，

应采取人员调换和相应急救措施。

根据青海省高原区其他已建工程施工期的经验，只要注意施工人员和施工区及生活区的卫生防疫工作，加强施工人员的卫生管理，施工人员中流行性疾病的发病率可得到有效控制。

# 第六章  环境保护措施

# 6.1  生态环境保护措施

## 6.1.1  陆生生态环境保护措施

### 6.1.1.1  避让措施

施工人员在施工过程中尽量避开旱獭等动物的集中分布区。要尽量减少对动物栖息地生境的破坏；坚持“先防护，后施工”的原则，在弃渣场和料场修建挡墙，严格禁止废土方进入河流。

施工中尽可能减少爆破，根据动物的生物节律安排施工时间和施工方式，施工爆破应力求避免在晨昏、正午等动物休憩时间，同时应做好爆破方式、数量的计划，运输过程中尽可能不鸣笛，减少对动物的惊扰。

### 6.1.1.2  减缓措施

（1）宣传教育

调出区工程施工区无特殊和重要的生态敏感目标，施工期间，对监理人员、管理人员和施工人员进行宣传教育，业主营地及施工生活营地区设置野生动物保护宣传栏，印制重点保护野生动物图册分发给施工人员，学习识别保护动物；

（2）初期蓄水期避让

施工前对水淹区野生动物进行驱赶，并搜寻巢穴中遗留的幼体。在施工过程中发现活体在施工区附近分布，应做好驱赶工作，避免对其造成伤害。在水库蓄水时派出巡护人员沿岸进行巡视，遇到受困野生动物及时采取救助措施。

（3） 占地影响的减缓措施

位于调出区、输水线路区及灌区工程区的各工程施工区，施工占地周围设置施工围挡，施工车辆、人员必须在施工范围内活动，严禁随意扩大扰动范围；

调出区（主要为引水口周边各施工区）、输水线路区多为天然牧场，施工前回收表层土，施工完成后进行清理，平整并种植牧草恢复；

（4）植被影响减缓措施

在调出区施工区及输水线路施工区等天然植被较好的区域，设置植物保护警示牌；

严禁随意肆意碾压、踩踏、破坏非施工区内的各种野生植被；工程永久办公区，选取当地的优势植物群落进行绿化，美化工程区域景观格局。

工程施工时若发现有重点保护野生植物，应立即上报相关部门，并采取就地或移栽等保护措施。需移栽的重点保护植物，在管理部门的指导下采取迁地保护措施。

工程处于青藏高原复合侵蚀生态脆弱区，植被自然恢复能力较差，工程施工时，应尽量避让植被较好的区域，弃渣堆放、料场开采等均应控制在渣场作业面和开采作业面内，以减少对区域草地植被的破坏。施工道路的影响也往往较大，特别要做好水土保持措施，避免形成滑坡现象的出现。

（5）动物影响减缓措施

①工程施工前应划定施工范围，并且在调出区（包括料场区、引水口区、渣场区、交通道路区等）隧洞施工区（隧洞口施工区、渣场区）附近等原本受人类活动影响较小且陆生动物互动较密集的区域设置野生动物保护警示牌。

②控制施工噪声，施工道路全线禁止鸣笛，设置禁止鸣笛标识牌。隧洞施工及骨料开采尽量避免采用高噪音的爆破施工。

③依法保护野生动物，制定生态环境保护制度，把施工人员的活动限制在施工占地及周边地区，禁止任何人员偷猎野生动物；把是否出现违犯《中华人民共和国野生动物保护法》事件列入工程是否合格的考核标准；出现偷猎事件后应报警，并协助执法部门执法。具体包括：禁止捕捉旱獭、雉等动物。同时杜绝破坏动物巢穴和捉幼体等行为；在禁止捕猎的同时预防施工及管理人员向附近村民购买和在附近不法餐馆食用野生动物；在施工过程中，如发现受伤或死亡个体应及时上报林业部门进行处置，不得私自倒卖、食用。

### 6.1.1.3  恢复措施

对工程建设扰动的区域施工前进行表土剥离，并集中堆放、养护，施工结束后回覆，

进行原地貌恢复和土地整治。对弃渣场区、料场区、临时交通道路区及施工生活区等临时占地区进行植被恢复，主要采用芨芨草、冰草及柠条等的种植，并做到“结束一处，恢复一处” 。植草结束后，为了减少裸露地面的土壤侵蚀，覆盖防尘网。对引水口施工永久占地区内的空地在土地整治措施完成后，采取种植灌木和草进行绿化，对工程永久办公生活区永久建筑物区和道路硬化区域，施工前进行表土剥离，为了更好地进行绿化措施，对绿化区

进行土地整治。具体严格按照水土保持要求的植被恢复和绿化措施执行。

## 6.1.2  水生生态环境保护措施

### 6.1.2.1  避让措施

依据水生生态现状调查结果，4 月~6 月为大河坝河大多数鱼类产卵期，为减少该项目施工对鱼类群落结构的影响，建议在该时间段尽量减少涉水施工，尽量避开产卵时段及夜间施工，为鱼类洄游产卵留出通过时段。

### 6.1.2.2  减缓措施

（1）加强对施工人员的教育管理，严禁施工人员使用非法手段捕鱼，捕捞水生野生动物，以保证该区域内的生态平衡。

（2）加强施工车辆、机械管理：施工车辆，机械进驻施工地点前要进行检修、清洗。严禁漏油渗油车辆、机械进入施工河段，污染水体。

### 6.1.2.3  栖息地保护措施

黄河上游流域羊曲河段生态环境独特，鱼类资源丰富，特有性高。羊曲水电站建设运行后，原有河流生境将被“河流-水库”生境取代，干流江段大部分流水生境丧失，喜流水鱼类的栖息地和产卵场面积将大幅减少，生存空间被压缩，鱼类物种多样性将受到明显的影响。根据羊曲河段水电开发之后的干流保存情况，支流开发情况，结合近几年对羊曲河段干支流的水生生态环境调查成果，为了降低羊曲水电站水电开发对水生生态环境的影响，特别是使黄河上游土著鱼类能够拥有长期、稳定的栖息地，使种群数量增加和资源恢复，按照不同保护河段主要功能，建立羊曲水电站鱼类栖息地保护体系。

根据《黄河羊曲水电站环境影响报告书》，大河坝河是维持河流水生生态环境功能相对重要的河段，河流连通性保持较好，提出将大河坝河作为鱼类栖息地进行有效保护。根据《关于黄河羊曲水电站工程环境影响报告书的批复》（环审〔2020〕104 号），明确“将黄河干流羊曲水电站库尾 5.7km 河段、库区支流巴沟河和大河坝河全河段划为鱼类栖息地，编制专项保护规划。划为鱼类栖息地的河段，原则上不再建设拦河建筑物。”

大河坝河干流能够满足土著鱼类产卵繁殖、索饵、越冬、避难等生态功能需求，但由于其泥沙含量大、河床不稳定等因素，鱼类物种多样性相对较差，羊曲水电站蓄水后，大河坝河下游将与羊曲水库直接连通。因此，大河坝河栖息地保护河段应作为支流栖息

地保护的辅助保护区，主要功能是在羊曲水电站开发之后，维持支流现有土著鱼类一定规模种群数量，提供产卵、索饵、越冬场所。主要保护方向：原状保护、辅以管理措施。

大河坝取水口引水会导致河段水资源量减少，造成水域面积减少，适宜生境萎缩，导致鱼类栖息生境减少，为了预防和减缓影响，必须确保生态流量下泄，加强流域宣传和渔政监督管理，确保大河坝河水域鱼类资源的稳定。

### 6.1.2.4  放流补偿措施

根据大河坝河建设对鱼类资源的影响分析，为了维持该河段鱼类物种多样性，保持鱼类资源量稳定，应实施增殖放流，用于增殖受到工程影响的鱼类资源，如黄河裸裂尻、拟鲶高原鳅等，补偿鱼类资源损失。增殖对于恢复鱼类资源应用较为广泛，国内外已经修建了较多增殖站用来减缓水利水电工程建设对鱼类资源的影响。

1.补偿放流对象

一般情况下，补偿放流的对象主要通过以下几个方面进行选择：①列入国家级或省级保护动物名录的鱼类；②列入濒危动物红皮书的鱼类；③地域性特有鱼类，种群数量少、繁殖力低、抗逆能力差的鱼类，与产区生境高度适应的鱼类；④生活史复杂，具有长距离洄游习性的鱼类；⑤重要经济鱼类。

受影响的鱼类均为高原土著鱼类，与生境适应较高，其中部分种类列为《中国物种红色名录》易危、濒危鱼类，因此，该区段黄河裸裂尻鱼、花斑裸鲤、厚唇裸重唇鱼、骨唇黄河鱼、拟鲶高原鳅、黄河高原鳅等 6 种鱼类作为补偿放流对象。

2.补偿放流规模

由于水利工程建设侵占鱼类栖息地，造成栖息地的破坏和缩减，导致鱼类生产力下降，鱼类资源量逐渐降低。增殖放流属补偿放流，补充因水利工程建设造成的资源减少，维护水生生态系统的稳定。因此，补偿放流的规模主要依据受影响河段的资源量和河段的生态功能考虑，根据鱼类资源调查情况和鱼种天然环境下的成活率，估算补偿放流数量为 15 万尾。

放流苗种的大小直接影响放流效果。放流苗种太小，抵抗风浪等自然环境影响的能力差，活动力弱，存活率低。但放流苗种过大，则需要增加更多的经济投入。因此，放流规格不宜过大也不宜过小，一般而言，放流鱼种应以鳞被形成期为标准。放流种类主要是裂腹鱼类和高原鳅类，为冷水性鱼类，生长缓慢，因此，放流规格如下表 6.1.2-1。

#### 表 6.1.2-1    补偿放流种类规格和数量

| 科 | 种 名 | 保护类别 | 规格（cm） | 增殖数量（万尾/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鲤科 | 黄河裸裂尻 Schizopygopsispylzovi Kessler | 省级、《中国生物多样性红色名录》易危 | 5~10 | 2.5 |
|  | 花斑裸鲤 Gymnocypris eckloni Herz. | 省级、《中国生物多样性红色名录》易危 | 5~10 | 2.5 |
|  | 厚唇裸重唇鱼 Gymnodiptychuspachycheilus | 国家二级、《中国生物多样性红色名录》易危 | 5~10 | 2.5 |
|  | 骨唇黄河鱼 Chuanchia labiosa Herz. | 国家二级、《中国生物多样性红色名录》濒危 | 5~10 | 2.5 |
| 鳅科 | 拟鲶高原鳅 Triplophysa(T.) siluroides Herz. | 国家二级、省级、《中国 生物多样性红色名录》易 危 | 5~10 | 2.5 |
|  | 黄河高原鳅 Triplophysa(T.) pappenhaimi (Fang) | 省级、《中国生物多样性红色名录》易危 | 3~5 | 2.5 |

3.放流标准

增殖放流站放流的苗种必须是由黄河野生亲本人工繁殖的子一代，放流的苗种必须是无伤残、无病害、体格健壮。

鱼类增殖放流站鱼类苗种生产和管理符合农业部颁发的《水产苗种管理办法》（2004年 4 月 1 日），《水生生物增殖放流管理规定》（2009 年 5 月 1  日），并有省级水产管理部门核发的《水产苗种生产许可证》。

4.放流地点

放流地点的选择遵循以下原则：交通方便；水流平缓，水域较开阔的库湾或河道中回水湾；水深 2m 以内；饵料生物相对丰富的水域。

其中黄河裸裂尻、拟鲶高原鳅、黄河高原鳅放流地点选择在大河坝引水口上、下游河段进行放流。

茶卡高原鳅则在沙珠玉河干流水域放流，拟定在浪娘村河段放流。

5.放流季节与放流周期

放流季节为每年的春季。每年集中放流一次，以补充其种群数量。放流期间将根据人工繁殖技术条件、放流效果监测等适时调整放流对象和放流规模。放流周期暂定 20年，20 年后根据水域鱼类资源恢复的情况，决定是否继续放流。

6.生产工艺流程

鱼类增殖放流站生产工艺流程包括苗种生产和放流。苗种生产包括亲鱼收集及检疫、亲鱼驯养培育、人工催产和受精、人工孵化、鱼苗培育，工艺流程见图 6.1.2-1。

#### 图 6.1.2-1    鱼类增殖放流站生产工艺流程

7.   放流幼鱼来源

经调查，距离大河坝河引水口约 80km 处的羊曲水电站鱼类增殖站已建成投用，增殖对象为 7 种，包括本次大河坝河拟定增殖的 6 种鱼类资源，且具备合适的运输条件和技术。本次评价建议综合调研羊曲水电站鱼类增殖站增殖规模，分析与羊曲水电站鱼类增殖站合用的科学合理性。如羊曲水电站鱼类增殖站增殖规模在满足自身增殖放流需求前提下，有富裕的增殖规模供大河坝河使用，可考虑与羊曲水电站鱼类增殖站合用；如羊曲水电站鱼类增殖站增殖规模仅能满足羊曲水电站自身增殖放流需求，大河坝河应充分论证选址建设大河坝河鱼类增殖站，建设及运行过程可以借鉴羊曲水电站鱼类增殖站。

循环水系统养殖缸

拟鲶高原鳅养殖

#### 图 6.1.2-2    羊曲水电站鱼类增殖放流站

## 6.1.3  生态流量下泄保障措施

### 6.1.3.1  施工期下泄生态流量保障措施

（1）大河坝河

大河坝取水口为无坝取水型式中的下沉式取水口。工程施工不阻隔河道连通性，河道来水全部下泄，引水口在施工过程中不会影响下游的生态用水。

（2）切吉河

由于大河坝水库大坝施工期不允许过水，施工导流采用围堰一次拦断河床、隧洞泄流的导流方式。修建导流洞及施工支洞期间，采用原河床过流。大坝开始施工时，采用导流洞下泄流量，来水全部下泄，采用导流洞下泄流量远大于生态流量要求，因此大河坝水库在施工过程中不会影响下游的生态用水，生态流量能够得到保障。建议大河坝河下游切吉水库安装生态流量泄放和监控设施，与大河坝水库联合开展生态流量下泄。

### 6.1.3.2  初期蓄水下游用水保障措施

根据大河坝水库工程进度计划和施工导流程序，导流洞下闸后对导流洞出口进行改建，将导流洞改建为有压放空洞。切吉河生态基流通过放空洞出口闸室侧壁埋设的生态基流钢管，直径 0.7m ，从侧壁引出后在闸室左侧布置调流消能阀，消能后泄入下游河道。生态基流最大流量 0.16m3/s。

### 6.1.3.3  运行期下游用水保障措施

（1）大河坝河

引水口正常运行时，通过取水闸闸门的开度控制，使水位始终雍高到天然河道高程3587m 以上，以保证天然河道的生态基流和过鱼的要求。根据“三滩 ”引水生态综合治理一期工程任务，引水口开发任务以饲草料基地灌溉为主，同时向共和县城及沿线乡镇工业生活供水，不承担发电任务，在满足引水口用水指标的前提下，保证生态流量下泄，满足大河坝河下游生活用水后保证坝址下游生态需水，因此大河坝河下游生态流量有可靠的保障措施。

由于工程地处青藏高原，工程引水区大河坝河干流以裂腹鱼亚科和高原鳅类为主。调查分析显示，水文条件的改变对该河段鱼类会产生较大影响，故应在该河段鱼类产卵繁殖期 4 月~6 月，加大过流水量以满足鱼类产卵及产卵场对水文条件的需要，尽可能降低由于水文情势改变对鱼类资源造成的影响。同时依据引水口下游地下水与河道补给方式分析，河道处于深谷底部，河道与两侧水力联系主要是地下水补给河水，河道滩地内河谷林等植被生长主要依靠地下水补给，河道流量变化对植物的生长影响较小。

因此，在引水口工程建设运行过程中需设置生态流量，主要用于满足下游河段鱼类资源生存需求。由于下游河段存在鱼类主要生境，且主要为砾石底质，河道多河汊，河床宽阔，建议在鱼类繁殖期加大下游水量，按照多年平均径流量的 30%（2.32m3/s）泄放，非繁殖期按照 12%（0.96m3/s）下泄，确保下游生态用水。

（2）切吉河

大河坝水库正常运行时，由布置于放空洞内的生态基流钢管泄放生态流量。根据“三滩 ”引水生态综合治理一期工程任务，大河坝水库作为本次引水的调蓄水库，不承担发电任务，在满足引水口用水指标的前提下，保证生态流量下泄，满足下游生产、生活用水后保证坝址下游生态需水，因此切吉河下游生态流量有可靠的保障措施。

### 6.1.3.4  生态流量保障措施

① 强化生态流量调度

各级水行政主管部门要合理配置水资源，科学制定大河坝河合和切吉河流域水量调度方案和调度计划，保障重点河湖生态流量目标。对控制断面流量（水量、水位）及其过程影响较大的大河坝水库、大河坝引水口等，工程管理单位执行调度指令，保障生态流量泄放。对于因过量取水对河湖生态造成严重影响，导致生态流量未达到目标要求的，地方水行政主管部门应采取限制取水、加大水量下泄等措施，确保达到生态流量目标。

② 建立河湖生态流量监测预警调度机制

根据河湖生态流量管理需要，按照管理权限，水行政主管部门或工程管理单位安装生态流量监测设施，实现河湖生态流量动态监测。各级水行政主管部门根据河湖生态流量目标要求，确定大河坝河、切吉河关键控制断面生态流量预警等级和预警阈值指标。根据不同预警等级，明确水利工程调度、限制河道外取用水和应急生态补水等措施。

③ 加强水电站生态流量下泄监管

各地水行政、生态环境主管部门要依据各自职责，加强对引水口/水库落实生态基流的监管工作。明确引水口/水库生态基流泄放措施，加强生态流量泄放监控、保障生态基流泄放设施和监控设施的正常运行，制定引水口/水库生态流量运行调度方案，优化引水口/水库运行方式，保障下游生态用水安全。

④ 加强生态流量跟踪评估及适应性管理

青海重要河流生态环境脆弱，加强流域内湿地演变及冷水土著鱼类资源变化跟踪监测，对“三滩 ”引水生态综合治理一期工程大河坝水库工程开展生态流量泄放动态管控和生态流量调度效果监测评估，加强生态流量适应性管理，为优化引调水过程及水库生态调度提供决策支持。

### 6.1.3.5  生态流量在线监测、监控与管理

为便于监测生态流量的下泄情况，落实上述生态用水保障措施，本工程拟在大河坝引水口下游、切吉河大河坝水库坝址至切吉水库之间河道较顺直、规整、下泄水流集中的位置布设坝下生态流量监测站。实现生态流量在线监测，定时自动向大河坝引水口、切吉河大河坝水库中控室报送垂线流速、水位、流量等数据。具体监测方案及所采用的监测系统及设备如下：

（1）在测流断面岸边布设水平式 ADCP 多普勒流速仪（H-ADCP），实施流量在线监测。

（2）为实现 H-ADCP 的在线监测，需利用走航式 ADCP 在 H-ADCP 所设断面附近进行断面测量，将其断面数据录入 H-ADCP 程序中（每年最少测一次）；同时需对H-ADCP 进行率定比测，即运用走航式 ADCP 所测流量与 H-ADCP 进行对比分析，确定 H-ADCP 系数。

（3）自动检测系统的 H-ADCP 与数据采集计算机直接连接。由 WinH-ADCP 软件

实现在线监测，采集原始数据，再通过 H-ADCP 在线入库软件处理流速数据及入库。入库数据由GPRS 通信方式传输至电站中控室，采用太阳能蓄电池供电，通过 GPRS通信方式传输数据，实现定时自动向大河坝引水口及大河坝水库中控室报送垂线流速、水位、流量等数据。

生态流量在线自动检测系统的设备材料量详见表 6.1.3-1。

#### 表 6.1.3-1    坝下生态流量在线自动监测系统设备材料表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生态流量站基本设施 |  |  |
| 1 | 高、中、低水水尺建设 | 项 | 1 |
| 2 | 高、中、低水探头 | 项 | 1 |
| 3 | 水准测量（校核水准点、水尺） | 项 | 1 |
| 4 | H-ADCP 安装平台 | 项 | 1 |
| 5 | H-ADCP 静水装置 | 项 | 1 |
| 6 | H-ADCP 安装 | 项 | 1 |
| 7 | ADCP 管线安装敷设 | 项 | 1 |
| 8 | 监测房建设 | m2 | 30 |
| 9 | 避雷设施埋设 | 套 | 18000 |
| 三 | 流量测验及分析计算 |  |  |
| 1 | 河道流量比测 | 项 | 1 |
| 2 | 河道断面测量（3 次） | 项 | 1 |
| 3 | 高、中、低水级水位-流量关系建立（生态流量范围） | 项 | 1 |
| 4 | 走航式 ADCP 与 H-ADCP 资料分析 | 项 | 1 |
| 四 | 专用仪器设备 |  |  |
| 1 | ADCP | 台 | 1 |
| 2 | H-ADCP | 台 | 1 |
| 3 | GPS 、罗经 | 台 | 1 |
| 4 | ADCP 专用屏蔽线 | 项 | 1 |
| 5 | 远程传输系统 | 套 | 1 |

## 6.1.4  生态调度方案

本工程从大河坝河上新建的下沉式取水口取水，通过大河坝河输水洞将大河坝河水量调入切吉河上游，经新建的大河坝水库调节调入水量和当地径流量以满足项目区生活工业、灌溉等用水需求。

（1）大河坝取水口

大河坝取水口为无坝取水型式中的下沉式取水口，主要由汇水池、取水闸、排沙洞、

排沙闸等组成。大河坝取水口 4 月~9 月、10 月~翌年 3 月生态流量分别为 2.32m3/s 、 0.96m3/s 。汛期（6 月~9 月）当来水流量小于生态流量时，则取水闸全关不引水，所有来水均从河道下泄；当来水流量小于排沙洞防淤堵流量 35.0m3/s 时，关闭排沙洞出口的排沙闸，壅高排沙闸内水位以保证输水洞正常输水，通过控制取水闸门开度来限制引水流量，进而保证生态流量从天然河道下泄；来水流量大于排沙洞防淤堵流量时，取水闸闸门关闭不引水，所有来水均从河道下泄；当排沙洞内泥沙淤积到输水洞进口高程以下 0.5m 时，打开排沙洞出口的排沙闸将泥沙排入下游河道；当大河坝水库蓄满时，取水闸闸门全关不引水。非汛期通过控制取水闸门开度来限制引水流量，进而保证生态流量从天然河道下泄；1 月为输水洞检修期，取水闸闸门关闭不引水。

（2）输水洞

输水洞是大河坝取水口至大河坝水库之间的连通工程，为圆型无压洞，设计流量16.0m3/s ，输水洞取水时不能影响大河坝河上的生态流量泄放要求，即大河坝取水口来水量在满足断面生态用水的前提下，输水洞利用剩余水量引水；1 月份为输水洞检修期，当月隧洞不引水。

（3）大河坝水库

在满足大河坝取水口生态流量的前提下，汛期尚需考虑排沙洞防淤堵流量等因素限制，大河坝河输水洞将剩余水量引至大河坝水库进行调节，隧洞最大引水流量为设计流量 16m3 /s ，当大河坝水库蓄至正常蓄水位 3343.0m 时不调水。引入水量、切吉河当地径流量经大河坝水库调节后，优先满足切吉河生态流量 0.16m3/s ，其次满足生活工业用水，然后解决灌溉用水。

# 6.2  地表水环境保护措施

## 6.2.1  施工期废污水处理措施

### 6.2.1.1  生活污水处理措施

（1）处理目标

大河坝引水口、大河坝水库工程区生活污水排放量较大，且生活区及附近施工道路所需洒水降尘水量需求较大，因此本次建议大坝工程区生活污水经污水处理设备处理后全部回用，不外排，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级

标准的 A 标准，生活污水处理后 COD 、NH3-N 排放浓度分别控制在 50mg/L 、5mg/L以下，用于道路洒水降尘及绿化浇灌。

（2）处理方案论证

针对施工生活污水的处理，选取污水处理站、一体化地埋式生活污水处理设备和砖砌化粪池 3 种方案进行比选，具体见表 6.2.1-1。

#### 表 6.2.1-1    生活污水处理方案比选

| 名称 | 污水处理站 | 一体化地埋式生活污水处理设备 | 砖砌化粪池 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工艺 | A/A/O（活性污泥法） | A/O（厌氧＋生物接触氧化法） | 沉淀和厌氧发酵 |
| 运行费用 | 1 元/m3～2 元/m3 | 1 元/m3～2 元/m3 | 0.3 元/m3～0.6 元/m3 |
| 占地 | 较大 | 较小 | 较小 |
| 处理能力 | 5000m3/d 以上 | 200m3/d 以下 | 200m3/d 以下 |
| 处理效果 | 满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB_18918-2002 一级 A、 B 标准 |  | 差 |
| 运行管理 | 需专人管理运行 | 全自动控制，不需人员管理 | 需专人定期清理 |

本工程共设置大河坝引水口、输水隧洞、大河坝水库施工工区6 个生活区，分别为大河坝引水口2 个，大河坝水库工程区 2 个，输水隧洞工程区 2 个。施工高峰期废污水产生量相对较大，产生时段较长，因此建议在每个施工生活区各设置 1 套生活污水处理系统。结合青海省水环境保护要求以及三滩项目施工期生活污水处理量和水质出水要求，对比分析以上 3 种处理方案，大河坝引水口、隧洞工程、大河坝水库工程区拟选用不同处理规模的一体化地埋式生活污水处理设备，用于处理大坝工程区施工人员产生的生活污水。

（3）处理工艺流程及设计参数

一体化地埋式污水处理装置有多种，类比青海省同类工程施工期生活污水处理情况，本工程大坝工程区拟采用WSZ-AO 系列一体化污水处理设备，该设备采用接触氧化工艺，可埋入地表以下，地表可作为绿化或广场用地，也可以设置于地面，其工艺流程示意见图 6.2.1-1。

#### 图 6.2.1-1    一体化生活污水处理设备工艺流程图

本次设计考虑将各污水集中至调节池再进行处理，可提高整个污水处理系统的抗冲击性能并减小后续设备的设计规模，考虑不均匀系数，因此生活污水处理系统进水量按平均污水产生量的 1.2 倍进行设计。

#### 表 6.2.1-2    生活污水处理设施设计一览表

| 污染源位置 | 污水产生量（m3/d） | 污水设计量（m3/d） | 环保厕所（座） | 一体化污水处理设施规模 （m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大河坝引水口工程区 | 35.84 | 43.01 | 10 | 50 |
| 输水隧洞工程区 | 25.6 | 30.72 | 7 | 40 |
| 大河坝水库工程区 | 102.4 | 122.88 | 30 | 130 |
| 合计 | 163.84 | 196.61 | 49 | 200 |

一体化生活污水处理工艺设计参数详见表 6.1.2-3。

#### 表 6.1.2-3    一体化生活污水处理系统构筑物设计参数

| 污水处理系统 | 构筑物名称 | 主要工艺参数 |
| --- | --- | --- |
| 一体化生活污水处理设备 | 调节池 | 停留时间 8h |
|  | 初沉池 | 为平流式沉淀池，表面负荷为 1.5m3/m2.h |
|  | A 级生物池 | 为推流式厌氧生化池，污水在池内的停留时间为 3 小时，填料为弹性 立体填料，填料比表面积为 200m2/m3。 |
|  | O 级生物池 | 为推动式生物接触氧化他，污水在池内的停留时间为 5-6 小时，填料为 弹性立体填料，填料比表面积为 200m2/m3 |
|  | 二沉池 | 为旋流式沉淀池，表面负荷为 1.0m3/m2.h 沉淀时间为 2 小时 |
|  | 消毒池 | 为旋流反应池，污水在池内总停留时间为 5 小时左右 |
|  | 污泥池 | 污泥可用吸粪车从入孔伸入污泥池底部进行抽吸后外运即可 |
|  | 事故水池 | 为避免污水处理系统发生事故时污水外溢，在营地设置事故水池，事 故水池按照一天污水量确定规模 |

（4）污水处理可行性分析

本工程业主营地为永久工程，施工生活区施工人数较多，施工高峰期废污水产生量相对较大，产生时段较长，因此选择在施工生活区单独建设生活污水处理系统是合理可行的。WSZ-AO 系列污水处理设施运行稳定，技术成熟，广泛应用于生活污水处理中，处理出水经过消毒处理后一般可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》

（GB18918-2002）一级标准要求，因此分别选择上述污水处理设备及工艺是可行的。

根据大河坝引水口、大河坝水库大坝工程区左右坝肩及导流洞、泄洪洞等开挖区域洒水需求，需至少配置 14 辆规格为 10t 的洒水车，隧洞工程区配置 5 辆规格为 10t 的洒水车，非雨日每日洒水 2～4 次，用水需求为 140m3/d ~280m3/d 、100m3/d ~200m3/d，

同时施工生活区绿化及场内施工道路沿线绿化需水量约为 50m3/d 、30m3/d ，上述施工作业面洒水、道路抑尘和绿化需水量远大于主体施工生活区生活污水排放量，因此工程区生活污水处理后可以完全回用，不外排。综上，上述生活污水回用于施工生活区、施工作业面、道路等区域，可以节约水资源，降低施工成本，因此大坝工程区生活污水处理后全部回用于施工生产生活区是可行的。

### 6.2.1.2  其他施工区粪便污水处理措施

由于工程区灰岩混凝土骨料场、砂石料加工系统、渣场、砂岩块石填筑料场、导流洞（泄洪洞）进出口等施工作业面距离上述施工生活区较远，主体工程施工作业区范围较大，为了充分收集各施工作业面生活污水及粪便，防止分散污水对环境的不利影响，规划在上述远离生活区的工作面修建 18 座环保厕所，定期清运至附近大坝工程区生活污水处理设施，处理后用于农田或林草灌溉。

### 6.2.1.3  生产废水处理措施

（1）混凝土拌和系统废水处理措施

1）处理目标

由于混凝土拌和系统冲洗废水的悬浮物浓度高，根据《水工混凝土施工规范》

(SL677-2014)规定，确定本设计的处理目标为出水 SS 浓度＜2000mg/L ，废水经处理后达到《混凝土拌和用水标准》（JGJ63-2006）后回用于混凝土拌和系统的冲洗。

2）处理方案选择

根据目前混凝土冲洗废水处理工艺和技术，选取（中和）沉淀法、成套设备法和絮凝沉淀法 3 种方案进行比选分析。

① （中和）沉淀法

采用简易的沉淀池将每台班末的冲洗废水排入池内，采用中和工艺，对废水静置至6h～8h 后，清水外排。适用于废水量较小的处理系统。

② 一体化处理

采用一体化组合式废水处理技术，将混凝反应、旋流分离、重力分离、污泥浓缩等功能组合运用，将废水处理时间缩短为（20—30min），实现了污水快速高效处理，适用于废水量大、连续排放的处理系统。

③ 絮凝沉淀法

废水先流进平流式沉淀池，经初步沉淀处理后进入集水池。在集水池中，通过提升泵来将废水定量打到机械搅拌反应池，在提升泵后管道里加混凝剂聚合氯化铝，同时加入酸调整废水的PH 到8 左右。经过混合后到机械搅拌反应池中，在混凝剂的作用下，废水中的悬浮颗粒形成比较大的颗粒体。机械搅拌反应池出水流进斜管沉淀池，在沉淀池中实现固液的高效分离。沉淀池出水到回用水池提供回用循环水。平流沉淀池和斜管沉淀池底部的污泥排到干化池脱水，过滤水回到集水池再处理，干泥可作为回填土用于各施工场所或者运至附近弃渣场进行处置。

本工程引水口、大坝、隧洞工程区混凝土拌和系统产生的废水较少，经比选分析建议采用中和沉淀法处理技术，处理工艺可满足处理目标要求。该方案废水经沉淀、中和处理后循环利用，两个简易沉砂池一备一用，在沉淀池污泥沉淀到一定程度则换备用沉砂池。原沉淀池的污泥进行自然干化，干化后运输至附近坝址区 1#渣场。混凝土拌和系统冲洗废水处理流程如图 6.2.1-2。

#### 图 6.2.1-2    混凝土拌和系统冲洗废水处理工艺流程图

3）工艺设计参数

根据大坝工程区混凝土拌和系统废污水处理工艺，进行典型规模设计，主要设计参数详见表 6.2.1-4。

#### 表 6.2.1-4    混凝土废水处理系统构筑物设计参数

| 构筑物名称 | 主要工艺参数 |
| --- | --- |
| 简易沉砂池 | 设计停留时间 12h ，1 座 2 格间歇使用 |
| 中和沉淀池 | 设计停留时间 24h |
| 蓄水池 | 设计停留时间 24h |
| 加药廊道 | 采用人工加药 |

4）主要构筑物及设备

混凝土废水处理系统主要构筑物及占地面积详见表 6.2.1-5。

#### 表 6.2.1-5    混凝土废水处理系统主要构筑物一览表

| 废水处理系统 | 构筑物名称 | 数量(座) | 单池净尺寸(m) | 结构 | 每个占地面积 (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土拌和楼 | 简易沉砂池 | 1 | 4.0×1.5×1.8 | 钢砼 | 40 |
|  | 中和沉淀池 | 1 | 4.0×3.0×1.8 | 钢砼 |  |
|  | 蓄水池 | 1 | 4.0×3.0×1.8 | 钢砼 |  |
|  | 加药廊道 | 1 | 4.0×1.0×1.8 | 钢砼 |  |

5）可行性分析

中和沉淀法不借助任何机械动力，经重力沉降及适当人工投加绿矾和聚丙烯酰胺的混合物以降低悬浮物浓度和降低沉淀池内的碱性；经处理后，排放的废水浓度可以满足《混凝土用水标准》（JGJ63-2006）的要求。由于混凝土拌和系统废水高峰期产生量远小于系统用水量，施工过程中仍需与新鲜水混合后回用于混凝土拌和系统，因此大坝工程区混凝土拌和系统废水全部回用是可行的。

（2）砂石料加工系统废水处理措施

1）处理目标

从水资源合理利用和保护环境角度考虑，本工程大河坝引水口、大河坝水库工程区砂石冲洗废水按《水电工程施工组织设计规范》(DL/T 5397-2007)规定，处理后满足回用于工程区砂石系统生产的要求进行设计，不外排。

2）处理工艺选择

a.  废水处理工艺

结合国内大中型砂石加工系统废水处理实例，针对本工程的砂石料加工系统选取絮凝自然沉淀法（以平流式沉淀池为代表），混凝沉淀法（以辐流式混凝沉淀池为代表），集混凝、分离、过滤为一体的成套设备处理法（以 DH  高效污水净化器为代表）3  种方案进行工艺及技术经济比较。具体见表 6.2.1-6 。由表可知，3 种方案从技术上均可满足废水达标排放要求。

#### 表 6.2.1-6    三种砂石加工系统废水处理工艺技术比较

| 序号 | 项目 | 平流式絮凝沉淀工艺 | 辐流式混凝沉淀工艺 | DH 高效污水净化器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作原理 | 采用重力沉降原理，废水加药沉淀停留时间不小于 3h ，沉淀池容量要求大，对于细颗粒处理效率较低 | 运用重力沉降原理，废水沉淀停留时间较长，加药絮凝废水沉淀时间不小于 3h ，设备体积较大，处理效率略低 | 采用一体化组合式废水处理技术，将混凝反应、旋流分离、重力分离、污泥浓缩等功能组合运用，将废水沉淀停留时间缩短（20～30min） ，实现了污水快速高效处理 |
| 2 | 处理负荷 | 在沉淀池面积足够大时，对高浓度悬浮物适应能力较强 | 对高浓度高悬浮物废水处理浓度可高达 170000mg/L ，但对处理负荷波动性适应能力相对较差 | 进水 SS 适应性强，浓度可高达 60000mg/L ，对 SS 颗粒无要求。处理≤50000mg/L 的高浓度废水时，无需进行预处理减轻处理负荷。可以满足处理负荷水量、水质较大范围的浓度 |
| 3 | 排泥 | 污泥含水率较高，达90%以上 | 所排污泥浓度高，污泥含水量<85% | 所排污泥浓度高，污泥含水量<80%，排泥量较小 |
| 4 | 运行稳定性 | 运行较稳定，处理效果受沉淀物的粒径、浓度等影响 | 运行稳定性较差，影响因素多，如体积庞大，进、出水难均匀，易发生短流，影响沉淀效率 | 运行稳定可靠，可任意启停，进水水量在 20%波动范围内不影响处理效果；而冲击负荷强，运行操作简单，可实时监控 |
| 5 | 日常维护保养 | 需人工或机械利泥，劳动强度较大 | 刮泥机械故障多，排泥管易堵塞，需人工清理 | 本体设备无转动部件，罐体内部无需保养和维护；污泥定时排放，采用快速排泥，不堵塞 |
| 6 | 占地面积 | 场地条件要求高，处理能力 200m3/h 占地面积约 200m2 | 单台处理能力为 200m3/h 的辐流沉淀池占地面积约 150m2 | 单台处理能力 200m3/h 的设备占地面积约 16m2 |
| 7 | 效果 | 可满足砂石加工系统回用水质要求 |  |  |

砂石冲洗废水的主要特点为水量大、悬浮物含量高，废水经过处理后产生大量含水率较高的污泥，处理工作量大。因此，对砂石冲洗废水的处理，需要着重考虑以下几个方面：一是在拟定废水处理流程时，须先考虑回收该部分石粉，回掺进混凝土用砂；二是经处理后的水质能满足排放或回用于生产的要求；三是污泥的处理能达到弃渣场堆放的要求。本次设计在参考国内类似水电工程砂石废水处理工程实例的基础上。考虑大坝

工程区砂石料加工系统场地范围较大，废水产生量相对较大，拟采用辐流式混凝沉淀法。

b.  废水处理系统污泥处理工艺

砂石料系统废水量大、SS 浓度高，废水处理后污泥处理是系统正常运行的关键。

大型水利水电工程砂石加工废水污泥的处理通常采用自然干化和机械干化两种形式。自然干化一般采用污泥干化池；机械干化多采用压滤脱水或离心脱水，将沉淀池内的污泥用泵直接抽至压滤机进行机械脱水，压滤后的干污泥运至弃渣场，滤液可直接回用。考虑到污泥干化池占地大，而机械干化处理效率高，管理方便，可节省土建费用和占地面积，且机械设备布置不受地形条件限制，拆装灵活，重复利用率较高。因此，大坝工程区砂石料加工冲洗废水处理系统的污泥处理采用机械脱水方案。

3）工艺设计参数

#### 表 6.2.1-7    砂石冲洗废水处理系统工艺设计参数

| 构筑物名称 | 主要工艺参数 |
| --- | --- |
| 石粉回收装置 | 设计去除率 60% |
| 辐流沉淀池 | 设计去除率 99.5% ，停留时间约 8h |
| 清水池 | 停留时间约 1h |
| 回用水池 | 停留时间约 1h |

4）主要构筑物和设备

砂石冲洗废水处理系统主要构筑物详见表 6.2.1-8 ，主要设备详见表 6.2.1-9。

#### 表 6.2.1-8      砂石加工系统废水处理系统主要构筑物一览表

| 构筑物名称 | 数量(座) | 尺寸（ m） | 结构 | 占地面积 (m2) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石粉回收车间 | 1 | 10×7.5×4 | 钢砼 | 94 |  |
| 辐流沉淀池 | 2 | Ф25×6.8 | 钢砼 | 1145 |  |
| 清水池 | 1 | 10×9×4 | 钢砼 | 110 |  |
| 回用水池 | 1 | 10×9×4 | 钢砼 | 110 |  |
| 加压泵站 | 1 | 15×4×5 | 砖混 | 80 |  |
| 脱水车间 | 1 | 21.8×7.5×5.5 | 框架 | 194 | 一层 |
| 渣浆泵房 | 1 | 13×5×6.8 | 钢砼 | 84 |  |
| 配水井 | 1 | 2×2×1.6 | 钢砼 | 9 |  |
| 加药间 | 1 | 7×4×3.5 | 砖混 | 40 |  |

注：水池超高均为 0.3m。

#### 表 6.2.1-9    砂石冲洗废水处理系统主要设备一览表

| 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单台功率 (kW) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石粉回收装置 | VDS512-4 | 套 | 1 | 12 | 配置 8 个 10 英寸旋流器 |
| 渣浆泵 | GMZ100-35-250 | 台 | 3 | 55 | 2 用 1 备 |
| 厢式压滤机 | XMZ500/1500 | 台 | 5 | 5.5 | 4 用 1 备 |
| 清水泵 | IS150-125-160 | 台 | 4 | 23.5 | 3 用 1 备 |
| 周边传动全桥刮泥 机 | ZBGS-25 | 套 | 2 | 0.55 |  |
| 渣浆泵 | 80ZD-36 | 台 | 4 | 19 | 2 用 2 备 |
| 电磁流量计 | DN200 | 台 | 3 | / | 2 用 1 备 |
| SS 在线测定仪 | ZY-7200 | 台 | 3 | / | 2 用 1 备 |

5） 占地面积

每个工区砂石冲洗废水处理系统就近布置于砂石加工系统旁，构筑物利用砂石加工系统附近空地进行布置， 占地面积约 2000m2。

6）处理效果分析

一般情况下辐流沉淀法处理效率能达到98％，出水水质中悬浮物浓度可以满足砂石料冲洗的用水要求。由于大坝工程区砂石料加工系统废水高峰期产生量小于系统用水量，施工过程中仍需与新鲜水混合后回用于砂石料加工系统，因此大坝工程区砂石料加工系统废水全部回用是可行的。

（3）机械修配系统废水处理措施

1）处理目标

本工程机械修配系统含油废水经处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》 (GBT18920-2002)中道路清扫标准后，回用于车辆冲洗、洒水降尘。

2）方案选择

根据机械修配含油废水的水量、产生时段、废水特点以及出水水质要求，选取 4 种处理方案进行比选分析，具体情况见表 6.2.1-10。

#### 表 6.2.1-10    机械修配含油废水处理方案

| 处理方案 | 方案比较 |
| --- | --- |
| 方案 1：简易除油沉淀 | 适用于场地狭窄、处理规模小的机修及保养系统 。设置集水池及简易隔油池处理后排放。在施工区车辆停放场，可在洗车检修台下布置排水沟，车辆停放场周边布置集水池，收集排水沟内的机械清洗废水，在集水池末端设隔油板，集水池出口处设薄壁堰溢流出水 。定时清除隔油板壁聚积的废油，并清理沟底淤泥。 |

| 处理方案 | 方案比较 |
| --- | --- |
| 方案 2 ：隔油沉淀法 | 由隔油池与沉淀池组成， 占地规模较大，处理量灵活 。设置集水沟和隔油池，并进行一定时间的沉淀处理后出水。在施工区车辆停放场，可在洗车检修台下布置集水沟。 |
| 方案 3 ：隔油过滤法 | 污水在小型隔油池内由浮子撇油器排除废油，废水再经焦炭过滤器进一步除油。 |
| 方案 4 ：成套油水分离器 | 油水分离效果好，油分回收和去除率高，适用于含油量高的废水，能满足大修时石油类高峰浓度达标排放的要求。 |

工程区域的大河坝河水环境质量目标为Ⅲ类，为减少对大河坝河水环境质量的不利影响，机械修配及保养含油废水进行集中处理后回用，不外排；考虑到回用水对水质要求较高，推荐采用油水分离效果好，油分回收率和去除率高的成套油水分离器进行处理，处理达标后回用于车辆冲洗、道路洒水降尘。

3）方案设计

结合设计参数综合考虑，确定本次各工程区机械修配含油废水处理设备设计处理能力为 15m3/d 。成套油水分离器污水处理工艺流程如图 6.2.1-3 。废水经过油水分离器处理后，石油类浓度≤10mg/L ，排放到出水池储存，可以直接排放或者用泵打到各回用水点。油水分离器分离出来的高含油水委托外运处置。

#### 图 6.2.1-3    机械修配系统废水处理流程图

具体构筑物及占地面积见下表。

#### 表 6.2.1-11    机械修配系统废水处理系统主要构筑物一览表

| 构筑物名称 | 数量(座) | 规模 | 占地面积(m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 调节池 | 1 | 3.0m×1.5m×2.0m | 30 |
| 提升泵 | 2 | / |  |
| 油水分离器 | 1 | 15m3/d |  |
| 回用水池 | 1 | 4.0m×1.5m×2.0m |  |

4）可行性分析

选用成套油水分离器处理水利工程施工期含油废水，在国内各大型水电水利工程中均有较多采用，其废水处理后能达到相应标准。

（4）基坑废水处理措施

1）设计目标

本工程基坑废水来自于大坝工程区坝基开挖，基坑废水水质相对较好，经沉淀后，排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978－1996）一级标准，SS 排放浓度为 70mg/L以下。

2）处理工艺

根据大量水电项目基坑废水的处理经验，本次环评建议向基坑内投加絮凝剂（可采用聚合氯化铝或者聚丙烯酰胺），排水静置 2h 后抽出排放，剩余污泥定时人工清理，该处理方法技术合理，经济指标优越。经处理后的出水 SS 排放浓度为 70mg/L 以下，

满足《污水综合排放标准》（GB8978－1996）一级标准，可达标排放至大河坝河。根据三滩引水工程基坑实际排水量，初期排水需配备排水泵（型号 IS100-80-125 ，流量 100m3/h ，扬程 20m）10 台，经常性排水需配备同型号排水泵 5 台，以及配套的加药系统（含混合池、加药泵）、控制柜和管阀等。

### 6.2.1.4  维护管理

（1）大河坝引水口工程区、输水隧洞工程区、大河坝水库工程区的生活污水处理设施进行统一管理、统一维护。

（2）至少设立一名专业管理人员，在上岗前由一体化地埋式生活污水处理设施生产厂家进行技术管理培训。

（3）操作人员应严格按照操作技术规程，进行正确的操作和定期的维护，发现问题及时向建设单位和环境管理部门汇报解决。

（4）加强环境保护宣传，食堂产生的泔水优先供给当地农牧民家养的牲畜，进行综合利用，减少污水产生量；经过处理后的生活污水，优先用于农田、绿化灌溉。

## 6.2.2  运行期地表水环境保护措施

### 6.2.2.1  蓄水初期库底卫生清理

1.  清理目的

尽可能消除各种建筑物、垃圾、人畜粪便、污水、污泥、污物、树木、植被等在蓄水后分解、腐烂污染水质的因素，产生病源。确保库区及其下游地区工业、农业生产和居民饮用水的卫生安全，杜绝病原微生物的扩散，防止介水传染病的发生、流行或暴发。

2.  水库库底清理范围

根据规范要求，结合大河坝水库运行方式和库区经济发展的要求，确定一般清理范围为：

（1）正常蓄水位以下的林木清理；

（2）正常蓄水位以下防止水质污染的卫生防疫清理；

（3）正常蓄水位以下的易漂浮物清理。

经调查，该工程库区无工矿企业、医院、养殖场等特殊清理项目，按规范要求可不进行特殊清理。

3.  清理技术要求和方法

根据《水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范》（SL 290－2009）的要求，本次库底清理主要内容为：

（1）林木砍伐与迹地清理

①零星树木应砍伐并清理，残留树桩不得高出地面 0.3m。

②林木砍伐残余的枝丫、枯木、灌木林（丛）等易漂浮的物质，在水库蓄水前，应就地处理或采取防漂措施。

（2）卫生防疫清理

①卫生清理工作应在建（构）筑物拆除之前进行。

②大河坝水库工程是兴海县、共和县农业灌溉水源工程，卫生防疫清理应在卫生防疫部门指导下，由兴海县组织专业队伍实施。

③清理范围内的粪便、粪坑（池）等一般污染源地，应将其污物运至库外，无法清运的残留污物，应按 1kg/m2（（有限氯含量大于20%）撒布漂白粉消毒。坑穴进行药物消毒，用漂白粉按 1kg/m2（（有限氯含量大于20%）撒布、浇湿后，用农田土壤或土石填平、压实，使其达到无害化。粪便消毒处理后应达到 GB7959 的指标要求，由县级及以上疾病预防控制中心提供检测报告。

④遗留的生活垃圾必须统一清理，集中填埋；污水沟内沉积的污物需曝晒消毒。

⑤灭杀库区的鼠类，在蓄水前 2～3 个月内完成，可采取物理或化学方法。化学方法宜使用抗凝血剂灭鼠毒饵，严禁使用强度机型鼠药。投放敌鼠钠或杀鼠迷饵料量每堆20g，也可投放溴敌隆或大隆毒饵料量每堆 10g。每亩投放毒饵 10 堆。投放毒饵后5 天，

检查毒饵消耗情况，全被吃光处再加倍投放饵料，同时收集鼠尸并立即烧毁灭迹或在地面 1m 以下深埋处理；投饵 15 天后，收集并妥善处理鼠尸和剩余毒饵。灭鼠后鼠密度不应超过 1% 。粪大肠菌按 GB7959 检测，鼠密度按 GB16882 检测。

### 6.2.2.2  库区水质保证措施

（1）水土流失治理

结合《青海省水土保持规划（2016—2030 年）》，项目区属于三江黄河源山地生态维护水源涵养区中的兴海-河南中山河谷水蚀蓄水保土区，水土保持任务是维护高原生态屏障和江河源头水源涵养能力；保护草地资源，促进牧业生产；合理利用水土资源，加强滑坡泥石流预警预报和防灾减灾工程建设。应加强预防保护库区草甸草原；在水热条件适宜的青根河河谷地区营造水土保持林、水源涵养林；开展库区青根河和水塔拉河小流域综合治理；局部坡耕地进行整治并配套小型蓄水工程。

（2）库区、库周污染控制措施

结合海南州水污染防治实施方案，加强库区畜禽养殖污染防治、深化农牧区环境综合整治等农业面源污染治理工作；加强库区饮用水水源环境保护规范化建设、强化饮用水水源管理等确保饮水安全工作；认真落实最严格水资源管理制度，加强库区农牧业及企业节水、严控用水总量等水资源保护工作；开展库区入河排污口排查和整治等水生态环境安全保护工作。

（3）加强库区及库周的排污管理

禁止水库上游及库周农牧民直接将生活污水排入水库；禁止人畜粪便和垃圾直接入库；禁止在库周及上游地区无序堆放生活垃圾。

运行初期对水面浮物、杂草等进行清除，防止岸边浅水区、库湾静水区局部水域发生污染；运行期每年对库区的漂浮物进行打捞，防止水质污染，维持水库正常运行。

### 6.2.2.3  划定饮用水水源保护区

本工程建设运行后，根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》以及《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2018）等相关规定，开展大河坝引水口、大河坝水库及相关输水渠道饮用水水源保护区划分工作，划分后立即开展现场定界，划分方案报请地方人民政府批准。批准后，地方人民政府按照 HJ/T 433 的要求，

在饮用水水源保护区边界设立界标，敏感区域设立警示标志，并向社会公布饮用水水源

保护区范围，依法实施保护措施和管理，保障饮水水源安全。

### 6.2.2.4  运行期废污水处理措施

运行期坝址区业主营地的生活污水，继续使用施工期各项污水处理措施，即经一体化污水处理设备处理后全部回用，不外排，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》

（GB18918-2002）一级标准的 A 标准，生活污水处理后 COD 、NH3-N  排放浓度分别控制在 50mg/L 、5mg/L 以下，用于道路洒水降尘及绿化浇灌。

# 6.3  地下水环境保护措施

## 6.3.1  施工期地下水保护措施

本项目在施工期内，主要施工内容包括：地表开挖、开凿井孔、隧洞开挖及切吉河拦河建筑物修建等。施工期污废水的不恰当处理可能会引起地下水水质恶化，因此建议全面优化工程项目管理，注意建筑使用固体废弃物的堆置和处理，尽可能堆置运走处理，注意施工期生活污水的收集和处理，防止生活污水渗漏影响地下水水质。防止隧洞涌水等。

（1）建设单位在项目施工过程中严格管理，责任到位，以防污、废水泄漏造成不良影响。建议优化工程项目管理，适当优化隧道开挖、导流等工程工期，注意建筑使用固体废弃物的堆置和处理，尽可能堆置运走处理，同时避免使用污染性的化学用品，若使用，及时做好防渗和污染处理；

（2）施工废水采用成套污水处理装置进行处理达标后回用于施工区及道路抑尘、绿化，料场施工期生活污水采用一体化污水处理装置进行处理达标后排放；

（3）施工人员临时驻地可采用移动式厕所或设置化粪池，贮存后定期由地方环卫人员收集外运；避免由于乱排生活污水，渗透污染地下水水质。

（4）混凝土拌和系统废水经过絮凝沉淀处理后循环利用；砂石料产生的废水采用混凝沉淀法处理后进行循环利用；汽车冲洗废水采用成套油水分离器的方法进行隔油处理，处理过后的出水回用；对基坑废水向基坑内投加絮凝剂（可采用聚合氯化铝或者聚丙烯酰胺）进行沉淀处理后清水排放。

（5）隧洞施工做好隔水施工，防止发生大规模涌水发生。

## 6.3.2  运行期地下水保护措施

加强引水口下游两侧及大河坝水库下游地下水、水位水质监测。

# 6.4  声环境保护措施

## 6.4.1  调出区声环境保护措施

1.  防治目标

调出区施工期间严格控制噪声，维护施工区及其周边区域的声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1 类标准。确保工程建设不对施工区域声环境造成影响，不因工程的建设而使工程所在区域的声环境质量下降。

2.  保护措施

（1）噪声源控制

① 施工机械必须选用符合国家有关环保标准的施工机械，在满足上述标准情况下尽量选用低噪声设备和施工工艺；运输车辆噪声应符合《汽车定置噪声限值》

（GB16170-1996）和《汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法》（GB 1495-2002），其他施工机械符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

② 严格控制大坝等主体工程开挖爆破时间，严控爆破单响药量，爆破作用时间应避开夜间爆破，建议爆破时间选择在 17:00～17:30，在爆破前应张贴公告并向附近居民进行通告，并在爆破前 15 分钟鸣警笛提示警戒。

③ 调出区砂石料筛分系统采用橡胶网、塑料钢板和涂阻尼材料。

④ 合理安排施工时间，控制夜间施工，尽量避免高噪声施工活动在夜间（22:00~ 6:00）进行。

⑤ 加强交通噪声的管理和控制。在业主营地和 1# 、2#施工生活区附近的进场道路（子青线）、1#道路、2#道路等施工道路沿线设置 6 个限速和禁鸣标志牌以及减速带。

（2）传播途径控制

对调出区砂石料破碎机、筛分楼、拌和楼等高噪声机械设备尽量安装消声器或采用局部消声罩，为骨料破碎机械、混凝土拌和楼等处的施工操作人员修建多孔吸声材料建成的隔声屏障或隔声间等。

（3）受体保护

对于调出区强噪声源，如混凝土拌和、骨料破碎、砂石料筛分等作业区，尽量提高自动化作业程度，实现远距离的监视操作，使作业人员尽量远离噪声源。施工人员每天连续接触噪声的工作时间不宜过长，实行定时轮换岗制度。接触噪声的施工人员进场时，应佩戴耳塞、耳罩、防震头盔等个人防护措施。

## 6.4.2  输水线路区声环境保护措施

输水线路区声环境防治目标及保护措施同调出区基本一致，此处仅列出输水线路区需特别采取的保护对策和措施。

（1）噪声源控制

① 严格控制隧洞进出口及竖井区域的开挖爆破时间，严控爆破单响药量，爆破作用时间应避开夜间爆破，建议爆破时间选择在 17:00～17:30，在爆破前应张贴公告并向附近居民进行通告，并在爆破前 15 分钟鸣警笛提示警戒。

② 加强交通噪声的管理和控制，在输水线路区进场道路、临时道路经过施工生活区时设置 6 个限速和禁鸣标志牌以及减速带。

（2）传播途径控制

对输水线路区混凝土拌和楼等高噪声机械设备尽量安装消声器或采用局部消声罩，为混凝土拌和楼等处的施工操作人员修建多孔吸声材料建成的隔声屏障或隔声间等。

（3）受体保护

对于输水线路区强噪声源，如混凝土拌和等作业区，尽量提高自动化作业程度，实现远距离的监视操作，使作业人员尽量远离噪声源。施工人员每天连续接触噪声的工作时间不宜过长，实行定时轮换岗制度。接触噪声的施工人员进场时，应佩戴耳塞、耳罩、防震头盔等个人防护措施。

# 6.5  环境空气保护措施

## 6.5.1  调出区环境空气保护措施

大坝基础开挖、导流洞进出口等施工洞开挖、浇筑、料场开采等施工过程中爆破、砂石料加工及混凝土拌和系统等产生的粉尘以及各种燃油机械、施工车辆排放的废气，

对环境空气的影响范围主要是在调出区及运输公路两侧，应针对不同大气污染源，提出不同区域的环境空气保护措施。

（1）开挖、爆破粉尘的削减与控制

大坝左右肩开挖爆破时应选用低扬尘工艺及爆破方式，左右坝肩开挖、灰岩混凝土骨料场、砂岩块石填筑料场、勒尼亚土料场等开挖集中区域应至少配置 5 台洒水车，非雨日每日洒水 2～4 次，加速粉尘沉降，缩小粉尘影响时间与范围；导流洞和施工支洞等工程开挖时采取洒水、通风等措施，改善扩散条件等方式降低污染程度。同时为有效降低上述各施工作业面开挖爆破粉尘，还应至少配备 10 套固定式高压喷雾设备、5 台移动式高压喷雾车。

（2）水泥输送与混凝土拌和楼除尘

调出区的水泥装卸作业除要求文明作业外，水泥库实行全封闭作业，加强物料的管理，减少扬尘产生量，水泥的运输应采用密闭式自卸运输车辆，实行口对口密闭传递；

调出区混凝土拌和系统工作过程中，应在封闭的混凝土拌和楼内进行，减少粉尘排放；此外还需对混凝土拌和楼配置袋式收尘器以及 2 套固定式高压喷雾设备、2 台移动式高压喷雾车，收尘器与拌和楼同时运行，及时洒水降尘。

（3）砂石料加工系统除尘

调出区砂石骨料加工优先采用湿法破碎的低尘工艺，如在破碎机上设置喷水设施，对受料口均匀喷洒水雾，降低砂石料细碎生产时产生的粉尘。对砂石料加工系统及其周围配置 2 套固定式高压喷雾设备、2 台移动式高压喷雾车进行洒水降尘。

（4）施工机械设备控制

调出区使用的多为大型运输车辆，尾气排放量与污染物含量均较轻型车辆高，按照国家有关规定，施工运输车辆必须安装尾气净化器，保证尾气达标排放，降低废气污染程度；执行《机动车强制报废标准规定》，推行强制更新报废制度，对于发动机耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老、旧车辆，要及时更新；燃油机械设备应选用符合国家有关环保标准的施工机械，使其排放的废气符合国家有关标准。

（5）堆渣扬尘的削减与控制

调出区施工所需的水泥、石灰以及开挖产生的土石方等容易产生粉尘的物料，在临时存放时必须采取防风遮盖措施，可采用帆布覆盖的方法减少粉尘的产生；对左右岸 5

个弃渣场至少应配置 2 台移动式高压喷雾车，在弃渣运输至弃渣场进行倾倒后，及时洒水，使其表面保持一定湿度。

（6）道路施工和运输过程除尘

① 调出区施工车辆途经业主营地、1# 、2#施工生活区附近的地方设置限速标志，防止车速过快产生扬尘污染环境。

② 调出区进场路（子青线）、1# 、2# 、5# 、6# 、11#道路为工程运行管理道路，对其进行硬化处理，并在道路两侧栽植树木，减少运输车辆的扬尘；对进场路、1#~13#道路、坝下桥梁、溢洪道桥、导流等出口桥等永久或临时道路、桥梁应至少配置 2 台洒水车，非雨日每日洒水 2～4 次，加速交通扬尘沉降，缩小扬尘影响时间与范围。

③ 做好运输车辆的密封和车辆保洁，减少因弃渣、砂、土的洒落造成的扬尘污染。凡运送土石方、石灰等道路材料的运货车，都应用篷布或塑料布覆盖，或用编织袋分装堆码，避免一路扬尘。

④ 施工车辆须常清洗，可减少交通扬尘影响，尽量避免施工车辆把泥土带出施工现场。

⑤ 加强运输车辆的维修和保养，防止汽油、柴油、机油的泄漏，保证进气、排气系统畅通。

（7）施工人员个人防护

对调出区开挖爆破作业的施工人员，应采取加强个人防护的方式对施工人员加以保护，如佩戴防尘口罩、防尘眼镜和防尘帽等。

（8）植树造林，加强绿化

建议结合水土保持措施，在坝址施工生活区周围及道路两旁有条件的地方栽种当地灌丛或种草，进行绿化，降低粉尘污染。

## 6.5.2  输水线路区环境空气保护措施

输水隧洞进出口及竖井开挖爆破、混凝土拌和系统等产生的粉尘以及各种燃油机械、施工车辆排放的废气，对环境空气的影响范围主要是在输水线路区及运输公路两侧，针对不同大气污染源，提出不同区域的环境空气保护措施。

（1）开挖、爆破粉尘的削减与控制

输水隧洞进出口及竖井开挖爆破时应选用低扬尘工艺及爆破方式，开挖集中区域应至少配置 3 台洒水车，非雨日每日洒水 2～4 次，加速粉尘沉降，缩小粉尘影响时间与范围。同时为有效降低上述开挖集中区域产生的粉尘，还应至少配备 3 套固定式高压喷雾设备、3 台移动式高压喷雾车。

（2）水泥输送与混凝土拌和楼除尘

输水线路区的水泥装卸作业除要求文明作业外，水泥库实行全封闭作业，加强物料的管理，减少扬尘产生量，水泥的运输应采用密闭式自卸运输车辆，实行口对口密闭传递；混凝土拌和系统工作过程中，应在封闭的混凝土拌和楼内进行，减少粉尘排放；此外还需对 3 个混凝土拌和楼配置袋式收尘器以及 3 套固定式高压喷雾设备、3 台移动式高压喷雾车，收尘器与拌和楼同时运行，及时洒水降尘。

（3）施工机械设备控制

施工机械设备控制同调出区一致。

（4）堆渣扬尘的削减与控制

输水线路区施工所需的水泥、石灰以及开挖产生的土石方等容易产生粉尘的物料，在临时存放时必须采取防风遮盖措施，可采用帆布覆盖的方法减少粉尘的产生；弃渣场至少应配置 2 台移动式高压喷雾车，在弃渣运输至弃渣场进行倾倒后，及时洒水，使其表面保持一定湿度。

（5）道路施工和运输过程除尘

① 施工车辆途经施工生活区附近的路段，对其进行硬化处理，并在道路两侧栽植树木，减少运输车辆的扬尘；同时设置限速标志，防止车速过快产生扬尘污染环境，影响施工人员的健康和正常生活；对进场道路、临时道路应至少配置 2 台洒水车，非雨日每日洒水 2～4 次，加速交通扬尘沉降，缩小扬尘影响时间与范围。

② 做好运输车辆的密封和车辆保洁，减少因弃渣、砂、土的洒落造成的扬尘污染。凡运送土石方、石灰等道路材料的运货车，都应用篷布或塑料布覆盖，或用编织袋分装堆码，避免一路扬尘。

③ 施工车辆须常清洗，可减少交通扬尘影响，尽量避免施工车辆把泥土带出施工现场。

④ 加强运输车辆的维修和保养，防止汽油、柴油、机油的泄漏，保证进气、排气

系统畅通。

（6）施工人员个人防护

对输水隧洞进出口及竖井区域开挖爆破作业的施工人员，应采取加强个人防护的方式对施工人员加以保护，如佩戴防尘口罩、防尘眼镜和防尘帽等。

（7）植树造林，加强绿化

建议结合水土保持措施，在施工生活区周围及道路两旁有条件的地方栽种当地灌丛或种草，进行绿化，降低粉尘污染。

# 6.6  固体废弃物保护措施

## 6.6.1  调出区固废处理措施

1.  生活垃圾处理

（1）方案比选

我国城市生活垃圾无害化处理法主要有卫生填埋法、焚烧法、堆肥法等。其中填埋法占95%以上。受市场因素制约，目前堆肥法一直未能成为生活垃圾处理的主要方法。根据本工程生活垃圾的特性，结合工程区及周边地区环境现状，对卫生填埋、垃圾外运和焚烧法 3 种方案进行技术经济比较，推荐适合本工程的生活垃圾处置方法。

① 卫生填埋方案

卫生填埋法是最普遍的垃圾处置方法，具有技术可靠、工艺简单、操作性强等优点，但同时也存在一定的局限性，其选址困难，施工作业要求复杂。

根据《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008），并参考《城市生活垃圾卫生填埋技术标准》（CJJ17-2004），垃圾卫生填埋场的选址原则如下：符合施工布置总体规划；考虑水库淹没因素，填埋场宜选在坝址下游；在人畜居栖点 500m 以外并避开环境敏感区域；尽量利用天然的洼地、沟壑、峡谷、废坑等，此外考虑交通、征地、施工、地下水情况，避开环境敏感区域等因素。

② 焚烧方案

焚烧是一种在有控制条件下，通过高温将垃圾中的有机成分和可燃成分燃烧完全，使生活垃圾变成惰性残余物，并对燃烧余热加以利用的处理方法。与其他处理方式相比，具有占地小、处理时间短、减量化显著（减重一般达70%～90%）、无害化彻底，以

及可回收余热等优点，但设备费用和运行费用较高，场地选择困难，且垃圾焚烧过程中产生二噁英等二次污染，燃烧飞灰属危险固废。

③ 垃圾外运方案

利用工程区所涉及的兴海县既有生活垃圾处置系统，需建设单位征求兴海县城建部门的意见，协商一致后签订处置协议。

（2）技术经济比较

根据施工区垃圾特点及施工区现状条件，卫生填埋存在选址困难、施工作业要求复杂等难题，以下仅对焚烧、外运 2 种处置方式从技术可靠性、适用条件、占地面积、选址、环境影响、投资等方面进行综合分析比较，提出最佳处置方案，具体比较见表 6.6.1-1。

综合比较拟推荐施工期生活垃圾运至兴海县垃圾填埋场进行处理，建议建设单位尽快征求兴海县城建部门的意见，协商一致后签订处置协议。

### 表 6.6.1-1    生活垃圾处理方案技术经济比较表

| 处置方案 | 焚烧 | 外运 |
| --- | --- | --- |
| 技术特点 | 占地面积相对小，运行稳定可靠，减量化效 果好 | 将本工程垃圾外运至其他垃圾处理场处置 |
| 技术可靠性 | 可靠 | 可靠，国内已普遍使用 |
| 适用条件 | 要求垃圾的低位热值大于 5000kJ/kg | 1.存在有条件的垃圾处理场接收工程区生 活垃圾；2. 交通便利 |
| 选址 | 需考虑场址大气扩散能力，远离村民集中居 住区及位于居住区下风向。对地下水及地表 水有一定的污染，燃烧飞灰为危险固废。 | 不需另外选址 |
| 占地面积 | 约需 10000m2 | 不新增占地 |
| 运距 | 短 | 100~200km |
| 对环境的影响 | 需要配备渗沥液处理设施 | / |
| 投资 | 焚烧设备：300 万元； 清运车：10 万元； 垃圾清运费：10 万元/年； 处理运行费：10 万元/年； 总费用：按 6 年计，合计 306 万元； | 垃圾桶：1.5 万元/年； 微型密闭垃圾车：20 万元； 垃圾清运处理费：10 万元/年； 处理费：10 万元/年； 总投资：按 6 年计，合计 150 万元； |
| 综合比选结论 | 需新增占地，选址困难，投资较大，且会产 生二次污染，暂不推荐。 | 不需新增占地，运距较近，投资较少，推 荐此方案。 |

根据调出区施工布置情况，拟在各施工生产生活区放置 100 个容积为 5m3  的塑料桶收集垃圾，同时在坝址左右岸共建 2 个有效容积为 20m3 垃圾中转站，配置 2 辆垃圾清运车，每天将垃圾桶内的垃圾清运至垃圾中转站。垃圾中转站采用砖混结构围墙，混凝

土防渗基底，采用彩钢瓦遮盖防雨，并做好日常灭蝇消毒工作。定期将垃圾中转站的垃圾运送至兴海县垃圾填埋场。

2.  建筑垃圾及危险废物处置

（1）一般建筑垃圾

针对调出区临时工程拆除和地面清理产生的砖瓦、混凝土块、弃土等以及施工综合加工厂生产过程中产生的生产垃圾，如报废的施工机械和车辆、零部件、废旧钢材、钢管、包装袋、木材等，以及施工结束后生产生活区板房拆除产生的废弃板材等。根据施工规划及布置，调出区产生的废弃砖瓦、弃土、弃渣等统一运至附近 1#~5#弃渣场处理；其余废旧材料可先进行回收利用，无法利用的可出售至废品收购站资源化回收，不得随意丢弃。

（2）爆破废渣

大坝及导流洞等施工隧洞在开挖爆破时会有爆破废渣产生，爆破废渣中会含有炸药残渣以及爆破时各种完全燃烧或不完全燃烧的产物。为防止爆破废渣临时堆放地的降雨淋溶渗滤液污染地表水，拟采用高密度聚乙烯膜对废渣堆放地进行防渗处理；同时在堆放地四周设置导流沟，将雨水渗滤液收集后运往较近的调出区施工生活污水处理系统进行处理。

3.  工程弃渣处理

为减免因弃渣堆置不当而造成水土流失，调出区工程弃渣必须及时运输至指定渣场集中堆放，不得沿途随意倾倒，更不能将弃渣向大河坝河河道内倾倒，运输车辆在运渣过程中不得让弃渣随意散落。渣场弃渣处理、水土保持措施已在施工组织设计中采取浆砌石挡渣墙、浆砌石排水沟等永久性工程措施。

## 6.6.2  输水线路区固废处理措施

1.  生活垃圾处理

根据对焚烧、外运 2 种处置方式进行综合分析比较，综合比较推荐施工期输水线路区生活垃圾运至兴海县垃圾填埋场进行处理，详见表 6.6-1。

此外根据输水线路区施工布置情况，拟在隧洞进出口、竖井区域等共放置 60 个容积为 5m3 的塑料桶收集垃圾，同时在施工生活区附近各建 1 个有效容积为 10m3 垃圾中

转站，配置 3 辆垃圾清运车，每天将垃圾清运至垃圾中转站。

2.  建筑垃圾及危险废物处置

（1）一般建筑垃圾

根据输水线路区施工规划及布置，输水线路区产生的废弃砖瓦、弃土、弃渣等统一运至附近弃渣场处理；其余废旧材料可先进行回收利用，无法利用的可出售至废品收购站资源化回收，不得随意丢弃。

（2）爆破废渣

隧洞进出口及竖井开挖爆破开采时会有爆破废渣产生，拟采用高密度聚乙烯膜对废渣堆放地进行防渗处理；同时在堆放地四周设置导流沟，将雨水渗滤液收集后运往较近的施工生活污水处理系统进行处理。

3.  工程弃渣处理

为减免因弃渣堆置不当而造成水土流失，工程弃渣必须及时运输至输水线路区渣场集中堆放，不得沿途随意倾倒，更不能将弃渣向附近的大河坝河、切吉河等河道内倾倒，运输车辆在运渣过程中不得让弃渣随意散落。渣场弃渣处理、水土保持措施已在施工组织设计中采取浆砌石挡渣墙、浆砌石排水沟等永久性工程措施。

# 6.7  土壤环境保护对策

## 6.7.1  土壤环境保护措施

### 6.7.1.1  调出区域土壤环境保护措施

对于调出区域，开工前对施工临时设施要进行细致的规划，以达到既少占农田、林地，又方便施工的目的。

施工期项目主体工程、临建工程、料场、渣场、修建临时施工道路等施工行为通过地表剥离、塌陷、占压等方式，一定程度上破坏地表植被，导致土壤涵水能力下降，水土流失加剧。应合理安排工期，避开强降雨天气施工，及时做好开挖裸露面的工程防护；加强监理、监测工作，杜绝乱堆乱弃现象，落实设计，并严格按照工程设计进行施工。施工结束后，需对施工干扰区域的土建施工前进行表层土壤剥离并集中堆放、养护，施工结束后进行土地平整并恢复植被。工程永久占地区的绿化工程级别为 1 级，其标准应满足景观、游憩、水土保持和生态保护等多功能的要求，设计应充分结合景观要求，选

用当地园林树种和草种进行配置。

引水口工程建设布置 3 个弃渣场，对土壤影响较大，施工前对弃渣场进行表层土壤剥离并集中堆放、养护，对弃渣场顶面进行土地平整，铺防渗土工膜后回覆表土，渣场顶面和坡面种草方式恢复植被。

引水口工程建设布置 1 个料场，为水塔拉灰岩料场，工程施工过程中，要严格按设计规定进行取料作业；严格控制取土面积和取土深度，不得随意扩大取土范围及破坏周围农田和植被。施工前，对该区可以剥离的表土进行剥离，剥离的表土作为后期绿化用土，剥离厚度 30cm 。根据区域适生灌草种，料场底面表土回覆和土地平整后采取撒播灌草方式绿化。

### 6.7.1.2  输水工程区域土壤环境保护措施

大河坝引水口至切吉河大河坝水库段隧洞建设布置 4 个弃渣场，施工前对弃渣场进行表土剥离并集中堆放、养护，对临时堆存的表土采取临时拦挡和覆盖措施。弃渣场下边缘修建浆砌块石挡渣墙；弃渣场上游边坡、坡面设置排水沟。在堆渣结束后，边坡设置混凝土框格护坡，对弃渣场顶面进行土地平整，铺防渗土工膜后回覆表土，渣场顶面和坡面种草方式恢复植被。

严格控制工程及其建筑物开挖施工作业面，避免破坏周围植被。施工临时占地要恢复为原有植被，在挖掘中表层土壤单独存放，按顺序回填覆盖，以利于工程完成后农田复垦和植被的恢复。施工中土石方开采量大的项目应避开暴雨，减少冲刷。

大河坝水库淹没区需要严格按照设计文件确定征占土地范围，进行地表植被的清理工作。

## 6.7.2  冻土环境保护措施

1.施工期

（1）铺设隔热层路基、片石护道和碎石护坡路基、排水隔水措施等有针对性措施，工程拌合场地面应采取隔热措施，将工程建设对冻土环境的影响降至最低程度。

（2）严格按照设计的施工便道进行施工运输，合理安排施工期的道路通行，严防车辆下道破坏冻土环境。

（3）施工生产生活区地基处理一般采用桩基础，地面采用砼板，基础与地面之间

形成架空层，与地面保持一定距离，使对多年冻土的天然平衡状态的破坏减到最小。

（4）合理设置取土场，取土场选址尽量避开冻土地区，施工期需严格控制取土场取土范围。施工结束后对取土场进行土地清理、平整措施，加快植被自然恢复以保护冻土环境不受破坏。避免产生热融湖塘、热融滑塌破坏冻土环境。

（5）工程施工材料中砌筑砂浆或混凝土中掺防冻剂，在基床表层铺设保温层使表层下的基床不冻结或减小冻结深度；修建渗沟、暗沟、截水沟等具有抗冻能力的地表排水设施，以防因地表水引起的冻胀；截断、疏导地下水或降低地下水位，防治因地下水补给引起冻胀。

2.运营期

（1）冻土区内所有废水集中处理回用，不得随意排放。

（2）建立多年冻土环境长期监测系统，加强对多年冻土区设置气温、地温和活动层监测点并对工程结构物进行变形监测。

# 6.8  移民安置保护措施

青海三滩生态治理工程无搬迁安置人口，只存在生产安置。本工程生产安置人口采取本村内调整人工种植牧草的方式进行安置，生产安置人口无需外迁，对环境基本不造成影响。但在移民安置过程中，应充分考虑本村内土地资源状况，合理进行耕地调剂，保证生产安置居民得到不低于平均数量和质量水平的耕地，保证生产安置居民的基本生活。

# 6.9  人群健康保护措施

拟建项目工程总工期为 62 个月，为保障施工人员身体健康，避免或减少疾病暴发流行，施工期需采取一定的人群健康保护措施。

1.施工区卫生清理

在工程施工前，结合施工场地开挖、平整工作，运用消毒剂对枢纽工程区、输水线路区和灌溉工程区的施工营地和施工人员集中活动场所进行一次性清理和消毒。

2.卫生宣传与管理

加强施工区卫生宣传与管理工作。每年集中开展 1 次卫生宣传教育工作，承包商及

建设管理单位应实行专人负责，利用黑板报、墙报、宣传画报等多种形式，宣传鼠疫、肺结核、乙肝、痢疾和流行性感冒等传染病防治知识和计划免疫预防接种知识，提高施工区人群卫生知识水平和健康保护意识。

3.卫生防疫措施

建档及疫情普查：对准备进入施工区的施工人员进行卫生检疫，以了解将要进入施工区的施工人员的健康情况，及时发现和控制带病者及新病种，防止在施工人群中造成相互传染和流行。检查合格者发放“作业人员健康许可证”，否则不允许进入工区。建档及疫情普查项目为：肺结核、传染性肝炎、痢疾，外来施工人员还应检查来源地传染病等。

疫情抽查及预防计划：提高施工人群在施工期对疾病的抵抗能力，防止危害较大且易感染的疾病在施工区暴发流行，危害施工人群健康。疫情抽查的内容主要为当地易发的肝炎、痢疾等消化道传染病、肺结核等呼吸道疾病以及其它疫情普查中常见的传染病，发现病情需及时进行治疗。

施工人员和管理人员进场前必须进行总人数 20%的检疫；之后，在施工期间每年按施工人数的 10%抽检 2 次。密切关注施工区传染病流行情况，保证施工人员的健康，一旦有被传染迹象立即服用备用药品。

疫情监控和应急措施：在各施工营地处设疫情监控点，落实责任人，按当地政府制定的疫情管理及报送制度进行管理。一旦发现疫情，及时采取隔离、观察、治疗等措施，对易感人群提出预防措施。此项工作由工区卫生防疫机构负责落实。工区及影响区一旦发生传染病流行，应按疫情上报制度及时上报并采取治疗、抢救、隔离措施，对易感人群采取预防措施。由于工区医疗条件所限，应与地方有关医院保持经常联系，做到有备无患。工区应有一定量的应急药品储备。

高原疾病预防与应急措施：项目工程地处青藏高原高海拔地区，气压较低，空气稀薄，施工人员容易出现高原反应，出现缺氧状况，因此工程施工前应对所有非高原区原住人员进行一次高原疾病系统体检，对于患有肺部及心脏疾病等不适合长期在高原区停留的人员，应采取劝离的措施，对于留下的施工人员进行定期体检，并常备相应药物和氧气，施工现场配备相关急救医生。

4.环境卫生及食品卫生管理与监督

生活用水水质监控：对饮用水经过净化处理，达到国家规定的卫生标准后方可使用。施工人员应养成良好的卫生习惯，切勿饮用生水，以免感染疾病。应随时掌握水源水及饮用水水质变化动态，委托有资质的单位进行监测。

食品卫生监控：建立健全的“卫生许可证”制度，对食堂工作人员及副食品经营、销售人员定期进行健康检查，实行“健康证制度”，对蔬菜、肉类等原料以及食盐的进货渠道进行严格检查与控制，对施工区各类饮食业进行经常性的食品卫生检查和监督，发现食物中毒应立即采取有效控制和保护措施，防止污染源的扩大。

灭鼠灭蝇：工程施工区及水库淹没区鼠类分布十分广泛，且数量较多，对于施工人员来说，而鼠类是传染疾病的源头和媒介。此外由于鼠类繁殖速度快，周边仍可能进入施工营地，因此施工生活区应进行定期检查，开展消毒与灭鼠活动，每年定期在春秋两季对生活区进行统一消杀工作。在适当地方使用灭鼠毒饵盒，设立灭鼠防护带，以控制外来鼠的侵入。对厨房中的食物及餐具封闭保存，并及时消毒。每 2 个月进行一次常规施药，重点控制办公生活区和食堂的苍蝇的密度。对食堂周边的苍蝇滋生环境进行药物处理；对食堂内部环境进行药物喷洒；综合使用灭蝇带、毒饵、诱蝇杀等灭蝇方法。有效地控制自然疫源性疾病的传染源，切断其传播途径，以控制和减少疾病的发生。

卫生清洁：对施工人员产生的生活污水、粪便、垃圾进行集中处理，防止传染病的发生和传播，所有下水通道、化粪池灭蝇每 2 个月使用热烟雾机进行热烟雾喷杀一次。

# 第七章  环境风险影响分析

# 7.1  评价目的

根据原国家环境保护总局《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》 （环发〔2012〕77 号）的要求，参照《建设项目环境风险技术评价导则》（HJ 169-2018）的要求，通过风险识别、风险分析和风险后果计算等开展环境风险评价，为工程设计、环境管理和环境风险防范等提供资料和依据，以达到降低危险，减少危害的目的。

# 7.2  评价等级及重点

根据《建设项目环境风险技术评价导则》（HJ 169-2018）中环境风险评价等级划分的规定，本项目建设对环境的影响主要为非污染生态影响，运行期无“三废”排放，油料及炸药一次储存量较小，属非重大危险源，且周围 1000m 以内无敏感环境保护目标。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），工程处于环境低度敏感区（E3），可能产生轻度危害（P4），环境风险潜势为Ⅰ级，本次可开展简单分析。具体评价工作等级依据见表 7.2-1 、表 7.2-2。

## 表 7.2-1    环境风险评价工作等级判定依据

| 环境风险潜势 | Ⅳ 、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

## 表 7.2-2    建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境高度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境高度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

# 7.3  环境风险识别

根据“三滩 ”引水生态综合治理一期工程特点，工程在施工期和运行期均存在一定环境风险。施工期环境风险主要包括：施工废污水处理设施故障造成废污水未经处理直接排放；施工期炸药、燃油存储设施发生火灾爆炸等事故；地质灾害；施工人员健康风

险；生态破坏风险等。运行期环境风险主要包括：水污染事故风险、生态风险、水库环境地质风险等，其中环境地质风险包括水库塌岸、库区渗漏、水库诱发地震。

## 7.3.1  施工期环境风险识别

（1）炸药库

为满足施工需要，本工程共设置炸药库 3 处，分别布置在输水隧洞工程进口施工工区、竖井施工工区和出口施工工区，总施工期 6 年，炸药用量为 0.26 万 t 。炸药库的占地规模见表 7.3.1-1。

### 表 7.3.1-1    炸药库占地规模一览表

| 序号 | 炸药库名称 | 建筑面积（ m2） | 占地面积（ m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调出区炸药库 | / | 1000 |
| 2 | 输水线路区 1#工区炸药库 | 100 | 300 |
| 3 | 输水线路区 2#工区炸药库 | 50 | 200 |
| 4 | 输水线路区 3#工区炸药库 | 50 | 100 |
| 合计 |  | 200 | 1600 |

根据调查，3 处炸药库设置在沟壑内，周围 1000m 范围无工矿企业和环境敏感点。炸药用于坝肩、基坑、石料开采、导流洞及泄洪洞、输水隧洞等石方工程的开挖。

（2）油库

为满足施工车辆、设备运行要求，本工程施工期在大坝工程区设置一个油库，整个施工期共使用油料 5.39 万 t ， 占地面积为 1000m2 。根据调查，油料库周围 2000m 无工矿企业和环境敏感点分布。

（3）废污水非正常工况排水

施工期废污水来源于机械冲洗、砂石料冲洗系统、施工人员生活区，废污水量较大，工程施工高峰期生产废水中污染物主要为SS和石油类；生活污水中污染物主要为COD、 BOD5 、氨氮和SS ，一旦污水处理设施出现故障，将导致大量废污水直接进入地表水环境，对水体产生较大污染影响，对下游饮用水安全产生风险。

（4）施工人员健康风险

本工程施工规模较大，施工人员较多，大量人员相对集中活动在施工区，存在传染病发病率增加的风险。

（5）生态破坏风险

本工程施工期较长，施工活动扰动频繁，且施工区位于青藏高原地区，属于生态敏感脆弱区，水土流失比较严重，施工活动易引发水土流失，在管理不当及突发高强度降雨的情况下，易引发生态环境破坏的风险。

## 7.3.2  运行期环境风险识别

（1）水污染事故风险

大河坝水库建成后，库区及坝下河段水文情势发生改变，库区水流变缓，上游污染物易在库区聚集，存在一定几率诱发水体富营养化及水体污染的情况，存在库区水环境质量恶化的风险。大河坝引水口上游有 1 条共玉高速、1 条省道 214 和 2 条村镇公路穿越，交通运输活动存在跨河桥梁上出现事故的概率，导致水体出现油类、有毒有害物质的污染。

（2）生态环境风险

本工程位于青藏高原地区，海拔高、空气稀薄、多年平均降雨量为 283~356mm，

多年平均蒸发量高达 1126mm，属于典型的半干旱气候，植被覆盖率低于海拔较低地区，动植物的生长周期缓慢，生态环境较为敏感、极其脆弱，遭受破坏后不易恢复。工程施工开挖、回填等过程会破坏地表植被，破坏动植物栖息生境，加速水土流失，这可能导致本来脆弱的生态系统变得更加脆弱，致使生态退化、沙化加剧、野生动植物资源减少等风险。同时，由于库区蓄水运用后，坝体上下游相当长的河段水文情势发生较大改变，上游水体变缓，水生生物生境明显改变，可能导致该河段原有土著水生生物消亡；下游河段由于清水下泄将导致河道持续冲刷，改变河道底栖生物环境，进而对整个河道生态系统产生深远影响。

（3）水库环境地质风险

本工程运行期，工程对局部地壳应力出现较大改变，较建坝前易引发地震。虽然设计及施工最大程度考虑了边坡稳定性要求，但地质的复杂性仍导致实际运行过程中存在库岸出现不稳定的风险，影响坝体稳定。地质条件的复杂性以及蓄水后产生的影响可能导致库区出现渗漏，影响水库调度运营、乃至坝体稳定。

# 7.4  环境风险分析

7.4.1  施工期环境风险分析

（1）炸药、燃油风险

项目建设需使用油料、炸药，其运输和储存均存在一定的环境风险，运输过程中须严格遵守危险货物运输的有关规定，炸药运输不得将炸药和雷管混装运输，运输油料的运输车辆须采用密闭性能优越的储油罐，确保不造成环境危害。

本工程施工期设炸药库 3 处，建筑面积 200m2。炸药库应严格按安全防护距离要求并会同地方管理部门进行现场选点，布置在相应的施工工厂设施内部，与工程施工生活区需保持足够的安全距离，装运和发送须严格遵循《危险化学品安全管理条例》，严格火源控制并配备相应的消防器材。

本工程施工期在大坝工程区设油库 1 处， 占地面积 1000m2 。油库在运行过程中，一旦出现设备故障或者违反操作管理规定作业时，可能引发汽油外溢，在遇到火源的情况下可引发火灾，其影响将主要表现为对局部植被的破坏，并可能存在生命财产的损坏。在委托专业设计单位进行油库存放设计的情况下，可以满足安全防护的相关要求，并最大可能地降低突发事故的风险。从已有水利工程施工情况来看，发生油库火灾爆炸事故的案例极少，在落实施工管理制度后，工程出现加油站风险的概率不大。

（2） 运输溢油风险影响分析

大河坝引水口、引水隧洞及大河坝水库大坝等开挖修筑时，施工区和部分进场道路沿河流布置，且紧邻省道 214 ，进出车辆较多，可能发生车辆碰撞、侧翻等交通事故造成石油类泄漏从而污染河流水体的风险。

一旦发生交通事故，导致石油泄漏进入水体，将对水质、水生生物及鱼类等产生较大影响，应杜绝溢油污染水体的事件发生。

为使工地的施工运输车辆及机械得到较好的维护、保养、修配及停放，根据工地场地情况及总布置安排，在工区集中设置汽车、机械停放保养厂，主要承担工程施工现场运输车辆及施工机械的定期保养、小修、简单零部件制作、修复以及站内设备维修和停放任务，减少车辆运输安全风险。

就本工程而言，因交通事故造成溢油事件并污染水体的概率极小。由于进出施工区

的车辆主要为货车，一般车速较慢，发生车辆碰撞造成溢油或造成车辆侧翻至大河坝河、切吉河的概率极小。通过资料查阅和对同类工程进行调查，截至目前因施工造成的车辆碰撞、侧翻导致石油类泄漏进而污染水体事件也鲜有发生。只要采取一定的措施，此类风险是完全可以避免的。

（3）非正常工况排水风险

工程规模较大，施工期较长，施工期废污水量较大，影响时段较长，正常情况下，施工期废污水可以得到有效处理，不会对项目区水体产生污染。但在非正常工况下，这些废污水将直接排入大河坝河、切吉河等水体，对上述水体产生污染风险。

施工期非正常工况下，可能进入大河坝河、切吉河等河流的生产废水中污染物主要为SS和石油类；全部进入河道后将对施工河段水环境产生明显不利影响，并对下游用水安全产生污染风险。

施工高峰期，生活污水20m3/h ，污染物主要为COD 、BOD5 、氨氮和SS ，浓度值分别为300mg/L 、200mg/L 、50mg/L和250mg/L 。非正常工况下全部进入水体，将对施工河段水环境产生明显污染，产生水环境污染风险。

（4）施工人员健康风险

根据调查，大型工程建设期间存在传染病流行的基础条件（传播媒介、病例），如果不采取有效的预防措施，存在诱发传染病的风险。传染病流行风险可能发生在施工区施工人员。

根据项目区邻近市县疫情调查，肺结核、肝炎及痢疾等传染病在库区均有发生，其媒介生物在库区库周仍然存在。施工期间，施工区的卫生条件相对简陋，易导致肝炎、痢疾、伤害能介水传染病流行。一旦出现传染病流行，将对施工人员、社会经济和工程工期造成一定影响。

施工区周围经济相对落后，对传染性疾病的防范意识较淡薄。传染性疾病一旦发生，施工区施工人员、施工区周围居民的身体健康将受到影响，增加家庭医疗负担；如果处理不当，有可能造成传染性的暴发流行，将严重影响当地的社会经济和人群健康。

（5）生态破坏风险

施工区属于青藏高原生态敏感及脆弱区，且水土流失较为严重，受人为扰动易产生水土流失，一旦出现极端降雨或防护措施不当的情况下，施工区容易产生生态破坏的风

险。

工程建设具有施工区占地面积较大、施工期较长、施工人员较多等特点，施工活动对项目区扰动作用明显，易产生水土流失，生态环境较为脆弱。人为扰动将破坏地表植被，扰动地表土壤，加重区域水土流失，存在产生较大生态环境破坏的风险。

（6）火灾风险

工程施工期间由于施工机械、燃油、电器以及施工人员增多，增加了火灾风险。工程地处青藏高原青海省海南州境内，境内草场资源丰富，若不加强对施工人员日常用火的管理，将会对工程区内植被和人民生命财产安全构成潜在威胁。

7.4.2  运行期环境风险分析

（1）水污染事故风险

大河坝引水口上游有 1 条高速公路穿越，并有 1 条省道、2 条乡镇道路穿越，其中高速公路为共和~玉树高速公路，交通量较大，如有运输有毒、有害物质的车辆，则对运行期水质安全形成一定潜在的威胁，如车辆交通事故或其他原因造成的污染物泄漏事故，将会对闸坝上下游水质产生污染影响，造成取水枢纽水质严重污染，影响供水安全。

从交通事故类似案例来看，发生交通事故的主要原因可能来自超载、超速、疲劳驾驶、雨雪等不利天气、违章擅自运输危险品、安全监管不力等多重原因。此外，由于存在应急监测系统不健全、基础资料缺乏、事故处置缺乏时效性、应急组织机构间协调差等各种因素，致使水污染事件发生后的污染影响不能得到有效控制。因此，加强管理、做好水污染突发事件风险防范和应急措施，是控制污染事故风险范围和程度的有效措施。同时运输化学物品、农药化肥、医药及各类油品等运输车必须控制数量并登记备案以确保运输合法和安全，严格落实《关于加强危险品运输安全监督管理的若干意见》相关要求。

（2）水库环境地质风险

水库蓄水运行后，由于库区地质条件的变化存在引发地震的风险，同时库岸边坡受长时间浸泡导致边坡稳定性下降，从而增加了滑坡、塌岸的可能性。

# 7.5  环境风险管理

环境风险分析的目的旨在对建设项目可能存在的事故隐患提出防范、应急和减缓措施或要求，为工程设计和安全生产提供依据。工程运行过程中不使用有毒有害的化学物质，对外界没有污染性影响。因此，环境风险管理主要关注工程安全及突发性污染对供水水质及环境的影响。

## 7.5.1  环境风险管理机构

1.  管理机构设置

根据《中华人民共和国安全生产法》《国家安全生产事故灾难应急预案》和青海省相关法律法规等规定，建议成立包括相关政府机构的“三滩 ”引水生态综合治理一期工程环境保护委员会（包括安全、水利、生态环境、发展改革、公安等部门），作为工程环境风险管理、风险预警、风险控制以及水污染控制等的协调机构，明确相关各方的责任和义务、制定安全规程、事故防范措施及应急预案。管理人员应明确职责与权限，清楚风险事故发生后果，具备解除事故和减缓事故的能力。

建议管理部门设置环境风险应急管理指挥部，成员由主管安全、环保、生产、调度等部门主管人员组成。指挥部下设管理办公室，设专人负责日常风险防范生产管理和应急预案管理，设值班电话和日常工作联系电话。对员工进行经常性的应急处理常识教育，落实岗位责任制。

2.  管理目标

建议成立相关政府机构，作为环境风险管理、风险预警、风险控制以及水污染控制等协调机构。工程风险管理将由环境管理机构统一进行管理，以确保项目符合有关安全生产、环境保护法规的要求，以及环境风险防范措施和应急措施得到有效实施，各项防范和应急措施的投资得到落实，实现工程建设的环境效益、社会效益与经济效益的统一。

3.  管理机构职责

（1）制定工程安全运行规程及环境风险管理制度，强化安全生产管理。

（2）组织开展安全运行、环境保护的宣传教育、专业讲座和技术培训等。

（3）进行运行管理、监测和总结汇报，确保工程安全运行，符合各项规定，并重视信息反馈，随时鉴别和纠正遗留问题。

（4）发生事故时，启动应急预案，组织人员采取紧急措施妥善处理事故，进行救护和监测，按最大安全半径和最短时间疏散人群。影响较大波及周围环境时，应上报当地政府，配合政府实施应急预案；及时通知相关单位，采取相关防护措施。

（5）掌握引发事件危险化学品的类别和特性，受污染区域及可能涉及范围等，控制污染事故现场、划定紧急隔离区域、设置警告标志；对已发生污染危害的污染源应采取一切可能措施，予以消除，并防止扩散、蔓延；指令环境应急救援队伍进入应急状态，生态环境监测部门立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况；调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作；统一协调相关部门的联动应急，确保应急处置工作有序进行。

（6）事故得到控制后，对事故原因进行分析、总结和评价，提出今后的工作建议，并纳入未来管理工作中。

## 7.5.2  环境风险防范措施

根据前述分析，本工程在建设过程中环境风险发生概率低，在严格实施各项环保措施后，其风险发生可能性很小，但为进一步保护区域环境，将工程建设过程中不利环境影响减小到最低程度，尽可能减小工程建设过程中环境风险发生几率及风险事故发生的危害程度，工程实施过程中需严格落实风险防范措施。

### 7.5.2.1  总体原则

（1）工程实施过程中，建设单位应成立环境风险管理与应急处理管理部门，专人负责工程环境风险管理。

（2）严格加强环境风险管理，监督、检查与环境风险相关的各类施工活动及其环保措施实施情况。

（3）对工程周边群众及施工人员加强环境风险及其应急处理预案的宣传，使其明了风险发生时应对及处理程序，做好配合协调工作。

（4）制定严格的运行操作规章制度，对工程施工人员进行风险防范及应急处理培训。

（5）组织人员对施工现场进行定期巡查和不定期抽查，实行风险防范奖惩激励机制，减少风险隐患。

### 7.5.2.2  炸药库风险防范措施

根据《民用爆破物品安全管理条例》，结合本工程和环境特点，制定炸药库风险防范措施，具体如下：

（1）炸药库的设置必须有专业单位开展设计、施工等相关活动，确保炸药库符合相关设计规范要求；

（2）炸药库必须设置四周围墙，安排双人负责值班看守，炸药库四周设置视频监控系统，并配备红外自动报警系统，保持 24 小时正常运行；

（3）除炸药库主管人员外，其他人员不准进出炸药库，任何出入炸药库的人员必须及时做好进出记录；

（4）炸药库工作人员在岗工作时，必须穿戴防静电工作服和防静电鞋；

（5）进出炸药库人员严禁携带火柴、打火机等火种或易燃物品；

（6）炸药库占地范围内必须清理生长植被；

（7）炸药进出库由双人分别验收，确保进出炸药数量完全一致；

（8）炸药库启用后，应定期请公安部门开展安全检查。

### 7.5.2.3  油库风险防范措施

油库的建设本身已经充分考虑安全需要，发生事故的可能性很小，但从降低环境风险的角度出发，仍应采取环境风险防范措施，防止油库和加油站泄漏或爆炸对环境产生的影响。具体风险防范措施如下：

（1）在油库周围修建截油沟，并根据储油量修建事故油池，收集事故情况下泄漏的油料，并交由专业机构处置；

（2）制定严格健全的油库安全管理制度和相关人员的培训制度，规范油料运输、储存和使用的整个过程；

（3）在油罐周围修建防火堤，防火堤应有足够的容量，且使用不透水材料进行加固，控制防火堤上的植被，防火堤内的雨水管道上应设置阀门；

（4）设置泡沫灭火系统、固定式水冷系统和消防水池等，消防水收集池容积不小于500m3 ，站内设置含油污水处理站，处理含油污水；

（5）油库设置报警器、电话和无线对讲机等通信设备；

（6）做好油库区的火源管理工作，油库区严禁烟火，并定期检查可能导致火灾的

火源情况，并油品卸装时、汽车加油时均应做好巡查工作，防止抽烟等情况的发生；

（7）油库区的作业人员必须穿戴抗静电工作服和具有导电性能的工作鞋；

（8）油库区配置一定的溢油控制应急设备和器材，如堵漏器材，防爆的抽油泵和贮油容器，挖沟用阻隔工具，应急修补的专用工具和器材等，溢油检漏专用仪器和设备等。

### 7.5.2.4  水库水质风险防范措施

（1）库区防范措施

禁止在水库上游建设高污染、高风险的建设项目；严格管理穿越库区的公路、油气管线等，建立应急预案，储备必要的应急物资，有效应对突发事件对水源的威胁；相关县级人民政府要建立完善水源环境管理档案和水源环境风险评估机制，定期排查水源周边及上游的风险隐患，特别要加强对石油化工生产、危险化学品运载、装卸和储存设施的监管，督促完善防溢、防渗漏、防污染措施。

（2）水库清理措施

为保证回水区域水质安全，需要根据《中华人民共和国环境保护法》《水利水电工程水库库底清理设计规范》等法律法规，蓄水前对大河坝引水口闸坝及切吉河大河坝水库回水淹没范围进行库底清理，包括卫生清理；建筑物和构筑物清理、林地清理；特殊清理对象等。清理实施须强化各级政府领导、组织、监督职能，有目的、有计划地进行，清理时间过早、过晚都达不到预期的目的。

库底清理应当由当地政府及工程管理部门组织实施。组织由卫生、环保、市政、城建、交通、林业、水务等部门成立的库底清理小组，在专业负责与群众参与相结合的原则下，库底清理工作实行岗位责任制。明确清理责任人和专业验收责任人的岗位责任，对库底清理的工作人员进行专业培训。

卫生清理中一般污染源的工作，在卫生防疫部门指导下，由乡（镇）政府组织实施。传染性污染源清理，由卫生行政部门组织实施。农村生活垃圾清理由乡（镇）政府组织实施，环保部门负责监督。农村建筑物清理由乡（镇）政府组织实施。库底清理过程中要符合劳动、安全、卫生的相关要求，应严格遵守相关法律法规。

水库管理部门要建立库底清理档案，记载清理项目、清理过程、清理责任人和验收责任人。为了保证清库质量，必须组织库底清理验收，通过清库验收，杜绝留下未清理

的隐患。验收分为自验和终验。 自验由地方人民政府组织，对已实施清理的全部项目，分组到现场逐项验收，编写库底清理验收报告。终验由政府主管部门和建设管理单位负责组织库底清理验收委员会，按照水库库底清理的技术要求及有关规定，对库底清理结果进行全面的验收，编制终验报告。经验收委员会验收合格后，方能蓄水。

从清库的管理规定、实施措施、组织方式、验收办法等可以看出，只要按规定实施清库，淹没区内原有污染物质都会得到较为彻底清除和处置，蓄水后其对水质影响将较小，对水质造成较大污染可能性是很小。

（3）公路交通事故污染防范措施

① 落实水质监测措施，建立保障措施

鉴于修建后的大河坝引水口上游有共玉高速穿越，是青海省南部区域重要的交通要道，环境风险较大。需要在水库每个穿库高速下游 50m 设置水质自动检测设备，高速运输酸液、城液、毒性液体、有机溶剂、油类、农药、化肥以及其他可能污染水源的物质，必须采取防溢、防渗、防漏措施和事故应急措施。

有关公路管理部门应加强桥梁段附近的交通管理，尤其在雨雪灾害天气等事故易发状态下，加强巡检和管理，减少发生事故几率；地方政府应加强道路运输安全管理，尤其是危险运输品的运输安全管理，严格禁止危险运输品的无照、超载等违规运输。

② 强化管理，降低污染风险

建议地方政府加强交通、环境保护、水行政等主管部门的协调工作，全面实施水源保护区的交通保护措施，降低交通运输产生的环境污染事故。需严格遵守相关规定，尤其是危险运输品的运输安全管理，严格禁止危险运输品的无照、超载等违规运输。

③ 全面协调，落实相关措施职责

为预防区域交通道路的环境污染事故，主要采取的措施如下：

首先，应成立地方政府应急办建立危险化学品运输联席会议制度和通报制度。组织安监、公安、消防、交通、质监、环保、卫生等有关监管部门参加的危险化学品运输联席会议制度，定期通报危险化学品运输管理情况。同时，建立危险化学品道路运输通报制度，危险化学品道路运输转移联单由所在地和接收地的公安部门核准后，将道路运输转移联单连同详细路线图和运行时间表，移送安监、交通运管、环保部门等有关部门采取必要的防范应对措施。其次，加强职责部门的监管职责，有效预防危化品运输事故。

一是公安交警部门要严把危险化学品运输车辆的新车上户关和车辆年检审验关，严禁不合格车辆非法上路；二是质量监督部门要严把槽罐容器检验关。对于槽罐车的载质量、容积和外形尺寸按介质实际密度进行核定，坚决杜绝“大罐小标”私自改装行为；三是交通运管部门要严把运输市场准入关，进一步强化运输危险化学品企业责任，加强对挂靠经营行为的管理。第三，交通部门在上游主要河流和人口稠密区的公路设置危险化学品运输车辆警示标志，通过的涉危车辆应由交警部门对通过时间、路线、承运的危险货物、重量等进行审批，并由交警部门通报沿线安监、公安、消防、环保等相关部门做好应对工作。

### 7.5.2.5  废污水风险防范措施

对生产废水处理系统进行有效地管理，可最大程度地避免事故的发生及可能带来的各种不利影响。为保证废水处理系统各设施正常稳定运行，操作人员应严格按照操作技术规程，进行正确的操作和定期的维护。

1）按照“三同时”要求，为保证废水处理系统的有效运行，建设单位应把废水处理系统的建设与有效运行作为合同的条款之一纳入工程承包合同。

2）环境监理单位应定期对废水处理系统的管理运行进行监督检查，及时掌握废水处理系统的运行情况，对不良情况提出口头或书面的整改意见。

3）组织废水处理站的管理维护人员在上岗前接受专项技术操作培训，以保证各项废水处理设施的良好运行。

4）在正式运行前进行调试，确定混凝剂的最佳投加量，确保出水水质达标和运行费用的优化。

5）沉砂和污泥的及时处理是废水处理系统正常运行的关键。因此在运行管理中一定要特别重视泥渣的及时清运。

6）废水处理系统的运行、管理费应专款专用，以保证废水处理系统的正常运行。

7）一旦发生事故，应立即停止砂石料加工系统的施工生产，从源头上控制污废水的产生，待环保设施恢复正常后才可进行施工。

8）施工生产过程中，若出现施工废水事故排放，应立即停止生产，停止废水的排放，尽快找出事故原因，使处理设施正常运转。

### 7.5.2.6  传染病风险防范措施

1）传染疾病发生后，立即向当地县级以上（包括县级）卫生行政主管部门报告，组织专家对其进行综合评估，初步判定突发事件的类型。

2）对传染病病人和疑似传染病病人，采取就地隔离、就地观察、就地治疗的措施;对于需要治疗和转诊的，送到当地行政主管部门指定的医院进行治疗。

3）对传染病病人、病原携带者、疑似传染病病人污染的场所、物品，应当实施必要的卫生处理。

4）加强施工区河段水质监测，实时了解大河坝河、切吉河等河流水质变化情况。

5）根据传染性疾病种类、可控制程度，提出是否停工，并且加强施工区环境消毒管理。

总之，在工程建设过程中，施工区及周围地区存在传染病发生、流行风险的发生概率主要受自然因素和人为因素影响，只要采取有效的卫生防疫措施、加强施工区管理；一旦出现传染病暴发，立即启动应急预案，将有效地控制传染病发生风险。

### 7.5.2.7  生态风险防范措施

（1）在施工单位环境管理部门下设生态环境保护小组，负责施工期生态环境保护相关事宜；

（2）开展环境保护教育，提高施工单位环境保护意识，结合青藏高原特点，制定施工管理措施；

（3）及时进行施工开挖、地表扰动后的保护与恢复；

（4）开展定期监测、调查、巡查，及时掌握施工区生态环境破坏与恢复进展情况，及时对生态破坏问题提出恢复措施；

（5）与气象部门建立日常联络机制，及时掌握恶劣天气的发生情况，并调整施工内容和进度安排，减少施工活动带来的生态破坏。

## 7.5.3  环境风险应急预案

### 7.5.3.1  应急处置程序

（1）信息报告

特别重大或者重大突发公共事件发生后，要立即报告上级应急指挥机构并通报有关

地区和部门，最迟不得超过 4 小时。应急处置过程中，要及时续报有关情况。

（2）先期处置

突发公共事件发生后，在报告特别重大、重大突发公共事件信息的同时，要根据职责和规定的权限启动相关应急预案，及时、有效地进行处置，控制事态。

（3）应急响应

对于先期处置未能有效控制事态的特别重大突发公共事件，要及时启动相关预案，由上一级应急指挥机构统一指挥或指导有关地区、部门开展处置工作。

（4）应急结束

特别是重大突发公共事件应急处置工作结束，或者相关危险因素消除后，现场应急指挥机构应予以撤销。

### 7.5.3.2  事故应急预案

根据国家、青海省突发公共事件的相关规定，制定本工程建设的事故应急预案，以预防潜在的环境风险，控制和减小可能发生风险的危害。

（1）应急计划区

根据工程特点，本工程应急计划区主要为炸药库 3 处、油库 1 处。

（2）应急组织机构、人员

鉴于本工程属于大型水利及灌区工程，影响范围较大，参建各方人员众多，“三滩 ”引水生态综合治理一期工程的应急组织机构应设于工程项目部，包括应急指挥部、应急办公室、应急保障和支持部门、应急救援队伍和社会支持保障力量、各专业组成等。

（3）预案分级响应

事故分为四个等级，分别为特别重大 (Ⅰ) 、重大 (Ⅱ) 、较大 (Ⅲ) 、一般 (Ⅳ),针对不同事故等级，实行分级响应。

事故发生时，应立即启动并实施本部门应急预案，应急预案分级响应程序如下：

1）Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级响应：发生影响、后果相当于Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级事故灾难、自然灾害和公共卫生与社会安全事件时，应及时上报青海省应急管理机构，在省级应急管理机构指挥下，“三滩 ”引水生态综合治理一期工程应急机构开展应急救援工作。

2）Ⅳ级响应：发生影响、后果相当于Ⅳ级事故灾难、自然灾害和公共卫生与社会安全事件时，应及时报“三滩 ”引水生态综合治理一期工程应急机构，启动响应应急预

案和现场处置方案，组织开展应急救援工作，同时上报省级应急管理机构。

（4）应急救援保障

应依托青海省及海南州水利部门通信系统，建立参建各方多形式的联系方式，保障信息传递的及时性。并与专业应急救援队伍建立联络机制，确保应急物资、应急经费保障及其他各项应急保障的落实到位。

（5）应急监测、救援和控制措施

环境监测组负责人应带领环境监测人员及时到达现场，对事故原因、性质进行初步分析、快速检测工作，及时提供监测数据，为事故出现后周围的安全防护距离、应急人员进出现场的要求、群众的疏散范围和路线等提供科学依据，确保群众和救援人员的安全。

（6）应急防护措施

危险源控制组和消防组对事故现场进行调查取证，对事故类型、发生时间、影响范围和程度进行调查分析，形成初步意见，反馈现场指挥和应急领导机构。安全警戒组在事故区域设置警示标识，禁止无关人员进入。各小组协作，由专业人员负责，及时控制危险源。

（7）人员疏散、撤离组织计划

受灾区域内被围困人员由安全疏散组织搜救，警戒区内无关人员由建设单位配合安全疏散组实施紧急疏散。伤员抢救组负责现场伤员的搜救和紧急处理，并护送伤员到医疗点救治，医疗救治组负责对受伤人员进行紧急救治并护送重伤人员到医院做进一步治疗。

（8）事故应急救助关闭程序和恢复措施

当遇险人员全部得救，事故现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除后，经现场应急指挥组确认，并报“三滩 ”引水生态综合治理一期工程大河坝水库应急指挥部批准，由现场应急指挥组宣布应急处置工作结束，应急救援队伍撤离现场。

（9）应急培训计划

应急培训工作按照统一领导，分级负责的原则开展。应急指挥部办公室负责编制应急培训工作计划，组织筹备组各部门应急知识培训，并指导监督参建单位开展应急培训。

# 第八章  环境监测与管理计划

为保证“三滩”引水生态综合治理一期工程大河坝水库环境保护任务和责任目标实现，提出工程需落实的环境保护管理、环境监测、环境监理与环境监督与项目环境验收内容。

# 8.1  环境管理

## 8.1.1  环境管理目标

（1）确保本工程符合环境保护法规的要求。保证各项环境保护措施按照环境影响报告书及其批复、环境保护设计的要求实施，使各项环境保护设施按要求落实，并正常、有效运行。

（2）确保工程能够实现其目标，确保工程运行期大河坝河和黄河上游经济社会和生态环境的和谐；维持大河坝河生态水量和径流过程，确保区域社会经济和生态安全。

（3）预防污染事故的发生，保证施工期各类污染物达标排放、合理回用，使工程区及其附近的水环境、环境空气和声环境质量达到环境功能区划要求的标准。

（4）施工期水土流失和生态破坏得到有效控制，并通过采取措施尽可能恢复原有的水土保持功能和生态环境质量。

## 8.1.2  环境管理机构设置及其职责

1.机构设置

工程施工期由建设单位和施工单位按建设项目的管理体系进行，“三滩”引水生态综合治理工程建设管理局设立环境管理机构，负责确定其环保方针、审查项目环境目标和指标、审批环保项目立项和投资投入报告、审批环保项目实施方案和管理方案、检查环境管理业绩、培养职工环境保护意识等工作。各施工承包单位在进场后均应设置“环境保护办公室” ，负责落实工程招标文件或设计文件中规定的环境保护对策措施，负责相关环境保护措施的运行管理以及责任范围内的环保日常管理工作，及时处理施工过程中出现的环境问题，接受有关部门对环保工作的监督和管理。

工程建成运行后，运行管理单位应该设立“环境保护管理办公室”，设专职人员 1 人，具体负责和落实工程建成运行后的环境保护管理工作，并在三滩引水生态综合治理工程管理局的指导下开展工作。

2.人员设置

根据工程环境管理需要，评价建议在三滩引水生态综合治理工程建设管理局设立下属环境管理机构，专门负责工程环境工作。设立环境管理科室，管理科室设立主任 2 名（一正一副），科员4 名。该环境管理机构对项目管理单位负责，并定期向环境主管部门进行工作汇报，接受指导与监督。

3.机构职能

环境管理科室主要负责各项环境管理方面的规章制度、环境保护计划等，并协调和监督各部门的环境管理工作，其主要职责见表 8.1.2-1。

### 表 8.1.2-1    环境管理机构的主要职责

| 时段 | 职责 |
| --- | --- |
| 施 工 期 | 贯彻执行和宣传国家及地方各级环保部门的环保政策法规，结合本工程特点及环境特征，执行相关环境管理的方针、政策； 制订施工期环境保护计划，全面监督、管理施工期环保工作； 负责施工期生态环境保护措施的实施、监督与管理工作，确保各项保护措施落实，并负责调查施工期植被调查工作； 负责检查和监督施工期水土保持方案落实情况，及时发现并处理问题； 负责检查和监督施工期弃土堆放情况，对不合理堆放现象及时处理，加强草地、耕地内施工的指导工作，尽量减少对其不利影响； 负责制定施工期废水、废气、噪声、固废污染防治措施，并监督各项污染防治措施的落实情况； 负责组织检查施工人员生活区防疫工作，定期负责施工人员体检工作； 做好施工期生态环境保护管理，并落实生态环境保护及恢复措施。 |
| 运 行 期 | 负责制定运行期沿线输水水质监测计划及措施，定期向环境主管部门进行汇报，确保输水线路水质安全； 负责运行期生态恢复措施的制定及监督各项生态保护措施落实的情况，定期检查植被恢复情况，发现问题，并及时作出处理； 负责制定运行期水土流失防治计划和措施，并监督各项水土流失防治措施的落实情况。 |

# 8.2  环境监理计划

## 8.2.1  人员设置

环境监理单位应具有水利工程施工环境监理资质，监理人员应该具备环境方面的专业知识，具体负责施工过程中环境保护措施的实施。

## 8.2.2  监理工程师职责

监理工程师依据合同条款对工程活动中的环境保护工作进行监督管理，其职责如下：

1.  监督承包商环保合同条款的执行情况，并负责解释环保条款，对重大环境问题提出处理意见和报告。

2.发现并掌握工程施工中的环境问题，下达监测指令。对监测结果进行分析研究，并提出环境保护改善方案。

3.参加承包商提出的技术方案和施工进度计划的审查会议，就环保问题提出改进意见。审查承包商提出的可能造成污染的施工材料、设备清单及其所列环保指标。

4.协调业主和承包商之间的关系，处理合同中有关环保部分的违约事件。根据合同规定，按索赔程序公正地处理好环保方面的双方索赔。

5.对现场出现的环境问题及处理结果作出记录，每月向环境管理机构提交月报表，并根据积累的有关资料整理环境监理档案。每半年提交一份环境监理评估报告。

参加单元工程的竣工验收工作，对已完成的工程责令清理和恢复现场。

6.监督移民安置过程中环保措施的实施情况，定期对当地居民的公众卫生状况、生态影响、社会经济状况等进行调查、监测和评估，防止各种环境问题的产生。

## 8.2.3  监理工作内容

环境监理人员在实施环境监理的过程中，对施工现场、生活营地、弃渣场、施工道路、移民安置区等可能造成环境影响的施工活动进行监督检查。环境监理的具体内容主要包括以下几方面：

1.生态保护及水土保持

为了控制对地表植被的破坏和水土流失，应严格控制施工征地范围和土方的开挖、运输、堆放，同时在施工征地范围内应尽量采取先进的施工工艺，减少对地表植被的破

坏，严禁随意弃土、弃渣，避免造成严重的水土流失和对生态环境造成新的危害，及时恢复施工迹地。

2.生活污水处理

监督施工营地生活污水处理措施，使生活污水做到无害化排放。

3.施工废水处理

对工程建设中产生的各种生产废水处理措施进行监督检查，确保各施工单位排出的生产废水进行处理后达标，并严格限制不得排入河道。

4.大气、粉尘控制

应要求各施工单位车辆在装运水泥、垃圾等易扬尘物品时，必须覆盖或封闭；对主要道路产生的扬尘，应要求采取定期洒水措施；砂料加工拌和工序必须采取防尘措施。同时应检查防尘口罩等劳保用品的发放与使用情况。

5.噪声控制

对于长时间接触强噪声源的施工人员，必须要求发放和佩戴耳塞等隔音器具。对于靠近敏感点的施工单位，必须要求其合理安排施工作业时间。

6. 固体废弃物处理

竣工时应要求施工人员从现场清运所有的废料、垃圾、弃土弃渣，拆除和清理不再需要的临时工程，保持移交工程及工程所在现场的清洁整齐。

7.维护施工人员的健康和安全

为保护现场施工人员的安全，在工程建设过程中，应重点检查如下内容：在施工进场前，是否对房屋进行了卫生清理和消毒工作；在施工过程中，是否按操作要求提供了有益于施工作业人员身心健康和有安全保障的生产条件，是否遵守并执行国家和当地医疗卫生部门制定的有关规定、条例和要求。

# 8.3  环境监测

## 8.3.1  施工期环境监测计划

### 8.3.1.1  地表水水环境监测计划

（1）地表水环境监测

主要对施工期可能受施工影响的地表水体进行水质监测，以掌握工程建设对附近水

域的影响情况。工程涉及的地表水体主要包括大河坝河、切吉河。本次监测计划综合考虑工程布置及环境现状，分别在以上河流选择代表断面。监测断面（点）共设置 5 个，具体监测计划见表 8.3.1-1。

#### 表 8.3.1-1    施工期地表水环境质量监测计划

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 监测布点 | 大河坝河、切吉河 |
| 监测项目 | 一般为 pH 、悬浮物、溶解氧、高锰酸盐指数、生化需氧量、挥发酚、氰化物、铅、镉、石油类、总磷、总氮。 |
| 监测方法 | 按《地表水和污水监测技术规范》中规定的方法进行。 |
| 监测频率 | 施工初期和高峰期每个水文年的平水期和枯水期各监测 1 次。 |
| 执行标准 | 《地表水环境质量标准》（ GB3838 – 2002 ）Ⅲ类标准。 |

（2）施工期生活饮用水监测

主要针对施工营地施工人员生活饮用水进行监测。具体监测计划见表 8.3.1-2。

#### 表 8.3.1-2    施工期生活饮用水监测计划

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 监测布点 | 施工生活营地 |
| 监测项目 | 混浊度、色度、嗅和味、CODMn 、氨氮、细菌指数、总大肠菌群、耐热大肠菌群等 |
| 监测方法 | 按《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)中规定的方法进行。 |
| 监测频率 | 施工初期和高峰期每个水文年的平水期和枯水期各监测 1 次。 |

（3）生产和生活废水

生产废水监测项目为 pH 、悬浮物、石油类、BOD5 。生活废水监测项目为 pH 、悬浮物、溶解氧、生化需氧量。施工期生产废水监测计划详见表 8.3.1-3。

#### 表 8.3.1-3    施工期生产生活废水监测计划

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 监测布点 | 根据工程施工布置计划，对其施工生产废水处理排放口和生活污水处理排放口进行水质监测。 |
| 监测项目 | 生产废水：pH 、悬浮物、石油类、BOD5 ，生活废水：pH 、悬浮物、溶解氧、生化需氧量 |
| 监测方法 | 根据《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）规定执行。 |
| 监测频率 | 施工初期和施工高峰期分别在各施工营地生产废水、生活污水处理设施出口监测 1 次。 |
| 执行标准 | 污水综合排放标准（GB8978-1996） |

### 8.3.1.2  大气环境监测计划

（1）监测目的

了解工程施工期大气污染源强及其对环境空气质量的实际影响。

（2）监测点位

结合“三滩”引水生态综合治理一期工程施工布置以及评价范围内的环境特征，选取受项目建设影响较大的青根河村作为施工期环境空气监测点。

#### 表 8.3.1-4    施工期环境空气监测点位一览表

| 点位编号 | 监测地点 | 监测项目 | 监测频次及时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青根河村 | SO2 、NO2 、TSP 、 PM10 | 施工前监测 1 次背景值，每年施工高峰期 监测 1 次 |

（3）监测因子、项目、频率及时间

监测指标为 SO2 、NO2 、TSP 和 PM10 ，其中 SO2 、NO2 监测小时值和日均值，TSP和 PM10 监测日均值。另外，在进行大气监测的同时要对气温、风速和风向等主要气象要素进行监测。施工前监测 1 次背景值，每年施工高峰期监测 1 次。

（4）监测依据、方法

监测依据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），采用空气/智能 TSP 综合采样

器、紫外可见分光光度计及分析天平等。

### 8.3.1.3  声监环境测计划

（1）监测目的

掌握工程施工噪声源强及其对声环境的实际影响。

（2）声环境监测布点

同环境空气监测点位一致，拟在青根河村布设监测点位。施工前监测 1 次背景值，每年施工期施工高峰期监测 1 次。

（3）监测方法及指标

按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行。

### 8.3.1.4  陆生生态环境监测计划

1.陆生植物监测

（1）监测目的

及时了解工程施工对陆生植物的影响。

（2）监测项目

植物种类、物种丰富度、群落盖度、地上生物量、植物高度等。

（3）监测方法

在样带内选择不同植物群落布设不同规格样方进行调查。

（4）监测点位、时间及频次

“三滩”引水生态治理一期工程对大河坝引水口工程区、输水隧洞沿线及拟建大河坝水库周边植被都会有不同的影响，因此工程施工期在大河坝引水口、输水线路及拟建大河坝水库均应选择典型地段选择监测点，并设置固定样地监测植被演替变化特征。陆生植被监测点设置见表 8.3.1-5。

#### 表 8.3.1-5    陆生植被监测点及监测内容

| 序号 | 监测区域 | 监测点 | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 引水口工程区 | 引水口、料场、渣场及施工道路等 8 个点位 | 陆生植物每年 7 月~8 月监 测 1 次，筹建期及施工期连续 7 年；陆生动物筹建期及施工期连续 7 年，每季度监测 1 次。 |
| 2 | 输水隧洞 | 进出口、渣场等布设 6 个点位 |  |
| 3 | 大河坝水库施工区及其周边区域 | 库区、坝址区、料场、渣场及施工道路等 8 个点位 |  |

2.植被恢复效果监测

（1）监测目的

及时了解临时占地区植被恢复情况。

（2）监测项目

对临时占地区植物生长情况进行调查，包括成活率、萌发情况、幼树长势、植被覆盖率、植物种类变化等。植物成活率、植被覆盖率、植物种类变化、地上生物量、植物高度等。

（3）监测方法

各施工迹地设置 1～2 个 5m×5m或 2m×2m 小样方。

（4）监测区域及点位

监测区域为各临时占地区，共设置 24 个点位。

（5）监测时间、频次

各区域植被恢复完成后连续 3 年，每年 7 月~8 月监测 1 次。施工期恢复的植被可与陆生植物同时监测。

3.野生动物监测

（1）监测目的及任务

了解工程区周边野生动物的分布状况、种群数量以及是否受到工程的影响，以便于及时采取措施。

（2）监测内容

野生动物的种类、分布、数量、活动规律。

（3）监测方法

采用样线调查法及红外线相机拍摄。

（4）监测频次

筹建期及施工期连续 7 年，每季度监测 1 次，

（5）监测站布设

在各工程区均有样线及红外线相机拍摄点，共布置 20 条样线及 10 个拍摄点。

### 8.3.1.5  水生生态环境监测计划

1.监测目的

施工期通过对区域水生生态环境等进行监测，及时反映大河坝引水口、大河坝水库等工程施工过程中水生生态环境变化趋势，提出规避对策，为水生生态环境保护提供科学的依据。

2.监测断面布设

在工程施工期可能影响的取水口上下游河段，布设 10 个监测断面，具体见表 8.3.1-6。

#### 表 8.3.1-6    水生生态调查断面布设情况

| 断面 | 断面名称 | 位置（W E） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大河坝引水口上游青根河 | 99.570529 | 35.781683 |
| 2 | 大河坝河与水塔拉河交汇处 | 99.580529 | 35.784633 |
| 3 | 大河坝引水口位置 | 99.621242 | 35.797337 |
| 4 | 大河坝河牙吉村 | 99.881902 | 35.575241 |
| 5 | 大河坝河明星村上游 500m | 99.968548 | 35.531772 |
| 6 | 大河坝河下游 | 99.696679 | 35.784956 |
| 7 | 大河坝河入黄口上游 500m | 100.13843 | 35.503828 |
| 8 | 切吉河大河坝水库上游 | 99.853363 | 36.0815 |
| 9 | 切吉水库上游 | 99.818687 | 36.055067 |
| 10 | 切吉水库下游 | 99.867911 | 36.090101 |

3.监测内容

监测内容主要包括水文要素、浮游植物、浮游动物、底栖动物、水生维管束植物。

4.监测方法

渔业资源调查及各项测定均按《内陆水域渔业资源调查手册》《生物多样性观测技术导则 内陆水域鱼类》（HJ 710.7—2014）进行。

5.监测频次

施工期 6 年，每年分别在 4 月~6 月和 9 月~10 月各开展一次。

6.监测要求

详细记录每次采样的时间、水生生物和鱼类种类、数量、优势种，并定期分析变化趋势及时作出效果评价。

### 8.3.1.6  地下水环境监测

1.监测目的

为了解施工过程中各类施工作业对地下水环境造成的影响，若发生不利事件可即使采取措施，确保地下水环境不因项目施工而变化。

2.监测点位布设

考虑工程布置情况、施工周期长短等，建议在施工临时占地下游位置布设地下水监测孔，共计 4 个监测点，分别位于 4 处临时占地区，用于监测浅层地下水水位、水质动态变化。

#### 图 8.3.1-1    施工期地下水环境长期监测点分布图

3.监测方案

（1）水位监测

水位监测采用定期人工监测或自动水位计实时动态监测。

（2）水质监测

监测因子包括以下 9 项：pH 、Na+ 、Ca2+ 、Mg2+ 、Cl- 、SO42- 、TDS 、总硬度、硝酸盐、总大肠杆菌群、细菌总数、石油类、COD 等。

采样方法：潜水泵抽取。

保存和分析方法：样品处理和化学分析按《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）等标准进行。

监测时间及频率：施工周期内每 3 个月 1 次。

### 8.3.1.7  土壤环境监测计划

施工期间对主要料场及输水线路土壤环境进行监测。

监测点位：根据工程料场及输水线路布置情况，共设置 15 个土壤环境监测点。

监测因子：PH 、水溶性盐、汞、铬、镉、铅、铜、砷、镍、锌等土壤重金属指标。

监测频次：施工期 6 年，每年监测 1 次。

## 8.3.2  运行期环境监测计划

### 8.3.2.1  地表水环境监测

运行期地表水监测计划见表 8.3.2-1。

#### 表 8.3.2-1    运行期地表水环境监测计划一览表

| 监测目的 | 监测点位 | 点位个数 | 监测项目 | 监测时段及频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 库区地表 水环境状况 | 库尾、1 条支流、坝前共 3 个点位，各设 4 个不同 深度监测点 | 3 | 水温、pH 、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、氟化物、镉、六价铬、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、汞、砷、铁、锰、悬浮物、叶绿素共 24 项 | 拟监测运行期前 5 年，水质监测为每月 1 次；水温为每周 1 次。 |
| 坝址～入 黄口河段 地表水环境状况 | 坝下、桑当乡、入黄口断 面设置 3 个监测点（每 30km1 个）共 3 个 | 3 |  |  |

### 8.3.2.2  陆生生态环境监测计划

1.大河坝水库库区周边植被监测

（1）监测目的

了解库周植被生长状况，以确定是否受到盐碱化、沼泽化的影响。

（2）监测项目

库周植物群落盖度、地上生物量、丰富度等。

（3）监测方法

在库区周边选择不同植物群落布设不同规格样方进行调查。

（4）监测点位、时间及频次

库区回水区周边各设置 4 个监测点位，共 12 个。

（5）监测时间

建成后连续监测5 年，每年 7~8 月份监测一次。

2.陆生动物监测

（1）监测目的及任务

调查库周兽类、爬行类、两栖类、鸟类的分布状况，了解库区周边野生动物的分布状况、种群数量以及是否受到工程的影响，以便于及时采取措施。

（2）监测内容、方法和频次

①监测内容

野生动物的种类、分布、数量、活动规律。

②监测方法

采用实地测量法及巡查法。

③监测频次

运行期每季度监测一次，运行期监测5 年。

（3）监测站布设

在各工程区均有样线及红外线相机拍摄点，共布置 20 条样线及 10 个拍摄点。

### 8.3.2.3  水生生态环境监测计划

通过对浮游生物、底栖动物、水生维管束植物、鱼类种群动态、鱼类产卵场等进行监测，及时反映工程运行后水生生态环境变化趋势，提出补救对策和措施。

1.监测内容及监测要素

（1）水生生态要素监测

水文要素、浮游植物、浮游动物、底栖动物、水生维管束植物的种类、分布密度、生物量与水温及流态等的变化关系。

（2）鱼类及产卵场、鱼类栖息地替代生境观测

鱼类的种类组成、种群结构、资源量的时空分布及累积变化效应，重点监测目前在评价区干流和具有重要生境的支流分布的鱼类种群动态及群落构成的变化趋势，分析具有重要生境支流与干流鱼类种类的重现度变化趋势。

早期资源种类组成与比例、时空分布、早期资源量、水文要素（温度、流速、水位）、产卵场的分布与规模变化、繁殖时间和繁殖种群的规模。

（3）放流效果监测

开展与放流品种生物学习性相适应的监测标记；标记鱼类数量占放流鱼类总数的1%～5%。开展人工放流效果监测，建立样本回收及监测网络，通过研究人工增殖种群的行为生态学差异、对自然种群的贡献率等，评估增殖放流效果，为物种保护决策提供科学依据。

2.监测断面

监测断面同施工期监测。

3.监测时段。

本次运行期水生生态监测时间及监测频次详见表 8.3.2-2。

#### 表 8.3.2-2    运行期水生生态监测时段

| 监测内容 | 监测时间、频次 |
| --- | --- |
| 水文要素、浮游植物、浮游动物、底栖动物、水生维管束植物 | 在水库蓄水后 10 年内监测 5 年，每年 5 月和 9 月各监 测 1 次 |
| 鱼类及产卵场、鱼类栖息地替代生境 观测 | 运行后 10 年内监测 5 年，每年 4 月和 10 月各监测 1 次， 每次不少于 30 天 |
| 鱼类产卵场 | 监测年 3 月～7 月进行，年监测天数不少于 60 天 |
| 放流效果监测 | 运行后 10 年内监测 5 年，每年 4 月和 10 月各监测 1 次 |

### 8.3.2.4  地下水环境监测

1.监测目的

在工程运用后及时了解大河坝引水口下游径流量减少以及大河坝河库区周边地下水变化，以便及时采取相应措施，保护地下水环境不因项目运行而变化。

2.监测点位布设

由于项目区缺乏地下水长观孔，建议在项目影响区内设置地下水监测孔，共计 2 个监测点，分别位于兴海县桑当村、大河坝水库下游用于监测浅层地下水水位、水质动态变化。

#### 图 8.3.2-1      地下水环境长期监测点分布图

3.监测方案

（1）水位监测

水位监测采用定期人工监测或自动水位计实时动态监测。

（2）水质监测

监测因子包括以下 9 项：pH 、Na+ 、Cl- 、SO42- 、TDS 、总硬度、硝酸盐、钙、镁；

采样方法：潜水泵抽取。

保存和分析方法：样品处理和化学分析按《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）等标准进行。

监测时间及频率：运行后监测5 年，每年分别在 3~6 月和 9~10 月各开展一次。

# 第九章  环境保护投资估算与经济损益分析

# 9.1  环境保护投资估算

工程环境保护静态总投资为 18381.5892 万元，其中：环境保护措施费 12010.59 万元、独立费用 5009.4 万元和基本预备费 1361.5992 万元。

# 9.2  环境经济损益分析

“三滩”引水生态综合治理一期工程主要任务是通过水源工程、生态治理工程等措施建设，为建立三江源区与黄土高原地区的生态屏障提供支撑，同时为项目区经济社会发展提供水利保障。工程建成后的主要效益包括灌溉经济效益、生态效益以及环境和社会效益。

## 9.2.1  环境经济效益分析

“三滩”引水生态综合治理一期工程项目区为干旱区域，加之地形地貌、土壤植被及气候等自然因素造成灌区生态与环境恶化，水土流失严重，草场退化、载畜力下降。

本工程建成后，可根本上解决共和县、兴海县 59.39 万亩灌溉蓄水，改善当地的生产条件，增加农牧民的收入。共和县城工业生活供水及沿线 3.8 万人生活用水，保证区域生产生活用水安全，工程实施可改善当地的生态环境，具有较好的生态环境效益。经济效益主要为灌区灌溉效益和供水效益，社会效益为本工程建设对当地社会经济的贡献，生态效益包括工程建设促进草场恢复，提高植被覆盖率、减少水土流失带来生态环境的改善。

### 9.2.1.1  经济效益

2030 年共和县城人口 8.78 万人，用水定额为 95 L/人.d ，农村居民人均生活日用水量为 50L/人.d ，2030 年水平万元工业增加值用水量为 15m3/万元，建筑业需水量为 108万 m3，第三产业需水量为 307 万 m3，牲畜需水量为 320 万 m3 ，已建灌区需水量 10581万 m3 ，饲草料基地总灌溉需水量为 9138 万 m3 ，年净需水量为 21929 万 m3 。由于现有水厂供水量不足，不能满足项目区社会经济发展需求。规划水平年考虑现状可供水量，当地可供水量 1103 万 m3 ，缺水量为 525 万 m3 ，本工程作为共和县和兴海县供水水源，

将为区域工农业和城镇生活提供水量，为项目区提供用水保障。

本工程不改变区域内已有土地的灌溉水量，工程建成后对区域畜牧业发展、促进经济社会发展起到十分重要的作用。

### 9.2.1.2  社会效益

项目区地处高寒区域，大部分地区人烟稀少，交通不便，经济不发达，经过多年努力建设，区域水利设施少，加之降雨量小，土地沙化，水土流失严重，河流水利开发条件差，部分地方群众生活用水没有解决，此外，由于严重缺水，现状灌区灌溉用水得不到保障，极大制约了区域社会经济发展。

本工程建设充分考虑水资源承载能力，对大河坝流域水资源进行优化配置，实现水资源可持续利用，为灌区发展提供水资源保障，促进区域草场恢复，为畜牧业发展提供了保障，提高当地牧民经济水平，开展生态治理工程，改善区域生态环境，因此工程建设对推动海南州全面建设小康社会，加强民族团结具有重要的社会效益。

### 9.2.1.3  生态环境效益

工程区域所在的三滩地区为干旱草原区，加之地形地貌、土壤植被及气候等自然因素造成灌区生态环境恶化，草场退化，土地沙化，水土流失严重，今年来，针对区域草场退化、载畜力下降等情况，地方政府进行了生态建设活动，受灌溉和地形条件所限，生态环境恶化趋势尚未得到根本遏制。

本工程建成后，可解决 59.39 万亩草场的灌溉需水，改善当地的生产条件，共和县城工业生活供水及沿线 3.8 万人生活用水，保证区域的生产生活用水安全，改善当地的生态环境，具有良好的生态环境效益。

## 9.2.2  环境损失分析

本工程的环境损失包括水库淹没和工程建设对区域环境影响所造成的损失，为恢复当地的社会环境、生态环境，工程分别进行了移民安置和环境保护措施设计，并列出了相应的投资，可采用恢复费用法。

### 9.2.2.1  水库淹没、工程永久占地损失

本工程占地移民补偿总投资为 31712 万元，其中农村征地补偿费 2656.52 万元；专业项目复建投资 1955.26 万元；库底清理费 12.25 万元；其他费用 729.46 万元；基本预

备费 583.42 万元；有关税费 8421.07 万元。

### 9.2.2.2  环境影响损失

为减免工程环境损失，依据开发建设项目环境保护设施与主体工程三同时原则，结合项目施工特点，提出相应的环境保护措施，经估算水土保持投资为 16321 万元，环境保护措施投资为 22873.41 万元。

## 9.2.3  环境经济损益分析

根据工程投资、费用和效益分析结果，计算经济评价指标：经济内部收益率为 6.95%，大于 6% ，经济净现值为 11111 万元，大于 0 ，说明本项目经济上合理。

总之，本工程环保措施实施后，可最大限度减少工程建设对环境的不利影响，避免因环境损失而造成的经济损失。本工程是改善三滩地区农牧民生产生活条件和区域生态环境的民生工程，是保障共和县和兴海县工农业用水的基础性工程，此外工程建设对促进区域农牧业发展，对地方社会经济发展具有重要作用，综合效益显著。

# 第十章  评价结论及建议

# 10.1  综合评价结论

“三滩”引水生态综合治理一期工程大河坝水库地处黄河源区和青藏高原农牧区，区域生态环境脆弱，社会经济发展水平低。本工程实施后，可以保障“三滩”地区的工农业供水安全，促进区域草场恢复，推动草原畜牧业发展，改善区域生态环境，提高牧民生产生活水平，改善城乡供水条件，工程生态环境效益和社会效益显著，项目对促进区域可持续发展具有重要意义。

大河坝水库工程运行后，将对大河坝下游水生态系统产生一定不利影响，工程占地、施工期“三废”排放及水土流失对周边环境产生一定影响。采取施工期和运行期污染防治和环境保护措施后，工程建设及运行的不利环境影响可以得到减缓，加强工程各类环境风险的监测及防范，可以进一步确保项目区生态功能的正常发挥。

# 10.2  评价建议

“三滩”引水生态综合治理一期工程大河坝水库区域地处高海拔区域，为落实新时期生态环境保护工作要求，减少工程建设对区域环境不利影响，建议加强环境管理、监测和跟踪评估：

1.工程应加强施工期环境管理，实施过程中应严格执行评价提出的各项环境保护对策和措施，重点落实生态恢复措施；委托专业环境监理机构，依法承担施工期间的环境监督管理工作，减轻工程实施对项目区生态环境的影响；

2.委托有资质的单位，开展水生生物监测与评估，对鱼类增殖放流效果进行评估，对鱼类洄游通道运行效果进行评估，发现工程运行带来的环境问题，及时反馈给建设单位，减少对工程运行的不利环境影响。

3.定期开展突发环境事件应急预案演练，将其作为工程建设及运行中的日常工作任务，不断提升环境风险防范应急保障能力。

4.根据不同水平年大河坝来水情况，优化引水过程，严格遵守相关规划及最严格水资源管理制度等规定的引水指标，确保大河坝下游的生态环境和用水安全。

5.增加其他引水方案的可行性分析，以进一步降低工程建设对大河坝河鱼类栖息地的影响。